| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2166/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 20 tháng 8 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư phố chợ tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 06/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phố chợ tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phố chợ tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu do Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thanh Bình lập tháng 5/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 134/TTr-SXD ngày12/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phố chợ tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Khu đất lập quy hoạch thuộc ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất trồng lúa.

- Phía Nam: Giáp chợ Tân Bình.

- Phía Đông: Giáp đất trồng lúa và khu dân cư.

- Phía Tây: Giáp mương nước và khu dân cư.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Diện tích khu đất quy hoạch	: Khoảng 2,7368 ha.

- Quy mô dân số     		: Khoảng 504 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch 		: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất:

- Là khu dân cư nông thôn tập trung xây dựng mới với loại hình nhà ở liên kế gắn với khu chợ hiện có; lập quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây dựng Khu dân cư phố chợ tại xã Tân Bình theo chủ trương được UBND tỉnh chấp thuận.

- Làm cơ sở cho công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, nâng cao điều kiện sống cho người dân, đem lại lợi ích dân sinh khu vực nông thôn.

- Quy hoạch phù hợp với đặc điểm của địa phương về địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn, cảnh quan và tiềm năng phát triển. Quy hoạch khu vực đề xuất được kế hoạch sử dụng đất hợp lý. Cơ cấu phân khu chức năng phù hợp với mục tiêu đầu tư là nhằm đáp ứng nhu cầu định cư lâu dài của người dân, đồng thời đảm bảo tạo được môi trường xanh, sạch và thoáng mát.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu vực được nối kết đồng bộ với khu chợ bên ngoài để trở thành một khu ở - dịch vụ hoàn chỉnh.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng	: 50 - 76,5m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước			: 100 lít/người/ngày.đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước 			: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện			: 700 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải				: 01 - 1,2 kg/người/ngày.

- Mật độ xây dựng trung bình		: 80 - 90%.

- Tầng cao 					: 01 - 03 tầng.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất ở liên kế				 :   13.670,3m2,   chiếm tỷ lệ  49,95%

- Đất công trình giáo dục (nhà trẻ)	 :     1.412,0m2,   chiếm tỷ lệ    5,16%

- Đất công viên cây xanh		 :     2.005,8m2,   chiếm tỷ lệ    7,33%

- Đất giao thông				 :   10.279,8m2,   chiếm tỷ lệ  37,56%

Tổng cộng 			 		 :   27.368,0m2,   chiếm tỷ lệ    100%

b) Phân khu chức năng:

Khu dân cư bao gồm các thành phần chức năng chính như sau:

- Khu ở: Với tổng diện tích khoảng 13.670,3m², loại hình nhà ở là nhà liên kế, diện tích trung bình mỗi lô 90m2/lô, tổng cộng 126 lô, tầng cao xây dựng 01 - 03 tầng và mật độ xây dựng 80 - 90%.

- Công trình giáo dục: Diện tích đất khoảng 1.412m², bố trí 01 nhà trẻ nằm ở phía Đông Bắc của khu đất giáp công viên cây xanh tập trung.

- Khu công viên cây xanh: Bố trí công viên cây xanh tập trung phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho toàn bộ khu ở. Ngoài ra còn bố trí các công viên cây xanh nhỏ phân tán tạo cảnh quan và là nơi thư giãn, đường tản bộ và đi xe đạp kết nối với các đơn vị nhà ở và giữa đơn vị nhà ở với các khu chức năng đô thị.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Tổ chức các dãy nhà ở liên kế bám sát trục giao thông nội bộ khu ở kết hợp công trình chợ tạo không gian hợp lý giữa công trình kiến trúc và các mảng xanh tập trung.

- Với tính chất là một khu ở mới thuộc khu vực nông thôn, toàn bộ khu vực khu ở mới được xây dựng với mật độ xây dựng thấp. Tổ chức các lõi không gian mở trung tâm sẽ là khu vực công viên cây xanh vườn hoa, kết hợp với các không gian vui chơi thể dục thể thao sẽ tạo thành một trục cảnh quan tự nhiên cho toàn khu vực.

d) Thiết kế đô thị:

Các quy định chung về thiết kế đô thị trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm:

- Nhà liên kế:

+ Mật độ xây dựng		: 80 - 90%.

+ Tầng cao xây dựng		: 01 - 03 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất		: Tối đa 2,7.

+ Khoảng lùi phía trước: 0m.

+ Khoảng lùi phía sau	   : Tối thiểu 01m.

- Công trình công cộng (nhà trẻ):

+ Mật độ xây dựng	: Khoảng 40%.

+ Tầng cao xây dựng	: Khoảng 01 - 02 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất	: 0,4.

+ Khoảng lùi dọc theo đường giao thông chính: 06m.

+ Các khoảng lùi khác: Tối thiểu 06m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

- Địa hình khu vực thiết kế là khu đất tương đối bằng phẳng với cao độ trung bình 1,2 - 1,6m; hướng dốc từ phía Đông Nam thấp dần sang phía Tây Bắc. Độ dốc trung bình khoảng 2%.

- Giải pháp san nền: Khu vực thiết kế có địa hình tương đối bằng phẳng thuận lợi cho khu vực xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như dân dụng, nhất là san nền. Vì thế, việc thiết kế san nền khu vực này sẽ thực hiện theo phương pháp đắp cao thêm trung bình 1,5m; đảm bảo vuốt nối với cao độ chợ Tân Bình hiện hữu.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống BTCT kết hợp với hố ga dọc theo các tuyến đường, sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

- Đường kính cống của hệ thống thoát nước mưa gồm cống: D400; D600; D800.

c) Quy hoạch giao thông:

- Hệ thống giao thông đối ngoại tuân thủ quy hoạch chung tại khu vực như sau:

+ Đường Tỉnh lộ 768 chạy dọc ranh phía Nam của khu dự án. Tuyến đường này là đường chính đô thị, lộ giới 30m, mặt đường xe chạy 02 bên rộng 05m, vỉa hè mỗi bên rộng 10m.

- Dựa vào hình dáng ranh khu đất, các tuyến đường giao thông đối ngoại, hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế song song hoặc vuông góc với các tuyến đường giao thông đối ngoại, tạo các lô đất vuông dễ xây dựng và sử dụng có hiệu quả.

- Các tuyến đường giao thông nội bộ bao gồm:

+ Đường D1, D2, D3, N1, N2, N3, lộ giới 14m, mặt đường rộng 06m, vỉa hè mỗi bên rộng 04m.

+ Tuyến đường bê tông xi măng với lộ giới 06m (mặt cắt C - C), mặt đường rộng 04m, vỉa hè mỗi bên rộng 01m.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Hiện tại khu vực chưa có hệ thống cấp nước chung theo mạng, tuy nhiên theo quy hoạch chung xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, nước sinh hoạt cho Khu dân cư phố chợ sẽ được lấy từ hệ thống cấp nước Thạnh Phú, bố trí tuyến ống cấp nước cho Khu dân cư phố chợ tại xã Tân Bình đấu nối đường ống Ø200 với hệ thống đường ống dọc đường Tỉnh lộ 768 để cấp cho dự án.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 122m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới cụt để cấp nước cho khu vực, trên các tuyến ống cấp nước, tại các ngã 3, ngã tư bố trí các họng lấy nước chữa cháy với khoảng cách trung bình 100m/01 họng để thuận tiện cho việc chữa cháy.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo quy hoạch hệ thống thoát nước chung tại khu vực. Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp.

- Trong giai đoạn đầu xây dựng trạm xử lý riêng cho Khu dân cư phố chợ với công suất Q = 100m3/ngày.đêm, giai đoạn sau năm 2015 khi có trạm xử lý chung của đô thị Vĩnh Cửu thì nước thải của dự án sẽ được đưa về trạm xử lý tập trung này.

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải vệ sinh trong từng công trình được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom vào hệ thống hố ga và trạm xử lý nước thải.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho khu vực là lưới điện 22 KV Bình Hòa từ trạm trung gian 110/22 KV Thạnh Phú.

- Để đáp ứng nhu cầu cung cấp điện dự kiến sẽ xây dựng mới các tuyến trung thế 22 KV. Các tuyến trung thế và hạ thế đi ngầm, chiều dài các tuyến trung thế là 74m.

- Các trạm điện đều là trạm trong nhà hoặc trạm Compact. Từ các trạm hạ thế có các tuyến 0,4 KV dẫn đến các trạm tiêu thụ.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất v.v… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu chính được lấy từ tuyến cáp quang từ Bưu điện Tân Bình.

- Tổng số thuê bao dự kiến khoảng 147 số.

- Toàn bộ hệ thống cáp tín hiệu được đi ngầm.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành bưu chính viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng v.v… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thiên Nhiên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Tân Bình quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Vĩnh Cửu ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thiên Nhiên, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |