ỦY BAN NHÂN DÂN     	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 217/QĐ-UBND	                       Biên Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Cụm công nghiệp Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 05/6/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh Tân, tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu;

Thực hiện Văn bản số 2796/UBND-CNN ngày 19/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Vĩnh Cửu lập thủ tục đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Vĩnh Tân, tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thanh Bình lập tháng 10/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 14/TTr-SXD ngày 19/01/2009,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu có ranh giới như sau:

- Phía Bắc	: Giáp đường đất.

- Phía Nam	: Giáp suối Đá Kè.

- Phía Đông	: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Tây	: Giáp đất nông nghiệp.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 50,1 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu:

- Là cụm công nghiệp địa phương hỗn hợp đa ngành nghề nhằm thu hút đầu tư các dự án công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại địa phương và khu vực, ưu tiên các dự án vừa và nhỏ.

- Cụm công nghiệp được lập với các ngành nghề sản xuất có tính chất ít sử dụng nguồn nước, không có công nghiệp gây ô nhiễm lớn cho môi trường, gồm  các loại hình công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp… không thu hút các loại hình công nghiệp: Công nghiệp sử dụng và thải nhiều nước trong quá trình sản xuất, công nghiệp dệt nhuộm, sản xuất giấy, thuộc da, tinh chế tinh bột, các loại lò giết mổ, sản xuất thức ăn gia súc.

- Hình thành một cụm công nghiệp tập trung có cơ cấu sử dụng đất hợp lý và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng đầu tư.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bao gồm: Hệ thống giao thông, chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, cấp điện, cấp thoát nước…

- Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư và tranh thủ các cơ hội đầu tư vào địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

### 3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| 1. Đất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: | 299.945,3m2 | chiếm tỷ lệ: | 59,86% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Đất trung tâm dịch vụ công nghiệp: | 7.652,0m2 | chiếm tỷ lệ: | 1,53% |
| 3. Đất cây xanh: | 117.723,3m2 | chiếm tỷ lệ: | 22,90% |
| 4. Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: | 7.700,0m2 | chiếm tỷ lệ: | 1,54% |
| 5. Đất giao thông: | 71.059,3m2 | chiếm tỷ lệ: | 14,18% |
| Tổng cộng: | 501.079,9m2 | chiếm tỷ lệ: | 100% |

b)  Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một cụm công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

* Khu trung tâm quản lý và dịch vụ công cộng:

Diện tích 7.652m2, mật độ xây dựng 30% - 40%, tầng cao trung bình 2 - 3 tầng, dự kiến bố trí các công trình:

- Văn phòng Ban Quản lý Cụm công nghiệp.

- Cổng chính cụm công nghiệp và nhà bảo vệ.

- Bãi xe.

* Khu nhà máy - xí nghiệp:

- Diện tích 299.945,3m² chiếm 59% diện tích toàn khu đất quy hoạch, bao gồm 48 lô, diện tích trung bình từ 5.500m² đến 9.400m²/lô, mật độ xây dựng 50 - 70%, tầng cao trung bình 1 - 2 tầng, tầng cao tùy theo tính chất từng nhà máy.

* Khu cây xanh:

Tổng diện tích cây xanh là 114.723m² chiếm 22,9% tổng diện tích toàn cụm công nghiệp, bao gồm:

- Cây xanh cách ly khu dân cư với diện tích: 85.616m².

- Cây xanh cụm công nghiệp với diện tích: 29.107m².

* Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải:

Được bố trí về phía Nam của khu đất, với diện tích 7.700m² chiếm 1,54% diện tích toàn khu đất quy hoạch.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xung quanh khuôn viên nhà máy xí nghiệp bố trí dải cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn cụm công nghiệp.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Chỉ tiêu đất xây dựng nhà máy	: 50 - 60%.

- Đất công trình điều hành, công trình dịch vụ	: ≥1%.

- Chỉ tiêu đất cây xanh	: ≥10%.

- Chỉ tiêu đất giao thông	: ≥8%.

- Đất công trình đầu mối kỹ thuật	: ≥1%.

- Tiêu chuẩn cấp nước	: 45m³/ha.

- Tiêu chuẩn thoát nước	: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 250 KW/ha.

### 5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

a) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- San nền: Địa hình khu vực dốc đều từ góc ranh phía Đông Bắc (với cao độ cao nhất là 60,22m) dốc dần về góc ranh phía Tây Nam (cao độ thấp nhất là 48,36m) với độ dốc trung bình khoảng 1,5%. Phương án san nền dựa trên phương án san cục bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thiết kế hạ tầng.

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt. Phân chia lưu vực thoát nước mưa thành nhiều lưu vực nhỏ, tạo điều kiện thoát nước mưa nhanh nhất về suối Đá Kè.

Các tuyến thoát nước xây dựng bằng cống tròn BTCT bố trí dọc vỉa hè, dọc theo các trục đường. Độ sâu chôn cống bảo vệ cống chịu được tải trọng tác động.

b) Quy hoạch giao thông:

* Giao thông đối ngoại:

Hệ thống giao thông trong Cụm công nghiệp Vĩnh Tân được đấu nối với đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom là trục giao thông đối ngoại duy nhất của Cụm công nghiệp Vĩnh Tân, chạy dọc ranh phía Đông của khu quy hoạch, với lộ giới 45m.

* Giao thông đối nội:

- Đường chính cụm công nghiệp - đường D1 (đoạn 1) có lộ giới 33m mặt cắt 2-2), bao gồm:

+ Chiều rộng mặt đường: 7,5m x 2 bên = 15m.

+ Dải ngăn cách giữa rộng: 2m.

+ Vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng: 8m (trong đó diện tích lát gạch 3m, diện tích trồng cây xanh 5m).

- Đường nội bộ cụm công nghiệp - đường D2 (đoạn 2), đường D3; đường N1; đường N2 có lộ giới 24m (mặt cắt  3-3) bao gồm:

+ Chiều rộng mặt đường 8m.

+ Vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 8m (trong đó diện tích lát gạch 3m, diện tích trồng cây xanh 5m).

- Đường nội bộ cụm công nghiệp - đường D1; đường D4; đường N3 có lộ giới 19m (mặt cắt 4-4) bao gồm:

+ Chiều rộng mặt đường 8m.

+ Vỉa hè bên phía xây dựng nhà máy - xí nghiệp mỗi bên rộng 8m (trong đó diện tích lát gạch 3m, diện tích trồng cây xanh 5m). Vỉa hè bên phía cây xanh cách ly 3m lát gạch.

- Đường nội bộ cụm công nghiệp - đường song hành với đường huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom lộ giới 18m (mặt cắt 1-1):

+ Chiều rộng mặt đường 8m.

+ Vỉa hè bên phía xây dựng công trình rộng 8m (trong đó diện tích lát gạch 3m, diện tích trồng cỏ 5m). Vỉa hè bên phía cây xanh cách ly 2m lát gạch.

c) Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Giai đoạn dài hạn lấy từ hệ thống cấp nước của thị trấn Vĩnh An, vị trí đấu nối vào tuyến ống trên đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom.

- Nước tưới cây nên kết hợp chung với hệ thống cấp nước chính, giảm giá thành đầu tư cho công trình. Bố trí các van lấy nước tưới cây với khoảng cách trung bình 50 - 100m, dùng ống nối mềm tưới cây.

- Trên mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ lấy nước cứu hỏa Ø100 dọc theo các tuyến ống chính có khoảng cách trung bình 120m/trụ. Trụ nước cứu hỏa cách mép đường tối đa 2,5m theo quy phạm. Hệ thống cấp nước chữa cháy nên kết hợp chung với hệ thống cấp nước, giảm giá thành đầu tư cho công trình.

- Tổng nhu cầu dùng nước của cụm công nghiệp: 2.254,5m3/ngày đêm.

- Ngoài ra cần dự trữ lượng nước chữa cháy 30 l/s cho một đám cháy.

d) Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn là 80% nước cấp.

- Hệ thống nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Hệ thống thoát nước bẩn trong cụm công nghiệp chia làm hai phần:

+ Hệ thống riêng trong từng nhà máy: Nước thải được xử lý sơ bộ tại từng nhà máy đạt tiêu chuẩn nguồn loại B tiêu chuẩn Việt Nam.

+ Hệ thống đường ống thu gom bên ngoài nhà máy (dẫn nước thải từ các nhà máy trong cụm công nghiệp) tới  khu xử lý nước tập trung làm sạch lần 2 đạt tiêu chuẩn nguồn loại A tiêu chuẩn Việt Nam.

- Nước thải sau xử lý lần 2 được xả vào mương thoát nước mưa và dẫn ra suối Đá Kè nằm ở phía Nam Cụm công nghiệp Vĩnh Tân.

### e) Quy hoạch cấp điện:

- Công suất điện yêu cầu từ lưới là: 6.825 KW.

- Nguồn điện: Dự kiến cấp điện cho Cụm công nghiệp Vĩnh Tân được đấu nối vào lưới điện Quốc gia qua tuyến 22 KV hiện hữu chạy dọc theo đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom.

- Trụ điện trong cụm công nghiệp - được đi nổi trên trụ BTLT 12m - F350. Khoảng cách giữa hai trụ trung thế liên tiếp cách nhau khoảng từ 40m - 50m, tổng chiều dài tuyến 3.900m.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

### g) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Tổng số máy dự kiến là 348 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông của huyện Vĩnh Cửu qua trạm viễn thông xã Vĩnh Tân đưa tới, cách khu vực quy hoạch khoảng 2,5 km.

- Cáp: Xây dựng tuyến cáp đồng đi ngầm. Cáp trong mạng nội bộ của cụm công nghiệp chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm).

- Tuyến cống bể: Các tuyến cống bể có dung lượng là 2 ống PVC Ø110 x 5mm được đi một hoặc hai bên hè đường tùy theo nhu cầu.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Vĩnh Cửu  giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho địa phương quản lý.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. UBND huyện Vĩnh Cửu lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, gửi Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian 

ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |

UBND tỉnh Đồng Nai xuất bản

Điện thoại: 0613.941869 – 0613.847291

Fax: 0613.847292

E-mail: ubdongnai@hcm.vnn.vn

Website: www.dongnai.gov.vn

In tại Công ty Cổ phần In Đồng Nai