| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2176/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch

(Chủ đầu tư: Công ty TNHH Địa ốc Bảo Cường;

quy mô diện tích: Khoảng 95.377 m²)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 22/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050;

Xét hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch lập tháng 5/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 125/TTr-SXD ngày 02/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới

Xác định theo Trích lục và biên vẽ khu đất bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra nội nghiệp ngày 05/8/2016, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Đông 	: Giáp rạch nước hiện hữu;

- Phía Tây	: Giáp đất nông nghiệp;

- Phía Nam	: Giáp sông Phước Lý;

- Phía Bắc	: Giáp rạch nước và Khu dân cư Đại Lộc.

2. Quy mô lập quy hoạch

- Quy mô diện tích	: Khoảng 95.377 m² (9,5377 ha).

- Quy mô dân số: Khoảng 1.524 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu

- Là dự án đầu tư xây dựng mới khu dân cư theo quy hoạch gồm: Công trình dịch vụ đô thị, nhà liên kế, nhà song lập, khu cây xanh - thể dục thể thao, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở tại khu vực.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành; xác định vai trò tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án.

- Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo mối liên kết về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với các dự án liền kề xung quanh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư và quản lý xây dựng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a) Chỉ tiêu sử dụng đất

- Chỉ tiêu đất ở	: 29,1 m²/người.

- Chỉ tiêu đất công cộng - dịch vụ đô thị	:   3,2 m²/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh	: 10,5 m²/người

- Chỉ tiêu đất giao thông - HTKT  	: 19,8 m²/người.

b) Mật độ xây dựng

- Nhà liên kế	:      ≤ 80%.

- Nhà biệt thự song lập	: 60 - 70%.

- Công trình dịch vụ đô thị	:      ≤ 40%.

- Công trình trong khu cây xanh - TDTT	:      ≤ 05%.

c) Chỉ tiêu tầng cao xây dựng

- Nhà liên kế 	: 02 - 04 tầng.

- Nhà biệt thự song lập	: 02 - 03 tầng.

- Công trình dịch vụ đô thị 	:      ≤ 03 tầng.

- Công trình trong khu cây xanh - TDTT	:         01 tầng.

d) Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp nước	: 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước	: 80% nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện	: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải	: 1,0 - 1,2 kg /người/ngày.

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc	: 01 máy/02 người.

5. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 44.345 | 46,50 |
|  | - Nhà liên kế | 33.701 |  |
|  | - Nhà biệt thự song lập | 10.644 |  |
| 2 | Đất dịch vụ đô thị | 4.886 | 5,12 |
|  | - Trường mầm non | 4.030 |  |
|  | - Thương mại dịch vụ | 856 |  |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT | 15.788 | 16,55 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 180 | 0,19 |
| 5 | Đất giao thông | 30.178 | 31,64 |
| Tổng cộng |  | 95.377 | 100,00 |

b) Quy hoạch phân khu chức năng:

b.1) Đất xây dựng nhà ở: Diện tích quy hoạch khoảng 44.345 m², bao gồm 02 loại hình: Nhà liên kế và nhà song lập, trong đó:

- Nhà liên kế: Tổng diện tích 33.701 m², tổng số 346 lô, diện tích mỗi lô trung bình 90 m² (5 x 18 m) - 100 m² (5 x 20 m), tầng cao xây dựng 02 - 04 tầng, mật độ xây dựng ≤ 80%.

- Nhà biệt thự song lập: Tổng diện tích 10.644 m², tổng số 40 lô, diện tích mỗi lô trung bình từ 220 m² (10 x 22 m) - 308 m² (11 x 28 m), tầng cao xây dựng 02 - 03 tầng, mật độ xây dựng 60 - 70%.

- Nhà ở xã hội: Căn cứ Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 Công ty Bảo Cường có trách nhiệm dành 20% quỹ đất ở (tương đương khoảng 8.869 m²) hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

b.2) Đất công trình dịch vụ đô thị: Tổng diện tích 4.886 m², gồm công trình: Trường mầm non, thương mại dịch vụ. Trong đó:

- Trường mầm non: Diện tích 4.030 m², tầng cao xây dựng ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Công trình thương mại dịch vụ: Diện tích 856 m², tầng cao xây dựng ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

b.3) Đất cây xanh - TDTT: Tổng diện tích 15.788 m², gồm:

- Cây xanh - TDTT và cây xanh cách ly: tổng diện tích 13.972 m², bố trí dọc theo ranh dự án với tầng cao xây dựng 01 tầng, mật độ xây dựng ≤ 5%.

- Mặt nước: Diện tích 1.996 m², là mặt nước kênh đào (rạch Bà Trúc nối liền hai con rạch ở phía Bắc và Nam) tạo môi trường cảnh quan sinh thái cho khu quy hoạch.

b.4) Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 180m², là 01 trạm xử lý nước thải tập trung, tầng cao xây dựng 01 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

b.5) Đất giao thông: Tổng diện tích 30.178 m², bao gồm các tuyến đường giao thông nội bộ kết nối các khu chức năng của dự án, các tuyến đường dạo kết nối các khu công viên cây xanh.

c) Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (m²) | MĐXD (%) | Tầng cao (tầng) | Số lô (lô) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở |  | 44.345 |  |  | 386 |
| 1.1 | Nhà liên kế | LK | 33.701 | 80 |  | 346 |
|  | - Nhà liên kế LK01 (5x20) | LK01 | 2.500 | 80 | 02 - 04 | 25 |
|  | - Nhà liên kế LK02 (5x18 & 5x20) | LK02 | 5.637 | 80 | 02 - 04 | 56 |
|  | - Nhà liên kế LK03 (5x18 & 5x20) | LK03 | 5.286 | 80 | 02 - 04 | 54 |
|  | - Nhà liên kế LK04 (5x18) | LK04 | 4.326 | 80 | 02 - 04 | 46 |
|  | - Nhà liên kế LK05 (5x18) | LK05 | 4.432 | 80 | 02 - 04 | 48 |
|  | - Nhà liên kế LK06 (5x18) | LK06 | 2.036 | 80 | 02 - 04 | 22 |
|  | - Nhà liên kế LK07 (6x18) | LK07 | 2.396 | 80 | 02 - 04 | 22 |
|  | - Nhà liên kế LK08 (5x18) | LK08 | 4.471 | 80 | 02 - 04 | 48 |
|  | - Nhà liên kế LK09 (6x15) | LK09 | 720 | 80 | 02 - 04 | 8 |
|  | - Nhà liên kế LK10 (6x16 & 5x18) | LK10 | 1.116 | 80 | 02 - 04 | 12 |
|  | - Nhà liên kế LK11 (6x25) | LK11 | 781 | 80 | 02 - 04 | 5 |
| 1.2 | Nhà song lập | SL | 10.644 | 60 |  | 40 |
|  | - Nhà song lập SL01 (11x22 & 11x25) | SL01 | 2.068 | 60 | 02 - 03 | 8 |
|  | - Nhà song lập SL02 (11x22) | SL02 | 5.808 | 60 | 02 - 03 | 24 |
|  | - Nhà song lập SL03 (11x25) | SL03 | 1.092 | 60 | 02 - 03 | 4 |
|  | - Nhà song lập SL04 (10,5x30) | SL04 | 1.676 | 60 | 02 - 03 | 4 |
| 2 | Đất dịch vụ đô thị |  | 4.886 | 40 |  |  |
| 2.1 | Trường mầm non | MN | 4.030 | 40 | ≤ 03 |  |
| 2.2 | Công trình thương mại dịch vụ | TMDV | 856 | 40 | ≤ 03 |  |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT |  | 15.968 | 5 |  |  |
| 3.1 | Đất cây xanh | CX | 13.972 | 5 | 01 |  |
| 3.2 | Mặt nước | N | 1.996 |  |  |  |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 180 | 40 | 01 |  |

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Khu dân cư được tổ chức không gian hình thành một khu ở hoàn chỉnh, phù hợp với hiện trạng dân cư xung quanh khu vực, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực xung quanh theo quy hoạch.

Trong các nhóm ở bên trong dự án, tổ chức cảnh quan bằng hệ thống công viên trung tâm nhóm ở, đường đi dạo, không gian xanh phục vụ người dân trong dự án. Không gian cảnh quan công viên cây xanh được tổ chức nhằm mục đích kết nối các nhóm ở, đảm bảo khoảng cách gần nhất đến từng nhà ở, tạo sự thân thiện và khuyến khích người dân tham gia các hoạt động ngoài trời.

b) Thiết kế đô thị

b.1) Các điểm nhấn, tuyến cảnh quan đô thị:

- Điểm nhấn cấp 1: Dải công trình nhà ở và dịch vụ đô thị nằm dọc theo tuyến đường trục chính D1 và đường D3 (kết nối từ Bắc xuống Nam).

- Điểm nhấn cấp 2: Khu công viên cây xanh - TDTT tận dụng địa hình tự nhiên là các kênh rạch hiện trạng để tạo nên điểm nhấn không gian cảnh quan của khu vực.

b.2) Quy định chiều cao xây dựng công trình:

- Nhà liên kế	: ≤  18 m.

- Nhà biệt thự song lập 	: ≤  15 m.

- Công trình dịch vụ đô thị	: ≤  16 m.

- Công trình trong khu cây xanh + TDTT: ≤  07 m.

b.3) Quy định khoảng lùi công trình đối với các tuyến đường:

- Khoảng lùi đối với nhà liên kế

+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ 	:  ≥ 2,5 m.

+ Khoảng lùi so với ranh đất	:  ≥ 01 m.

- Khoảng lùi đối với nhà biệt thự song lập

+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ 	:  ≥ 03 m.

+ Khoảng lùi so với ranh đất	:  ≥ 02 m.

- Khoảng lùi đối với công trình dịch vụ đô thị

+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ  	:  ≥ 06 m.

+ Khoảng lùi so với ranh đất	:  ≥ 04 m.

- Khoảng lùi xây dựng công trình so với các kênh rạch: ≥ 10 m

b.4) Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

- Đường nét và hình khối kiến trúc công trình: Hiện đại, tối giản, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Các công trình phải tạo được không gian hài hòa trong cùng một dãy nhà (về hình thức mái, số tầng cao, khoảng lùi từng dãy nhà); tạo được sự đồng bộ hợp lý toàn dự án.

- Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm. Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu đối với tường bên ngoài cho một công trình nhà ở liên kế.

- Về kiến trúc công trình và quản lý đầu tư xây dựng trong dự án được quy định cụ thể tại Quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch giao thông:

Tuyến đường chính trong khu quy hoạch gồm:

- Đường D1 (mặt cắt 1-1), lộ giới 17 m (mặt đường 10 m; vỉa hè hai bên 3,5 m x 2 = 07 m).

- Đường D4 (mặt cắt 2-2), lộ giới 14 m (mặt đường 07 m; vỉa hè hai bên 3,5 m x 2 = 07 m).

- Đường N1, N2, N3, N4, D2, D5 (mặt cắt 4-4), lộ giới 13 m (mặt đường 06 m; vỉa hè hai bên: 3,5 m x 2 = 07 m).

- Đường D3 (mặt cắt 3-3), lộ giới 35 m (mặt đường mỗi bên 7 m x 2 = 14 m; vỉa hè hai bên rộng 3,5 m x 2 m và 1 m x 2 = 09 m; kênh nước ở giữa 12 m).

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Cao độ thiết kế san nền thực hiện theo phương pháp đắp cao tới cote quy định chung của huyện Nhơn Trạch là +2,5 m và tạo độ dốc tự nhiên hướng về kênh rạch để thuận lợi cho việc thoát nước mưa. Cote san nền thấp nhất là khu vực kênh ở giữa dự án; do chiều cao san lấp trung bình 2,0 m, nên giải pháp san nền đắp cát với dày 1,0 m và hoàn thiện bằng lớp đất với dày 1,0 m để giảm kinh phí đầu tư.

- Hệ thống thoát nước mưa đầu tư hoàn chỉnh với chế độ tự chảy. Hướng thoát nước: Về các rạch nước bao quanh dự án và rạch Bà Trúc với các cửa xả D600 và D800.

- Các tuyến cống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông, bố trí dưới vỉa hè, độ sâu chôn cống ≥ 0,5 m. Cống thoát nước sử dụng loại cống tròn BTCT có khẩu độ từ D600 - D800.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư sẽ được đấu nối với tuyến ống cấp nước HDPE Æ110 dọc đường D3 (thuộc Khu tái định cư Đại Lộc).

- Thiết kế mạng lưới vòng kết hợp mạng cụt để cấp nước cho khu vực. Trên các tuyến ống cấp nước, tại các ngã 3, ngã tư bố trí các họng lấy nước chữa cháy với bán kính phục vụ là 100 m/1họng để thuận tiện cho việc chữa cháy.

- Sử dụng ống HDPE, các tuyến ống được bố trí dưới vỉa hè dọc theo các trục đường với Æ110. Độ sâu chôn ống bảo vệ  ≥ 0,5 m.

- Tổng nhu cầu dùng nước là 563 m³/ng.đ

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn tách riêng với nước mưa, nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn trước khi thu gom vào hệ thống hố ga và được dẫn về trạm xử lý nước thải được đặt tại khu vực cây xanh, phía Nam dự án với công suất Q = 250 m³/ng.đêm. Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra kênh rạch hiện hữu.

- Các cống thoát nước bẩn có đường kính D300 - D400, hố ga thu nước được bố trí dọc theo các tuyến đường.

- Rác hàng ngày thu gom đưa tới bãi rác chung của huyện Nhơn Trạch, việc thu gom và vận chuyển rác của khu dân cư sử dụng chung với phương tiện của toàn huyện Nhơn Trạch.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo quy hoạch chung của huyện Nhơn Trạch.

đ) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn cấp điện cho khu vực là tuyến đường dây trung thế 22 KV dọc đường D3 (thuộc Khu tái định cư Đại Lộc). Bố trí các trạm hạ thế để cấp điện cho toàn khu.

- Trong khu thiết kế bố trí 02 trạm biến áp 560 kVA, các trạm đều là loại trạm trong nhà hoặc trạm compact.

- Các tuyến trung thế, hạ thế, lưới điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ dọc các tuyến đường, đi ngầm dưới vỉa hè.

- Tổng nhu cầu cấp điện cho khu vực là 1.063 KW.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn tín hiệu chính được ghép nối theo định hướng chung tại khu vực.

- Đầu tư hệ thống cống bể ngầm, tủ cáp trong dự án đồng bộ cùng với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác; để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, FPT, Viettel,...) đáp ứng nhu cầu người dân trong khu dân cư

- Cáp thông tin bao gồm: Cáp điện thoại, internet, truyền hình,… Các tuyến cáp này nằm cùng vị trí và đi ngầm ở độ sâu 0,7 mét trong các tuyến ống khác nhau.

- Tổng dung lượng là 879 thuê bao.

g) Đánh giá môi trường chiến lược:

- Tuân thủ theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhằm: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí tiếng ồn, môi trường đất, tai biến môi trường.

- Dự án đầu tư xây dựng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật.

- 8. Danh mục các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong dự án:

- Trường mầm non: Thực hiện đầu tư trong giai đoạn đầu.

- Công trình thương mại dịch vụ, hệ thống công viên cây xanh và khu TDTT phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân.

9. Quy định quản lý

Ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch gồm: 05 chương và 22 điều.

10. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Địa ốc Bảo Cường.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu và vốn hợp pháp khác.

- Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt chủ đầu tư khẩn trương thực hiện:

+ Có trách nhiệm phối hợp UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Đại Phước thực hiện việc chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

+ Lập hồ sơ chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở, thiết kế cơ sở trình thẩm tra và phê duyệt theo các quy định theo hiện hành.

+ Việc xây dựng nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi đã được đầu tư xây dựng hạ tầng, chủ đầu tư thực hiện theo các quy định hiện hành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt Công ty TNHH Địa ốc Bảo Cường có trách nhiệm phối hợp cùng UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Đại Phước thực hiện:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Đại Phước tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành,.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Đại Phước, lãnh đạo Công ty TNHH Địa ốc Bảo Cường, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | - TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |