| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 221/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 02 tháng 02 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Du lịch sinh thái

tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Du lịch sinh thái tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Du lịch sinh thái tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thanh Bình thiết lập tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 11/TTr-SXD ngày 16/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Du lịch sinh thái tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Hai Dung làm chủ đầu tư với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch:

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch có ranh giới giới hạn như sau:

-	Phía Đông	: Giáp sông Cái.

-	Phía Tây	     : Giáp đường điện trung thế và đường quy hoạch dự kiến.

-	Phía Bắc      : Giáp rạch Cống Lớn.

-	Phía Nam     : Giáp rạch Phước Lý.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích 	: Khoảng 55,32 ha.

- Quy mô phục vụ 	: 1.900 khách + nhân viên/ngày.

- Tỷ lệ lập quy hoạch 	: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan:

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Khai thác các đặc điểm về sinh thái môi trường kênh rạch tự nhiên sẵn có, kết hợp phát triển ý tưởng văn hóa sông nước; hình thành khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ cho khách du lịch trong nước và Quốc tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương và bảo vệ môi trường khu vực.

- Xây dựng khu du lịch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh kết hợp các công trình dịch vụ và nghỉ dưỡng (nhà hàng, khách sạn, bugalow, Spa,...) có hình thức kiến trúc hòa hợp với quan cảnh tự nhiên, các khu vực hoạt động mang đậm tính sinh hoạt văn hóa bản địa như chợ nổi, hoạt động sản xuất nông nghiệp... và hoa viên thể dục thể thao - vui chơi mặt - nước.

- Tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật với đầy đủ các nội dung, cụ thể hóa từng phần định hướng phát triển không gian đô thị mới Nhơn Trạch. Đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững, bảo vệ môi trường.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng trên một định hướng cụ thể và hợp lý.

b) Quy hoạch phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc:

- Tổ chức các mô hình dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, không gian cảnh quan kết hợp hài hòa các yếu tố tự nhiên cây xanh, mặt nước, ruộng lúa, chợ nổi... cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông thủy - bộ tổ chức đầy đủ và hợp lý, hướng tới một tổng thể khu du lịch khép kín và hoàn chỉnh đảm bảo sự phục vụ tốt nhất cho khách du lịch.

- Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng, hình thái khu vực quy hoạch. Từ kênh rạch ăn sâu vào phần đất bên trong hình thành các trục không gian của khu đất theo trục Bắc - Nam và trục lối vào tạo thành hệ thống quảng trường làm điểm dừng chân, điểm giao của các tuyến tham quan, điểm trung tâm của từng khu chức năng. Bao gồm các loại hình chính:

+ Khu nhà điều hành: Có chức năng quản lý và các dịch vụ công cộng, được bố trí tại trung tâm, là hạt nhân của khu vực, bao gồm các công trình: Nhà đảm bảo, nhà điều hành, lễ tân...

+ Khu dịch vụ tại phía Đông dự án, tiếp giáp sông Cái bao gồm: Cầu tàu đón khách, khu lễ tân, sảnh nghỉ, nhà hàng, bar, phòng hội nghị, phố mua sắm, chợ ven đường, chợ nổi trên hồ... bố cục là tổ hợp nhà mái ngói cũ mang dáng dấp làng quê Việt Nam mô phỏng các công trình đình, sân đình, đền, nhà ở các trưởng họ... khu chợ nổi phục vụ riêng cho khách du lịch được bố trí tại hồ nước trung tâm, là một trong những ý tưởng độc đáo được khai thác và là điểm nhấn quan trọng của khu du lịch, thể hiện nét đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.

+ Khu vật lý trị liệu (Spa) tiếp giáp khu dịch vụ về phía Bắc được tổ chức nhiều cây xanh kết hợp mặt nước tương đối yên tĩnh thích hợp cho thư giãn và phục hồi sức khỏe, tạo cho du khách cảm giác hòa mình vào thiên nhiên sông nước.

+ Khu nghỉ dưỡng được bố trí phân tán bám theo dọc các kênh rạch tự nhiên, tổ chức theo chủ đề gợi các hình ảnh về quá trình phát triển tự nhiên qua thời gian dài của làng quê Việt Nam. Các hình thức kiến trúc nghỉ dưỡng đều được thiết kế đậm nét đặc trưng của đồng bằng Nam Bộ, trước nhà là kênh rạch, bến thuyền, sau nhà là đường bộ, cấu trúc nhà bằng gỗ, mái lợp lá dừa nước. Về nội thất được thiết kế với tiện nghi cao cấp của các khu nghỉ dưỡng Quốc tế. Gồm có các loại công trình điển hình: Biệt thự có hồ bơi 02 phòng ngủ, biệt thự có hồ bơi 01 phòng ngủ, biệt thự nghỉ dưỡng 01 phòng ngủ, nhà nghỉ dưỡng liên kế, biệt thự siêu sang trọng.

+ Khu hoa viên cây xanh, mặt nước, ruộng lúa... bố trí len lỏi trong các khu chức năng mang lại cảm nhận hòa hợp với thiên nhiên với khung cảnh đồng ruộng trên toàn dự án, trong phạm vi này hầu như không có công trình xây dựng kiên cố. Các chủng loại thực vật chủ yếu là các loài hiện hữu trong môi trường tự nhiên của khu vực được quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng, nuôi trồng có hệ thống và theo địa hình, phân tầng hợp lý như: Cây bần, cây dừa nước...

+ Khu huấn luyện và thực hành dành cho nhân viên gồm các hạng mục như văn phòng, các phòng học, ký túc xá nhân viên... có vị trí tại góc Tây Nam, là nơi huấn luyện và đào tạo nhân viên phục vụ tại khu du lịch.

+ Bãi đậu xe: Có 02 vị trí tại khu vực cổng chính từ đường liên xã Đại Phước - Phú Hữu theo quy hoạch, gần khu huấn luyện và thực hành và tại trung tâm dự án tiếp giáp khu điều hành. Từ các vị trí này, khách du lịch dễ dàng đi bộ, xe đạp, hoặc được đưa đón bằng phương tiện chuyên dùng đi đến các khu nhằm tận hưởng các không gian cảnh quan đã được tổ chức đồng thời giảm thiểu các tác động tiếng ồn cũng như ô nhiễm khí thải đối với môi trường.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật:

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu nghỉ dưỡng | 138.201 | 24,98 |
| 2 | Đất công cộng và dịch vụ | 68.013 | 12,29 |
| 3 | Đất cây xanh mặt nước | 280.017 | 50,61 |
| 4 | Đất giao thông | 64.176 | 11,60 |
| 5 | Đất khu xử lý nước thải | 2.858 | 0,52 |
|  | Tổng cộng | 553.265 | 100,00 |

b) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng:

- Tiêu chuẩn cấp điện: 1500 KWh/người/năm.

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Cấp nước sinh hoạt: 150 lít/khách/ngày.

+ Cấp nước dịch vụ công cộng: 15% lượng nước sinh hoạt.

+ Cấp nước tưới cây: 10% lượng nước sinh hoạt.

- Tiêu chuẩn rác thải			: 1 - 1,2 kg/người - ngày.

- Tiêu chuẩn nước thoát			: 80% nước cấp.

- Mật độ xây dựng trung bình toàn khu: 8%.

- Tầng cao xây dựng trung bình từ	: 01 - 02 tầng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Hệ thống giao thông:

* Hệ thống giao thông đối ngoại với 02 hình thức:

- Về giao thông bộ: Về phía Nam dự án có tuyến đường đối ngoại là đường liên xã Đại Phước - Phú Hữu, lộ giới 30m trong đó có lòng đường là 15m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,5m.

- Về giao thông thủy: Có hệ thống sông rạch chằng chịt thuận lợi cho giao thông thủy với các tuyến sông rạch chính bao quanh được khai thác như: Sông Cái (sông cấp 3) phía Đông, phía Đông Nam là rạch Phước Lý, rộng 40 - 50m, phía Tây Bắc là rạch Cống Lớn, rộng 20 - 40m.

* Hệ thống giao thông nội bộ:

- Về giao thông bộ: 02 đường trục chính khu du lịch kết nối từ tuyến giao thông đối ngoại Đại Phước - Phú Hữu vào khu trung tâm, về 2 hướng Bắc Nam và các đường nhánh khu vực đi vào các nơi trong khu du lịch.

Đường chính số 01 và đường số 02, lộ giới 19m (lòng đường 11m, vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 04m).

Đường nhánh khu vực gồm đường số 03, số 04, số 05 và số 06, lộ giới 15,5m (lòng đường 7,5m, vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 04m).

Trong khu vực còn có hệ thống đường bộ hành mô phỏng đường làng với tổng chiều dài 5,4 km, với lộ giới 05m (lòng đường 03m, lề đường 02 bên, mỗi bên rộng 01m).

- Về giao thông thủy: Khai thác để vận chuyển du khách bằng các thuyền và ghe nhỏ từ các bến đón khách tại sông Cái, rạch Phước Lý, rạch Cống Lớn tới các tiểu khu và việc liên hệ qua lại giữa các bến nhỏ rải rác trong các khu chức năng.

* Bãi đậu xe gồm 02 bãi.

Bãi đậu xe số 01: Nằm đầu đường số 01 có diện tích 3.137,87m2.

Bãi đậu xe số 02: Nằm cuối đường số 01 có diện tích 2.920,04m2.

* Cầu: Trong khu vực có 22 cây cầu gỗ, bao gồm các loại:

- Cầu rộng 04m: 13 cái với tổng chiều dài 260m.

- Cầu rộng 2,5m: 09 cái với tổng chiều dài 180m.

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

Phương án thiết kế tạo ra các đảo, tiểu khu du lịch bằng hệ thống sông rạch tự nhiên và kênh mương nhân tạo, san nền khu vực được san lấp cho khu chức năng gần như độc lập. Hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

- Cao độ tự nhiên thay đổi theo từng khu vực, trung bình Htn = +0,3m.

- Cao độ thiết kế san lấp của các tiểu khu >=2,3m (hệ cao độ Quốc gia).

Việc san nền phải được tính toán, nghiên cứu kỹ ở bước thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật để đảm bảo kinh tế, kỹ thuật và tránh ngập úng cục bộ cho khu vực quy hoạch và các khu kế cận dự án.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Sử dụng nguồn điện lưới Quốc gia dọc quốc lộ về hướng thành phố Nhơn Trạch qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành. Tổng công suất trong toàn khu là 1.100  KVA.

- Các trạm đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các trạm tiêu thụ.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ mạng lưới cấp nước đô thị Nhơn Trạch có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 410m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng, khép kín đảm bảo khả năng cấp nước liên tục, đầy đủ và đảm bảo lưu lượng nước chữa cháy cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng toàn khu quy hoạch khoảng 75 số.

- Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lưu lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa, được đưa nước thải về trạm xử lý cục bộ của khu du lịch có công suất Q = 400m3/ngày tại phía Tây Bắc của dự án.

- Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Vệ sinh Môi trường thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dụng.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện:

- Giai đoạn 1: Sau khi quy hoạch được duyệt đến 30/12/2012 hoàn thành các thủ tục thiết kế, việc giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phạm vi giai đoạn 1 (phía Đông dự án, xác định cụ thể trong bản vẽ phân đợt đầu tư).

- Giai đoạn 2: Đến 2012 - 2015 hoàn thành việc đầu tư xây dựng toàn dự án.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Đại Phước, Công ty TNHH Hai Dung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Đại Phước quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và 

thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Đại Phước, Giám đốc Công ty TNHH Hai Dung, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |