| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI –––––––––– Số: 2318/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

khu dân cư có bố trí tái định cư tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Cẩm Mỹ lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư có bố trí tái định cư tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư có bố trí tái định cư tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư có bố trí tái định cư tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 5/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 133/TTr-SXD ngày 07/7/2008 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư có bố trí tái định cư tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư có bố trí tái định cư tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, ranh giới được xác định theo sơ đồ giới thiệu địa điểm số 208/GTĐĐ tỷ lệ 1/5.000 

do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ thực hiện ngày 04/6/2007 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 07/8/2007, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp Trường Tiểu học Nhân Nghĩa.

- Phía Nam: Giáp đường nhựa hiện hữu.

- Phía Đông: Giáp đất trồng cao su.

- Phía Tây: Giáp QL56.

b. Quy mô, tỷ lệ  lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích 	: 96.036m2.

- Quy mô dân số		: 1.516 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch    	: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a. Tính chất:

Là một khu dân cư có bố trí tái định cư trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Khu quy hoạch được lập theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

b. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng khu ở mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu và các đối tượng thuộc diện bị giải tỏa mặt bằng phục vụ cho các dự án trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian, quy hoạch cảnh quan kiến trúc.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất

a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng: Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành:

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh là:

+ Đất ở			: 45 ÷ 55m2/người.

+ Đất cây xanh 		: 2 ÷ 5m2/người.

+ Chỉ tiêu cấp nước       : 100 lít/người.ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước     : 80% lượng nước cung cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện         : 700 KWh/người.năm.

+ Chỉ tiêu rác thải		 : 0,8 - 1 kg/ người.ngày.

Qua xem xét nhu cầu của dự án và đề xuất của Sở Xây dựng, chấp thuận điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để áp dụng vào hồ sơ quy hoạch chi tiết, cụ thể như sau:

+ Đất ở	:	38 ÷ 40m2/người.

+ Đất cây xanh 	:	5 ÷ 7m2/người.

+ Chỉ tiêu cấp nước	:	100 lít/người.ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước	:	80% lượng nước cung cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện	:	700 KWh/người.năm.

+ Chỉ tiêu rác thải		     :	0,8 - 1 kg/ người.ngày.

- Tầng cao và mật độ xây dựng  trung bình:

+ Nhà liên kế phố (1÷2 tầng) : Mật độ 70-80%.

b. Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất ở 	:  50.661m2, chiếm tỷ lệ 52,8%

- Đất cây xanh  	:    9.511m2, chiếm tỷ lệ  9,9%

- Đất giao thông  	:  35.864m2, chiếm tỷ lệ  37,3%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 			     :  96.036m2, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Phân khu chức năng và thiết kế đô thị

a. Phân khu chức năng:

Khu đất quy hoạch tiếp giáp với QL56 về phía Tây và đường nhựa hiện hữu về phía Nam, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Khu phía Tây dọc theo QL56, đường D8 và đường D1; khu phía Đông Nam dọc theo đường D2 và đường D3: Bố trí đất ở nhà liên kế phố.

- Khu cây xanh công viên bố trí xen kẽ với các khu ở, tổng diện tích 9.511m2.

b. Thiết kế đô thị:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, nhà ở tổ chức thành từng nhóm, dùng hệ thống giao thông bàn cờ kết hợp với các tuyến vành đai kết nối các nhóm ở với nhau. Khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các cụm nhà ở được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng căn nhà.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu ở.

* Trên nguyên tắc nêu trên, khu ở được tổ chức có đường song hành (D8) với QL56, khu đất được nghiên cứu thiết kế đô thị như sau:

+ Khu nhà liên kế phố phía Đông Nam khu đất diện tích 18.286m2, bố trí được 119 lô, diện tích trung bình 126 - 216m2/lô, mật độ xây dựng 70-80%, cao 2 tầng.

+ Khu nhà liên kế phố phía Tây khu đất, diện tích 32.375m2, bố trí được 260 lô, diện tích trung bình 101 - 154m2/lô, mật độ xây dựng 70-80%, cao 2 tầng.

- Khu công viên cây xanh, tổng diện tích 9.511m2.

* Chỉ giới xây dựng: (Xem bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng - đường đỏ).

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Tuân thủ theo cao độ san nền trục đường QL56.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, chảy ra suối Sâu hiện hữu cách khu đất khoảng 200m về phía Nam, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường.

- Cao độ nền thiết kế cao nhất +286m, thấp nhất  +271,5m.

b. Quy hoạch hệ thống giao thông:

* QL56 tiếp giáp phía Tây khu quy hoạch, có lộ giới 52m: Mặt đường 12m, hành lang bảo vệ 2 x 20m.

* Giao thông trong khu quy hoạch được tổ chức như sau:

- Đường D8 là đường song song và tiếp giáp với QL56, có lộ giới 11m: Mặt đường 6m, vỉa hè phía dự án 5m.

- Đường D1, D2, D4, D5, D6, D7 có lộ giới 17m: Mặt đường 7m, vỉa hè 2x5m.

- Đường D3 có lộ giới 14m: Mặt đường 7m, vỉa hè phía trong khu đất 5m, vỉa hè phía ranh đất 2m.

* Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 400m3/ngày.

- Nguồn cấp: Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ, qua hệ thống xử lý đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt và cấp vào mạng lưới. Trong tương lai sử dụng nguồn nước theo quy hoạch chung tại huyện Cẩm Mỹ, với tuyến ống cấp nước chạy dọc theo QL56.

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế tạo thành các mạng vòng khép kín, cung cấp an toàn cho khu quy hoạch.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí gắn kết và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 150m3/ngày.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về suối Sâu hiện hữu cách khu đất khoảng 200m về phía Nam.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom về suối hiện hữu.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Được cấp từ nguồn trung thế từ xuất tuyến 477 Long Giao trạm 110/35/22KV(25+40) MVA Long Khánh.

- Giải pháp cấp điện: Hệ thống đường dây đi nổi trên trụ BTLT cao 12m.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 379 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND xã Nhân Nghĩa, Trưởng phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Cẩm Mỹ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư và UBND xã Nhân Nghĩa quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, gửi Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Cẩm Mỹ ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa, Trưởng phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Cẩm Mỹ, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |