| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2383/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư nhà ở - biệt thự tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch

(Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Long Đức;

Quy mô diện tích: Khoảng 80.169,0 m²)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2113/TTr-SXD ngày 17/5/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư nhà ở - biệt thự tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới

Xác định theo Trích lục và biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số 89/2016-TLBV, tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng Đăng ký đât đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra nội nghiệp ngày 22/9/2016, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Đông	: Giáp rạch Kiệu.

- Phía Tây	: Giáp đường Vành đai 3.

- Phía Nam	: Giáp hành lang an toàn đường điện 110 KV, 220 KV.

- Phía Bắc	: Giáp đường quy hoạch.

2. Quy mô lập quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 80.169,0 m².

- Quy mô dân số: Khoảng 1.200 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu

- Là dự án đầu tư xây dựng mới khu dân cư nhà ở - biệt thự gồm: Công trình giáo dục, thương mại dịch vụ; nhà liên kế, biệt thự; khu cây xanh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu về nhà ở tại khu vực.

- Xác lập cơ sở cho Chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định, là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a) Chỉ tiêu sử dụng đất

- Đất ở	: 33,7 m²/người.

- Đất công cộng, dịch vụ đô thị	:   3,9 m²/người.

- Đất cây xanh - TDTT	:   3,8 m²/người.

b) Mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng toàn khu	: ≤ 45%, trong đó:

- Nhà liên kế	: ≤ 80%.

- Biệt thự	: ≤ 60%.

- Công trình công cộng (trường mầm non)	: ≤ 40%.

- Thương mại dịch vụ	: ≤ 50%.

- Hạ tầng kỹ thuật	: ≤ 40%.

- Công trình trong khu cây xanh - TDTT	: ≤ 5%.

c) Tầng cao xây dựng

- Nhà liên kế 	: 02 - 04 tầng.

- Biệt thự	: 02 - 03 tầng.

- Trường mầm non, thương mại dịch vụ	:      ≤ 02 tầng.

- Công trình trong khu cây xanh - TDTT	:         01 tầng.

d) Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp nước	: 150 - 180 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước	: 80% nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện	: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải	: 1,0 - 2,0 kg/người/ngày.

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc	: 0,5 máy/người.

5. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 40.436 | 50,44 |
|  | - Nhà liên kế | 20.411 |  |
|  | - Nhà ở xã hội | 8.466 |  |
|  | - Biệt thự | 11.559 |  |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ đô thị | 4.714 | 5,88 |
|  | - Trường mầm non | 3.203 |  |
|  | - Thương mại dịch vụ | 1.511 |  |
| 3 | Đất cây xanh + mặt nước | 4.930 | 6,15 |
|  | - Đất cây xanh | 4.241 |  |
|  | - Mặt nước | 689 |  |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 300 | 0,37 |
| 5 | Đất giao thông | 29.789 | 37,16 |
| Tổng cộng |  | 80.169 | 100,00 |

b) Quy hoạch phân khu chức năng

Với diện tích khoảng 80.169 m² được phân thành các khu chức năng chính sau:

- Đất xây dựng nhà ở: Tổng diện tích khoảng 40.436 m² gồm 02 loại hình: Nhà liên kế và biệt thự, trong đó:

+ Nhà liên kế (ký hiệu LKP1, LKP4, LKP5, LKP6, LKP7): Tổng diện tích 20.411 m² gồm 191 lô với mật độ xây dựng ≤ 80%, tầng cao xây dựng 02 - 04 tầng.

+ Biệt thự (ký hiệu BT1 ÷ BT3): Tổng diện tích 11.559 m² gồm 55 lô với mật độ xây dựng ≤ 60%, tầng cao xây dựng 02 - 03 tầng.

+ Nhà ở xã hội (ký hiệu LKP2, LKP3): Tổng diện tích 8.466 m², chiếm tỷ lệ 20,9% trên tổng diện tích đất ở, gồm 83 lô với mật độ xây dựng ≤ 80%, tầng cao xây dựng 02 - 04 tầng. Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Long Đức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Đất công cộng, dịch vụ đô thị: Tổng diện tích khoảng 4.714 m² gồm:

+ Trường mầm non (ký hiệu MN): Diện tích 3.203 m² với mật độ xây dựng ≤ 40%, tầng cao xây dựng ≤ 02 tầng.

+ Thương mại dịch vụ (ký hiệu DV): Diện tích 1.511 m² với mật độ xây dựng ≤ 50%, tầng cao xây dựng ≤ 02 tầng.

- Đất cây xanh - mặt nước: Tổng diện tích 4.930 m², gồm: Đất cây xanh (ký hiệu CX) diện tích 4.241 m² với mật độ xây dựng ≤ 5%, tầng cao xây dựng 01 tầng và mặt nước diện tích 689 m².

- Đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu HT): Diện tích 300 m², gồm: Trạm xử lý nước thải, trạm BTS,... với mật độ xây dựng ≤ 40%, tầng cao 01 tầng.

- Đất giao thông: Tổng diện tích 29.789 m² gồm các tuyến đường giao thông nội bộ kết nối các khu chức năng của dự án.

c) Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (m²) | MĐXD (%) | Tầng cao (tầng) | Số lô (lô) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở |  | 40.436 |  |  | 329 |
| 1.1 | Nhà liên kế | LKP | 20.411 | ≤ 80 | 02 - 04 | 191 |
|  | - Nhà liên kế 1 | LKP1 | 4.193 | ≤ 80 | 02 - 04 | 39 |
|  | - Nhà liên kế 4 | LKP4 | 4.361 | ≤ 80 | 02 - 04 | 41 |
|  | - Nhà liên kế 5 | LKP5 | 5.306 | ≤ 80 | 02 - 04 | 50 |
|  | - Nhà liên kế 6 | LKP6 | 2.912 | ≤ 80 | 02 - 04 | 27 |
|  | - Nhà liên kế 7 | LKP7 | 3.639 | ≤ 80 | 02 - 04 | 34 |
| 1.2 | Nhà ở xã hội |  | 8.466 |  |  | 83 |
|  | - Nhà liên kế 2 | LKP2 | 4.792 | ≤ 80 | 02 - 04 | 47 |
|  | - Nhà liên kế 3 | LKP3 | 3.674 | ≤ 80 | 02 - 04 | 36 |
| 1.3 | Biệt thự | BT | 11.559 | ≤ 60 | 02 - 03 | 55 |
|  | - Biệt thự 1 | BT1 | 4.684 | ≤ 60 | 02 - 03 | 22 |
|  | - Biệt thự 2 | BT2 | 4.928 | ≤ 60 | 02 - 03 | 24 |
|  | - Biệt thự 3 | BT3 | 1.947 | ≤ 60 | 02 - 03 | 9 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ đô thị |  | 4.714 |  |  |  |
|  | - Trường mầm non | MN | 3.203 | ≤ 40 | ≤ 02 |  |
|  | - Đất thương mại dịch vụ | DV | 1.511 | ≤ 50 | ≤ 02 |  |
| 4 | Đất cây xanh - mặt nước |  | 4.930 |  |  |  |
|  | - Đất cây xanh | CX | 4.241 | ≤ 40 | 01 |  |
|  | - Mặt nước |  | 689 |  |  |  |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 300 | ≤ 40 | 01 |  |
|  | - Trạm xử lý nước thải |  | 200 |  |  |  |
|  | - Trạm BTS |  | 100 |  |  |  |

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Tổ chức không gian hình thành một khu ở hoàn chỉnh, phù hợp với hiện trạng dân cư tại khu vực, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận.

- Tổ chức cảnh quan công viên cây xanh doc theo rạch Kiệu, khai thác các giá trị cảnh quan rạch tự nhiên kết hợp với hệ thống cây xanh để tạo không gian mở liên kết không gian giữa các khu chức năng trong dự án.

b) Thiết kế đô thị:

- Các điểm nhấn, tuyến cảnh quan đô thị:

+ Điểm nhấn cấp 1: Tổ hợp công trình thương mại dịch vụ, trường mầm non tại trung tâm nhóm ở.

+ Điểm nhấn cấp 2: Khu công viên cây xanh dọc theo rạch Kiệu khai thác cảnh quan tự nhiên kết hợp với cây xanh tạo nên điểm nhấn không gian của dự án.

- Quy định chiều cao xây dựng công trình:

+ Nhà liên kế	: ≤ 18 m.

+ Biệt thự 	: ≤ 15 m.

+ Trường mầm non, thương mại dịch vụ	: ≤ 15 m.

+ Hạ tầng kỹ thuật, công trình trong khu cây xanh	: ≤ 07 m.

- Quy định khoảng lùi công trình:

+ Khoảng lùi đối với nhà liên kế

* So với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường	: ≥ 2,5 m.

* So với ranh đất	: ≥ 1,5 m.

+ Khoảng lùi đối với biệt thự

* So với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường	:  ≥ 03 m.

* So với ranh đất	:  ≥ 02 m.

+  Khoảng lùi đối với trường mầm non, thương mại dịch vụ

* So với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường	:  ≥ 06 m.

* So với ranh đất	:  ≥ 04 m.

- Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

+ Đường nét và hình khối kiến trúc công trình: Hiện đại, sử dụng vật liêu thân thiện với môi trường. Các công trình phải tạo được không gian hài hòa trong cùng một dãy nhà (về hình thức mái, số tầng cao, khoảng lùi từng dãy nhà).

+ Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm.

+ Về kiến trúc công trình và quản lý đầu tư xây dựng trong dự án được quy định cụ thể tại Quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch giao thông:

- Giao thông khu vực:

+ Đường Vành đai 3 (phía Tây dự án) có lộ giới 120,0 m.

+ Đường quy hoạch (phía Bắc dự án, mặt cắt 2-2): Lộ giới 35,0 m (mặt đường 15,0 m; vỉa hè hai bên 2 x 10,0 m).

- Giao thông khu ở:

+ Đường D5 (mặt cắt 3-3): Lộ giới 18,0 m (lòng đường 9,0 m; vỉa hè hai bên 2 x 4,5 m).

+ Đường D2, D3, D4; N1, N2, N3, N4 (mặt cắt 4-4): Lộ giới 14,0 m (lòng đường 7,0 m; vỉa hè hai bên 2 x 3,5 m).

+ Đường D1: Lộ giới 19,5 m (lòng đường 10,5 m; vỉa hè một bên 6,0 m và một bên 3,0 m)

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Cao độ san nền được thiết kế bám theo địa hình tự nhiên, cao độ thấp nhất Hxd = 2,5 m; tạo độ dốc thuận lợi cho việc thoát nước mưa. Việc san lấp sẽ được tiến hành bằng cách đắp nền toàn bộ trong ranh giới của dự án (đường giao thông, khu vực xây dựng công trình, cây xanh...), chiều cao đất đắp trung bình 2,0 ÷ 2,3 m.

- Hệ thống thoát nước mưa đầu tư hoàn chỉnh với chế độ tự chảy, hướng thoát nước chính từ Tây sang Đông. Toàn bộ nước mưa trong dự án sau khi thu gom sẽ thoát vào rạch Kiệu rồi đổ ra nguồn tiếp nhận là sông Đồng Nai thông qua các kênh trong khu vực.

- Cống thoát nước mưa bố trí dưới vỉa hè, sử dụng cống BTCT có đường kính từ Ø600 đến Ø1000.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn cấp nước sẽ được lấy từ hệ thống cấp nước Ø150 hiện hữu dọc theo đường Nguyễn Hữu Cảnh (cách dự án khoảng 3,5 km) do Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai) quản lý.

- Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế theo dạng mạch vòng đảm bảo cấp nước liên tục, an toàn cho khu vực. Sử dụng ống HDPE, các tuyến ống được bố trí dưới vỉa hè dọc theo các trục đường với đường kính Ø110.

- Trên các tuyến ống cấp nước, tại các ngã 3, ngã tư bố trí các họng lấy nước chữa cháy với bán kính phục vụ 100 ÷ 150 m/họng thuận tiện cho việc chữa cháy.

- Tổng nhu cầu dùng nước là 551 m3/ng.đ.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải từ các công trình được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại; sau đó được dẫn bằng hệ thống cống BTCT đường kính Ø300 dọc theo đường giao thông về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án (diện tích 300 m²) với công suất Q = 190 m³/ng.đêm.

- Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt và Quyết định số 135/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý theo quy hoạch chung.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo quy hoạch chung của huyện Nhơn Trạch.

đ) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện cung cấp cho khu quy hoạch lấy từ xuất tuyến điện lực huyện Nhơn Trạch. Vị trí đấu nối được lấy từ đường dây 22 KV hiện hữu nằm trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

- Xây dựng mới: Đường dây trung thế 22 KV ngầm, đường dây hạ thế 0,4 KV ngầm cấp điện đến 03 trạm biến áp có công suất 400 KVA/trạm (các trạm đều là loại trạm trong nhà hoặc trạm compact) để cấp điện cho toàn dự án.

- Các tuyến trung thế, hạ thế, lưới điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ dọc các tuyến đường, ngầm dưới vỉa hè.

- Tổng nhu cầu cấp điện cho dự án là 932 kW.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn tín hiệu chính được ghép nối theo định hướng chung tại khu vực.

- Đầu tư hệ thống cống bể ngầm, tủ cáp trong dự án đông bộ cùng với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác; để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, FPT, Viettel,...) đáp ứng nhu cầu người dân trong khu dân cư

- Tổng dung lượng là 480 thuê bao.

g) Đánh giá môi trường chiến lược:

Tuân thủ theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhằm: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí tiếng ồn, môi trường đất.

- 8. Danh mục các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong dự án

- - Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông khu vực, giao thông khu ở kết nối với hệ thống giao thông đô thị.

- - Hoàn thiện từng bước hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các tuyến đường giao thông; đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước, cây xanh đường phố cho các tuyến đường theo quy hoạch trong phạm vi dự án.

- - Đầu tư xây dựng các công trình giáo dục, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh,... để phục vụ nhu cầu của cư dân trong phạm vi dự án.

- 9. Quy định quản lý: Ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư nhà ở - biệt thự tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch gồm: 03 chương và 19 điều.

- 10. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Long Đức.

- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Thiết kế Xây dựng Thương mại TQN.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu.

Ðiều 2. Trên cơ sở điều chỉnh tổng thể quy hoạch được duyệt Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Long Đức có trách nhiệm phối hợp cùng UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phú Thạnh thực hiện:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phú Thạnh tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Long Đức, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |