| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2470/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 28 tháng 9 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trồng trọt - Chăn nuôi

tập trung (vị trí 3B) thuộc Khu liên hợp Công nông nghiệp Donataba

tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất;

Xét hồ sơ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trồng trọt - Chăn nuôi tập trung (vị trí 3B) thuộc Khu liên hợp Công nông nghiệp Donataba tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc do công ty TNHH Thiết kế kiến trúc P.A - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh lập tháng 4/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 183/TTr-SXD ngày 22/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trồng trọt - Chăn nuôi tập trung (vị trí 3B) thuộc Khu liên hợp Công nông nghiệp Donataba tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu vực lập quy hoạch tại vị trí 3B - Khu liên hợp Công nông nghiệp Donataba thuộc xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc        : Giáp đất canh tác của dân;

- Phía Nam       : Giáp đất canh tác của dân;

- Phía Đông      : Giáp hồ Gia Ui và tuyến đường giao thông liên huyện;

- Phía Tây         : Giáp đất Sư đoàn 302 và đất canh tác của dân.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Được thỏa thuận địa điểm khoảng 538,8082 ha; trong đó:

+ Diện tích lập quy hoạch	: 501,0382 ha.

+ Diện tích đất quân đội	: 14,44 ha.

+ Diện tích đất lòng hồ Gia Ui	: 23,33 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch         	: 1/2.000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất: Là một phần trong Khu liên hợp Công nông nghiệp Donataba tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Được quy hoạch thành khu trồng trọt và chăn nuôi sạch theo hướng tập trung với chức năng đầu tư theo quy trình khép kín, là nguồn nguyên liệu ổn định cung cấp cho các nhà máy chế biến thực phẩm tại vị trí 3C. Áp dụng mô hình khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nguyên vật liệu; tạo sự ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao theo định hướng chung.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

- Đạt được hiệu quả cao về mặt tổ chức môi trường của khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao hiện đại và thẩm mỹ kiến trúc công nghiệp.

3. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

a) Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc:

Theo định hướng phát triển không gian, khu trang trại trồng trọt và chăn nuôi tập trung khép kín, hiện đại về công nghệ tạo nên nguồn nguyên liệu ổn định chất lượng cao (vị trí 3B) thuộc Khu liên hợp Công - nông nghiệp Donataba tại xã Xuân Tâm đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt trong quy hoạch chung với các phân khu chức năng sau:

- Khu trang trại chăn nuôi tập trung: Được bố trí phía Nam dự án, có quy mô khoảng 161,73 ha; là nơi phát triển các giống vật nuôi có năng suất cao, phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu của thị trường. Các lô đất trang trại chăn nuôi có quy mô từ 08 - 19 ha.

- Khu trang trại trồng trọt, sản xuất các giống cây trồng có năng suất cao: Tập trung ở phía Bắc dự án, có quy mô khoảng 194,33 ha; là khu vực thúc đẩy phát triển công nghệ sinh học, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Các lô đất trang trại trồng trọt có quy mô từ 17 - 37 ha.

- Khu hành chính - dịch vụ: Được đặt ở vị trí nằm phía Nam đường A6 là trục đường chính của dự án có quy mô khoảng 32,37 ha bao gồm khu chuyển giao đào tạo kỹ thuật và khu trung tâm điều hành; khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nằm ở phía Đông Nam dự án trên đường Xuân Tâm - Trảng Táo có quy mô khoảng 0,85 ha. Các công trình hành chính - dịch vụ được xây dựng với mật độ từ 30 - 40%, tầng cao xây dựng từ 01 - 02 tầng.

- Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Được bố trí tại vị trí dễ tiếp cận, nằm phía Nam đường A6 là trục đường chính của dự án, có quy mô khoảng 6,79 ha gồm các công trình: Trạm biến áp điện, trạm xử lý nước, trạm PCCC, khu xử lý nước thải.

- Đất cây xanh cách ly có chức năng tạo khoảng lùi với các tuyến giao thông chính của khu quy hoạch và cách ly với các khu vực kế cận, kết hợp tạo cảnh quan cho các trục đường chính. Mật độ xây dựng tối đa ≤5%, với tầng cao 01 tầng. Tổ chức ở các hình thức: Vườn hoa, sân chơi, lối đi bộ, chòi nghỉ chân, tạo tiện nghi giải trí công cộng, tăng chất lượng môi trường khu quy hoạch.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản sau:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp và trang trại được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn bộ khu quy hoạch.

b) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đất khu vực quy hoạch | 501,0382 | 92,99 |
| 01 | Đất trang trại trồng trọt | 194,3272 | 36,07 |
| 02 | Đất trang trại chăn nuôi | 161,7328 | 30,02 |
| 03 | Đất hành chính, dịch vụ, kho tàng - Khu trung tâm điều hành - Khu chuyển giao đào tạo kỹ thuật - Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm | 32,3742 12,9296 18,5897 0,8549 | 6,00 |
| 04 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 6,7893 | 1,26 |
| 05 | Đất giao thông | 44,6062 | 8,28 |
| 06 | Đất cây xanh và cây xanh cách ly | 61,2085 | 11,36 |
| B | Đất ngoài khu quy hoạch | 37,77 | 7,01 |
| 01 | Đất quân đội | 14,44 | 2,68 |
| 02 | Đất lòng hồ Gia Ui | 23,33 | 4,33 |
|  | Tổng cộng | 538,8082 | 100 |

c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu cấp điện	: 200 - 250 KW/ha.

+ Chỉ tiêu cấp nước 	: 40 - 45m3/ha/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước	: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu rác thải 	: 0,5 tấn/ha/ngày.

- Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng, chiều cao công trình trong lô đất xây dựng trang trại chăn nuôi:

+ Mật độ xây dựng	: 50 - 70%.

+ Tầng cao xây dựng	: 01 - 02 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất theo quy định Luật Phòng cháy chữa cháy.

4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

* Giao thông đối ngoại:

- Tuyến đường liên huyện Xuân Tâm đi Trảng Táo nối từ khu đất quy hoạch ra QL1 và ra Ga xe lửa Trảng Táo.

- Tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết qua khu đất từ hướng Đông sang Tây về phía Nam, có hành lang sử dụng đất là 140m.

- Tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang (dự kiến) qua khu đất từ Đông sang Tây về phía Nam, có hành lang sử dụng đất là 50m.

* Giao thông nội khu:

- Các tuyến đường chính (đường A1, A4, A5, A6, A8): Có lộ giới 38m, mặt cắt 1 - 1 (5m - 8m - 12m - 8m - 5m).

- Đường vành đai trong phân khu (đường A2, A7): Có lộ giới 30m, mặt cắt 2 - 2 (5m - 7,5m - 5m - 7,5m - 5m).

- Đường nội bộ trong phân khu (đường A3): Có lộ giới 19m, mặt cắt 3 - 3 (5m - 9m - 5m).

- Tuyến đường giao với đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (đường A1) thiết kế hầm chui, kích thước BxH = 7 x 4,5.

- Hành lang bảo vệ dọc bờ hồ Gia Ui với khoảng cách trung bình 50m.

- Giao thông trong nội khu, được quy hoạch theo trục lộ chính kết nối các tuyến giao thông đối ngoại đến các tuyến giao thông nội bộ, tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong toàn khu. Với các đường cụt, cuối đường tổ chức các chỗ quay xe với bán kính đảm bảo theo tiêu chuẩn.

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- San nền: Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận, thoát nước chung cho toàn khu vực quy hoạch và các khu vực phụ cận có cùng lưu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ và khu vực lân cận.

- Cao độ nền cao nhất là: +136,9m, cao độ nền thấp nhất là: +113,6m.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát ra suối Gia Ui chảy hướng ra sông Dinh, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường.

* Quá trình lập hồ sơ thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước mưa toàn khu quy hoạch, chủ đầu tư cần phải kiểm tra, tính toán theo thực tế lưu lượng nước mưa, tính toán tiết diện cống thoát, mương thoát phải đảm bảo đủ thoát, không để ngập úng cục bộ.

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch cấp nước:

- Tổng nhu cầu dùng nước: 7.640m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức mạng lưới đường ống dạng mạng vòng khép kín, đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước thải chung tại khu vực.

- Tổng lưu lượng nước thải được tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thoát ra hệ thống thu gom nước thải dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung.

- Nước thải và chất thải chăn nuôi được dẫn xuống hầm biogas xử lý, phần chất thải được sản xuất thành phân bón vi sinh phục vụ cho trồng trọt. Nước thải được dẫn về trạm xử lý lần 02; sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường loại A theo quy chuẩn hiện hành trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

* Rác thải:

- Tổng lượng rác thải: 269,4 tấn/ngày.

- Rác thải được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải tập trung của huyện.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Tổng công suất cấp điện: 48.116 KW.

- Nguồn điện: Được cấp từ tuyến trung thế 22 KV lấy từ trạm 110/22 KV trạm Long Khánh.

- Giải pháp cấp điện: Điện từ nguồn điện trung thế 22 KV từ trạm trung gian xây dựng mới trong khu vực của dự án đến với các trạm hạ thế.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn: Được lấy từ Trung tâm Viễn thông 04 tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân kỳ đầu tư xây dựng

- Giai đoạn 01 (đến tháng 02/2012): Lập quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư trình duyệt, triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

- Giai đoạn 02 (tháng 3/2012 - 12/2012): Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: San nền, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc.

- Giai đoạn 03 (tháng 01/2013 - 7/2013): Đầu tư xây dựng hoàn thiện phần còn lại và đi vào hoạt động.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Xuân Lộc giao các phòng ban chuyên môn phối hợp chủ đầu tư chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho UBND xã Xuân Tâm quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an Phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Xuân Lộc ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Khoa học Công nghệ, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |