| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2547/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 04 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo

quy hoạch tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Văn bản số 7461/UBND-CNN ngày 18/9/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Thương mại Hương Nga lập thủ tục đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và Văn bản số 331/UBND-CNN ngày 13/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thời gian hiệu lực Văn bản số 7461/UBND-CNN ngày 18/9/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền do Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng COVIC (thành phố Hà Nội) lập tháng 8/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 225/TTr-SXD ngày 24/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí:

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp trung tâm văn hóa xã Phước Thiền.

- Phía Nam	: Giáp khu dân cư.

- Phía Đông: Giáp khu dân cư.

- Phía Tây: Giáp khu dân cư.

b) Quy mô, tỷ lệ  lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 48.319,3m2 (tính cả diện tích 1.010,3m2 đất hành lang đường điện sau khi di dời về dọc đường D2 - theo quy hoạch chung xã Phước Thiền).

- Quy mô dân số: 1.600 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch:

a) Tính chất:

Là một khu dân cư trên địa bàn xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Khu quy hoạch được lập theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

b) Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng khu ở mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và các khu vực lân cận.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian, quy hoạch cảnh quan kiến trúc.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất:

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng:

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tiêu chuẩn đất ở			: 17 - 21m2/người.

- Đất công trình dịch vụ công cộng	: 02 - 03m2/người.

- Đất công viên cây xanh	 	: 01 - 03m2/người.

- Đất giao thông		 		: 09 - 15m2/người.

- Tiêu chuẩn cấp điện			: 1.500 KWh/người.năm.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt 	: 150 - 160 lít/người.ngày.

- Tiêu chuẩn nước thải			: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải				: 01 - 1,2 kg/người/ngày.

- Mật độ xây dựng trung bình:

+ Chung cư phức hợp			: 60 - 75%.

+ Công trình công cộng 			: 40%.

+ Nhà ở biệt thự và liên kế		: 60 - 80%.

- Tầng cao:

+ Chung cư phức hợp			: 09 - 15 tầng.

+ Nhà ở biệt thự và liên kế		: 02 - 04 tầng.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất ở 		:  23.707,6m2 	chiếm tỷ lệ  49,1%.

+ Đất biệt thự đơn lập			:    5.526,3m2 	chiếm tỷ lệ  11,5%.

+ Đất biệt thự song lập		   	:  15.462,9m2 	chiếm tỷ lệ  32,0%.

+ Đất nhà ở liên kế		   	:    2.718,4m2	chiếm tỷ lệ    5,6%.

- Đất công trình công cộng 		:    1.209,2m2 	chiếm tỷ lệ    2,5%.

- Đất chung cư kết hợp dịch vụ 		:    5.850,1m2 	chiếm tỷ lệ  12,1%.

- Đất cây xanh		:    3.065,7m2 	chiếm tỷ lệ    6,3%.

- Đất giao thông  	  	:  14.486,6m2	chiếm tỷ lệ  30,0%.

Tổng cộng 		:  48.319,3m2 	chiếm tỷ lệ   100%.

4. Phân khu chức năng và thiết kế đô thị:

a) Phân khu chức năng:

Khu đất quy hoạch có đường liên khu vực đi qua theo hướng Bắc Nam, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Công trình công cộng được bố trí giữa khu đất với diện tích 1.209,2m2.

- Khu chung cư kết hợp dịch vụ được bố trí về phía Đông khu đất, tiếp giáp với đường D2 (đường liên khu vực), với diện tích 5.850,1m2.

- Khu biệt thự đơn lập được bố trí giữa khu đất với tổng diện tích 5.526,3m2.

- Khu biệt thự song lập được bố trí trên toàn khu đất, với tổng diện tích 15.462,9m2.

Khu nhà liên kế được bố trí đối diện với khu chung cư kết hợp dịch vụ qua đường D2, với diện tích 2.718,4m2. đường kc bố trí về phía Đông khu đất, tiếp giáp với đường D2 (đường kiên khu vực)0000000000000000000000

- Khu cây xanh công viên bố trí gần công trình công cộng và khu chung cư kết hợp dịch vụ, với tổng diện tích 3.065,7m2.

b) Thiết kế đô thị:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, nhà ở tổ chức thành từng nhóm, dùng hệ thống giao thông bàn cờ kết hợp với các tuyến vành đai kết nối các nhóm ở với nhau. Khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các cụm nhà ở được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng căn nhà.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu ở.

* Chỉ giới xây dựng:

- Công trình công cộng, chung cư kết hợp dịch vụ: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

- Nhà biệt thự: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 03 - 4,3m.

- Nhà liên kế: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 4,5m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung xã Phước Thiền.

- Cao độ nền thiết kế cao nhất +9,8m tại phía Tây Nam, thấp nhất +6,4m tại phía Đông Bắc.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát theo hướng Tây - Đông, Nam - Bắc, chảy ra suối cạn hiện hữu cách khu đất khoảng 600m về phía Đông Bắc, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

* Giao thông đối ngoại: Đường D2 (đường liên khu vực) có lộ giới 26m: Mặt đường 12m, vỉa hè mỗi bên 02 x 07m.

* Giao thông trong khu quy hoạch được tổ chức như sau:

- Đường D1, D3, N1, N2, N3 có lộ giới 13m: Mặt đường 07m, vỉa hè 02 x 03m.

- Đường N4 nằm ngoài ranh khu đất, có lộ giới 19m: Mặt đường 11m, vỉa hè 02 x 04m.

* Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q = 190m3/ngày.

- Nguồn cấp: Lấy từ mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế tạo thành các mạng vòng khép kín, cung cấp an toàn cho khu quy hoạch.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí gắn kết và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 150m3/ngày.

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải sinh hoạt phải xử lý qua bể tự hoại, dẫn vào hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải sau đó dẫn về trạm bơm Q = 4000 m3/ngày.đêm (phía Bắc khu đất) và nước thải được bơm vào trạm xử lý nước thải số 03 theo quy hoạch chung xã Phước Thiền.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Được cấp từ nguồn hạ thế tại khu vực.

- Giải pháp cấp điện: Hệ thống đường dây đi nổi trên trụ BTLT cao 12m.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật (chịu mọi kinh phí cho việc di dời đường điện 22 KV về dọc tuyến đường D2 theo quy hoạch chung xây dựng xã Phước Thiền).

f) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 478 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phước Thiền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hương Nga, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, Công ty TNHH Thương mại Hương Nga phối hợp cùng UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Phước Thiền quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Thiền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hương Nga, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Ao Văn Thinh |
| --- | --- |