| # ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 255/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2014 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư

thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

(Quy mô: 60.739m2, do Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Mai - Archi lập tháng 01/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 24/TTr-SXD ngày 21/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch  thuộc ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành có ranh giới hạn như sau:

- Phía Bắc		: Giáp đất dân cư và khu đô thị Tam Phước (dự kiến);

- Phía Nam	: Giáp đất dân cư;

- Phía Đông	: Giới hạn bởi tuyến cấp nước Nhơn Trạch;

- Phía Tây		: Giáp Quốc lộ 51.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 60.739m2.

- Quy mô dân số: Khoảng 550 - 600 người

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là khu dân cư xây dựng mới phù hợp với mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã An Phước, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho những đối tượng có nhu cầu tại khu vực, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như công viên cây xanh, thương mại dịch vụ.

b) Mục tiêu:

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

+ Chỉ tiêu đất ở				: 31 - 35m2/người

+ Chỉ tiêu đất dịch vụ đô thị		: 12 - 14m2/người

+ Chỉ tiêu đất cây xanh 			: ≥ 6m2/người

+ Chỉ tiêu đất giao thông 		: 30 - 32m2/người

+ Chỉ tiêu cấp điện			: 1.000 kWh/người/năm

+ Chỉ tiêu cấp nước			: 120 lít/người/ngày

+ Chỉ tiêu thoát nước			: 80% lượng nước cấp

+ Chỉ tiêu thông tin liên lạc	          	: 01 máy/02 người

+ Chỉ tiêu rác thải			: 1,2 kg/người/ngày

- Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng… của từng lô đất, của từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp, bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500 và các bản vẽ thiết kế đô thị.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường, khoảng lùi của các công trình thể hiện cụ thể tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tỷ lệ 1/500.

5. Cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, phân khu chức năng

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất thuộc dự án | 53.057 | 100,00 |
| 1 | Đất ở | 19.454 | 36,67 |
|  | Nhà biệt thự | 6.360 |  |
|  | Nhà liên kế | 13.094 |  |
| 2 | Đất thương mại | 7.432 | 14,01 |
| 3 | Đất công viên cây xanh | 8.776 | 16,54 |
| 4 | Đất giao thông | 17.395 | 32,79 |
| II | Đất hành lang bảo vệ mương nước | 6.272 |  |
| III | Đất lộ giới Quốc lộ 51 | 1.410 |  |
|  | Tổng cộng | 60.739 |  |

b) Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc cho từng lô chức năng trong dự án:

| STT | Ký hiệu | Loại đất | Diện tích (m2) | MĐXD (%) | Hệ số SDĐ | Tổng diện tích sàn (m2) | Tầng cao | Số căn hộ | Số người |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | LK | Nhà liên kế | 13.094 | 80 | 2,4 | 31.425,6 | 03 | 132 | 528 |
| 1 | LK1 | Nhà liên kế LK1 | 1.694 | 80 | 2,4 | 4.065,6 | 03 | 17 | 68 |
| 2 | LK2 | Nhà liên kế LK2 | 1.700 | 80 | 2,4 | 4.080,0 | 03 | 17 | 68 |
| 3 | LK3 | Nhà liên kế LK3 | 2.725 | 80 | 2,4 | 6.540,0 | 03 | 28 | 112 |
| 4 | LK4 | Nhà liên kế LK4 | 2.725 | 80 | 2,4 | 6.540,0 | 03 | 28 | 112 |
| 5 | LK5 | Nhà liên kế LK5 | 1.428 | 80 | 2,4 | 3.427,2 | 03 | 14 | 56 |
| 6 | LK6 | Nhà liên kế LK6 | 1.416 | 80 | 2,4 | 3.398,4 | 03 | 14 | 56 |
| 7 | LK7 | Nhà liên kế LK7 | 1.406 | 80 | 2,4 | 3.374,4 | 03 | 14 | 56 |
| II | BT | Biệt thự | 6.360 | 50 | 1,5 | 9.540,0 | 03 | 16 | 64 |
| 1 | BT1 | Biệt thự BT1 | 2.705 | 50 | 1,5 | 4.057,5 | 03 | 6 | 24 |
| 2 | BT2 | Biệt thự BT2 | 3.655 | 50 | 1,5 | 5.482,5 | 03 | 10 | 40 |
| III | Đất thương mại dịch vụ |  | 7.432 | 40 | 1,2 | 8.918,4 | 03 |  |  |
|  | TM1 | Thương mại DV1 | 2.274 | 40 | 1,2 | 2.728,8 | 03 |  |  |
|  | TM2 | Thương mại DV2 | 5.158 | 40 | 1,2 | 6.189,6 | 03 |  |  |
| IV | Đất công viên cây xanh |  | 15.541 | 5 | 0,05 | 777,0 | 01 |  |  |
| 1 | CX1 | Cây xanh CX1 | 325 | 5 | 0,05 | 16,3 | 01 |  |  |
| 2 | CX2 | Cây xanh CX2 | 765 | 5 | 0,05 | 38,3 | 01 |  |  |
| 3 | CX3 | Cây xanh CX3 | 5.512 | 5 | 0,05 | 275,6 | 01 |  |  |
| 4 | CX4 | Cây xanh CX4 | 2.423 | 5 | 0,05 | 121,2 | 01 |  |  |
| 5 | CX5 | Cây xanh CX5 | 4.566 | 5 | 0,05 | 228,3 | 01 |  |  |
| 6 | CX6 | Cây xanh CX6 | 164 | 5 | 0,05 | 8,2 | 01 |  |  |
| 7 | CX7 | Cây xanh CX7 | 141 | 5 | 0,05 | 7,1 | 01 |  |  |
| 8 | CX8 | Cây xanh CX8 | 1.641 | 5 | 0,05 | 82,1 | 01 |  |  |
| V | Đất giao thông |  | 18.312 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  | 60.739 |  |  | 50.661,0 |  | 148 | 592 |

c) Quy hoạch phân khu chức năng:

Tổ chức các phân khu chức năng, tỷ lệ quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan như sau:

c.1) Đất xây dựng nhà ở: Diện tích quy hoạch 19.454m2, chiếm tỷ lệ 32% so với diện tích toàn khu đất. Với các loại hình nhà ở như sau:

- Nhà phố liên kế: Diện tích quy hoạch 13.094m2, tổng số 132 căn hộ diện tích trung bình mỗi căn 90 - 100m2/căn, mật độ xây dựng khoảng 70% - 80%, chiều cao tầng 03 - 04 tầng.

- Biệt thự: Diện tích quy hoạch 6.360m2, bố trí gồm 16 căn biệt thự diện tích mỗi căn 300 - 400m2/căn, mật độ xây dựng khoảng 50%, chiều cao tầng 02 - 03 tầng.

c.2) Đất công trình thương mại: Diện tích quy hoạch 7.432m2 được bố trí dọc trục đường Quốc lộ 51. Mật độ xây dựng khoảng 30% - 40%, chiều cao tầng 02 - 03 tầng.

c.3) Đất công viên cây xanh: Tổng diện tích 15.541m2 trồng cây xanh tạo cảnh quan, nơi sinh hoạt cho các hộ dân của khu quy hoạch và hành lang bảo vệ mương thoát nước của khu vực.

c.4) Đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật: Tổng diện tích 18.321m2 bao gồm diện tích giao thông nội bộ (17.395m2) và đất hành lang bảo vệ mương nước (6.272m2)  và lộ giới Quốc lộ 51 (1.410m2).

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Khu dân cư tại xã An Phước có tổ chức không gian quy hoạch của một khu ở đô thị mới hiện đại, phù hợp với không gian quy hoạch tổng thể các khu dân cư ở các khu vực lân cận.

- Bố trí 02 loại hình kiến trúc nhà ở gồm: Biệt thự đơn lập, nhà phố liên kế. Tạo ra không gian kiến trúc sinh động cho khu ở.

- Công trình thương mại dịch vụ được bố trí tiếp giáp đường Quốc lộ 51 tạo sự thuận lợi về tiếp cận giao thông đồng thời cũng là điểm nhấn không gian kiến trúc cảnh quan.

b) Thiết kế đô thị:

- Cụm công trình thương mại dịch vụ tiếp giáp với Quốc lộ 51 là điểm nhấn chính về không gian và kiến trúc cảnh quan của dự án, công trình với hình thức kiến trúc hiện đại.

- Các công trình kiến trúc trong dự án cần tuân thủ các yêu cầu về hình thức kiến trúc theo quy hoạch chi tiết được duyệt, trong suốt quá trình đầu tư xây dựng và phải đảm bảo sự thống nhất, hài hòa về hình thức kiến trúc, màu sắc công trình, cao độ nền, chỉ giới xây dựng, chiều cao tầng một của công trình trên từng tuyến phố.

b.1) Quy định chiều cao xây dựng công trình:

- Biệt thự  		: ≤ 13,0m.

- Nhà ở liên kế 	: ≤ 13,0m.

- Thương mại	: ≤ 16m.

b.2) Quy định về mật độ xây dựng:

- Biệt thự  		: ≤ 50%.

- Nhà ở liên kế 	: ≤ 80%.

- Thương mại	: ≤ 40%.

b.3) Quy định khoảng lùi công trình đối với các tuyến đường:

- Đối với nhà phố liên kế:

+ Khoảng lùi phía trước (so với chỉ giới đường đỏ) 	: ≥ 03m

+ Khoảng lùi phía sau					: ≥ 2,5m

- Đối với biệt thự đơn lập:

+ Khoảng lùi phía trước (so với chỉ giới đường đỏ) 	: ≥ 03m

+ Khoảng lùi so với ranh đất				: ≥ 2,5m

- Đối với công trình thương mại dịch vụ:

+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ Quốc lộ 51	: ≥ 10m

+ Khoảng lùi so với trục đường nội bộ			: ≥ 06m

+ Khoảng lùi so với ranh đất				: ≥ 04m

b.4) Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

- Hình khối, hình thức kiến trúc: Phong cách kiến trúc hiện đại thống nhất trong toàn khu với hình khối đơn giản, đảm bảo các tiêu chí công năng - thích dụng - kinh tế - đẹp, phù hợp với đặc trưng khí hậu của Việt Nam và chức năng sử dụng của từng công trình.

- Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh hay vàng đậm. Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu đối với tường bên ngoài cho một công trình.

- Vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực.

b.5) Về kiến trúc công trình và quản lý đầu tư xây dựng trong dự án được quy định cụ thể tại quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:  Mạng lưới giao thông được thiết kế theo dạng ô cờ, lưu thông thuận tiện đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường xem bản vẽ quy hoạch giao thông, quy mô các tuyến đường cụ thể như sau:

- Đường N1 (mặt cắt 4 - 4) có lộ giới 24m: Mặt đường 6m x 2; dải phân cách ở giữa 04m; vỉa hè 02 bên 4m x 2.

- Đường N2, N5, D1, D2, D3, D4 (mặt cắt 1 - 1) có lộ giới 15m: Mặt đường 07m; vỉa hè 02 bên 4m x 2.

- Đường N3, N4 (mặt cắt 2 - 2) có lộ giới 12m: Mặt đường 06m; vỉa hè 02 bên 4m x 2.

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Giải pháp san nền toàn bộ khu vực thực hiện theo phương pháp cân bằng khối lượng đào đắp, bám sát địa hình tự nhiên. Cao độ san nền hoàn thiện từ cao độ san nền từ (26,43 - 25,87)m; hướng dốc san nền từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây độ dốc nền thiết kế i ≥ 1,0%.

- Hệ thống thoát nước mưa: Được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, các tuyến thoát nước xây dựng bằng cống BTCT bố trí dưới vỉa hè dọc theo các trục đường với 600 - 800. Độ sâu chôn cống bảo vệ cống ≥ 0,5m chịu được tải trọng tác động, nước mưa sau khi thu gom sẽ được xả vào hệ thống cống dọc Quốc lộ 51.

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Thiện Tân - Nhơn Trạch thông qua tuyến ống 500 dọc Quốc lộ 51.

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q =  2.333m³/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết. Bố trí các trụ cứu hỏa trên các tuyến đường cách nhau 150m phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp sinh hoạt. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Lưu lượng nước thải toàn khu là: 1.152m³/ngày.đêm

- Nước thải sinh hoạt bắt buộc phải được xử lý cục bộ qua bể tự hoại 03 ngăn theo tiêu chuẩn, sau đó cho chảy vào hệ thống thoát nước thải chung của khu quy hoạch.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về bãi rác thải liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

e) Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu vực thông qua tuyến đường dây trung thế 15 KV dọc Quốc lộ 51 - Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 748 KVA.

- Mạng lưới phân phối, chiếu sáng được đi ngầm trong ống PVC.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất v.v… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu chính được ghép nối vào mạng Thông tin - Truyền thông tỉnh Đồng Nai thông qua các nhà mạng hiện có tại huyện Long Thành.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu khoảng 407 số thuê bao.

- Toàn bộ hệ thống cáp tín hiệu được luồn trong ống PVC đi ngầm.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành thông tin - truyền thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng v.v… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch công viên cây xanh:

Hệ thống cây xanh được tổ chức với 02 loại hình cơ bản:

- Mảng cây xanh công viên tập trung và các hoa viên nhỏ phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao và mỹ quan đô thị và cải tạo vi khí hậu cho khu ở.

- Cây xanh đường phố tạo thành mối liên kết các “Điểm”, “Diện” cây xanh đế trở thành hệ thống cây xanh công cộng. Có tác dụng trang trí, phân cách, chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường, chống nóng, an toàn cho giao thông và không được ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng đô thị.

8. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

Dự kiến phân kỳ đầu tư theo 03 giai đoạn, tổng thời gian dự kiến xây dựng khoảng 05 năm (2014 - 2018).

- Giai đoạn 01: (Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014) cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, xin phép xây dựng.

- Giai đoạn 02: (Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2016) xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trồng cây xanh tạo cảnh quan.

- Giai đoạn 03: (Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2018) xây dựng các công trình theo quy hoạch đưa dự án vào khai thác kinh doanh.

9. Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ đầu tư.

Điều 2. Ban hành quy định theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên làm chủ đầu tư gồm 03 chương và 16 điều.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã An Phước, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt UBND huyện Long Thành chỉ đạo việc chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư tổ chức thực hiện lập hồ sơ chấp thuận đầu tư, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, xin phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định hiện hành.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Định kỳ mỗi 03 tháng chủ đầu tư gửi báo cáo tiến độ triển khai dự án về UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3774/QĐ.CT.UBND ngày 01/11/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã An Phước, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |