ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2557/QĐ-UBND	                        Biên Hòa, ngày 10 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

khu Công nghiệp Ông Kèo tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ.UBT ngày 17/01/1998 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 khu Công nghiệp Ông Kèo tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ.CT.UBT ngày 20/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty Tín Nghĩa lập dự án quy hoạch và đầu tư hạ tầng khu Công nghiệp Ông Kèo tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai; được điều chỉnh diện tích theo Văn bản số 7150/CV-UBT ngày 07/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai; được gia hạn theo Văn bản số 3443/UBND-CNN ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Ông Kèo tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây dựng lập, đã chỉnh sửa hoàn thiện theo Biên bản họp số 40/BB-SXD ngày 11/10/2004 của Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh, đã được Bộ Xây dựng thỏa thuận tại Văn bản số 08/BXD-KTKH ngày 23/01/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 167/TTr-SXD ngày 05/7/2007, và đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa tại Tờ trình số 430/2007/TT.CT ngày 31/5/2007 về việc xin phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/2000 khu Công nghiệp Ông Kèo tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Ông Kèo tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất).

Điều 2.  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch có ranh giới như sau:

+ Phía Bắc giới hạn bởi đường liên cảng lộ giới 61m (theo quy hoạch chung);

+ Phía Nam giáp sông Đồng Tranh;

+ Phía Tây và Tây Nam giáp sông Lòng Tàu;

+ Phía Đông giáp rạch Ông Kèo.

b. Quy mô lập quy hoạch:

- Diện tích quy hoạch: 823,45 ha;

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2.000.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

a. Mục tiêu:

- Hình thành khu công nghiệp sản xuất tập trung, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm;

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng đầu tư;

- Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư và tranh thủ các cơ hội đầu tư vào địa phương;

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

b. Tính chất:

Là khu công nghiệp tập trung vào các ngành công nghiệp có khối lượng vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm có khối lượng lớn, gắn liền với vận tải thủy, xây dựng kinh doanh cảng sông, kho tàng bến bãi, công nghiệp sản xuất chế biến dầu nhờn, gas, khí hóa lỏng, công nghiệp luyện kim, công nghiệp sản xuất chế tạo gia công cơ khí, ưu tiên phát triển các loại hình công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi trường.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng

a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp	: 40m³/ha/ngày;

- Tiêu chuẩn thoát nước			: 80% nước cấp;

- Tiêu chuẩn cấp điện

+ Đất công nghiệp 			: 250 kw/ha;

+ Đất dịch vụ				: 200 kw/ha;

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc		: 5 máy/ha.

b. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng trong lô đất xây dựng nhà máy:

+ Công trình bố trí xây dựng hợp khối, mật độ xây dựng ≤ 70%;

+ Công trình bố trí xây dựng phân tán, mật độ xây dựng  ≤ 50%;

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy ≥ 20%;

- Tầng cao xây dựng: Trung bình 1 - 2 tầng.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Công trình xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía) tối thiểu 9m để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy;

+ Các công trình kiến trúc xây dựng kiên cố dọc sông Lòng Tàu cách mép sông tối thiểu ≥ 100m. Đối với các công trình xây dựng cầu cảng trên sông Lòng Tàu và sông Đồng Tranh phải được thỏa thuận với cơ quan quản lý giao thông đường thủy.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất xây dựng nhà máy: | 485,19 ha | chiếm tỷ lệ | 58,92% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất công nghiệp đã có GTĐĐ: | 312,38 ha | chiếm tỷ lệ | 37,94% |
| - Đất công nghiệp xây dựng mới: | 172,81 ha | chiếm tỷ lệ | 20,98% |
| - Đất khu trung tâm quản lý điều hành: | 6,70 ha | chiếm tỷ lệ | 0,81% |
| - Đất khu dịch vụ khu công nghiệp: | 56,77 ha | chiếm tỷ lệ | 6,90% |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: | 7,50 ha | chiếm tỷ lệ | 0,91% |
| - Đất kho tàng bến bãi: | 17,63 ha | chiếm tỷ lệ | 2,14% |
| - Kênh cấp thoát nước Nhà máy Điện: | 5,27 ha | chiếm tỷ lệ | 0,64% |
| - Đất cây xanh, mặt nước: | 164,70 ha | chiếm tỷ lệ | 20,00% |
| - Đất giao thông khu công nghiệp: | 79,69 ha | chiếm tỷ lệ | 9,68% |
| I. Tổng cộng đất khu công nghiệp: | 823,45 ha | chiếm tỷ lệ | 100,00% |
| II. Đất giao thông đối ngoại (đường liên cảng): | 32,15 ha |  |  |

b. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một khu công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

b1. Khu trung tâm quản lý và dịch vụ:

- Trung tâm khu công nghiệp là khu vực bao gồm: Trụ sở cơ quan quản lý và điều hành, nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm, khu dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, sân thể thao, dịch vụ y tế, bưu điện, trạm bến vận chuyển công nhân, trạm cứu hỏa,... tổng diện tích 6,70 ha, mật độ xây dựng tối đa: 30%, tầng cao công trình tối đa: 03 tầng.

b2. Khu dịch vụ khu công nghiệp:

- Dự kiến bố trí khu dịch vụ tổng hợp đáp ứng nhu cầu phục vụ cho việc sản xuất của các doanh nghiệp, các loại hình dịch vụ dự kiến gồm: Dịch vụ văn phòng làm việc, tài chính, ngân hàng, tín dụng, đào tạo nghề, khu thương mại, nhà hàng ăn uống, khám chữa bệnh.... không có loại hình nhà ở lưu trú. Tổng diện tích 61,14 ha, mật độ xây dựng tối đa: 30%, tầng cao công trình tối đa: 05 tầng. Bố trí thành 03 khu:

+ Khu dịch vụ số 1 (DV1+DV2): Nằm phía Đông khu công nghiệp, giáp rạch Ông Kèo quy hoạch với diện tích 26,23 ha;

+ Khu dịch vụ số 2 (DV4+DV5): Nằm phía Tây Bắc khu công nghiệp tiếp giáp rạch Chà Là quy hoạch với diện tích 28,64 ha;

+ Khu dịch vụ số 3 (DV3): Bố trí nằm giữa khu công nghiệp quy hoạch với diện tích 1,9 ha.

b3. Khu sản xuất:

- Khu sản xuất được chia thành từng cụm, các xí nghiệp sản xuất hiện hữu trong khu công nghiệp được tiếp tục duy trì, hạn chế giải tỏa tránh làm xáo trộn hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp;

- Cơ cấu sử dụng đất trong lô đất nhà máy xí nghiệp được quy hoạch theo quy chuẩn: Diện tích xây dựng nhà xưởng hợp khối mật độ xây dựng tối đa là 70%, nhà xưởng xây dựng phân tán mật độ xây dựng tối đa 50%, cây xanh tối thiểu 20% và sân đường bến bãi 15-20%;

- Khu sản xuất bao gồm các lô đất xây dựng nhà máy với tổng diện tích 485,19 ha trong đó đất các xí nghiệp hiện hữu và đã có giới thiệu địa điểm với tổng diện tích 312,38 ha, và đất công nghiệp quy hoạch mới với tổng diện tích 172,61 ha, các lô đất liên hệ thuận tiện với tuyến giao thông, với khu dịch vụ và các công trình phụ trợ khác.

b4. Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

Các công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng có tổng diện tích là 7,50 ha là nơi tập kết trung chuyển đổ rác phế thải, trạm cấp nước, trạm biến áp, trạm phòng cháy chữa cháy, trạm xử lý nước thải.

b5. Khu kho tàng bến bãi:

- Bố trí một khu kho tàng bến bãi tổng hợp phục vụ chung cho toàn khu công nghiệp diện tích 17,63 ha.

b6. Khu cây xanh:

Trong phạm vi khu công nghiệp, tổng diện tích cây xanh mặt nước quy hoạch tập trung 164,70 ha ngoài ra còn tổ chức thêm:

- Cây xanh trong khu vực trung tâm quản lý và dịch vụ, vườn cây xung quanh các công trình của khu trung tâm và khu sân thể thao, phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi giải trí cho công nhân, cải thiện môi trường đồng thời đóng góp cho việc tổ chức cảnh quan khu trung tâm khu công nghiệp;

- Cây xanh trong khuôn viên của từng nhà máy xí nghiệp có vai trò cải thiện môi trường thuộc lô đất nhà máy;

- Cây xanh dọc theo các tuyến đường tạo cảnh quan, cải tạo vi khí hậu cho khu công nghiệp.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- San nền: Cao độ san nền khống chế san nền ≥ 2,40m, khu vực có địa hình tự nhiên tương đối thấp, cao độ từ 0,2m - 0,5m; do vậy toàn bộ khu công nghiệp sẽ được đắp với chiều cao lớp đắp trung bình từ 1,8m - 2,2m.

- Thoát nước mưa: Ðược thiết kế tách riêng với thoát nước bẩn, sử dụng cống tròn, cống hộp BTCT làm hệ thống thoát nước mưa cho khu công nghiệp nước sau khi thu gom dẫn về các rạch hiện hữu và sông Đồng Tranh.

b. Quy hoạch giao thông:

+ Đường giao thông đối ngoại:

- Đường liên cảng lộ giới 61m; Mặt đường 02 bên mỗi bên rộng 15m, dải cây xanh ngăn cách ở giữa rộng 3,0m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 14m.

+ Đường khu công nghiệp:

- Ðường giao thông trục chính lộ giới 38,0m; Mặt đường 02 bên mỗi bên rộng 8m, dải cây xanh ngăn cách ở giữa rộng 2,0m, vỉa hè một bên rộng 10m, một bên rộng 3m;

- Ðường giao thông trục chính lộ giới 40,0m; Mặt đường 02 bên mỗi bên rộng 12m, dải cây xanh ngăn cách ở giữa rộng 3,0m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 10m;

- Đường trục chính lộ giới 35,0m; Mặt đường 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 10m;

- Đường nội bộ lộ giới 24,0m; Mặt đường 8m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 8m;

- Đường nội bộ lộ giới 19m; Mặt đường 8m, vỉa hè một bên rộng 8m, một bên rộng 3m;

- Đường nội bộ vào Công ty Lafage lộ giới 16m; Mặt đường 8m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m.

+ Chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới xây dựng của tất cả các tuyến đường cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu ≥ 7m.

c. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho khu công nghiệp được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân cấp cho thành phố Nhơn Trạch, xây dựng tuyến nhánh 400 dẫn về đáp ứng nhu cầu sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt;

- Tổng nhu cầu dùng nước là: 35.000m³/ ngày.đêm;

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng mạng vòng khép kín có đường kính từ 114 - 300, hệ thống trụ cứu hỏa đặt dọc các tuyến ống chính với cự ly 150m/trụ.

d. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước bẩn công nghiệp 25.000 m3/ngày.đêm, xử lý nước thải hai cấp: Xử lý cục bộ tại nhà máy và triệt để tại trạm xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo TCVN, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là sông Lòng Tàu xây dựng khu xử lý công suất: Q = 25.000m³/ngày;

- Mạng lưới thoát nước bẩn là hệ thống tự chảy và độc lập hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, gồm các tuyến cống BTCT 400 - 1000;

- Rác thải công nghiệp: Được tập trung vào bãi thu gom sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh.

e. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện sử dụng điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22kv từ trạm biến thế 110kv Long Thành;

- Tổng điện năng tiêu thụ: 499,5 MWh/năm;

- Mạng lưới phân phối các tuyến trung thế đi nổi trên trụ BTCT, các tuyến hạ thế luồn trong ống PVC đi ngầm.

g. Thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện xã Vĩnh Thanh;

- Mạng lưới phân phối các tuyến cáp luồn trong ống PVC đi ngầm.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Khánh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Phước Khánh quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Khánh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |