| ## ỦY BAN NHÂN DÂN ## TỈNH ĐỒNG NAI ## Số: 2559/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Biên Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý

chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 21/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 7/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 149/TTr-SXD ngày 06/8/2010,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí: Khu xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu, có ranh giới được giới hạn như sau:

- Phía Ðông: Giáp huyện Trảng Bom.

- Phía Tây: Giáp đất trồng cây lâu năm hiện hữu.

- Phía Nam: Giáp huyện Trảng Bom.

- Phía Bắc: Giáp thị trấn Vĩnh An.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 50,79 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu:

- Là một điểm xử lý, chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thuộc hệ thống khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Là khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp chung cho các địa bàn thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu qua việc tổ chức thu gom vận chuyển và xử lý rác thải;

- Xác định tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức khu xử lý phân loại chế biến rác và chôn lấp, quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, san nền, cấp - thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc,… các quy định về bảo vệ môi trường;

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm khác liên quan.

- Tiêu chuẩn TCXDVN 261:2001 về bãi chôn lấp chất thải rắn.

- Tiêu chuẩn TCXDVN 340:2004 về bãi chôn lấp chất thải nguy hại - tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 07:2010/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Chất thải sinh hoạt được xử lý bằng các công nghệ: Tái chế, tái sử dụng, chế biến phân hữu cơ, chế biến thành nhiên liệu đốt,… phải đạt ≥85%. Tỷ lệ chất thải rắn còn lại phải chôn lấp không được vượt quá 15%.

- Bãi chôn lấp chất thải rắn hỗn hợp (vô cơ và hữu cơ) hợp vệ sinh, phải có khoảng cách an toàn về môi trường nhỏ nhất giữa hàng rào bãi chôn lấp chất thải rắn đến chân các công trình xây dựng kiến trúc khác ≥1.000m.

- Chiều rộng của dải cây xanh cách ly ngoài hàng rào ≥20m tính từ hàng rào cơ sở xử lý chất thải rắn.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, định hướng quy mô thu gom chất thải và thời gian hoạt động:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất khu hành chính | 6.707 | 1,32 |
| 2 | Đất khu kỹ thuật (bãi đậu xe, rửa xe, xưởng sửa chữa, xưởng cơ khí) | 8.119 | 1,60 |
| 3 | Đất khu xử lý chất thải | 142.721 | 28,10 |
| 4 | Đất khu phân loại và tái chế chất thải | 60.615 | 11,93 |
| 5 | Tổng diện tích khu chôn lấp gồm | 139.586 | 27,48 |
|  | Đất khu chôn lấp chất thải sinh hoạt hợp vệ sinh | 84.527 | 16,64 |
|  | Đất khu chôn chất thải công nghiệp | 38.496 | 7,58 |
|  | Đất khu chôn chất thải nguy hại | 16.563 | 3,26 |
| 6 | Đất khu xử lý nước thải, sân phơi bùn | 10.382 | 2,04 |
| 7 | Đất giao thông, sân bãi | 32.371 | 6,37 |
| 8 | Đất suối thoát nước | 8.155 | 1,61 |
| 9 | Đất cây xanh cách ly | 99.258 | 19,55 |
|  | Tổng cộng | 507.914 | 100,00 |

b) Phân khu chức năng:

Các khu chức năng chủ yếu trong quy hoạch đồ án:

- Khu hành chính (A):

+ Diện tích 6.707m2 chiếm tỷ lệ 1,32% diện tích toàn khu.

+ Mật độ xây dựng 	: 30% - 40%.

+ Tầng cao 	: 01 - 02 tầng.

+ Vị trí: Khu hành chính được bố trí ngay cửa ngõ ra vào chính của khu quy hoạch về phía Đông, gồm các công trình: Văn phòng, hội trường chính, phòng thí nghiệm, phòng y tế, nhà nghỉ nhân viên, căn tin, nhà xe,…

- Khu kỹ thuật (B):

+ Diện tích 8.119m2 chiếm tỷ lệ 1,60% diện tích toàn khu.

+ Mật độ xây dựng		: 30% - 40%.

+ Tầng cao		: 01 - 02 tầng.

+ Vị trí: Khu kỹ thuật nằm cạnh khu hành chính và sát ngõ ra vào phụ của khu quy hoạch, gồm các công trình: Kho hóa chất, khu rửa xe,…

- Khu xử lý rác thải (Xlr):

+ Diện tích 142.721m2 chiếm tỷ lệ 28,10% diện tích toàn khu.

+ Mật độ xây dựng	: 40% - 50%.

+ Tầng cao	: 01 - 02 tầng.

+ Vị trí: Khu xử lý rác thải nằm về phía Đông Nam và Tây Nam khu quy hoạch.

- Khu phân loại và tái chế rác thải:

+ Diện tích 60.615m2 chiếm tỷ lệ 11,93% diện tích toàn khu.

+ Mật độ xây dựng	: 20% - 30%.

+ Tầng cao	: 01 - 02 tầng.

Vị trí: Khu phân loại và tái chế rác thải nằm giữa 02 khu xử lý rác thải.

- Khu xử lý nước thải:

+ Diện tích 10.382m2 chiếm tỷ lệ 2,04% diện tích toàn khu.

+ Mật độ xây dựng	: 20% - 30%.

+ Tầng cao	: 01 - 02 tầng.

+ Vị trí: Khu xử lý nước thải nằm ở phái Tây Bắc của khu quy hoạch.

- Khu chôn lấp:

+ Diện tích 139.586m2 chiếm tỷ lệ 27,48% diện tích toàn khu.

+ Vị trí: Các hố chôn lấp được bố trí về phía Bắc của khu quy hoạch.

c) Định hướng quy mô thu gom chất thải và thời gian hoạt động của khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân.

Thời gian hoạt động của dự án khoảng 20 năm, từ năm 2011 đến 2031.

Quy mô hố chôn rác thải rắn sinh hoạt và công nghiệp khoảng 1.866.706 tấn.

Theo đó quy mô chôn lấp được tính toán như sau:

- Theo số liệu thống kê năm 2010, lượng thu gom rác của thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu khoảng: 1.164 tấn/ngày;

+ Rác thải sinh hoạt	: 890 tấn/ngày;

+ Rác thải công nghiệp không nguy hại	: 187 tấn/ngày;

+ Rác thải công nghiệp nguy hại	: 87 tấn/ngày (chưa tiếp nhận xử lý);

- Từ năm 2011 đến năm 2035 số lượng thu gom rác của TP. Biên Hòa, huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu trung bình hàng ngày khoảng: 1.470 tấn/ngày;

+ Rác thải sinh hoạt	: 1.030 tấn/ngày;

+ Rác thải công nghiệp không nguy hại	: 245 tấn/ngày;

+ Rác thải công nghiệp nguy hại	: 195 tấn/ngày.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Đường D1:

+ Lộ giới	: 17m.

+ Bề rộng mặt đường	: 07m.

+ Bề rộng vỉa hè	: 5m x 2.

- Đường D2, N1, N2:

+ Lộ giới	: 13m

+ Bề rộng mặt đường 	: 07m

+ Bề rộng vỉa hè	: 3m x 2.

- Đường N3, N4, N5:

+ Lộ giới	: 3,5m

+ Bề rộng mặt đường	: 3,5m.

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

b) 1. Quy hoạch san nền:

- Hướng dốc san nền được thiết kế dựa trên đường đồng mức hiện trạng và các khu vực xung quanh, chỉ san nền cục bộ những vị trí xây dựng công trình, còn các hố chôn rác thì không san lấp.

- Giai đoạn đầu, khối lượng đất đắp cho các công trình xây dựng được lấy từ khối lượng đất đào của hố chôn rác đầu tiên, phần đất đào còn lại sẽ được để xung quanh hố chôn lấp để làm lớp đệm ép rác...

- Chiều sâu hố chôn rác trung bình đào từ 7,0m đến 12,0m, độ dốc đáy hố đào khoảng 01% và hướng dốc về phía đường xe lên xuống đổ rác nhằm để thu gom nước rỉ rác.

b) 2. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bố trí dọc trên các vỉa hè tuyến đường giao thông, kết cấu chủ yếu là mương hở xây đá chẻ và BTCT.

- Hướng dốc, độ dốc hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo hệ thống giao thông, độ dốc mương tối thiểu là i ≥ 0,1%.

- Sau khi nước mưa được thu gom, sẽ thoát ra khỏi khu quy hoạch bằng các cửa xả thông qua con suối cạn hiện hữu, con suối cạn này sẽ được cải tạo, nâng cấp, kích thước suối cạn có bề rộng đáy 5,0m, bề rộng 10m, chiều sâu từ 2,8m - 3,5m, kết cấu xây đá hộc chèn đá dăm.

- Ngay tại tuyến đường trục chính D1 và đường nhánh D2, bố trí 02 hàng cống hộp 2000 x 2000 nhằm thoát nước cho toàn khu vực.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước cung cấp cho khu quy hoạch được lấy từ giếng khoan tại khu quy hoạch.

- Mạng lưới đường ống được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng khép kín đảm bảo cung cấp nước cho khu quy hoạch, sử dụng ống HDPE làm đường ống cấp nước.

- Tổng lưu lượng dùng nước 440m³/ngày.đêm.

- Trên mạng lưới cấp nước bố trí 07 họng PCCC, mỗi họng PCCC cách nhau tối đa 150 mét đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho khu quy hoạch.

d) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

Nguồn điện dự kiến sẽ được lấy từ hệ thống lưới điện trung thế 22 KV hiện hữu trên trục đường ĐT.769 đi chợ Vĩnh Tân xuất tuyến 572 Cây Gáo nhánh mỏ đá trạm trung gian 6.3/15 KV - 2 x 6.3 MVA Hiếu Liêm.

- Đường dây hạ thế:

Xây dựng mới đường hạ thế 0,4 KV C/XLPE/PCV4 x 70mm² đi ngầm.

- Trạm biến áp:

+ Chọn máy biến áp 3P - 2.876 KVA cấp nguồn cho khu quy hoạch, hình thức trạm là loại trạm dàn.

- Hệ thống chiếu sáng đèn đường:

- Cáp điện cấp cho đèn chiếu sáng đi nổi trên cột điện chiếu sáng sử dụng dây LV - ABC 4 x 16mm² và hệ thống này sẽ được dỡ đi khi các hố chôn lấp rác thải đã được lấp đầy theo hình thức cuốn chiếu. Sử dụng đèn cao áp Sodium ánh sáng vàng công suất 150W - 220V; IP = 65.

Tổng công suất: 2.876 KVA.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện huyện Vĩnh Cửu.

- Tổng số cần lắp đặt cho hệ thống thông tin liên lạc xây dựng mới trong khu quy hoạch là 28 máy.

- Các đường cáp khu vực được xây dựng ngầm và sử dụng loại cáp 30 đôi. Tuyến cáp từ đường chính vào khu quy hoạch được đi nổi trên trụ bê tông phía lề đường, mỗi trụ cao 8,4 mét.

- Cáp trong mạng nội bộ chủ yếu sử dụng loại cáp có tiết diện lõi dây 0,5mm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, sử dụng cống BTCT cho hệ thống thoát nước thải.

- Nước thải từ các khu chức năng được thu gom vào hệ thống thoát nước chung của khu quy hoạch. Sau đó được dẫn về khu xử lý nước thải tập trung. Nước thải phải được xử lý đạt loại A theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 25:2009/BTNMT trước khi cho thoát ra nguồn tiếp nhận là con suối cạn ở giữa khu quy hoạch.

- Chủ đầu tư thực hiện lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Vĩnh Tân, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Môi trường đô thị Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Vĩnh Tân quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Môi trường đô thị Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |