| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2596/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2011 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH

# Phê duyệt các danh mục đầu tư điện khí hóa nông thôn năm 2010

(đường điện 22 KV và trạm biến áp 22/0,4 KV)

# CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Văn bản số 1509/SCT-ĐN ngày 28/9/2011 về việc danh mục đầu tư lưới điện trung thế nông thôn kế hoạch năm 2008 và năm 2010,

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục kế hoạch điện trung thế nông thôn năm 2010 gồm các danh mục thuộc kế hoạch điện trung thế nông thôn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 15/10/2010, Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 và Văn bản số 4829/UBND-CNN ngày 15/7/2011 (chi tiết theo phụ lục kèm theo), cụ thể như sau:

- Tổng chiều dài đường dây trung thế 03 pha: 8,55 km.

- Tổng chiều dài đường dây trung thế 01 pha: 17,83 km.

- Tổng dung lượng trạm biến áp: 1.650 KVA.

- Nguồn vốn đầu tư: 11,215 tỷ đồng.

- Lãi suất vay: 6,9%/năm (theo Văn bản số 907/UBND-CNN ngày 05/02/2010 của UBND tỉnh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nguồn vốn đầu tư từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai.

- Chủ đầu tư là Công ty TNHH 01 thành viên Điện lực Đồng Nai.

- Công ty TNHH 01 thành viên Điện lực Đồng Nai cân đối thực hiện trong tổng hạn mức vốn được vay để điều hòa phát sinh tăng giảm khối lượng theo danh mục kế hoạch đầu tư được duyệt.

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng đảm bảo an toàn hành lang lưới điện theo Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ và tạo điều kiện cho Công ty TNHH 01 thành viên Điện lực Đồng Nai triển khai đầu tư đưa vào sử dụng kịp thời vận hành phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 và Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh; Giám đốc Công ty TNHH 01 thành viên Điện lực Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | # KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ### Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN KẾ HOẠCH NĂM 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Tên công trình | Hạng mục | Địa điểm |  | ĐD trung thế (km) |  |  | TBA (KVA) | Tổng dung lượng | Vốn đầu tư phê duyệt (triệu đồng) | Ghi chú |
|  |  |  | Xã | Huyện | 01 pha |  | 03 pha |  |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  | 17,830 | 8,550 |  |  | 1.650 | 11.215 |  |
| 1 | ĐD trung thế và TBA - ĐNT KH 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.694 |  |
|  |  | Tuyến tổ 5 ấp Bình Tân | Xuân Phú | Xuân Lộc | 1,2 |  |  | 1 x 50 | 50 | 373 |  |
|  |  | Tuyến tổ 4, 5 ấp Bình Tiến | Xuân Phú | Xuân Lộc | 2,0 |  |  | 2 x 50 | 100 | 554 |  |
|  |  | Tuyến Tập đoàn 2 - 3 Tân Hạnh đi Tân Mỹ | Xuân Bảo | Cẩm Mỹ | 1,5 |  |  | 1 x 50 | 50 | 319 |  |
|  |  | Cánh đồng ấp 2 | Xuân Tây | Cẩm Mỹ |  | 1,2 |  | 2x(3x25) | 150 | 837 | Phản ánh cử tri (sinh hoạt, sản xuất). |
|  |  | Cánh đồng ấp 4 | Xuân Tây | Cẩm Mỹ |  | 1,3 |  | 2x(3x25) | 150 | 870 | Phản ánh cử tri (sinh hoạt, sản xuất). |
|  |  | Tuyến vào CLB cây Thanh Long xây mới | Xuân Hưng | Xuân Lộc |  | 0,45 |  | 3 x 50 | 150 | 742 | Phản ánh cử tri (sinh hoạt, sản xuất). |
|  |  | Nâng cấp 01 pha lên 03 pha tuyến vào CLB Thanh Long |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | Phản ánh cử tri (sinh hoạt, sản xuất). |
| 2 | ĐD trung thế và TBA tổ 9 ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang - TX Long Khánh và tổ 27 (Cây Da), tổ 24 Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện - huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.373 |  |
|  |  | Tổ 27 (Cây Da) | Xuân Thiện | Thống Nhất | 1,0 |  |  | 1 x 25 | 25 | 359 |  |
|  |  | Tuyến tổ 24 Tín Nghĩa | Xuân Thiện | Thống Nhất | 2,4 |  |  | 2 x 25 | 50 | 391 |  |
|  |  | Tuyến tổ 9 ấp Bàu Cối | Bảo Quang | Long Khánh | 1,7 |  |  | 2 x 37,5 | 75 | 623 |  |
| 3 | ĐD trung thế và TBA huyện Vĩnh Cửu - ĐNT KH 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.373 |  |
|  |  | Hẻm 1 (khu dân cư) ấp Bình Phước | Tân Bình | Vĩnh Cửu | 0,5 |  |  | 1 x 50 | 50 | 312 |  |
|  |  | Tuyến ấp 6 + 7 | Mã Đà | Vĩnh Cửu | 1,2 |  |  | 2 x 50 | 100 | 677 |  |
|  |  | Tuyến tổ 9 ấp Cây Xoài | Tân An | Vĩnh Cửu | 0,8 |  |  | 1 x 75 | 75 | 384 | Phản ánh cử tri (sinh hoạt, sản xuất). |
| 4 | ĐD trung thế và TBA đường RAP ấp Hòa Bình | Đường cầu khỉ đến cuối đường Rap | Đông Hòa | Trảng Bom |  | 1,0 |  | 1x(3x25) | 75 | 536 |  |
| 5 | ĐD trung thế và TBA Khu 3 - ấp Tân Việt | Khu 3 - ấp Tân Việt | Bàu Hàm | Trảng Bom |  | 1,2 |  | 1x(3x25) | 75 | 768 | Phản ánh cử tri (sinh hoạt, sản xuất). |
| 6 | ĐD trung thế và TBA huyện Định Quán - ĐNT KH 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 893 |  |
|  |  | Tuyến ấp Suối Rút - KDC 5, 6, 7, 8 (trụ/31 nhánh rẽ Suối Nho) | Phú Túc | Định Quán | 1,93 |  |  | 2 x 50 | 100 | 602 |  |
|  |  | Tuyến ấp Suối Soon 2 | Phú Vinh | Định Quán | 1,0 |  |  | 1 x 37,5 | 50 | 291 |  |
| 7 | ĐD trung thế và TBA huyện Tân Phú - ĐNT KH 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.875 |  |
|  |  | Tuyến trung thế khu định canh định cư đồng bào dân tộc ấp 2 | Phú An | Tân Phú | 1,5 |  |  | 1 x 25 | 25 | 400 | Bổ sung cho hạ thế dân tộc miền núi. |
|  |  | Tuyến đường dây trung thế và trạm biến áp khu vực ấp 7 | Phú Lộc | Tân Phú |  | 2,400 |  | 2 (3x25) | 150 | 1.475 | Điều chuyển khối lượng từ hạng mục "Đường dây trung thế Phú Xuân - Phú An". |
| 8 | ĐD trung thế và TBA huyện Long Thành - ĐNT KH 2010 | Ấp Tập Phước | Long Phước | Long Thành | 0,5 |  |  | 1 x5 0 | 50 | 221 |  |
| 9 | ĐD trung thế và TBA huyện Nhơn Trạch KH 2010 | Nhánh đường tổ 3 ấp 1 | Phú Thạnh | Nhơn Trạch | 0,6 |  |  | 2 x 50 | 100 | 481 |  |