ỦY BAN NHÂN DÂN     	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2631/QĐ-UBND	                           Biên Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

khu tái định cư tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ bản đồ chồng ghép quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thị trấn Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Long Thành lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng lập tháng 7/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 214/TTr-SXD ngày 15/8/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Long Thành tại Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 01/8/2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng lập tháng 7/2007).

Điều 2. Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: Vị trí lập quy hoạch khu tái định cư tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; phạm vi giới hạn khu đất như sau:

- Phía Bắc   	: Giáp đường nhựa hiện hữu.

- Phía Nam  	: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Đông 	: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Tây    	: Giáp khu dân cư hiện hữu.

b. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích  	: 9.091,4 m2.

- Quy mô dân số      	: Khoảng 250-300 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 	 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

- Khu dân cư phục vụ tái định cư tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành xây dựng mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị loại V nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở tái định cư trên địa bàn huyện.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| 1. Đất ở phân lô | 5.667m² | chiếm tỷ lệ : | 62,3% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Đất cây xanh | 333m² | chiếm tỷ lệ : | 3,7% |
| 3. Đất giao thông | 3.091,4m² | chiếm tỷ lệ : | 34,0% |
| Tổng cộng | 9.091,4m² |  | 100,00% |

Khu nhà ở với tổng diện tích 5.667m² bố trí với loại hình nhà ở liên kế phố; tổng cộng 54 lô, diện tích trung bình mỗi lô (5x20) m = 100m² và một số lô đặc biệt, mật độ xây dựng 70 - 80%, tầng cao trung bình 2 - 3 tầng, gồm các khu A, B, C, cụ thể như sau:

+ Khu A với diện tích 3.807m² gồm 37 lô.

+ Khu B với diện tích 796m² gồm 07 lô.

+ Khu C với diện tích 1.064m² gồm 10 lô.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận. Phần diện tích quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên hệ giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực;

- Các cụm nhà được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông nội bộ thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng căn nhà.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, khu hoa viên cây xanh ở phía Tây tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu ở.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Chỉ tiêu đất ở 		: 28-35m²/người;

- Chỉ tiêu đất giao thông		: 8-12m²/người;

- Chỉ tiêu vệ sinh môi trường		: 1,0-1,2kg rác/người.ngày.đêm;

- Chỉ tiêu cấp nước 		: 120 lít/người.ngày.đêm;

- Chỉ tiêu thoát nước 		: 80% lượng nước cấp;

- Chỉ tiêu cấp điện 		: 700 kwh/người.năm;

- Mật độ xây dựng trung bình		: 70-80%.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

+ Đường nhựa hiện hữu đi QL 51A và QL 51B theo quy hoạch có lộ giới  16,5m; lòng đường rộng 8,5m, lề đường mỗi bên rộng 4m;

+ Đường nhựa hiện hữu nằm ở phía Nam khu đất theo quy hoạch có lộ giới 10m; lòng đường rộng 6m, lề đường mỗi bên rộng 2m.

- Giao thông nội bộ:

+ Đường nội bộ khu dân cư (D2) lộ giới 22,5m; lòng đường rộng 10,5m, lề đường mỗi bên rộng 6m;

+ Đường nội bộ khu dân cư (D1 và D3) lộ giới 14m; lòng đường rộng 6m, lề đường mỗi bên rộng 4m.

b. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa:

- Khu vực quy hoạch có địa hình tương đối cao và dốc nhẹ từ Bắc xuống Nam, cao độ san nền bám theo cao độ đường hiện hữu.

- Hướng dốc san nền theo hướng Đông Nam xuống Tây Bắc và có độ dốc trung bình là 0,5%.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường sau đó dẫn vào mương thoát nước hiện hữu nằm trên đường nhựa hướng đi QL 51B.

- Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần cập nhật các dự án quy hoạch đã được phê duyệt cập nhật và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với hướng thoát và cốt cao độ san lấp của các tuyến đường.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước hiện hữu của thị trấn Long Thành. Nguồn nước cấp được đấu nối trực tiếp vào tuyến ống chính của khu này tại trục đường hiện hữu phía Bắc;

- Tổng lưu lượng nước cho toàn bộ khu quy hoạch khoảng 21,6 m3/ngày.đêm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực;

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp, tổng lưu lượng nước thải 17,28m3/ngày.đêm;

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cung cấp: Sử dụng nguồn điện Quốc gia lấy từ xuất tuyến 472 Bàu Xéo, trạm 110/22 KV Long Thành;

- Xây dựng mới trạm biến áp 100 KVA cấp điện cho khu quy hoạch;

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện thị trấn Long Thành;

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Long Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Long Thành giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND thị trấn Long Thành, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. UBND huyện Long Thành lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, chuyển Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Long Thành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Ao Văn Thinh |
| --- | --- |