| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI –––––––––– Số: 2636/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Nghĩa trang Vĩnh Hằng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt mhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Vĩnh Hằng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Vĩnh Hằng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu do Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch Môi trường đô thị nông thôn - Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn lập tháng 7 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 158/TTr-SXD ngày 05/8/2008,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Vĩnh Hằng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Nghĩa trang Vĩnh Hằng thuộc ranh giới hành chính xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp khu vực bến xuất VLXD Công ty Đồng Tiên.

- Phía Nam: Giáp đường đất lớn đi hồ đập Mo Nang.

- Phía Đông: Giáp rừng trồng ấp Thái An.

- Phía Tây: Giáp sông Đồng Nai.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 112 ha.

- Quy mô mộ: 200.000 mộ.

Trong đó:

+ Mộ phần địa táng	: 99.891 mộ phần.

+ Mộ phần hỏa táng	: 95.620 lọ tro.

+ Mộ phần lưu táng	: 4.489 mộ phần.

- Tỷ lệ lập quy hoạch 	: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu

a) Tính chất:

- Là nghĩa trang phục vụ việc chôn cất những người từ trần thuộc quy mô cấp khu vực (liên huyện).

- Tổ chức nghĩa trang theo hướng công viên nghĩa trang với diện tích cây xanh chiếm tỷ lệ cao, sử dụng công nghệ mai táng tiên tiến giảm thiểu các ảnh hưởng đối với môi trường. Tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc mang tính đặc trưng văn hóa vùng, miền; đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư tại khu vực.

b) Mục tiêu:

- Đầu tư xây dựng một nghĩa trang tập trung với mục tiêu phục vụ di dời các nghĩa trang hiện hữu nhỏ lẻ rải rác trong khu vực để thực hiện theo định hướng quy hoạch chung chỉnh trang đô thị, đồng thời định hướng lâu dài phục vụ việc chôn cất tiếp theo đảm bảo bảo vệ môi trường.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng  theo đúng quy định của Luật Xây dựng.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất nghĩa trang công viên | 1.050.000 | 100% |
| 1 | Đất các khu nghĩa trang thành phần | 501.309 | 47,7 |
| 2 | Đất các công trình dịch vụ | 72.729 | 6,9 |
| 3 | Đất cây xanh, mặt nước | 275.747 | 26,3 |
| 4 | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 4.256 | 0,4 |
| 5 | Đất bãi đậu xe | 12.314 | 1,2 |

| 6 | Đất giao thông, quảng trường | 183.645 | 17,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Đất giao thông đối ngoại | 70.000 |  |
|  | Tổng cộng | 1.120.000 |  |

b) Phân khu chức năng:

Các khu nghĩa trang tổ chức theo mô hình nghĩa trang thành phần. Toàn khu quy hoạch được tổ chức phân khu chức năng như sau:

- Khu mộ an táng cán bộ trung cao cấp và người có công với nước được bố trí tại vị trí trang trọng nhất gắn với khu tâm linh và các khu cây xanh cảnh quan, quảng trường sen vàng tạo thành khu trung tâm.

- Các nghĩa trang thành phần (nghĩa trang hỏa táng - lưu táng, an táng 1 lần) được bố trí xung quanh khu trung tâm nhìn ra sông Đồng Nai.

- Khu vực không gian ven sông Đồng Nai bố trí công viên dịch vụ, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh.

- Các công trình chủ đạo (nhà tang lễ, nhà tưởng niệm) được bố trí 2 bên đại lộ Vĩnh Hằng và kết thúc trục này là tòa bảo tháp cao 09 tầng.

- Trong các nghĩa trang thành phần, khu trung tâm của các nghĩa trang này đều bố trí các công trình như: Đền thờ tín ngưỡng dân gian, nhà chờ, chòi nghỉ chân, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, các công viên nhỏ…

- Tiếp giáp với khu vực trung tâm về phía Đông Bắc bố trí khu vực nhà lưu cốt và giữa trung tâm của khu vực này là công trình đài hóa thân hoàn vũ.

- Khu vực ven sông Đồng Nai bố trí các công trình: Lầu thủy long, bến thuyền, cụm công trình dịch vụ ẩm thực, cụm dịch vụ lễ hội…

- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được bố trí ở phía Nam khu vực lập quy hoạch.

- Cây xanh: Bao gồm khu cây xanh ven sông Đồng Nai, hoa viên cây xanh trong từng khu an táng, cây xanh cách ly.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Nghĩa trang Vĩnh Hằng là loại hình không gian quy hoạch đặc thù. Tận dụng lợi thế về điều kiện địa hình. Tổ chức mạng lưới giao thông đường cong hướng tâm và đường tia hướng tâm.

- Khu nghĩa trang tiếp giáp với Tỉnh lộ 768, từ trục đường này bố trí 3 lối vào (một cổng chính và 2 cổng phụ).

- Đại lộ Vĩnh Hằng là trục đường đôi kết hợp dải vườn hoa cây cảnh, tượng đài hội tụ với trục đón Bắc Nam tại quảng trường Vĩnh Cửu. Ba vòng bán nguyệt của đường phân khu lưu thông với các nghĩa trang thành phần.

- Để bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường, tổ chức mảng xanh kết hợp hệ thống đường giao thông bao quanh, cách ly dự án với các khu vực lân cận.

- Không tổ chức công trình kiến trúc trong hành lang đường điện cao thế qua khu vực nghĩa trang.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

- Các loại hình: Mộ trung và cao cấp, mộ doanh nhân, mộ lưu táng, mộ an táng một lần, mộ địa hỏa táng, ô lưu tro hài cốt.

- Kích thước: Theo quy định hiện hành.

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Nhân viên làm việc	: 50 lít/người/ngày.

+ Khách nghỉ	: 100-150 lít/người/ngày.

+ Khách thăm, viếng	: 3 lít/người/ngày.

+ Tưới cây, rửa đường	: 10% Q.

- Chỉ tiêu thoát nước thải	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện (công trình công cộng, dịch vụ): 15-20W/m2.

- Chiếu sáng:

+ Nghĩa trang	: 1,0 KW/ha.

+ Đường, quảng trường	: 1,5-3,0 KW/ha.

+ Cây xanh, công viên	: 1,5-3,0 KW/ha.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Trong khu vực quy hoạch có 2 loại đường là đường giao thông đối ngoại và đường nội bộ:

a.1. Hệ thống giao thông đối ngoại:

Đường ĐT 768 nằm ở phía Tây khu vực lập quy hoạch có lộ giới 45m (15m+1,5m+12m+1,5m+15m).

a.2. Hệ thống giao thông nội bộ:

- Đại lộ Vĩnh Hằng có lộ giới 45m (6m + 11,5m + 3m + 4m + 3m + 11,5m + 6m).

- Đường trục chính nối các khu vực chính trong nghĩa trang Vĩnh Hằng có lộ giới 24m (4,5m + 15m + 4,5m).

- Các đường khu vực phân chia các nghĩa trang thành phần không có vỉa hè có lộ giới 11,5m và 7,5m.

- Đường nội bộ phân các cụm lô mộ không có vỉa hè có lộ giới 3m đến 5,5m.

b. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

b.1. Quy hoạch san nền:

- Khu vực lập quy hoạch có dạng đồi dốc. Cao độ đồi trung bình từ +48,08m đến +53,00m. Cao độ nền tự nhiên bình quân từ +8,60m đến +11,38m. Địa hình đa dạng thoải dần từ các đồi bát úp xuống thung lũng và tụ đến các mương và thoát ra sông Đồng Nai.

- Trong khu vực lập quy hoạch có tuyến đường Tỉnh lộ 768 đi qua. Cao độ đường tỉnh lộ từ +9,30m đến +11,38m. Chọn cao độ nền xây dựng ≥+ 9,30m.

- Độ dốc nền nhỏ nhất 4‰, đảm bảo thoát nước tốt.

b.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Thoát nước mưa và nước thải theo đường ống riêng.

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa đảm bảo vệ sinh bao gồm các tuyến mương đón nước từ trên núi và cống tròn BTCT có kích thước từ D600 ÷ D2000. Giếng thu kiểu hàm ếch, có khoảng cách theo độ dốc đường.

- Mạng lưới thoát nước phân tán theo địa hình tự nhiên của các lưu vực, hướng thoát nước chính ra sông Đồng Nai.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước cùng với hệ thống đường giao thông.

- Xây dựng các tuyến mương đón nước ở những khu vực đồi núi để tránh sói lở và phá vỡ công trình.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Hệ thống cấp nước của Nghĩa trang Vĩnh Hằng được đấu vào mạng lưới cấp nước của hệ thống cấp nước thị trấn Vĩnh An 150mm chạy dọc trục đường 768 và dẫn về khu vực thiết kế bằng ống 100mm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết. Tổng nhu cầu dùng nước của dự án là 230m3/ngày.đêm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận việc khai thác và sử dụng nước ngầm, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật theo hệ thống nước cấp.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

d.1. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn:

- Thoát nước mưa và nước thải theo đường ống riêng.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, nước thải bẩn được thu gom về bể xử lý đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Dọc trục chính bố trí hệ thống cống ngầm với hố ga thu nước, dọc theo các đường nhánh bố trí các tuyến mương xây thu nước dẫn về trạm xử lý và các hồ xử lý sinh học.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành thoát nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d.2. Vệ sinh môi trường:

- Rác thải rắn: Khu xử lý chất thải rắn xây dựng ở phía cuối khu vực thiết kế (phía Đông Bắc).

- Thoát nước: Nước thải nghĩa trang chủ yếu là nước thải từ các khu vực vệ sinh trong các công trình dịch vụ công cộng và nước mặt rửa trôi mặt phủ trong các khu vực. Các khu mộ chôn được xây kim tĩnh trước khi an táng, toàn bộ nước thải nghĩa trang sau khi được thu gom từ các khu nghĩa trang thành phần sẽ được tập trung về 03 hồ sinh học. Mặt hồ thả lục bình nhằm hấp thu các chất hữu cơ giàu đạm trong nước thải. Men vi sinh trong 03 hồ sẽ hoàn toàn phân hủy nước thải của khu nghĩa trang. Sau khi xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định sẽ được thoát ra sông Đồng Nai và một phần dùng để tưới cây.

- Hỏa táng: Nhà hỏa táng được đầu tư dây chuyền đốt bằng công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm bầu không khí.

- Tổ chức hệ thống cây xanh trồng mới kết hợp cây xanh hiện hữu giữ lại cải tạo vi khí hậu và môi trường.

e. Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp cho khu Nghĩa trang Vĩnh Hằng được lấy từ nguồn điện lưới Quốc gia thông qua trạm 110/35/22 KV từ thành phố Biên Hòa tới.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Để đảm bảo cung cấp điện cho toàn khu nghĩa trang cần xây dựng 01 trạm biến áp với công suất 1000 KVA.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện xã Tân An.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Tân An, Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Tân An quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Vĩnh Cửu ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Tân An, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Ao Văn Thinh |
| --- | --- |