| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2703/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 7/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 170/TTr-SXD ngày 30/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô quy hoạch

a) Vị trí:

Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước nằm trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giới hạn bởi đường ngã ba Thái Lan - Bàu Xéo (lộ giới 45m).

- Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Ðông: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Tây: Giáp đất khu dân cư Trường Giáo dưỡng.

b) Quy mô, tỷ lệ lập điều chỉnh quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 4,7056 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất và mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch

- Đáp ứng nhu cầu ở cho các đối tượng có nhu cầu tại khu vực, cụ thể hóa tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và quy hoạch xây dựng phân khu Khu dân cư An Phước.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai việc xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng theo định hướng cụ thể và hợp lý.

- Khớp nối thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên một định hướng hợp lý và đồng bộ cho toàn thị trấn và làm cơ sở chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các khu quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Đất ở		: 22m2/người;

+ Đất cây xanh	: 06m2/người;

+ Đất giao thông	: 18m2/người.

- Mật độ xây dựng trung bình:

+ Công trình chung cư cao tầng 	: Mật độ xây dựng 40%.

+ Khu nhà liên kế phố			: Mật độ xây dựng từ 70 ÷ 90%.

+ Khu cây xanh - công viên TDTT	: Mật độ xây dựng ≤10% (chủ yếu là chòi nghỉ chân).

- Tầng cao xây dựng trung bình:

+ Khu chung cư cao tầng		: Có tầng cao 09 ÷ 11 tầng.

+ Khu nhà liên kế phố			: Có tầng cao 03 ÷ 05 tầng.

+ Khu cây xanh - công viên TDTT 	: Tầng cao 01 tầng (chòi nghỉ chân).

4. Quy hoạch sử dụng đất

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất ở | 23.509 | 49,96 |
| 02 | Đất cây xanh công viên | 4.887 | 10,38 |
| 03 | Đất giao thông khu ở | 18.660 | 39,66 |
|  | Tổng cộng | 47.056 | 100 |

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

Giải pháp san lấp cục bộ, mặt nền thiết kế cơ bản bám theo địa hình tự nhiên. Hướng dốc san nền theo hướng Đông Nam xuống Tây Bắc, cao độ tim đường cao nhất +39,35m và cao độ tim đường thấp nhất +36,60m, độ dốc trung bình 0,1% đến 2%.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Đất giao thông đối ngoại:

+ Đường bê tông nhựa hiện hữu ngã ba Thái Lan - Bàu Xéo có lòng đường hiện hữu 12m (lộ giới quy hoạch 45m, trong đó bề rộng mặt đường là 24m, dải phân cách rộng 01m, hai bên vỉa hè rộng 2 x 10m).

+ Đường dự kiến theo quy hoạch chung đô thị Tam Phước (đường trục chính đô thị) có lộ giới theo quy hoạch là 24m trong đó mặt đường xe chạy rộng 14m, hai bên vỉa hè rộng 2 x 5m.

- Đất giao thông đối nội:

+ Đường N1 có lộ giới 12m: Mặt đường rộng 06m, vỉa hè mỗi bên rộng 03m.

+ Đường N2 có lộ giới 14m: Mặt đường rộng 06m, vỉa hè mỗi bên rộng 04m.

+ Đường D1 có lộ giới 18m: Mặt đường rộng 08m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m.

+ Đường D2, D3 có lộ giới 12m: Mặt đường rộng 06m, vỉa hè phía dân cư rộng 04m, phía công viên cây xanh rộng 02m.

+ Đường vành đai có lộ giới 11,4m - 12m: Mặt đường rộng 06m, vỉa hè phía dân cư rộng 04m, phía giáp với ranh quy hoạch thì bề rộng lề đường dao động từ 1,4 - 2m.

c) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

- Hệ thống cống được bố trí dọc theo hai bên vỉa hè đường giao thông, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước mưa từ ngoài đường vào và nước từ mái nhà của hộ dân, trường học và các chung cư cao tầng. Nguồn nước được tập trung đổ về các hố ga, theo các tuyến ống góp nhánh và tập trung chảy về tuyến ống chính, rồi thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực.

- Vị trí các cửa xả, khoảng cách giữa các hố ga thay đổi từ 20 - 40m tùy vị trí và kích thước của cống.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Theo quy hoạch chung mạng lưới cấp nước được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân dẫn về Long Thành theo tuyến Quốc lộ 51 dẫn về khu dân cư qua tuyến ống D300 nối từ ngã ba Thái Lan vào khu Trường Sỹ quan Lục quân 2 trên đường ngã ba Thái Lan đi Bàu Xéo.

- Nguồn nước sinh hoạt của khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước sẽ được đấu nối từ tuyến ống cấp nước D300 này.

- Trước mắt khi chưa có hệ thống cấp nước chung theo quy hoạch, các hộ dân dùng nguồn nước giếng khoan theo quy mô hộ gia đình.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

- - Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải trong khu quy hoạch này chủ yếu là nước thải từ các hộ gia đình, chung cư cao tầng. Nước thải của các hộ gia đình, các chung cư cao tầng, bắt buộc phải được xử lý qua bể tự hoại ba ngăn cục bộ của từng khu. Qua khảo sát hiện trạng địa hình khu vực và đặc thù khu vực thực hiện dự án, thì tuyến cống thoát nước thải được thiết kế hoàn toàn mới bao quanh khu. Trong giai đoạn này Khu dân cư An Phước sẽ được thiết kế và lắp đặt hệ thống cống thoát nước thải, khi quy hoạch chi tiết đô thị Tam Phước hình thành thì hệ thống này sẽ đấu nối chung với hệ thống khu vực.

- Trước mắt nguồn nước thải của khu quy hoạch này chảy theo các tuyến cống tập trung đổ vào chung với hố ga thoát nước mưa chảy về lưu vực suối Nước Trong.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp cho Khu dân cư xã An Phước là nguồn trung thế hiện hữu trên đường trung tâm đô thị đi ngã ba Thái Lan và ngã ba Dân Chủ phía trước khu quy hoạch.

- Xây mới tuyến trung thế đấu nối vào tuyến trung thế hiện hữu trên đường trung tâm đô thị đến cấp điện cho trạm biến áp xây dựng mới. Đường dây trung thế này khi đi qua đường chính đô thị sẽ đi nổi trên hai trụ bê tông cao 12 mét ở hai bên, sau đó tiếp tục đi ngầm đến vị trí trạm biến áp.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 506 máy.

- Các đường cáp khu vực được xây dựng ngầm.

6. Phân đợt đầu tư xây dựng

a) Giai đoạn 1: Năm 2010:

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

b) Giai đoạn 2: Đến 12/2011:

- Xây dựng các loại hình nhà ở và công trình công cộng theo quy hoạch.

c) Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã An Phước, Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung điều chỉnh quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã An Phước quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã An Phước, Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tường, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |

ỦY BAN NHÂN DÂN 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2856/QĐĐC-UBND	Biên Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành

Do sơ xuất trong khâu dự thảo văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành như sau:

- Về thẩm quyền ký phê duyệt đã ghi:

“KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH”

- Nay sửa lại là:

“TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH”

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

|  |  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- | --- |