| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

Phụ lục II DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐIỆN TRUNG THẾ NÔNG THÔN TỪNG HUYỆN NĂM 2019 - 2020 PHỤC VỤ QUY HOẠCH CHĂN NUÔI (Kèm theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Hạng mục | Xã | Nâng cấp 1P lên 3P | Xây dựng mới (km) |  | TBA (kVA) | Tổng dung lượng | Ước vốn ĐT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 pha | 3 pha |  |  | (triệu đồng) |  |
| 6 | Tổng cộng: |  | 4.20 | 0.00 | 1.90 |  | 450 | 3,826 |  |
| I | Huyện Thống Nhất |  | 4.20 | 0.00 | 0.70 |  | 300 | 3,070 |  |
| 1 | Tuyến điện trung thế tổ 13 ấp Nguyễn Huệ | Quang Trung |  |  | 0.7 | 3 x 50 | 150 | 830 |  |
| 2 | Trạm biến áp ấp Lê Lợi 2 | Quang Trung |  |  |  | 3 x 50 | 150 | 430 |  |
| 3 | Nâng cấp tuyến điện trung thế vào khu chăn nuôi ấp 5 | Lộ 25 | 1.2 |  |  |  |  | 460 |  |
| 4 | Nâng cấp tuyến điện trung thế vào khu chăn nuôi Suối Mũ - Hưng Nhơn | Hưng Lộc | 2.0 |  |  |  |  | 900 |  |
| 5 | Nâng cấp tuyến điện trung thế đường Hưng Nghĩa - Lộ 25 | Hưng Lộc | 1.0 |  |  |  |  | 450 |  |
| II | Huyện Xuân Lộc |  | 0.00 | 0.00 | 1.20 |  | 150 | 756 |  |
| 1 | Tuyến tổ 5, ấp 2B | Xuân Bắc |  |  | 1.2 | 3 x 50 | 150 | 756 |  |