| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

Phụ lục I DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐIỆN TRUNG THẾ NÔNG THÔN TỪNG HUYỆN NĂM 2019 - 2020 PHỤC VỤ SINH HOẠT (Kèm theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Hạng mục | Xã | Nâng cấp 1P lên 3P | Xây dựng mới (km) |  | TBA (kVA) | Tổng dung lượng | Ước vốn ĐT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 pha | 3 pha |  |  | (triệu đồng) |  |
| 55 | Tổng cộng: |  | 6.678 | 6.300 | 19.340 |  | 7,905 | 30,539 |  |
| I | Huyện Trảng Bom |  | 0.00 | 0.00 | 1.55 |  | 600 | 2,404 |  |
| 1 | Khu ấp Sông Mây và ấp Tân Bắc | Bình Minh - Bắc Sơn |  |  | 1.5 | 2 (3 x 50) | 300 | 1,851 |  |
| 2 | Khu ấp Lộ Đức | Hố Nai 3 |  |  |  | 3 x 50 | 150 | 264 |  |
| 3 | Tổ 12B ấp Thanh Hóa | Hố Nai 3 |  |  | 0.05 | 3 x 50 | 150 | 289 |  |
| II | Huyện Vĩnh Cửu |  | 0.00 | 2.40 | 7.60 |  | 1,910 | 6,927 |  |
| 1 | Tổ 24, khu phố 2 | TT.Vĩnh An |  |  | 1 | 160 | 160 | 560 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 2 | Tổ 14A, K.phố 6 | TT.Vĩnh An |  |  | 0.8 | 160 | 160 | 480 |  |
| 3 | Tổ 10, khu phố 7 | TT.Vĩnh An |  |  | 1 | 160 | 160 | 560 |  |
| 4 | Tuyến tổ 7, ấp 3 | Vĩnh Tân |  | 0.8 |  | 2x50 | 50 | 309 |  |
| 5 | Tuyến tổ17, ấp 6 | Vĩnh Tân |  |  | 0.5 | 160 | 160 | 360 |  |
| 6 | Tuyến tổ 16, ấp 6 | Vĩnh Tân |  |  | 0.9 | 160 | 160 | 520 |  |
| 7 | Tuyến tổ 15, ấp 3 | Vĩnh Tân |  | 0.8 |  | 2 x 50 | 50 | 309 |  |
| 8 | Tuyến tổ 8, ấp 3 | Vĩnh Tân |  | 0.8 |  | 2 x 50 | 50 | 309 |  |
| 9 | Tuyến tổ 8, ấp 4 | Vĩnh Tân |  |  | 0.5 | 160 | 160 | 360 |  |
| 10 | Tuyến tổ 5, ấp 4 | Vĩnh Tân |  |  | 0.5 | 160 | 160 | 600 |  |
| 11 | Tuyến tổ 6-7, ấp 5 | Vĩnh Tân |  |  | 0.8 | 160 | 160 | 720 |  |
| 12 | Tuyến tổ 8, ấp 5 | Vĩnh Tân |  |  | 0.6 | 160 | 160 | 640 |  |
| 13 | Tuyến tổ 11-12, ấp 3 | Vĩnh Tân |  |  | 0.5 | 160 | 160 | 600 |  |
| 14 | Tuyến tổ 4, ấp 3 | Vĩnh Tân |  |  | 0.5 | 160 | 160 | 600 |  |
| III | Huyện Nhơn Trạch |  | 0.00 | 0.00 | 1.74 |  | 2,120 | 4,429 |  |
| 1 | Nhánh Bàu Trường 4 | Phước An |  |  | 0.28 | 3 x 50 | 150 | 407 | Đã có sẵn lưới hạ thế |
| 2 | Nhánh UBND xã Phú Đông | Phú Đông |  |  | 0.35 | 250 | 250 | 609 |  |
| 3 | Nhánh Trường THCS Phước Khánh | Phước Khánh |  |  | 0.25 | 250 | 250 | 549 |  |
| 4 | Nhánh Bến Chùa | Phước Thiền |  |  | 0.25 | 250 | 250 | 549 |  |
| 5 | Trạm Bến Sắn 9 | Phước Thiền |  |  |  | 250 | 250 | 400 |  |
| 6 | Nhánh y tế xã Phước Thiền | Phước Thiền |  |  | 0.17 | 250 | 250 | 501 |  |
| 7 | Nhánh rẽ đường Bờ | Phú Hội |  |  | 0.24 | 3 x 50 | 150 | 383 |  |
| 8 | Trạm Phú Đông 4A - đường Trần Nam Trung | Phú Đông |  |  |  | 160 | 160 | 256 |  |
| 9 | Trạm Phú Đông 4B - đường Hùng Vương | Phú Đông |  |  |  | 250 | 250 | 400 |  |
| 10 | Nhánh hẻm UBND xã Phú Thạnh | Phú Thạnh |  |  | 0.2 | 160 | 160 | 375 |  |
| IV | Huyện Long Thành |  | 6.678 | 0.00 | 0.00 |  | 75 | 6,112 |  |
| 1 | XDM trạm biến áp 3x25kVA cấp điện khu dân tộc Stieng xã Tân Hiệp | Tân Hiệp |  |  |  | 3 x 25 | 75 | 195 |  |
| 2 | Nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh Sa Cá 6, ấp Sa Cá | Bình An | 0.542 |  |  |  |  | 480 |  |
| 3 | Nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh Bình Sơn 10 + 11, ấp 6 | Bình Sơn | 1.218 |  |  |  |  | 1,080 |  |
| 4 | Nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh Cẩm Đường 13, ấp Cẩm Đường | Cẩm Đường | 1.058 |  |  |  |  | 937 |  |
| 5 | Nâng cấp 1pha lên 3 pha nhánh ấp 3 Phước Bình T1A, ấp 3 | Phước Bình | 0.280 |  |  |  |  | 248 |  |
| 6 | Nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh Cây Xanh xã Long Phước, ấp Đất Mới | Long Phước | 1.480 |  |  |  |  | 1,311 |  |
| 7 | Nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh Bàu Cạn 18 + Bàu Cạn 19, ấp 8 | Bàu Cạn | 2.100 |  |  |  |  | 1,861 |  |
| V | Huyện Xuân Lộc |  | 0.00 | - | 4.65 |  | 1,550 | 4,113 |  |
| 1 | Tuyến vào làng dân tộc Châu ro ấp 8 (ngã ba cô Bé nối dài) | Xuân Bắc |  |  | 2.10 | 100 + 3 x 50 | 250 | 1,289 |  |
| 2 | Đường tổ 4, ấp Bàu Sen | Xuân Trường |  |  | 0.85 | 160 | 160 | 601 |  |
| 3 | XDM đường dây trung thế và TBA 250kVA khu vực xã Xuân Tâm (nhánh rẽ Quân đoàn 4) | Xuân Tâm |  |  | 0.50 | 250 | 250 | 472 | Đã có lưới hạ thế |
| 4 | XDM đường dây trung thế và TBA 160kVA khu vực tổ 8 ấp 1, 2, 3 xã Xuân Tâm (hẻm trụ 201 Xuân Tâm 6) | Xuân Tâm |  |  | 0.20 | 160 | 160 | 330 | Đã có lưới hạ thế |
| 5 | XDM đường dây trung thế và TBA 160kVA khu vực tổ 8 ấp 1, 2, 3 xã Xuân Tâm (hẻm trụ 205 Xuân Tâm 6) | Xuân Tâm |  |  | 0.20 | 160 | 160 | 330 | Đã có lưới hạ thế |
| 6 | XDM đường dây trung thế và TBA 160kVA khu vực tổ 8 ấp 1, 2, 3 xã Xuân Tâm (hẻm trụ 207 Xuân Tâm 6) | Xuân Tâm |  |  | 0.20 | 160 | 160 | 330 | Đã có lưới hạ thế |
| 7 | XDM đường dây trung thế và TBA 250kVA khu vực xã Xuân Tâm (hẻm trụ 233 Xuân Tâm 7) | Xuân Tâm |  |  | 0.30 | 250 | 250 | 389 | Đã có lưới hạ thế |
| 8 | XDM đường dây trung thế và TBA 160kVA khu vực xã Xuân Tâm (hẻm trụ 223 Xuân Tâm 7A) | Xuân Tâm |  |  | 0.30 | 160 | 160 | 372 | Đã có lưới hạ thế |
| VI | Huyện Định Quán |  | 0.00 | 3.90 | 3.80 |  | 1,650 | 6,554 |  |
| 1 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Ngọc Định W9 | Ngọc Định |  | 0.80 |  | 100 | 100 | 436 | Đã có lưới hạ thế |
| 2 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Lò Gạch 9 | Thanh Sơn |  | 0.60 |  | 100 | 100 | 376 |  |
| 3 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Ngọc Định W1 | Ngọc Định |  | 0.70 |  | 100 | 100 | 406 |  |
| 4 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Ngọc Định W8 | Ngọc Định |  | 0.70 |  | 100 | 100 | 406 |  |
| 5 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Ngọc Định 6 | Ngọc Định |  |  | 0.60 | 3 x 50 | 150 | 631 |  |
| 6 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Suối Duôi 12 | Túc Trưng |  | 0.50 |  | 100 | 100 | 345 |  |
| 7 | Tuyến trung thế đấu nối trụ 129 nhánh rẽ Suối Duôi | Túc Trưng |  |  | 0.50 | 3 x 50 | 150 | 579 |  |
| 8 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Suối Nho 7 | Suối Nho |  |  | 0.60 | 3 x 50 | 150 | 631 |  |
| 9 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Trung Hiếu 4 | Gia Canh |  | 0.60 |  | 100 | 100 | 376 |  |
| 10 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Thác Mai 5 | Gia Canh |  |  | 0.50 | 3 x 50 | 150 | 579 |  |
| 11 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Ngọc Định W7 | Ngọc Định |  |  | 0.40 | 3 x 50 | 150 | 527 |  |
| 12 | Tuyến trung thế nối dài sau TBA Phú Tân 5 | Phú Tân |  |  | 0.50 | 3 x 50 | 150 | 579 |  |
| 13 | Tuyến trung thế tổ 7, ấp Phú Quý 2 | La Ngà |  |  | 0.70 | 3 x 50 | 150 | 683 | Kiến nghị cử tri |