| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––– Số: 2796/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư Khu phố 1 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Khu phố 1 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Khu phố 1 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu do Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai lập tháng 7 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 174/TTr-SXD ngày 19/8/2008,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Khu phố 1 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí:

Vị trí khu đất lập Khu dân cư Khu phố 1 thị trấn Vĩnh An, có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông   	: Giáp đường đất và Công ty Đồng Tân.

- Phía Tây      	: Giáp đường đi Sóc Lu.

- Phía Nam    	: Giáp khu tái định cư.

- Phía Bắc    	: Giáp Công ty Thủy sản và Trường tư thục Hùng Vương.

b. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích  	: 14,2863 ha.

- Quy mô dân số      	: Khoảng 1.500 người.

2. Tính chất, mục tiêu

- Xây dựng khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, theo tiêu chuẩn đô thị loại V, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở đô thị (bao gồm các loại hình nhà ở: Nhà liên kế phố, nhà liên kế vườn, nhà song lập). Bảo đảm mối liên kết trong xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Giao thông, cấp điện, nước v.v… của dự án đối với các dự án liền kề xung quanh.

- Quy hoạch sử dụng đất và phân lô hợp lý tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở, kết hợp giữa vấn đề sử dụng đất xây dựng và đất giao thông, cây xanh tạo điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt của người dân trong khu vực lập quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| Hạng mục | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| - Đất ở | 71.749 | 50,22 |
| Đất nhà liên kế phố | 25.300 |  |
| Đất nhà liên kế vườn | 41.014 |  |
| Đất nhà biệt thự | 5.435 |  |
| - Đất công trình công cộng | 4.340 | 3,04 |
| Đất giáo dục | 2.858 |  |
| Đất y tế | 1.458 |  |
| - Đất cây xanh | 21.031 | 14,75 |
| Đất cây xanh cách ly | 17.094 |  |
| Công viên cây xanh | 3.937 |  |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 4.522 | 3,17 |
| - Đất giao thông | 41.245 | 28,87 |
| Tổng cộng | 142.863 | 100 |

Khu nhà ở với tổng diện tích 71.749m2 bố trí với 03 loại hình nhà: Nhà liên kế phố, nhà liên kế vườn, nhà biệt thự tổng cộng 345 lô. Trong đó:

- Diện tích trung bình nhà liên kế phố khoảng 160m², mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng cao trung bình 2-3 tầng. Tổng diện tích 25.300m2, tổng số lô 158 lô.

- Diện tích trung bình nhà liên kế vườn khoảng 260m², mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao trung bình 2 tầng. Tổng diện tích 41.014m2, tổng số lô 173 lô.

- Diện tích trung bình nhà biệt thự khoảng 445m², mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao trung bình 2 tầng. Tổng diện tích 5.435m2, tổng số lô 173 lô.

Khu nhà ở bao gồm các khu nhà liên kế vườn ký hiệu: LV1, LV2, LV3, LV4, LV5, LV6, LV7; nhà liên kế phố ký hiệu: LK1, LK2, LK3; nhà biệt thự ký hiệu: BT1, BT2, BT3, BT4 cụ thể như sau:

+ Khu LK1 với diện tích 8.630m² 	: Gồm 54 lô.

+ Khu LK2 với diện tích 6.792m² 	: Gồm 42 lô.

+ Khu LK3 với diện tích 9.878m² 	: Gồm 62 lô.

+ Khu LV1 với diện tích 2.988m² 	: Gồm 12 lô.

+ Khu LV2 với diện tích 4.612m² 	: Gồm 18 lô.

+ Khu LV3 với diện tích 7.117m² 	: Gồm 29 lô.

+ Khu LV4 với diện tích 7.284m² 	: Gồm 32 lô.

+ Khu LV5 với diện tích 6.757m² 	: Gồm 28 lô.

+ Khu LV6 với diện tích 8.787m² 	: Gồm 37 lô.

+ Khu LV7 với diện tích 3.469m² 	: Gồm 17 lô.

+ Khu BT1 với diện tích 718m² 	: Gồm 02 lô.

+ Khu BT2 với diện tích 1.326m² 	: Gồm 04 lô.

+ Khu BT3 với diện tích 1.420m² 	: Gồm 04 lô.

+ Khu BT4 với diện tích 1.971m² 	: Gồm 04 lô.

- Công trình nhà mẫu giáo với tổng diện tích 2.858m2 chiếm 2,0% diện tích toàn khu, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 1 tầng.

- Công trình y tế có tổng diện tích 1.458m2 chiếm 1,02% diện tích toàn khu, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 02 tầng.

- Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 4.522m2 chiếm 3,17% diện tích toàn khu, mật độ xây dựng tối đa 30%, tầng cao tối đa 01 tầng.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Không gian chủ đạo của Khu dân cư Khu phố 1 thị trấn Vĩnh An là không gian nhà liên kế vườn dọc đường song hành với đường ĐT 762 (trục giao thông chính của khu vực) và nhà liên kế phố làm điểm nhấn cho khu dân cư.

- Tổ chức bố trí các dãy nhà kết hợp với mạng lưới giao thông vuông góc nhau tạo các không gian phố sinh động.

- Khu nhà biệt thự được bố trí dọc trục đường hướng ra bờ hồ Trị An tạo cảnh quan chung cho toàn khu.

- Khu vực cây xanh công viên ở phía Đông khu đất đóng vai trò là không gian chuyển đổi kết hợp với yếu tố mặt nước là gần hồ Trị An gần khu vực quy hoạch sẽ tạo nên một cảnh quan đẹp.

- Khu vực quy hoạch có ưu thế về cảnh quan (gần hồ Trị An). Như vậy là điều kiện thuận lợi để tổ chức không gian kiến trúc cho khu dân cư Khu phố 1 thị trấn Vĩnh An.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan:

- Chỉ tiêu đất ở 		: 48m²/người.

- Chỉ tiêu đất công trình công cộng	: 3m²/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh		: 14m²/người;

- Chỉ tiêu đất giao thông		: 28m²/người.

- Đất dịch vụ kỹ thuật		: 3m²/người.

- Chỉ tiêu cấp nước 		: 80-100 lít/người/ngày/đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước 		: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện 		: 700 KWh/người/năm.

- Thông tin liên lạc	 	: 1 máy/hộ.

- Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt	 	: 0,7-0,8 kg/người. ngày.

- Tầng cao và mật độ xây dựng:

+ Nhà liên kế vườn 	: 2 tầng 	mật độ: 70%

+ Nhà liên kế phố 	: 3 tầng 	mật độ: 80%

+ Nhà biệt thự		: 2 tầng	mật độ: 40%.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

* Đường chính khu vực: Đường ĐT 762 quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp III, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, nền đường là 12m với 7m mặt đường và lề gia cố mỗi lề rộng 2m, hành lang an toàn mỗi bên 15m, lộ giới 45m.

* Đường nội bộ: Bao gồm các tuyến N1, N2, N3, N4, N5, D1, D2, D3, D4. Trong đó:

Đường N2 có lộ giới 17m:

+ Bề rộng mặt đường xe chạy: 7m.

+ Bề rộng vỉa hè mỗi bên: 5m.

+ Độ dốc ngang mặt đường: I = 2%; trắc ngang 2 mái.

+ Độ dốc ngang vỉa hè: I = 1% về phía mặt đường.

Đường D1 có lộ giới 16m:

+ Bề rộng mặt đường xe chạy: 6m.

+ Bề rộng vỉa hè mỗi bên: 5m.

+ Độ dốc ngang mặt đường: I = 2%; trắc ngang 2 mái.

+ Độ dốc ngang vỉa hè: I = 1% về phía mặt đường.

Đường N1, N3, N4, D2 có lộ giới 14m:

+ Bề rộng mặt đường xe chạy: 6m.

+ Bề rộng vỉa hè mỗi bên: 4m.

+ Độ dốc ngang mặt đường: I = 2%; trắc ngang 2 mái.

+ Độ dốc ngang vỉa hè: I = 1% về phía mặt đường.

Đường N5, D3, D4 có lộ giới 13m:

+ Bề rộng mặt đường xe chạy: 7m.

+ Bề rộng vỉa hè phía đất dân cư: 5m.

+ Bề rộng vỉa hè phía đất cây xanh: 2m.

+ Độ dốc ngang mặt đường: I = 2% ; trắc ngang 2 mái.

+ Độ dốc ngang vỉa hè: I = 1% về phía mặt đường.

b. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa:

b.1. Quy hoạch san nền:

- Khu đất quy hoạch có địa hình dốc thoải có cao độ chênh lệch khá lớn, cao độ lớn nhất nằm ở phía Đông Nam và thấp nhất nằm về phía Tây khu vực quy hoạch. Hướng dốc tự nhiên của khu đất theo hướng từ Đông sang Tây, độ dốc thiết kế san nền được khống chế ở độ dốc không vượt quá 5%.

- Cao độ khống chế sau khi san nền trong khu dân cư tại điểm cao nhất phía Đông Nam là 68m và thấp nhất phía Tây là 60m.

b.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Do khu đất có địa hình cao ở phía Đông và thấp dần về hướng Tây.  Hướng thoát nước chính của khu vực lập quy hoạch được thiết kế theo hướng san nền. Do đó mạng lưới hệ thống thoát nước mưa được bố trí hai bên vỉa hè đường giao thông. Sau khi nước mưa được thu tập trung tại các hố ga, nước mưa được dẫn theo hệ thống và thoát ra suối nằm ở phía Tây khu vực quy hoạch, qua cửa xả (cửa xả được đấu nối vào cống ngang hiện hữu trên đường ĐT 762).

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng mương xây đá hộc có đậy nắp đan và cống BTLT đúc sẵn.

- Nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Nguồn nước được lấy từ Nhà máy nước thị trấn Vĩnh An qua đường ống 200 chạy dọc ĐT 762.

- Mạng lưới đường ống được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng khép kín đảm bảo cung cấp nước an toàn đến tất cả các khu nhà.

- Tổng lưu lượng dùng nước 310m³/ngày.đêm.

- Tại các ngã 3, ngã 4 và các điểm thuận tiện lấy nước phòng cháy, sẽ bố trí các họng cứu hỏa cách nhau tối đa 150 mét đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho khu dân cư.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa và để thuận tiện cho việc đấu nối, hệ thống thoát nước thải được đi chủ yếu phía sau các lô đất.

- Nước thải của các hộ dân, trường học, trạm y tế được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi đưa ra khu xử lý chung của khu dân cư.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp, tổng lưu lượng nước thải 248 m³/ngày.đêm.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện được đấu nối vào lưới điện hiện hữu 3 pha 4 dây tuyến 571 Hiếu Liêm TG01 nằm dọc trên đường Trị An - Sóc Lu của trạm biến áp trung gian Hiếu Liêm 6,3/15KV-2x6,3MVA.

- Các tuyến dây đi nổi trên trụ BTCT.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là một hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông của tổng đài Bưu điện thị trấn Vĩnh An nằm cách Khu dân cư Khu phố 1 thị trấn Vĩnh An khoảng 1,5 km về phía Bắc.

- Đường dây cáp điện thoại được đi ngầm trên vỉa hè cách mép đường 0,6m. Cáp ngầm được luồn trong ống bảo vệ PVC D110 đi trong mương cáp đấu nối đến các hộ sử dụng.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND thị trấn Vĩnh An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND thị trấn Vĩnh An quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, gửi Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |