| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2805/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 25 tháng 10 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải

sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 21/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 10/2010,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 175/TTr-SXD ngày 21/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp nguy hại nằm trên địa bàn xã Xuân Mỹ thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Ðồng Nai và có ranh giới được giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường nhựa vào Nông trường cao su Cù Bị;

- Phía Nam: Giáp đường đất lô cao su;

- Phía Ðông: Giáp đường đất lô cao su;

- Phía Tây: Giáp đất trồng cây cao su hiện hữu.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích:191.257m2 (19,1257 ha).

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Mục tiêu và tính chất

- Xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng mới và hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn Việt Nam về xử lý chất thải phù hợp quy hoạch chung của tỉnh về quy hoạch các khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

- Tạo lập và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ cũng như các địa phương lân cận qua việc tổ chức thu gom và xử lý rác thải;

- Đề xuất hành lang cách ly bên ngoài tường rào khu đất nhằm đảm bảo cho hoạt động của khu xử lý theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã được ban hành;

- Xác định tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức phân lô hố chôn lấp, khu xử lý tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, san nền, cấp - thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc… đồng bộ;

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm khác liên quan.

+ Tiêu chuẩn TCXDVN 261:2001 về bãi chôn lấp chất thải rắn.

+ Tiêu chuẩn TCXDVN 340:2004 về bãi chôn lấp chất thải nguy hại - tiêu chuẩn thiết kế.

+ QCVN 07:2010/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng các công nghệ: Tái chế, tái sử dụng, chế biến phân hữu cơ, chế biến thành nhiên liệu đốt,… phải đạt ≥85%. Tỷ lệ chất thải rắn còn lại phải chôn lấp không vượt quá 15%.

Bãi chôn lấp chất thải rắn hỗn hợp (vô cơ và hữu cơ) hợp vệ sinh, phải có khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường nhỏ nhất giữa hàng rào bãi chôn lấp chất thải rắn đến chân các công trình xây dựng khác ≥1.000m.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, định hướng quy mô thu gom chất thải và thời gian hoạt động

a) Quy hoạch sử dụng đất

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất khu hành chính | 3.603 | 1,88 |
| 2 | Đất khu kỹ thuật (bãi đậu xe, rửa xe, xưởng sửa chữa, xưởng cơ khí…) | 3.046 | 1,59 |
| 3 | Đất khu xử lý chất thải | 48.763 | 25,50 |
| 3.1 | Xử lý chất thải sinh hoạt | 24.613 | 12,87 |
| 3.2 | Xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại | 24.150 | 12,63 |
| 4 | Đất khu chôn lấp chất thải | 77.756 | 40,66 |
| 4.1 | Chôn lấp chất thải sinh hoạt | 43.221 | 22,67 |
| 4.2 | Chôn lấp chất thải công nghiệp | 28.260 | 14,78 |
| 4.3 | Chôn lấp an toàn | 6.275 | 3,28 |
| 5 | Đất khu xử lý nước thải | 8.125 | 4,25 |
| 6 | Đất cây xanh | 37.392 | 19,55 |
| 7 | Đất giao thông | 12.572 | 6,57 |
| Tổng cộng |  | 191.257 | 100,00 |

b) Phân khu chức năng

+ Khu hành chính:

Diện tích 3.603m² chiếm 1,88% diện tích toàn khu quy hoạch.

Mật độ xây dựng	: 30% - 40%.

Tầng cao		: 01 - 02 tầng.

Khu hành chính được bố trí ngay ngõ ra vào chính của khu quy hoạch về phía Bắc nhằm tạo cảnh quan cũng như tạo thuận lợi cho việc quản lý điều hành, giao dịch với các đối tác đến liên hệ công tác, trong khu này dự kiến bố trí các công trình như: Văn phòng + hội trường chính, căn tin, nhà nghỉ nhân viên, phòng thí nghiệm, y tế, nhà xe, trạm cấp nước, trạm điện…

+ Khu kỹ thuật:

Diện tích 3.046m² chiếm 1,59% diện tích toàn khu quy hoạch.

Mật độ xây dựng	: 30% - 40%.

Tầng cao		: 01 - 02 tầng.

Khu kỹ thuật được bố trí cạnh khu hành chính và ngay ngõ ra vào phụ của khu quy hoạch, trong khu này dự kiến bố trí các công trình như: Nhà xưởng sửa chữa các loại xe cơ giới, xe vận chuyển rác, dây chuyền công nghệ, khu vực rửa xe, kho hóa chất… nhằm hỗ trợ, phục vụ về mặt kỹ thuật cho tất cả các khu chức năng cũng như trong quá trình khu chôn lấp chất thải đi vào hoạt động.

+ Khu xử lý chất thải:

Diện tích 48.763m² chiếm 25,50% diện tích toàn khu quy hoạch.

Mật độ xây dựng	: 40% - 50%.

Tầng cao		: 01 - 02 tầng.

Khu phân loại - xử lý chất thải được bố trí cạnh khu hành chính và khu kỹ thuật, tại vị trí này thuận lợi cho việc tiếp nhận chất thải cũng như xử lý chất thải tập trung, trong khu này được bố trí tất cả các quy trình dây chuyền công nghệ xử lý, phân loại và tái chế chất thải… Trong đó, khu xử lý rác thải sinh hoạt (Xlr-SH) chủ yếu xử lý rác sinh hoạt được tập kết từ các nơi khác về và khu xử lý rác công nghiệp (Xlr-CN trong đó bao gồm có rác công nghiệp không nguy hại và rác công nghiệp nguy hại) sẽ được phân loại và xử lý theo dây chuyền công nghệ được bố trí trong khu vực này.

+ Khu xử lý nước thải:

Diện tích 8.125m² chiếm 4,25% diện tích toàn khu quy hoạch.

Mật độ xây dựng	: 20% - 30%.

Tầng cao		: 01 - 02 tầng.

Khu xử lý nước thải được bố trí ở phía Tây Nam của khu quy hoạch, tại vị trí này có địa hình tự nhiên thấp nhất so với các khu vực khác trong khu quy hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom nước thải, nước rỉ rác cho toàn khu.

+ Khu chôn lấp:

Diện tích 77.756m² chiếm 40,66% diện tích toàn khu quy hoạch.

Tất cả các hố chôn lấp được bố trí dọc theo tuyến đường giao thông chính của khu quy hoạch.

+ Cây xanh:

Diện tích 37.392m² chiếm 19,55% diện tích toàn khu quy hoạch, cây xanh chủ yếu cách ly giữa khu quy hoạch với xung quanh, mặt khác, với vị trí khu quy hoạch được chọn cách ly khá xa với dân cư xung quanh với bán kính khoảng 1km và xung quanh đều là mảng xanh rộng lớn, nên rất thuận lợi cho việc giảm thiểu gây ô nhiễm ra môi trường bên ngoài.

c) Quy mô, thời gian hoạt động bãi rác:

+ Quy mô xử lý và phạm vi chôn lấp rác thải sinh hoạt:

* Khối lượng rác thải sinh hoạt cần chôn lấp khoảng: 417.743 tấn;

Trong đó:

Thể tích rác thải cần chôn lấp			= 522.178m³;

Diện tích cần thiết chôn lấp                         = 37.216m²;

Diện tích thực tế của các hố chôn lấp          = 43.221m²;

Chiều cao hố chôn lấp trung bình	          = 21,0m;

Phần chìm so với cốt san nền			= 6,0m;

Phần nổi so với cốt san nền			= 15,0m;

Hệ số đầm nén rác k	                               = 0,8 tấn/m³;

Khối lượng rác đầu vào trung bình 01 ngày khoảng: 230 tấn/ngày; (số liệu dự báo từ năm 2011 đến năm 2060 của huyện Cẩm Mỹ);

Khối lượng rác còn lại sau khi xử lý đem đi chôn lấp (khoảng 10%) khối lượng ban đầu: 230 tấn/ngày x 10% = 23 tấn/ngày.

Thời gian lấp đầy các hố chôn lấp rác thải sinh hoạt khoảng 50 năm.

+ Quy mô xử lý và chôn lấp rác thải công nghiệp:

* Khối lượng rác thải công nghiệp cần chôn lấp 50 năm khoảng: 401.500 tấn; trong đó:

Thể tích rác thải cần chôn lấp 			= 501.875m³;

Diện tích cần thiết chôn lấp			= 23.899m²;

Diện tích thực tế các hố chôn lấp		= 28.260m²;

Chiều cao hố chôn lấp trung bình		= 21,0m;

Phần chìm so với cốt san nền			= 6,0m;

Phần nổi so với cốt san nền			= 15,0m;

Hệ số đầm nén rác k	                               = 0,8 tấn/m³;

Khối lượng rác đầu vào trung bình 01 ngày khoảng: 220 tấn/ngày; (số liệu dự báo từ năm 2011 đến năm 2060 của huyện Cẩm Mỹ);

Khối lượng rác còn lại sau khi xử lý đem đi chôn lấp: 220 tấn/ngày x 10% = 22 tấn/ngày;

Thời gian lấp đầy các hố chôn lấp rác thải công nghiệp khoảng 50 năm.

+ Quy mô xử lý và chôn lấp an toàn:

* Lượng chất thải nguy hại cần chôn lấp an toàn trong khoảng 50 năm: 146.000 tấn; trong đó:

Thể tích rác thải cần chôn lấp			= 120.000m3;

Diện tích cần thiết chôn lấp			= 5.713m²;

Chiều cao hố chôn lấp trung bình		= 21,0m;

Phần chìm so với cốt san nền			= 6,0m;

Phần nổi so với cốt san nền			= 15,0m;

Diện tích thực tế của các hố chôn lấp		= 6.275m2;

Hệ số đầm nén rác k				= 1,2 tấn/m³;

Khối lượng rác đầu vào trung bình 01 ngày khoảng: 08 tấn/ngày; (số liệu dự báo từ năm 2011 đến năm 2060 của huyện Cẩm Mỹ);

+ Thời gian hoạt động và phạm vi thu gom xử lý:

* Thời gian vận hành và đóng cửa khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại khoảng 50 năm.

* Phạm vi thu gom: Xử lý chất thải đô thị và công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và các địa phương lân cận.

5. Công nghệ xử lý dự kiến:

a) Đối với rác sinh hoạt và công nghiệp thông thường:

- Sản xuất phân Compost.

- Sản xuất viên nhiên liệu từ nhựa không thể tái sinh và phần không hoại sau khi ủ phân Compost có nhiệt trị cao.

- Sản xuất gạch block.

- Sản xuất hạt nhựa tái sinh.

- Chôn lấp hợp vệ sinh (không quá 10%).

b) Đối với rác công nghiệp nguy hại:

- Công nghệ tái sinh, tái chế chất thải nguy hại:

+ Công nghệ tái sinh nhớt thải.

+ Công nghệ tái sinh dung môi phế thải.

+ Công nghệ tái chế chì.

- Công nghệ xử lý thành phần rác nguy hại:

+ Công nghệ xử lý chất thải lỏng nguy hại.

+ Công nghệ xử lý bùn nguy hại.

+ Công nghệ thiêu hủy chất thải rắn nguy hại (đốt hai cấp).

+ Công nghệ đóng khối, ổn định bùn thải vô cơ và tro xỉ.

- Bãi chôn lấp an toàn.

c) Đối với khu xử lý nước thải:

- Công suất trạm xử lý 480m3/ngày.

- Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đạt loại A theo tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN 25-2009/BTNMT).

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch san nền:

- Hiện trạng khu đất quy hoạch có địa hình tương đối phức tạp, địa hình được đánh giá dạng ít thuận lợi, cao độ trong khu quy hoạch đều cao hơn so với các khu vực xung quanh, hướng dốc chính được hướng từ giữa khu đất hướng ra. Cao độ tự nhiên nơi cao nhất là 196,46m về phía Đông Bắc và nơi cao độ thấp nhất là 177,70m về phía Tây Nam, cao độ chênh cao giữa nơi cao nhất là phía Đông Bắc và nơi thấp nhất là phía Tây Nam khoảng 18,76m, độ dốc trung bình từ 4% đến 12%.

- Do khu đất có đặc điểm địa hình như trên, nên việc thiết kế phương án san nền là cần thiết, hướng dốc thiết kế san nền chủ yếu theo địa hình tự nhiên, cốt san nền được căn cứ vào đường nhựa hiện hữu về phía Bắc khu đất và địa hình xung quanh cũng như các khu chức năng trong khu quy hoạch. Để hạn chế việc đào đắp san nền, độ dốc được khống chế I ≤ 4%, cao độ thiết kế san nền nơi cao nhất về phía Đông Bắc là 197,10m và nơi thấp nhất về phía Tây Nam là 186,20, đất san nền chủ yếu lấy từ phần đất đào để san nền cho phần đất đắp.

- Giai đoạn đầu, khối lượng đất đắp cho các công trình xây dựng được lấy từ khối lượng đất đào của hố chôn rác đầu tiên, phần đất đào còn lại sẽ được để xung quanh hố chôn lấp để làm lớp đệm ép rác...

- Chiều sâu đào hố chôn rác trung bình đào từ 6,0m, độ dốc đáy hố đào khoảng 1% và hướng dốc về phía đường xe lên xuống đổ rác nhằm thu gom nước rỉ rác.

- Đất đắp phải được đầm nén chặt đạt k ≥ 0,85, trước khi san lấp mặt bằng, cần bốc bỏ lớp đất hữu cơ trung bình 15cm.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Đường D1: (Mặt cắt 1 - 1)

+ Lộ giới			: 22,0m;

+ Bề rộng mặt đường	: 16,0m;

+ Bề rộng vỉa hè		: 4,0m;

+ Dải phân cách		: 02m.

- Đường D2: (Mặt cắt 3 - 3)

+ Lộ giới			: 13,0m;

+ Bề rộng mặt đường	: 7,0m;

+ Bề rộng vỉa hè		: 3,0m x 2.

- Đường N1: (Mặt cắt 2 - 2)

+ Lộ giới			: 17,0m;

+ Bề rộng mặt đường	: 7,0m;

+ Bề rộng vỉa hè		: 5,0m x 2.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Hiện tại nguồn nước dự kiến được lấy từ nguồn nước ngầm. Theo sơ đồ cấp nước: Nước giếng khoan bơm vào bể chứa (V = 150m³), từ bể chứa bơm lên đài nước (V = 30m³, H = 20m), từ đài nước chảy vào hệ thống đường ống cấp nước tới các điểm có nhu cầu dùng nước. Về sau nguồn cấp nước được lấy trên đường ống cấp nước trên Quốc lộ 56 chảy từ trung tâm thị trấn Cẩm Mỹ về.

- Trong khu quy hoạch có bố trí các trụ cứu hỏa tại các điểm có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn (khu hành chính, khu xử lý rác, khu sửa chữa…) khoảng cách giữa các hộp phụ thuộc vào địa hình và đặc trưng công trình.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hiện trạng khu vực quy hoạch hiện chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, nước mưa tiêu thoát chủ yếu tự thấm và chảy tràn theo hướng dốc địa hình tự nhiên. Bên cạnh đó, về phía Nam có con suối Chà Răng chảy về hồ Gia Hốp 1 thuộc xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và phía Bắc có con suối Sóc. Hai con suối này có kích thước mặt cắt ngang rất lớn (kích thước mặt cắt ngang bề rộng trung bình 08m - 10m, chiều sâu trung bình 10m), 02 con suối này thường bị cạn vào mùa nắng, chủ yếu thoát nước về mùa mưa, vị trí 02 con suối cách khu quy hoạch khoảng 40m - 50m.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bố trí dọc trên các vỉa hè tuyến đường giao thông, cấu kiện chủ yếu là mương hở xây đá chẻ và BTCT.

- Hướng dốc, độ dốc hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo hệ thống giao thông, độ dốc mương tối thiểu là i ≥ 0,1%,độ dốc cống tối thiểu i ≥ 1/D,

- Sau khi nước mưa được thu gom, được thoát ra khỏi ranh quy hoạch bằng cửa xả D800 chảy vào suối Chà Răng hiện hữu về phía Tây Nam khu quy hoạch.

- Phần hệ thống thoát nước ngoài ranh quy hoạch (trên đoạn từ B đến C, chiều dài cống D800 khoảng 58m), chủ đầu tư Công ty TNHH Thương mại - Môi trường Thiên Phước đầu tư.

e) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Trên đường phía trước khu quy hoạch đã có tuyến trung thế hiện hữu.

- Tuyến trung thế hiện hữu đủ khả năng chuyển tải công suất cấp nguồn cho các trạm biến áp dự kiến xây dựng mới trong khu quy hoạch.

- Dây dẫn được đi trên trụ BTLT 12m, trồng cách lề đường 01m.

- Xây dựng mới 05 trạm biến áp cấp điện cho các khu chức năng.

- Chiếu sáng trong khu vực quy hoạch sử dụng loại đi nổi, đi chung với trụ điện trung thế.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn tín hiệu cấp cho khu quy hoạch lấy từ bưu điện huyện Cẩm Mỹ.

- Các đường cáp khu vực được đi chung trên trụ BTLT của tuyến điện hạ thế và sử dụng loại cáp từ 10 đến 30 đôi. Từ đây cáp của mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với các dung lượng với các hộp cáp).

h) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải trong khu dự án chủ yếu là nguồn nước thải khu hành chính, nước thải từ khu xử lý rác, nước thải rò rỉ từ các hố chôn lấp rác, nước rò rỉ từ khu ủ lên men.

- Nước thải trong khu vực được thu gom qua các hố ga theo hệ thống đường ống về trạm xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý đạt cột A theo tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN25-2009/BTNMT) trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận.

7. Một số vấn đề khác:

- Chủ đầu tư thực hiện lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án triển khai.

-  Chủ đầu tư thực hiện việc thẩm định công nghệ của dự án theo đúng quy định.

- UBND huyện Cẩm Mỹ căn cứ quy hoạch được duyệt, có trách nhiệm quản lý khu vực cách ly của khu xử lý.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND xã Xuân Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Môi trường Thiên Phước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Xuân Mỹ quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Cẩm Mỹ ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Môi trường Thiên Phước, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| . | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |