| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2844/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 02 tháng 11 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hiệp xử lý

chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại tại

xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình đầu tư và xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 21/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-BTNMT ngày 23/02/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt - công nghiệp - nguy hại” tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Thiên Long làm chủ đầu tư, do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quang Luân lập tháng 9/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 211/TTr-SXD ngày 29/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí:

Vị trí lập quy hoạch tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai; phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất trồng cây hàng năm;

- Phía Nam: Giáp đất rừng trồng sản xuất;

- Phía Đông: Giáp đường vành đai quy hoạch;

- Phía Tây: Giáp đất rừng trồng sản xuất và cây hàng năm khác.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 940.472m2 (94,0472 ha).

Đây là diện tích đã được đo đạc đúng thực tế, phù hợp với ranh khu đất theo Văn bản số 4456/UBND-CNN ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai (lớn hơn diện tích tại hồ sơ nhiệm vụ được duyệt là 4.283m2).

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

- Xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng mới, hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về xử lý chất thải, phù hợp quy hoạch chung của tỉnh về quy hoạch các khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

- Tạo lập và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững trên địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch qua việc tổ chức thu gom và xử lý rác thải;

- Phục vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch; xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Xác định tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức phân lô hố chôn lấp, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, san nền, cấp - thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc,… đồng bộ;

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất:

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng:

Căn cứ quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm khác liên quan:

+ Tiêu chuẩn TCXDVN 261:2001 về bãi chôn lấp chất thải rắn.

+ Tiêu chuẩn TCXDVN 340:2004 về bãi chôn lấp chất thải nguy hại - tiêu chuẩn thiết kế.

+ QCVN 07:2010/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

b) Thời gian hoạt động và phạm vi thu gom xử lý:

- Thời gian vận hành và đóng cửa khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại khoảng 50 năm.

-  Phạm vi thu gom xử lý: Phục vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch; xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Ký hiệu | Hạng mục | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Khu hành chính | 15.400 | 1,74 |
| 2 | B | Khu kỹ thuật (bãi đậu xe, xưởng sửa chữa) | 26.360 | 2,98 |
| 3 |  | Khu tái chế, xử lý chất thải | 398.373 | 45,08 |
|  | TCtt | - Khu tái chế, xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp thông thường | 290.191 | 32,84 |
|  | TCnh | - Khu tái chế, xử lý chất thải nguy hại | 108.182 | 12,24 |
| 4 |  | Khu chôn lấp chất thải | 147.687 | 16,71 |
|  | Hvs | - Khu chôn chất thải hợp vệ sinh | 115.063 | 13,02 |
|  | Hat | - Khu chôn chất thải an toàn | 32.624 | 3,69 |
| 5 | NT | Khu xử lý nước thải, sân phơi bùn | 22.034 | 2,49 |
| 6 | DT | Đất dự trữ | 55.118 | 6,24 |
| 7 | CX | Đất cây xanh | 184.963 | 20,93 |
| 8 |  | Đất giao thông + Sân đường nội bộ | 33.789 | 3,82 |
| 9 |  | Cộng | 883.724 | 100,00 |
| 10 | CL | Đất cây xanh cách ly đường điện | 18.161 |  |
| 11 |  | Đất thuộc đường vành đai VKTTĐPN | 38.587 |  |
|  |  | Tổng cộng (9 + 10 + 11) | 940.472 |  |

4. Phân khu chức năng:

Khu đất quy hoạch tiếp giáp với đường vành đai (theo quy hoạch) về phía Đông, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Khu hành chính (A): Được bố trí tại trung tâm phía Đông khu đất, ngay ngõ ra vào chính của khu quy hoạch nhằm tạo cảnh quan, thuận lợi cho việc quản lý điều hành, giao dịch với các đối tác đến liên hệ công tác, gồm các hạng mục dự kiến: Văn phòng + hội trường chính, căn tin, nhà nghỉ nhân viên, phòng thí nghiệm, y tế, nhà xe, trạm cấp nước…, với tổng diện tích 15.400m2.

- Khu kỹ thuật (B): Được bố trí phía Đông Nam khu đất, giáp khu hành chính, gồm các hạng mục dự kiến: Nhà xưởng sửa chữa các loại xe cơ giới, xe vận chuyển rác, dây chuyền công nghệ…; khu vực rửa xe, kho hóa chất… Nhằm hỗ trợ, phục vụ về mặt kỹ thuật cho tất cả các công trình phụ trợ cũng như trong quá trình bãi chôn lấp chất thải đi vào hoạt động, với tổng diện tích 26.360m2.

- Khu tái chế và xử lý rác thải (TCtt, TCnh): Được bố trí về phía Nam và Tây Bắc khu đất, gồm các dây chuyền công nghệ xử lý rác thải cho toàn bộ khối lượng rác vận chuyển đến, các công trình phụ trợ, các khu ủ lên men, các khu ủ chín, khu xử lý, tái chế thu hồi chất thải và lò đốt với tổng diện tích 398.373m2.

- Khu dự trữ (DT): Được bố trí về phía Đông Bắc, nhằm bố trí công nghệ mới để xử lý rác với mục đích phát điện bằng năng lượng tái tạo với dự kiến công suất phát khoảng 30 MW, tổng diện tích 55.118m2.

- Khu xử lý nước thải (NT): Được bố trí ở phía Tây Nam khu đất, tại vị trí này có địa hình tự nhiên thấp nhất so với các khu vực khác trong khu quy hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom nước thải, nước rỉ rác cho toàn khu, với diện tích 22.034m2.

- Khu chôn lấp (Hvs, Hat): Được bố trí về phía Tây Nam khu đất, với tổng diện tích 147.687m2.

- Khu cây xanh: Được bố trí chung quanh khu đất, nhằm cách ly với các khu lân cận, với diện tích 184.963m2.

- Cây xanh cách ly đường điện, với diện tích 18.161m2.

5. Mật độ xây dựng cho từng khu chức năng:

- Khu hành chính (A): Mật độ xây dựng: 30 - 40%, tầng cao trung bình: 01 -02 tầng.

- Khu kỹ thuật (B): Mật độ xây dựng: 30 - 40%, tầng cao trung bình: 01 - 02 tầng.

- Khu tái chế và xử lý rác thải (TCtt, TCnh): Mật độ xây dựng: 40 - 50%, tầng cao trung bình: 01 - 02 tầng.

- Khu dự trữ (DT): Mật độ xây dựng: 50 - 60%, tầng cao trung bình: 02 - 03 tầng (chiều cao công trình theo tính chất kỹ thuật).

- Khu xử lý nước thải (NT): Mật độ xây dựng: 40 - 50%, tầng cao trung bình: 01 - 02 tầng.

6. Công nghệ xử lý dự kiến:

a) Đối với rác sinh hoạt và công nghiệp thông thường:

- Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng các công nghệ: Tái chế, tái sử dụng, chế biến phân hữu cơ, chế biến thành nhiên liệu đốt,… phải đạt ≥ 85%. Tỷ lệ chất thải rắn còn lại phải chôn lấp không vượt quá 15%.

- Rác sinh hoạt			      : 450 tấn/ngày.

- Rác công nghiệp thông thường    : 160 tấn/ngày.

- Bùn hầm cầu			      : 10 tấn/ngày.

- Công nghệ mêtan hóa để xử lý rác hữu cơ để phát điện.

- Công nghệ ủ phân compost.

- Công nghệ sản xuất viên nhiên liệu.

- Công nghệ thu hồi nhựa.

- Công nghệ thiêu hủy chất thải rắn nguy hại lẫn trong chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp.

- Công nghệ sản xuất gạch từ bùn vô cơ và xà bần.

b) Đối với rác công nghiệp nguy hại:

- Chất thải rắn nguy hại: 100 tấn/ngày.

- Công nghệ tái chế dầu nhớt phế thải.

- Công nghệ tái chế dung môi phế thải.

- Công nghệ thu hồi chì.

- Công nghệ xử lý chất thải lỏng nguy hại.

- Công nghệ súc rửa và phục hồi thùng phuy.

- Công nghệ xử lý bóng đèn.

- Bãi chôn lấp an toàn.

c) Đối với khu xử lý nước thải:

- Công suất trạm xử lý 350m3/ngày.

- Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý đạt cột A theo quy chuẩn Việt Nam (QCVN 25-2009/BTNMT).

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch san nền - Thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Do khu đất rất phức tạp, nhiều gò đồi, có độ dốc cục bộ, không đồng đều, hướng dốc chính là từ Đông sang Tây, cao trình tự nhiên lớn nhất là +66m, nhỏ nhất là +42m, chênh cao lớn nhất khoảng 24m, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế, xây dựng các khu chức năng trong khu quy hoạch, cần phải tiến hành san lấp mặt bằng cục bộ những vị trí xây dựng công trình.

- Giai đoạn đầu, khối lượng đất đắp cho các công trình xây dựng được lấy từ khối lượng đất đào của hố chôn rác đầu tiên, phần đất đào còn lại sẽ được để xung quanh hố chôn lấp để làm lớp đệm ép rác...

- Chiều sâu hố chôn rác trung bình đào từ 6,0m đến 12,0m, độ dốc đáy hố đào khoảng 1% và hướng dốc về phía đường xe lên xuống đổ rác nhằm để thu gom nước rỉ rác.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bố trí dọc trên các vỉa hè tuyến đường giao thông, cấu kiện chủ yếu là mương hở xây đá chẻ và BTCT.

- Hướng dốc, độ dốc hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo hệ thống giao thông, độ dốc mương tối thiểu là i ≥ 0,1%, độ dốc cống tối thiểu i ≥ 1/D.

- Sau khi nước mưa được thu gom, được thoát ra khỏi ranh quy hoạch bằng cửa xả D1500 chảy vào suối hiện hữu phía Tây Nam cách khu đất khoảng 100m, sau đó thoát ra suối Cầu Vạc và cuối cùng ra sông Thị Vải.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

* Khu quy hoạch tiếp giáp với đường vành đai về phía Đông. Theo quy hoạch đường vành đai có lộ giới 80m, trong đó mặt đường hai bên 2 x 18m, dải phân cách giữa 04m, vỉa hè và hành lang an toàn hai bên 2 x 20m.

* Giao thông trong khu quy hoạch được tổ chức như sau:

- Đường N1 là tuyến đường chính của khu quy hoạch, nối từ đường vành đai nối vào đường D2 có lộ giới 20,5m, trong đó mặt đường 10,5m, vỉa hè hai bên 2 x 5m.

- Đường N2, D1, D2 có lộ giới 14m, trong đó mặt đường 07m, vỉa hè hai bên 2 x 3,5m.

- Đường N3, N4, D3, D4 có lộ giới 07m, trong đó mặt đường 04m, vỉa hè hai bên 2 x 1,5m.

- Đường N5, N6 có lộ giới 5,5m, trong đó mặt đường 04m, vỉa hè phía công trình 1,5m.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 550m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ, qua hệ thống xử lý đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt, nước sản xuất và cấp vào mạng lưới. Trong tương lai sử dụng nguồn nước từ hồ Cầu Mới theo quy hoạch chung tại huyện Long Thành, với tuyến ống cấp nước chạy dọc theo đường Bàu Cạn.

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế tạo thành các mạng vòng khép kín, cung cấp an toàn cho khu quy hoạch.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí gắn kết và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 350m3/ngày.đêm.

- Lượng nước thải trong hố chôn lấp trong mùa khô là nước rỉ từ rác, về mùa mưa là lượng nước mưa trên diện tích hố và nước rỉ từ rác, phương án tính toán thu gom nước thải tính cho trường hợp bất lợi nhất về mùa mưa (tính cho 01 hố chôn lấp điển hình).

- Quá trình thu gom nước thải trên hố chôn lấp tính toán theo 03 giai đoạn:

+ Giai đoạn 01: Lượng nước rỉ rác cùng với lượng nước mưa vào mùa mưa (chiều sâu hố chôn lấp rác từ cốt -6.0m đến cốt 0.0m), trong thời gian chôn lấp rác với độ sâu này, lượng nước rỉ rác và nước mưa được thu gom toàn bộ chảy theo độ dốc mặt bằng đáy hố được tạo dốc i = 1% về phía lỗ thu gom sau đó được bơm vào hệ thống cống thoát nước thải chung của khu quy hoạch để dẫn về khu xử lý nước thải.

+ Giai đoạn 02: Lượng rác thải trong hố cao 15m (từ cốt 0.0m đến cốt +15.0m) khi đó lượng nước thải tính theo 02 phần: Một phần nước rỉ rác được bơm vào hệ thống cống thoát nước thải chung của khu quy hoạch. Phần còn lại (chủ yếu là nước mưa vào mùa mưa) sẽ được thu gom bằng hệ thống mương có thiết kế chống thấm nắp đan đục lỗ BxH (300 x 300) được bố trí xung quanh hố chôn lấp (khi lượng rác bắt đầu chôn lấp tới cốt 0,00 đến cốt +15,00) và được thoát vào hệ thống cống thoát nước thải chung của khu quy hoạch để dẫn về khu xử lý nước thải.

+ Giai đoạn 03: Khi lượng rác thải đầy hố chôn lấp và hố rác được đóng cửa, khi đó tiến hành rải lớp vải địa kỹ thuật chống thấm lên bề mặt hố chôn lấp và tiến hành đắp đất sét trồng cỏ lên bề mặt hố. Lượng nước rỉ rác và nước mưa được thu gom như giai đoạn 02.

- Nước thải tại khu hành chính được chảy vào các hố ga chảy vào hệ thống đường ống. Nước rỉ rác tại các hố rác dùng bơm trục đứng bơm lên hố ga chảy vào đường ống. Do đặc trưng của các hố rác là rác thải tập trung tại từng hố đến lúc đầy chôn lấp sau đó chuyển sang hố khác. Trong khu dự án rác thải được phân theo 03 loại rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại do vậy để bơm nước lên hố ga chọn 06 bơm nước thải trong đó 03 bơm hoạt động, 03 bơm dự phòng.

- Phương án xử lý nước thải tập trung: Nước thải sẽ được thải ra cống chung của khu dự án tới hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý tiếp tục đạt cột A theo tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN25-2009/BTNMT). Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn được dẫn về hố ga tập trung, sau đó nhập chung vào hệ thống thoát nước mưa thoát ra nguồn tiếp nhận là suối hiện hữu phía Tây Nam khu đất.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Được cấp từ nguồn hạ thế hiện hữu chạy dọc theo đường nhựa hiện hữu Bàu Cạn.

- Giải pháp cấp điện: Hệ thống đường dây trung thế đi nổi trên cột BTLT, hệ thống hạ thế đi ngầm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 32 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

8. Phân kỳ đầu tư:

a) Từ tháng 12/2011 - 12/2014:

- Đền bù, giải phóng mặt bằng;

- Lập dự án, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật thi công hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình;

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật;

- Xây dựng khu xử lý nước thải;

- Thi công hố chôn chất thải hợp vệ sinh và hố chôn chất thải an toàn;

- Xây dựng khu văn phòng, trạm cân, khu dịch vụ kỹ thuật, khu rửa xe tiệt trùng;

- Xây dựng khu lò đốt, xử lý, tái chế thu hồi rác thải;

- Đưa vào vận hành từng phần các hạng mục hoàn thành của giai đoạn 01.

b) Từ tháng 12/2014 - 5/2015: Vận hành, chạy thử nghiệm toàn bộ giai đoạn 01.

c) Từ tháng 5/2015: Thực hiện các hạng mục còn lại của dự án.

9. Một số vấn đề khác về quản lý hoạt động xây dựng:

- UBND huyện Long Thành căn cứ quy hoạch được duyệt, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện quản lý khu vực cách ly của khu xử lý theo quy chuẩn hiện hành. Thực hiện quy hoạch và quản lý cấp giấy phép các công trình.

- Trong khi đường vành đai 04 chưa đầu tư, chủ đầu tư nghiên cứu đầu tư tuyến đường tạm để tiếp cận dự án. Sau khi đường vành đai 04 triển khai chủ đầu tư liên hệ với ngành giao thông để làm thủ tục đấu nối khác mức theo quy định.

- Chủ đầu tư nghiên cứu đầu tư hệ thống thoát nước ngoài hàng rào của dự án để đảm bảo thoát nước đến nguồn tiếp nhận cuối cùng của dự án là suối Cầu Vạc.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Thành, UBND xã Bàu Cạn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Thiên Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành chỉ đạo việc chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Bàu Cạn quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng  mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Thiên Long, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |