ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2845/QĐ-UBND	                        Biên Hòa, ngày 05 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm Công nghiệp Tam An tại xã Tam An và xã Tam Phước, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 8866/QĐ.CT.UBT ngày 28/9/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Long Thành lập quy hoạch và đầu tư hạ tầng cụm Công nghiệp Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 29/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai vể việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm Công nghiệp Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành;

Xét hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm Công nghiệp Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai do Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Bảo Kiến lập, đã chỉnh sửa hoàn thiện theo Biên bản họp số 21/BB-SXD ngày 27/6/2007 của Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 225/TTr-SXD ngày 30/8/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Long Thành tại Tờ trình số 157/TTr-UBND-KT ngày 24/7/2007 về việc xin phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/2000 cụm Công nghiệp Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm Công nghiệp Tam An tại xã Tam An và xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Bảo Kiến lập).

Điều 2.  Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a. Vị trí:

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Tam An và xã Tam Phước huyện Long Thành có ranh giới như sau:

+ Phía Tây Bắc giáp Hương lộ 21, và đất dân cư hiện hữu.

+ Phía Đông Nam giáp đất dân cư hiện hữu và khu công nghiệp Long Thành.

+ Phía Đông Bắc giáp đất dân cư hiện hữu.

b. Quy mô quy hoạch:

- Diện tích quy hoạch: 59,9029 ha.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch:

Là cụm Công nghiệp tập trung vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nhẹ, ưu tiên phát triển các loại hình công nghiệp sạch, ít sử dụng lao động, không sử dụng nước phục vụ sản xuất, công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường; công nghiệp điện, điện tử, công nghiệp sản xuất chế tạo gia công cơ khí lắp ráp ôtô.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng:

a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp	: 30 m³/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước			: 80 % nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện 			: 250 Kw/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc		: 20 máy/ha.

b. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng trung bình: 40-60%.

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy ≥ 20%.

- Tầng cao xây dựng: Trung bình 1 - 2 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 9m, và cách tường rào lô đất (tất cả các phía) theo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất xây dựng nhà máy: | 32,1692 ha | chiếm tỷ lệ | 53,70% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất khu dịch vụ cụm công nghiệp: | 1,5545 ha | chiếm tỷ lệ | 2,59% |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: | 1,8457 ha | chiếm tỷ lệ | 3,07% |
| - Đất cây xanh: | 15,8241 ha | chiếm tỷ lệ | 26,41% |
| - Đất giao thông: | 8,5094ha | chiếm tỷ lệ | 14,23% |
| Tổng cộng: | 59,9029 ha | chiếm tỷ lệ | 100,00% |

b. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một cụm công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

Khu trung tâm quản lý và dịch vụ:

- Trung tâm cụm công nghiệp bố trí bao gồm: Trụ sở cơ quan quản lý và điều hành trưng bày giới thiệu sản phẩm, bưu điện, bến xe buýt, trạm cứu hỏa,... tổng diện tích 1,5545 ha, mật độ xây dựng tối đa: 30%, tầng cao công trình tối đa: 03 tầng.

Khu sản xuất:

- Khu sản xuất bao gồm các lô đất xây dựng nhà máy với tổng diện tích 32,1692 ha được phân thành các lô A, B, C, D, E, G, H, các lô đất liên hệ thuận tiện với tuyến giao thông, với khu  dịch vụ và các công trình phụ trợ khác.

- Cơ cấu sử dụng đất trong lô đất nhà máy xí nghiệp được quy hoạch theo quy chuẩn: Diện tích xây dựng nhà xưởng tối đa là 70%, cây xanh tối thiểu 20% và sân đường bến bãi 15 - 20%.

Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

Các công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng có tổng diện tích là 1.8547 ha gồm 2 khu ; khu L với diện tích 1.0547 ha là nơi tập kết trung chuyển đổ rác phế thải, kho bãi, trạm biến áp và khu K diện tích 0,8 ha bố trí trạm xử lý nước thải.

Khu cây xanh:

Trong phạm vi cụm công nghiệp, tổng diện tích cây xanh quy hoạch với diện tích 15,8241 ha ngoài ra còn tổ chức thêm:

- Cây xanh trong khu vực trung tâm quản lý và dịch vụ, cây xanh xung quanh các công trình của khu trung tâm, phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi giải trí cho công nhân, cải thiện môi trường đồng thời đóng góp cho việc tổ chức cảnh quan khu Trung tâm cụm công nghiệp.

- Cây xanh trong khuôn viên của từng nhà máy xí nghiệp có vai trò cải thiện môi trường thuộc lô đất nhà máy.

- Cây xanh dọc theo các tuyến đường tạo cảnh quan, cải tạo vi khí hậu cho cụm công nghiệp.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- San nền: Khu vực có địa hình tương đối cao và phức tạp, sử dụng phương pháp san lấp cân bằng tại chỗ, san lấp cục bộ để hạn chế tối đa khối lượng san lấp, cốt khống chế san lấp thấp nhất ở cao độ +11,2m và cao nhất ở cao độ +28,8m.

- Thoát nước mưa: Ðược thiết kế tách riêng với thoát nước bẩn, sử dụng cống tròn, cống hộp B.T.C.T làm hệ thống thoát nước mưa cho cụm công nghiệp nước sau khi thu gom dẫn về suối hiện hữu ở phía Tây Bắc dẫn ra sông Đồng Nai.

b. Quy hoạch giao thông:

◦ Đường giao thông đối ngoại:

- Đường Hương lộ 21 giới 35m; mặt đường rộng 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 10m.

◦ Đường cụm công nghiệp:

- Ðường số 6 trục chính cụm công nghiệp lộ giới 67m; Mặt đường 02 bên mỗi bên rộng 7,5m, dải cây xanh ngăn cách ở giữa rộng 2,0m, vỉa hè - cây xanh 2 bên mỗi bên rộng 25m.

- Đường nội bộ cụm công nghiệp (đường số: 2, 3, 4, 5, 7) lộ giới 25,5m; Mặt đường 7,5m, vỉa hè - cây xanh 2 bên mỗi bên rộng 9m.

◦ Chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới xây dựng của tất cả các tuyến đường cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu ≥ 9m.

c. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho cụm công nghiệp được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân cấp cho khu vực Long Thành, xây dựng tuyến nhánh 200 dẫn về đáp ứng nhu cầu sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt.

- Tổng nhu cầu dùng nước 1.797m³/ngày.đêm.

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng mạng vòng khép kín có đường kính từ 114–200, hệ thống trụ cứu hỏa đặt dọc các tuyến ống chính với cự ly 150m/trụ.

d. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Mạng lưới thoát nước bẩn là hệ thống tự chảy và độc lập hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, gồm các tuyến cống B.T.C.T: 300 - 500. Tổng lưu lượng nước bẩn công nghiệp 1.440m³/ngày.đêm, xử lý nước thải hai cấp: Xử lý cục bộ tại nhà máy & triệt để tại trạm xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo TCVN, trước khi xả ra suối hiện hữu.

- Rác thải công nghiệp: Được tập trung vào bãi thu gom sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh.

e. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện sử dụng điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22KV từ trạm biến thế 110KV Long Thành.

- Mạng lưới phân phối các tuyến trung thế đi nổi trên trụ B.T.C.T, các tuyến hạ thế luồn trong ống PVC đi ngầm.

g. Thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện xã Tam An.

- Mạng lưới phân phối các tuyến cáp luồn trong ống PVC đi ngầm.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Tam An, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Tam An, UBND xã Tam Phước quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, 


Chủ tịch UBND xã Tam An, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |