| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 296/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa

(Quy mô 227,7 ha do Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 536/2011/TTr-QH/LH ngày 28/11/2011 của Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 315/TTr-SXD ngày 13/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính sau

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Khu dân cư Long Hưng thuộc xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa; có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc           : Giới hạn bởi rạch Bến Gỗ;

- Phía Nam          : Giới hạn bởi rạch Cây Ngã;

- Phía Đông	: Giới hạn bởi rạch Bến Gỗ;

- Phía Tây	          : Giới hạn bởi sông Đồng Nai.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích 	: Khoảng 227,7 ha.

- Quy mô dân số 		: Khoảng 24.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch  : 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

- Là khu dân cư xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở và tái định cư cho người dân bị giải tỏa thuộc dự án Khu đô thị sinh thái xã Long Hưng, tổ chức quy hoạch khu ở theo tiêu chuẩn đô thị loại II, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên đặc thù tại khu vực, phù hợp theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

- Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong khu vực lập quy hoạch.

- Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan theo tiêu chuẩn dân cư đô thị hiện đại, kích thích sự phát triển chung của khu vực.

- Tạo điều kiện thuận lợi về nhà ở, sinh hoạt nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho các đối tượng sống trong khu quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

* Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Chỉ tiêu đất ở		: 42 - 50m2/người.

- Chỉ tiêu đất công trình công cộng		: 06 - 09m2/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông  		: 25 - 30m2/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh  		: 10 - 15m2/người.

* Chỉ tiêu mật độ xây dựng:

- Nhà liên kế                               	    	: 80% - 90%.

- Biệt thự                                    	    	: 50%.

- Chung cư 		: 40% - 50%.

- Công trình hành chính, giáo dục, y tế	       : 40%.

- Công trình thương mại dịch vụ  		: 40% - 50%.

* Chỉ tiêu tầng cao xây dựng:

- Nhà liên kế                                           	: 02 - 04 tầng.

- Biệt thự                                                  	: 02 - 03 tầng.

- Chung cư 		: 10 tầng.

- Công trình hành chính, giáo dục, y tế       : 01 - 03 tầng.

- Công trình thương mại dịch vụ           	: 15 tầng.

* Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp nước 		: 180 lít/người/ngày.đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước 		: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện 		: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải		: 01 kg/người/ngày.

- Thông tin liên lạc		: 01 máy/02 người.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 1.034.645,8 | 45,44 |
|  | Chung cư | 239.461,2 |  |
|  | Nhà liên kế | 315.192,3 |  |
|  | Nhà ở song lập | 70.531,9 |  |
|  | Biệt thự | 409.460,4 |  |
| 2 | Đất dịch vụ đô thị | 176.921,2 | 7,77 |
|  | Trung tâm hành chính | 2.920,0 |  |
|  | Công trình công cộng (trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa) | 6.378,5 |  |
|  | Đất giáo dục | 76.472,2 |  |
|  | Đất y tế | 11.639,8 |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ | 79.510,7 |  |
| 3 | Đất cây xanh, mặt nước | 282.439,6 | 12,4 |
|  | Cây xanh công viên, nhóm nhà ở | 127.328,9 |  |
|  | Cây xanh cảnh quan ven sông, cách ly | 70.302,3 |  |
|  | Mặt nước | 84.808,4 |  |
| 4 | Đất giao thông | 730.888,3 | 32,1 |
| 5 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 8.454,2 | 0,37 |
|  | Khu xử lý nước thải | 7.800,0 |  |
|  | Trạm BTS | 654,2 |  |
| 6 | Đất khác | 43.605,1 | 1,92 |
|  | Đất công trình tôn giáo (hiện hữu) | 8.090,6 |  |
|  | Đất dự trữ phát triển giao thông | 35.514,5 |  |
|  | Tổng cộng | 2.276.954,2 | 100 |

b) Phân khu chức năng:

Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính sau:

- Đất ở: Quy hoạch gồm có 04 loại hình nhà ở: Chung cư, nhà liên kế, nhà ở song lập, biệt thự.

+ Chung cư: Diện tích quy hoạch 239.461,2m2, chiếm 10,5% diện tích đất toàn khu, tổng số 2.040 căn hộ; bố trí gần trục đường chính trung tâm.

+ Nhà liên kế: Diện tích quy hoạch 315.192,3m2, chiếm 13,84% diện tích đất toàn khu, tổng số 2.479 hộ (trong đó dự kiến bố trí 1.680 hộ tái định cư với diện tích 100m2/hộ), diện tích các hộ còn lại trung bình 160m2 (8m x 20m).

+ Nhà ở song lập: Diện tích quy hoạch 70.531,9m2, chiếm 3,1% diện tích đất toàn khu, tổng số 250 hộ, diện tích trung bình 250m2 (10m x 25m).

+ Biệt thự đơn lập: Diện tích quy hoạch 409.460,4m2, chiếm 17,8% diện tích đất toàn khu, tổng số 784 hộ, quy mô diện tích từ 250m2 - 500m2/hộ; bố trí ven kênh, rạch phía Tây, phía Đông và trục Bắc Nam của dự án.

- Đất dịch vụ đô thị: Gồm các công trình trung tâm hành chính; bệnh viện; chợ; trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; quy mô diện tích khoảng 176.921,2m2, chiếm 7,77% diện tính đất toàn khu.

- Đất cây xanh, mặt nước: Gồm các khu công viên cây xanh kết hợp TDTT, cây xanh nhóm ở, cây xanh cảnh quan ven sông và cây xanh cách ly nhằm tạo vi khí hậu, cảnh quan cho đô thị; là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt cho người dân trong khu vực. Tổng diện tích cây xanh trong toàn khu quy mô 197.631,2m2, chiếm 8,68%. Diện tích mặt nước 84.808,4m2, chiếm 3,72%, bao gồm mặt nước tự nhiên, mặt nước kênh đào, tạo môi trường cảnh quan sinh thái cho khu quy hoạch.

- Đất giao thông: Gồm các trục đường giao thông đối ngoại, đối nội và bãi đậu xe. Diện tích 730.888,3m2, chiếm 32,1% diện tích đất toàn khu.

- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Gồm trạm xử lý nước thải tập trung cho toàn khu và các trạm viễn thông BTS. Diện tích 8.454,2m2, chiếm 0,37% diện tích đất toàn khu.

- Đất khác: Trong khu vực quy hoạch hiện có một chùa hiện hữu giữ nguyên vị trí, diện tích 8.090,6m2. Đất dự trữ phát triển giao thông diện tích 35.514,5m2 (dự kiến mở đường nối Hương lộ 2 và Quốc lộ 51 theo quy hoạch chung).

Chủ đầu tư thực hiện xây dựng nhà ở với diện tích khoảng 19,1 ha, trong đó bao gồm 468 căn nhà ở riêng lẻ và 11 block nhà cao tầng thuộc hai bên tuyến đường liên khu vực có lộ giới 33m và 45m; hai bên đường Hương lộ 2 có lộ giới 60m theo Văn bản số 5770/UBND-CNN ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị:

- Không gian kiến trúc cảnh quan khu dân cư Long Hưng được tổ chức trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 xã Long Hưng và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt, được tổ chức trên cơ sở tôn trọng hình thái, phương thức ở của người dân trong vùng, không phá vỡ địa hình và các điều kiện tự nhiên sẵn có, bao gồm:

+ Trục công trình thương mại được tổ chức dọc tuyến Hương lộ 2 có chiều cao trung bình 06 tầng, kiến trúc hiện đại với mật độ xây dựng thấp. Trên trục không gian này hình thành tổ hợp công trình thương mại hỗn hợp tại khu vực ngã tư trung tâm, là điểm nhấn khu vực, đóng vai trò cửa ngõ vào khu đô thị Long Hưng và tạo điểm nhìn từ hướng sông Đồng Nai.

+ Trục phố đi bộ và thương mại là tuyến không gian kết nối từ khu vui chơi giải trí phía Đông Bắc đi qua dãy phố thương mại có chiều cao xây dựng 15 tầng kết thúc tại không gian công viên cây xanh giữa các khu ở. Các đoạn đường giao thông phân khu vực cắt qua trục không gian này hạn chế xe cơ giới nhằm đảm bảo sự liên tục của không gian đi bộ.

+ Trục không gian cảnh quan mặt nước kết nối khu nhà ở phía Đông Bắc và Đông Nam được tổ chức hình thành với mặt nước đào từ rạch Cây Ngã phía Nam với rạch Bến Gỗ phía Bắc tạo không gian cây xanh, vui chơi giải trí kết hợp với các dãy nhà chung cư có chiều cao xây dựng 10 tầng.

+ Bên cạnh các trục không gian chính bố trí các trục không gian phụ là các khoảng không gian mở xuyên qua các khu ở kết nối các không gian xanh.

- Các công trình xây dựng trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được quy định cụ thể như sau:

+ Chung cư kết hợp thương mại: Tầng cao xây dựng tối đa 10 tầng (mật độ xây dựng tối đa 50%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 10m.

+ Nhà liên kế: Tầng cao xây dựng 02 - 04 tầng (tùy theo chức năng sử dụng của từng lô phố), mật độ xây dựng tối đa 80%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m, khoảng lùi sau nhà cách ranh đất 02m.

+ Nhà ở song lập: Tầng cao xây dựng 02 - 03 tầng (tùy theo chức năng sử dụng của từng lô phố), mật độ xây dựng tối đa 60%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 04m.

+ Biệt thự: Tầng cao xây dựng 02 - 03 tầng (tùy theo chức năng sử dụng của từng lô phố), mật độ xây dựng tối đa 50%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 03m.

+ Công trình giáo dục, y tế: Tầng cao xây dựng 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

+ Công trình công cộng, hành chính: Tầng cao xây dựng 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

+ Công trình thương mại dịch vụ: Tầng cao xây dựng tối đa 15 tầng, mật độ xây dựng tối đa 50%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 10m.

+ Chỉ giới xây dựng đối với sông Đồng Nai: Khoảng lùi xây dựng tối thiểu là 30m. Trong đó, khoảng lùi bố trí cây xanh từ mép bờ sông là 25m và bố trí đường đi bộ rộng 05m để cách ly phần diện tích trên với khu nhà ở.

+ Chỉ giới xây dựng đối với rạch Bến Gỗ, rạch Cây Ngã và các kênh rạch còn lại trong khu ở: Khoảng lùi từ mép nước là 07m và bố trí đường đi bộ rộng 03m để cách ly phần diện tích trên với khu nhà ở.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận, thoát nước chung cho toàn khu vực trong khu đô thị, các khu vực phụ cận có cùng lưu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ và khu vực lân cận. Do đặc điểm địa hình tự nhiên thấp phải tiến hành đắp nền toàn bộ khu vực đến cao độ thiết kế. Cao độ xây dựng Hxd ≥ +2,8m (theo hệ cao độ Quốc gia); hướng dốc san nền chính từ giữa khu đất dốc ra kênh rạch xung quanh và dốc ra sông; độ dốc san nền 0,3%.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, dựa vào độ dốc tự nhiên của địa hình, độ dốc san nền của dự án.

- Hướng thoát nước: Về các mặt nước bao quanh khu vực nghiên cứu gồm sông Đồng Nai, rạch Bến Gỗ, rạch Cây Ngã và kênh đào.

c) Quy hoạch giao thông:

Trên cơ sở mạng lưới chính của đô thị, hình thành hệ thống giao thông cho khu quy hoạch với các cấp đường:

- Giao thông đối ngoại:

+ Đường Hương lộ 2 (trục Bắc - Nam) là trục đường chính đô thị kết nối với dự án Water Front, Aquacity, Cù lao Phước Hưng và các khu vực lân cận; ký hiệu mặt cắt 1 - 1, lộ giới 60 (vỉa hè hai bên mỗi bên 06m, đường song hành hai bên mỗi bên 8m x 2, dải phân cách đường song hành 1,75m x 2, lòng đường chính rộng 12,75m x 2, dải phân cách giữa 03m).

+ Đường số 03 (trục Đông - Tây) là trục đường chính liên khu vực kết nối với dự án Water Front, ký hiệu mặt cắt 2 - 2, lộ giới 45m (vỉa hè hai bên mỗi bên 05m, đường song hành hai bên mỗi bên 6m x 2, dải phân cách đường song hành 2m x 2, lòng đường chính rộng 8m x 2, dải phân cách giữa 03m).

- Đường trục chính trong khu quy hoạch:

Gồm các trục đường vòng trung tâm dự án kết nối với các trục đường chính tạo thành hệ khung để bố trí mạng lưới đường nội bộ:

+ Đường số 2, 2A, 2B và 2C, ký hiệu mặt cắt 3 - 3: Lộ giới 33m (5m - 10m - 3m - 10m - 5m).

+ Đường số 4, 5, 5A, 5, 6A, 79, 83, 86 và 87, ký hiệu mặt cắt 4 - 4: Lộ giới 20,5m (4,75m - 11m - 4,75m).

- Giao thông nội bộ trong khu quy hoạch:

Mạng lưới đường nội bộ được kết nối thuận tiện với các tuyến đường chính. Các tuyến đường này có quy mô mặt cắt (từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông):

+ Mặt cắt 5 - 5: Lộ giới 13m (lòng đường 06m, hè đường 3,5m x 2 = 7m).

+ Mặt cắt 6 - 6: Lộ giới 11m (lòng đường 06m, hè đường 3,5m + 1,5m = 5m).

+ Mặt cắt 7 - 7: Lộ giới 12m (lòng đường 06m, hè đường 3m x 2 = 6m).

Các tuyến đường nội bộ có chiều rộng vỉa hè dưới 04m, chủ đầu tư nghiên cứu giải pháp đảm bảo bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Đối với các đường cụt, cuối đường tổ chức chỗ quay xe với đường kính tối thiểu 10m. Tại giao lộ các đường trục chính bố trí hình thức kiến trúc công trình hài hòa với khu vực.

- Giao thông thủy:

+ Trong khu thương mại dịch vụ dọc sông Đồng Nai (phía Tây dự án) bố trí bến thuyền du lịch phục vụ nhu cầu giao thông thủy, kết nối với các dự án lân cận khác trong khu vực, quy mô 23.296m2 (thực hiện theo văn bản thỏa thuận của Sở Giao thông Vận tải).

+ Việc xây dựng công trình kè và các công trình xây dựng khác (nếu có) có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa trong dự án chủ đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu thực hiện theo Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân thông qua hệ thống cấp nước Þ500 dọc Quốc lộ 51, xây dựng hệ thống dẫn vào cung cấp cho dự án và khu vực.

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q = 8.526m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt liên tục và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Sử dụng cống BTCT kết hợp cống BTCT chịu lực làm đường ống thoát nước bẩn. Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Trong giai đoạn đầu khi hệ thống xử lý nước thải chung của đô thị chưa được thực hiện, toàn bộ nước thải sinh hoạt của khu vực quy hoạch được dẫn đến trạm xử lý nước thải có công suất dự kiến Q = 7.900m3/ngày.đêm phía Đông Nam. Nước thải sau khi xử lý phải đạt giới hạn A theo quy chuẩn hiện hành trước khi thải ra sông rạch. Toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hạng mục công trình phải được xử lý bằng các bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi được đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của dự án.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý theo quy hoạch chung.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện là nguồn điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV đến từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Tổng nhu cầu dùng điện: 36.949 KW.

- Các trạm đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có phát các tuyến 0,4 KV dẫn đến từng nơi tiêu thụ.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất,… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Trạm viễn thông Phước Tân.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cồng bể chờ có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh thi công sau này.

- Hệ thống hạ tầng viễn thông bao gồm: Hệ thống điện thoại cố định, hệ thống Internet, hệ thống truyền hình cáp và được thiết kế đi ngầm.

- Tổng số thuê bao dự kiến: 9.500 thuê bao.

- Để đảm bảo kết nối mạng thông tin di động có thể hoạt động, trong dự án bố trí 11 vị trí trạm BTS. Vị trí lắp đặt các trạm BTS đã được Sở Thông tin và Truyền thông thỏa thuận tại Văn bản số 1141/STTTT-BCVT ngày 03/11/2011 và xác định cụ thể vị trí trong bản vẽ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Bưu chính Viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng v.v…, và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống cây xanh:

Cây xanh bóng mát được bố trí dọc các tuyến đường giao thông, các mảng công viên, cây xanh trong khu ở có sự kết hợp giữa cây xanh bóng mát, các loại cây cảnh, cây bụi, mảng cỏ với các sân bãi, đường đi bộ tạo sự biến đổi về không gian, là nơi nghỉ ngơi, thư giãn, tập luyện TDTT phục vụ nhu cầu của người dân, đồng thời cải tạo vị khí hậu cho khu dân cư.

6. Các hạng mục đầu tư và phân kỳ đầu tư

Dự án được chia làm 09 khu; dự kiến phân kỳ đầu tư làm 03 giai đoạn chính và xây dựng hoàn thiện đồng bộ toàn khu đô thị đến năm 2020.

- Giai đoạn 01 (đến năm 2012): Thực hiện công tác cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư, đền bù đất đai và giải phóng mặt bằng; bắt đầu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

- Giai đoạn 02 (từ năm 2012 - 2015): Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến đường phân khu vực và hoàn chỉnh hệ thống cấp đường nhóm ở từ khu 01 đến khu 03; xây dựng các khu ở mới với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đầu tư hoàn chỉnh theo từng phân khu.

- Giai đoạn 03 (từ năm 2016 - 2021): Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến đường phân khu vực và hoàn chỉnh hệ thống cấp đường nhóm ở từ khu 04 đến khu 09; xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng xã hội; kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình thương mại dịch vụ, hỗn hợp,...

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Long Hưng, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai phối hợp cùng UBND thành phố Biên Hòa chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Long Hưng quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được phê duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

6. Chủ đầu tư lập thủ tục đầu tư dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Long Hưng, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |