| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2993/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư sinh thái

và nhà vườn Sen Việt tại xã Phú Hữu và xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khu dân cư tại xã Phú Hữu và xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch;

Thực hiện Văn bản số 1527/UBND-CNN ngày 05/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đổi tên dự án đầu tư tại huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư sinh thái và nhà vườn Sen Việt tại xã Phú Hữu và xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế xây dựng - Invescons thiết lập tháng 9 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 259/TTr-SXD ngày 08/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư sinh thái và nhà vườn Sen Việt tại xã Phú Hữu và xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam làm chủ đầu tư với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch: Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc 	: Giáp ấp Câu Kê, xã Phú Hữu.

- Phía Nam 	: Giáp rạch - ấp Giồng Ông Đông xã Phú Đông.

- Phía Đông  	: Giáp xã Đại Phước và đường từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh sang.

- Phía Tây 	: Giáp sông Ông Chuốc.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 211,89 ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 12.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2000.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Tính chất: Là khu ở mới với mật độ xây dựng trung bình thấp, dành nhiều quỹ đất cho các yếu tố cây xanh, mặt nước… tạo sự hài hòa gần gũi thiên nhiên; bố trí đa dạng các loại hình nhà ở tiện nghi: Biệt thự, liên kế có sân vườn, chung cư… gắn liền với không gian công cộng: Hành chính văn hóa, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, cây xanh công viên mặt nước…; khuyến khích đa dạng văn hóa trong việc tổ hợp tổng mặt bằng và hình thức biểu hiện kiến trúc; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận; hậu thuẫn các “Công nghệ xanh” trong mọi lĩnh vực hoạt động của khu dân cư đô thị.

- Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại II; xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kỹ thuật, cảnh quan của dự án; tạo mối liên kết, sự thống nhất trong điều hành quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết trong xây dựng đối với các dự án liền kề xung quanh; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, thiết kế, đầu tư và quản lý xây dựng các công trình.

b) Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Hệ thống giao thông tổ chức trên cơ sở xác định đường cao tốc từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh sang làm đường đối ngoại của khu dân cư.

- Xác định các không gian trung tâm chức năng chính tại các vị trí tiếp giáp các trục giao thông bộ, giao thông thủy đối ngoại, trung tâm khu quy hoạch; xác định vành đai xanh tự nhiên ven sông rạch, bao quanh toàn dự án; tổ chức không gian đô thị gắn kết giữa các không gian ở, công cộng, dịch vụ và các không gian xanh, kênh rạch, thể dục thể thao một cách hợp lý, tạo sự giao kết chặt chẽ, thông suốt và liên hoàn bên trong và bên ngoài khu quy hoạch; bố cục hài hòa giữa hình khối, màu sắc công trình trong tổng thể khu đất, hình thức kiến trúc các công trình điểm nhấn hiện đại và tầm vóc.

- Đất công trình công cộng và phức hợp thương mại có tổng diện tích 30,73 ha chiếm 14,50% tổ chức với 03 khu trung tâm có chức năng phát triển riêng biệt là: Trung tâm du lịch và giải trí (các cụm khách sạn, Plaza, dịch vụ nghỉ dưỡng dạng resort, khu vui chơi giải trí...) bố trí tại phía Tây Bắc, ngã ba sông Ông Chuốc và rạch Nò Lớn; trung tâm cộng đồng (các công trình đa chức năng, khu phức hợp thương mại, quảng trường, nhà hát ngoài trời, nhà văn hóa, nhà hoạt động cộng đồng...) tại vị trí trung tâm khu quy hoạch; trung tâm thương mại (công trình phức hợp, trung tâm thương mại...) bố trí tại phía Đông, tiếp giáp giao lộ đường cao tốc từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh sang. Bên cạnh đó là các công trình công cộng phúc lợi xã hội: Giáo dục, hành chính, y tế, văn hóa  tại các trục giao thông chính, trung tâm các đơn vị ở... đảm bảo về cảnh quan và bán kính phục vụ cho đông đảo dân cư đô thị.

- Đất ở có tổng diện tích 69,34 ha chiếm 32,71% chia thành 06 đơn vị ở, mỗi đơn vị ở đều có bán kính phục vụ ≤400m tính từ trung tâm. Các đơn vị ở tổ chức với các hình thức:

+ Nhà ở mật độ trung bình chiếm diện tích 25,25 ha với các loại hình nhà ở: Chung cư thấp tầng, nhà liên kế có sân vườn tổ chức dọc các trục đường chính, bao quanh các công trình công cộng, góp phần ấn định cảnh quan, trục đô thị.

+ Nhà ở mật độ thấp chiếm diện tích 44,09 ha với các loại hình nhà biệt thự, nhà vườn. Việc tổ chức, sắp xếp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt với hệ thống kênh rạch, không bố trí dọc theo các trục giao thông chính của khu quy hoạch.

- Đất hoa viên cây xanh thể dục thể thao và mặt nước: Bố trí tại vành đai khu quy hoạch, ven các kênh rạch, tại các vị trí trung tâm đơn vị ở và tại khu vực trung tâm quy hoạch. Công viên trung tâm khu dân cư tổ chức bồn hoa, cây xanh, sân chơi, sân tập TDTT, lối đi bộ, chòi nghỉ, tạo tiện nghi giải trí công cộng cho dân cư, tăng mảng xanh, chất lượng cuộc sống và chất lượng môi trường đô thị. Các công viên, quảng trường nhỏ, vườn hoa phục vụ khu nhà ở được bố trí ở vị trí trung tâm các khu ở. Ngoài ra còn tổ chức trồng cây xanh tán rộng tạo bóng mát dọc theo các đường phố đưa mảng xanh xuyên suốt trên toàn dự án. Đất công viên cây xanh mặt nước và thể dục thể thao có tổng diện tích 71,95 ha chiếm 33,96% toàn khu quy hoạch.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Mục đích sử dụng | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công cộng - phức hợp thương mại | 30,73 | 14,50 |
|  | Đất công trình công cộng | 9,25 |  |
|  | Đất phức hợp thương mại dịch vụ | 21,48 |  |
| 2 | Đất ở | 69,34 | 32,72 |
|  | Đất ở mật độ trung bình | 25,25 |  |
|  | Đất ở mật độ thấp | 44,09 |  |
| 3 | Đất giao thông | 38,87 | 18,34 |
| 4 | Đất cây xanh - mặt nước - TDTT | 71,95 | 33,96 |
|  | Đất cây xanh công viên | 28,36 |  |
|  | Đất cây xanh cách ly | 15,65 |  |
|  | Đất thể dục thể thao | 1,38 |  |
|  | Đất mặt nước | 26,56 |  |
| 5 | Đất HTKT (trạm xử lý nước thải) | 1,00 | 0,47 |
|  | Tổng cộng | 211,89 | 100 |

b) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

* Chỉ tiêu đất khu ở bình quân		: 80 - 85m2/người.

* Chỉ tiêu cấp điện 			: 1500 KWh/người/năm.

* Chỉ tiêu cấp nước			: 150 lít/người/ngày.

* Chỉ tiêu thoát nước 			: 80% lượng nước cấp.

* Chỉ tiêu rác thải 			: 1,2 kg/người/ngày.

* Mật độ xây dựng và tầng cao công trình:

Công trình				Mật độ trung bình		Tầng cao

- Công trình công cộng		: 	       30%		02 - 04 tầng.

- Công trình phức hợp 	 	: 	30 - 45% 	            05 - 10 tầng.

- Nhà ở mật độ trung bình		:

Nhà liên kế có sân vườn	            :          35 - 50%		02 - 04 tầng.

Nhà chung cư thấp tầng	            :	30 - 50%		04 - 07 tầng.

- Nhà ở mật độ thấp		:           30 - 40% 		01 - 03 tầng.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường, khoảng lùi của các công trình thể hiện cụ thể tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới đường giao thông được thiết kế lưu thông thuận tiện đảm bảo mô mặt cắt, độ dốc.

* Giao thông đối ngoại:

Đường cao tốc từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh sang: Bao phía Đông khu quy hoạch là đường chính đô thị mới Nhơn Trạch, lộ giới 100m, mặt cắt lòng đường 02 bên: 2 x 16m; dải phân cách giữa 05m; dải phân cách 2 bên: 2 x 8m; đường song hành 02 bên: 2 x 10,5m; vỉa hè hai bên: 2 x 13m.

* Giao thông nội khu:

- Đường số 1: Là đường chính khu quy hoạch, xuyên suốt từ phía Bắc khu quy hoạch kết nối vào đường giao thông đối ngoại tại phía Đông Nam, có lộ giới 30m trong đó lòng đường rộng 15m (2 x 7,5), dải phân cách giữa 03m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 06m.

- Đường số 13, 25: Là các đường chính khu quy hoạch kết nối từ đường chính số 01, qua trung tâm khu quy hoạch có lộ giới 30m trong đó lòng đường rộng 15m (2 x 7,5), dải phân cách giữa 03m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 06m.

- Đường số 8, 14, 15, 19, 22: Là các đường liên khu kết nối từ các đường chính, có lộ giới 26m trong đó lòng đường rộng 14m (2 x 07), lề đường 02 bên mỗi bên rộng 06m.

- Các đường nội bộ nối kết các khu chức năng có cùng lộ giới 19m, trong đó lòng đường rộng 09m, lề đường 02 bên, mỗi bên rộng 05m.

- Ngoài ra còn có các đường nội bộ trong các nhóm ở, trong các khu vực công viên cây xanh, thể dục thể thao sẽ được nghiên cứu cụ thể trong giai đoạn quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án.

- Trong khu quy hoạch bố trí 04 cầu chính qua sông rạch lớn bao gồm: 03 cầu qua sông Cây Tràm, rạch Nò Lớn trên đường số 01; 01 cầu qua rạch Nò Lớn trên đường số 22.

b) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

San nền: Phạm vi dự án có địa hình tương đối thấp so với khu vực, việc san nền phải đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ và khu vực lân cận.

Hướng dốc san nền: Trên cơ sở địa hình tự nhiên và tận dụng hệ thống kênh rạch làm tăng khả năng thoát nước cho khu vực. Độ dốc san nền tối thiểu là 0,4% (bản vẽ gắn cao trình cụ thể), cao độ xây dựng công trình ≥2,43m.

Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

-  Nguồn cấp điện cho khu dân cư là nguồn điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Tuy Hạ. Về lâu dài kết nối vào trạm biến thế 110/22 KV có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng điện 42,34 triệu KWh/năm.

- Các trạm điện đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các trạm tiêu thụ.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch tại xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu thông qua mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 7500m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín, đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện huyện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng toàn khu khoảng 2880 số.

- Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây mới.

-  Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

f) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- - Bố trí 02 trạm xử lý nước thải với tổng công suất tại phía Đông và phía Bắc khu quy hoạch, được bao quanh bởi khu cây xanh cách ly.

- - Rác thải: Sử dụng bãi xử lý rác thải liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

- - Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Sau khi quy hoạch được duyệt đến tháng 12/2010 hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư.

- Các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình:

+ Giai đoạn 1 (từ tháng 12/2010 - tháng 12/2013): Thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phần thô các công trình nhà liên kế ở và các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh khu vực phía Tây Bắc khu quy hoạch kết nối đầu mối giao thông khu vực hiện hữu. Quy mô diện tích: Khoảng 58,4 ha. (Bản vẽ phân kỳ đầu tư).

+ Giai đoạn 2 (từ tháng 12/2013 - tháng 12/2017): Thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phần thô các công trình nhà ở, các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh.... khu vực trung tâm dự án. Quy mô diện tích: Khoảng 65 ha. (Bản vẽ phân kỳ đầu tư).

+ Giai đoạn 3 (từ tháng 12/2017 - tháng 12/2020): Thực hiện việc đầu tư xây dựng phạm vi còn lại, hoàn thành việc đầu tư xây dựng toàn dự án.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phú Hữu và UBND xã Phú Đông, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Phú Hữu, UBND xã Phú Đông quản lý việc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và thiết kế đầu tư xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, Chủ tịch UBND xã Phú Đông, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |