| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 30/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 07 tháng 01 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước,

thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước, huyện Long Thành (nay thuộc xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa);

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương mại Trung Nam lập tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 237/TTr-SXD ngày 27/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập điều chỉnh quy hoạch

a) Vị trí:

Khu đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch thuộc xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất bãi tập xe tăng.

- Phía Nam	: Giáp đường đất hiện hữu.

- Phía Đông: Giáp đất vườn và khu dân cư hiện hữu.

- Phía Tây: Giáp đất trại chăn nuôi khỉ.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích 	: 2,7268 ha (27.268m2).

- Quy mô dân số	: Khoảng 950 - 1.100 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch

a) Tính chất:

Là khu ở mới phục vụ nhu cầu nhà ở cho chuyên gia và lực lượng công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu vực lân cận với dự án. Quy hoạch xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng mới và hoàn chỉnh.

b) Mục tiêu:

- Xây dựng một khu ở mới nhằm đáp ứng nhu cầu ở cho công nhân và các chuyên gia đang làm việc tại khu vực và các vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian, quy hoạch cảnh quan kiến trúc.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Chỉ tiêu sử dụng đất 	:  43 - 55m2/người.

+ Đất ở	:  28 - 36m2/người.

+ Công trình công cộng 	:  03 - 07m2/người.

+ Đất cây xanh	:  02 - 03m2/người.

+ Đất giao thông 	:  09 - 19m2/người.

- Chỉ tiêu cấp điện 	:  1.000 KWh/người.năm.

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt	:  100 lít/người/ngày đêm.

- Chỉ tiêu nước thải	:  80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải	:  0,8 kg/người/ngày.

- Thông tin liên lạc 	:  01 máy/02 người.

- Mật độ xây dựng trung bình: 35 - 70% (tùy chức năng sử dụng đất).

- Tầng cao xây dựng trung bình: 01 - 05 tầng (tùy chức năng sử dụng đất).

4. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

* Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai:

- Đất nhà ở	:  15.510m2, chiếm tỷ lệ   56,88%

+ Đất nhà biệt thự	:    4.820m2, chiếm tỷ lệ   17,68%

+ Đất chung cư 	:   10.690m2, chiếm tỷ lệ   39,20%

- Công trình công cộng 	:    3.215m2, chiếm tỷ lệ   11,79%

+ Nhà trẻ	:    1.935m2, chiếm tỷ lệ     7,10%

+ Thương mại - dịch vụ  	:    1.280m2, chiếm tỷ lệ     4,69%

- Đất cây xanh - TDTT	:    2.740m2, chiếm tỷ lệ   10,05%

- Đất giao thông	:    5.803m2, chiếm tỷ lệ   21,28%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 	:   27.268m2, chiếm tỷ lệ    100%.

* Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh:

- Đất ở	:  13.144m2, chiếm tỷ lệ   48,20%

+ Biệt thự	:    3.190m2, chiếm tỷ lệ   11,70%

+ Chung cư 	:    9.954m2, chiếm tỷ lệ   36,50%

- Đất dịch vụ đô thị 	:    3.384m2, chiếm tỷ lệ   12,41%

+ Nhà trẻ	:    1.938m2, chiếm tỷ lệ    7,11%

+ Thương mại - dịch vụ  	:    1.446m2, chiếm tỷ lệ    5,30%

- Đất cây xanh - TDTT	:    5.842m2, chiếm tỷ lệ  21,42%

- Đất giao thông	:    4.898m2, chiếm tỷ lệ  17,69%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 	:   27.268m2, chiếm tỷ lệ    100%.

b) Phân khu chức năng:

Trong khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch tổ chức phân khu chức năng như sau:

- Khu nhà trẻ bố trí về phía Bắc khu đất với diện tích 1.938m2.

- Khu thương mại dịch vụ được bố trí về phía Đông Bắc khu đất với diện tích 1.446m2.

- Khu nhà biệt thự được bố trí về phía Tây Nam khu đất với diện tích 3.190m2 gồm 14 lô, diện tích trung bình 150 - 200m2/lô, mật độ xây dựng tối đa 70%, cao 02 tầng.

- Khu chung cư được bố trí về Đông Bắc và trung tâm khu đất với tổng diện tích 9.954m2 gồm 02 loại chung cư, 05 đơn nguyên:

+ Loại chung cư 01: 02 đơn nguyên, diện tích 3.912m2, mật độ xây dựng 30 - 45%, cao 05 tầng, bố trí được 60 căn hộ.

+ Loại chung cư 02: 03 đơn nguyên, diện tích 6.042m2, mật độ xây dựng 30 - 45%, cao 05 tầng, bố trí được 90 căn hộ.

- Khu công viên cây xanh được bố trí giữa khu đất và xung quanh các chung cư với diện tích 5.842m2.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận. Khu vực điều chỉnh quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Trung tâm thương mại, trường học, chung cư và các cụm nhà ở được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng công trình.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu quy hoạch.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Khu nhà biệt thự: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 03m.

+ Khu chung cư và khu dịch vụ đô thị: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

- Cao độ nền thiết kế bám theo địa hình tự nhiên, không làm thay đổi hướng dốc thoát nước tự nhiên của lưu vực, đồng thời bám theo độ dốc mặt đường hiện hữu khống chế độ dốc dọc các tuyến đường trong phạm vi cho phép.

- Hướng dốc san nền được thiết kế theo địa hình tự nhiên từ Tây Nam xuống Đông Bắc với cao độ chỗ cao nhất +26,5m xuống cao độ chỗ thấp nhất +14,0m.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và dựa vào độ dốc tự nhiên của địa hình.

- Nước mưa được thu vào các hố ga xuống cống bố trí ở vỉa hè dọc các tuyến đường nội bộ trong khu vực quy hoạch.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa được thoát theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, chảy ra suối Cạn cách khu đất khoảng 500m về phía Đông, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường.

- Việc xây dựng hệ thống thoát nước đến điểm tiếp nhận cuối cùng ngoài ranh dự án, chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định và đúng yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

c) Quy hoạch giao thông:

Hệ thống giao thông trong khu quy hoạch dựa trên cơ sở địa hình khu đất, hệ thống giao thông tổ chức như sau:

* Giao thông đối ngoại: Đường liên khu vực (ngoài ranh khu đất), ký hiệu mặt cắt 1 - 1, lộ giới 20,5m (5m - 10,5m - 5m).

* Giao thông nội bộ bao gồm các tuyến đường:

- Đường số 01 (đường chính đi vào khu quy hoạch) gồm 02 đoạn:

+ Đoạn đầu (mặt cắt 2 - 2): Lộ giới 21m (3m - 7m - 1m - 7m - 3m).

+ Đoạn sau (mặt cắt 3 - 3): Lộ giới 13m (3m - 7m - 3m).

- Đường số 02, ký hiệu mặt cắt 4 - 4: Lộ giới 7,5m (1,5m - 5m - 1m).

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn cấp: Đấu nối từ nguồn Nhà máy nước Thiện Tân chạy dọc QL 51 xây dựng hệ thống cấp nước dẫn vào cấp cho dự án.

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q = 114m3/ngày đêm.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải cục bộ, sau khi xử lý nước thải nhập vào hệ thống nước mưa thoát ra suối Cạn cách ranh khu dất khoảng 500m về phía Nam.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi được đấu nối với hệ thống thoát nước thải của khu vực.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Sử dụng cống BTCT kết hợp cống BTCT chịu lực làm đường ống thoát nước bẩn.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

- Rác thải: Được phân loại ngay tại nguồn và tập trung vào các thùng rác công cộng. Hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Được cấp từ mạng lưới điện lưới Quốc gia qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Điện lực của tỉnh để xác định vị trí đấu nối, công suất v.v… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 223 máy.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể cáp chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành bưu chính viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng v.v… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

6. Các hạng mục đầu tư và phân kỳ đầu tư

- Giai đoạn 01 (năm 2010): Hoàn tất việc giải phóng mặt bằng và san nền.

- Giai đoạn 02 (năm 2011): Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: San nền, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện,…

- Giai đoạn 03 (năm 2012): Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Tâm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Tâm phối hợp cùng UBND thành phố Biên Hòa chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Tam Phước quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia tại xã Tam Phước, huyện Long Thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Tâm, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH ## Ao Văn Thinh |
| --- | --- |