| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3009/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết

xây dựng tỷ lệ 1/500 một phần Khu dân cư Đại Lộc

tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5266/QĐ.CT.UBT ngày 28/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đại Lộc tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch;

Thực hiện Văn bản số 8808/UBND-CNN ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bái Tử Long lập thủ tục đầu tư xây dựng một phần Khu dân cư Đại Lộc theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một phần Khu dân cư Đại Lộc tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty Tư vấn Xây dựng ACC lập tháng 6/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 183/TTr-SXD ngày 05/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một phần Khu dân cư Đại Lộc tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch với các nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

a. Vị trí:

Khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch là một phần của Khu dân cư Đại Lộc thuộc xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch của khu dân cư Đại Lộc.

- Phía Nam: Giáp rạch hiện hữu.

- Phía Đông: Giáp kênh đào (kênh Ông Cộ).

- Phía Tây: Giáp đường quy hoạch của khu dân cư Đại Lộc.

b. Quy mô, tỷ lệ  lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích 	: 71.774,8m2.

- Quy mô dân số		: 1.190 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch    	: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch:

a. Tính chất:

Là một khu dân cư thành phần trong tổng thể khu dân cư Đại Lộc, quy hoạch xây dựng tuân thủ đúng chức năng sử dụng đất, cơ cấu hạ tầng kỹ thuật được phê duyệt trước đây. Khu quy hoạch được lập theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

b. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng khu ở mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và các vùng lân cận.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian, quy hoạch cảnh quan kiến trúc.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất:

a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng: Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành. Một số chỉ tiêu, cụ thể như sau.

- Chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Đất ở				: 25 ÷ 30m2/người.

+ Đất cây xanh 			: 8 ÷ 10m2/người.

+ Chỉ tiêu cấp nước		: 120-150 lít/người.ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước		: 80% lượng nước cung cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện		: 1200 - 1500 KWh/người.năm.

+ Chỉ tiêu rác thải		          : 0,7 - 8 kg/người.ngày.

- Tầng cao và mật độ xây dựng  trung bình:

+ Nhà liên kế thương mại	: 3÷ 4 tầng - mật độ 80-90%.

+ Nhà vườn			: 3÷ 4 tầng - mật độ 45-65%.

+ Nhà biệt thự			: 3÷ 4 tầng - mật độ 60-75%.

b. Quy hoạch sử dụng đất:

- Bảng cân bằng sử dụng đất toàn bộ khu dân cư Đại Lộc được duyệt theo Quyết định số 5266/QĐ.CT.UBT ngày 28/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và bảng cân bằng sử dụng đất sau khi điều chỉnh:

| Số TT | Hạng mục | Được duyệt (toàn khu DC Đại Lộc) |  | Sau khi điều chỉnh (toàn khu DC Đại Lộc) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đất ở | 155.236,4 | 43,42 | 153.635,2 | 42,97 |
|  | - Nhà liên kế thương mại | 41.140,0 |  | 49.448,0 |  |
|  | - Nhà liên kế có sân vườn | 41.552,2 |  | 36.684,2 |  |
|  | - Nhà vườn | 72.244,2 |  | 59.395,0 |  |
|  | - Nhà biệt thự | 0 |  | 8.108,0 |  |
| 2 | Đất công trình công cộng | 26.411,6 | 7,39 | 26.411,6 | 7,39 |
|  | - Nhà trẻ - mẫu giáo | 5.667,5 |  |  |  |
|  | - Trường cấp 1 | 12.110,0 |  |  |  |
|  | - Trạm y tế | 5.373,0 |  |  |  |
|  | - Văn phòng khu dân cư | 3.089,0 |  |  |  |
| 3 | Đất cây xanh - mặt nước | 56.088,9 | 15,69 | 56.589,1 | 15,83 |
| 4 | Đất giao thông | 119.756,4 | 33,50 | 120.857,4 | 33,81 |
|  | Tổng cộng | 357.493,3 | 100 | 357.493,3 | 100 |

- Bảng cân bằng sử dụng đất điều chỉnh của một phần Khu dân cư Đại Lộc (do Công ty Cổ phần Đầu tư Bái Tử Long làm chủ đầu tư):

| Số TT | Hạng mục | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 32.623 | 45,5 |
|  | - Nhà liên kế thương mại | 8.308 | 11,6 |
|  | - Nhà vườn | 16.207 | 22,6 |
|  | - Nhà biệt thự | 8.108 | 11,3 |
| 2 | Đất cây xanh - công viên | 9.965 | 13,9 |
| 3 | Đất giao thông | 29.186,8 | 40,7 |
|  | Tổng cộng | 71.774,8 | 100 |

4. Phân khu chức năng và thiết kế đô thị:

a. Phân khu chức năng:

Khu đất quy hoạch tiếp giáp với kênh đào Ông Cộ về phía Đông, đường điện 110 KV về phía Tây, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Khu phía Tây Bắc và dọc trục đường N9 bố trí nhà ở liên kế thương mại.

- Khu phía Tây Nam và trung tâm khu đất bố trí nhà vườn.

- Khu phía Tây Bắc và Đông Nam tiếp giáp kênh Ông Cộ, bố trí nhà ở biệt thự.

- Khu cây xanh công viên bố trí về phía Tây, giáp kênh Ông Cộ.

b. Thiết kế đô thị:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, nhà ở tổ chức thành từng nhóm, dùng hệ thống giao thông bàn cờ kết hợp với các tuyến vành đai kết nối các nhóm ở với nhau. Khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các cụm nhà ở được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng căn nhà.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu ở.

* Trên nguyên tắc nêu trên, khu ở được bố trí đều trên toàn khu đất, tổng diện tích đất ở 32.623m2, cụ thể:

+ Đất nhà ở liên kế thương mại được bố trí về Tây Bắc và dọc trục đường N9 với tổng diện tích 8.308m2, bố trí được 88 lô, diện tích trung bình 82 – 166 m2/lô, mật độ xây dựng 80-90%, cao 3-4 tầng.

+ Đất nhà vườn được bố trí về Tây Nam và trung tâm khu đất với tổng diện tích 16.207m2, bố trí được 104 lô, diện tích trung bình 125 - 243m2/lô, mật độ xây dựng 45-65%, cao 3-4 tầng.

+ Đất nhà ở biệt thự được bố trí về Tây Bắc và Đông Nam với tổng diện tích 8.108m2, bố trí được 46 lô, diện tích trung bình 144 - 273m2/lô, mật độ xây dựng 60-75%, cao 3-4 tầng.

- Khu công viên cây xanh, tổng diện tích 9.965m2.

* Chỉ giới xây dựng:

- Nhà liên kế thương mại: Chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.

- Nhà vườn, biệt thự: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

* San nền:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch được duyệt đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực. Cao độ thiết kế cao nhất +2.8m, thấp nhất +2.3m, độ dốc trung bình 0,25-0,35%.

* Giải pháp thoát nước mưa:

- Nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt.

- Sử dụng cống BTCT làm hệ thống thoát nước mưa toàn khu.

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực là hệ thống cống tự chảy theo địa hình dốc về phía kênh Ông Cộ tại phía Đông của ranh khu đất. Bố trí cống ngầm trên vỉa hè, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước từ ngoài đường vào và nước từ trên mái nhà xuống. Khoảng cách các hố ga tùy thuộc vào đường kính cống, trung bình từ 20 - 40m.

- Cống thoát nước mưa được đặt trên vỉa hè cách mép bó vỉa 1m để thuận tiện cho việc thu nước từ đường vào.

b. Quy hoạch hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông trong khu quy hoạch dựa trên cơ sở bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đại Lộc đã được phê duyệt. Hệ thống giao thông toàn khu như sau:

- Đường N1, N6 có lộ giới 12m: Mặt đường 6m, vỉa hè phía dự án 4m, vỉa hè phía ranh khu đất 2m.

- Đường N2, N3, N4, N5, N7, N8, N10 có lộ giới 14m: Mặt đường 6m, vỉa hè 2 x 4m.

- Đường N9 có lộ giới 17m: Mặt đường 9m, vỉa hè 2 x 4m.

- Đường N11 có lộ giới 21m: Mặt đường 11m, vỉa hè 2 x 5m.

* Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 227m3/ngày.

- Nguồn cấp: Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ, qua hệ thống xử lý đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt và cấp vào mạng lưới. Trong tương lai sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Thiện Tân cung cấp cho thành phố mới Nhơn Trạch.

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế tạo thành các mạng vòng khép kín, cung cấp an toàn cho khu quy hoạch.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí gắn kết và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 123m3/ngày.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải theo quy hoạch tại phía Tây Nam khu đất.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom về trạm xử lý nước thải.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Trước mắt sử dụng nguồn điện từ tuyến 22 KV trạm biến thế 110 KV Long Thành. Về sau sử dụng trạm biến thế 110 KV của thành phố mới Nhơn Trạch.

- Giải pháp cấp điện: Hệ thống đường dây đi ngầm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

f. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 273 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Đại Phước, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bái Tử Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho UBND xã Đại Phước và Công ty Cổ phần Đầu tư Bái Tử Long quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Đại Phước, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bái Tử Long, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |