| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3044/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 22 tháng 10 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500

Khu thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch

(Quy mô: 7,819 ha, do Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Xét đề nghị của UBND Nhơn Trạch tại Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 29/8/2012 và Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 236/TTr-SXD ngày 15/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, do Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư với nội dung như sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí nghiên cứu lập quy hoạch thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông	: Giáp đường 319 theo quy hoạch;

- Phía Tây		: Giáp đường giao thông theo quy hoạch;

- Phía Nam	: Giáp cây xanh cách ly khu công nghiệp;

- Phía Bắc		: Giáp đường giao thông theo quy hoạch.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích	: Khoảng 7,8179 ha.

- Quy mô dân số		: Khoảng 2.000 ÷ 2.500 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất:

Là khu thương mại dịch vụ hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu của dân cư và người lao động làm việc tại khu công nghiệp Nhơn Trạch. Khu quy hoạch được đầu tư xây dựng mới và kết nối hoàn chỉnh về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các dự án khu dân cư lân cận với các hạng mục: Chợ, công trình nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, bãi đậu xe, công viên cây xanh.

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa quy hoạch chung xã Phước Thiền được duyệt;

- Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành;

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án;

- Tạo mối liên kết, thống nhất trong quản lý; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch;

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500.

c) Quy hoạch phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Khu quy hoạch là tổ hợp các công trình gồm: Nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, chợ truyền thống, siêu thị, nhà kho, bãi đậu xe... đảm bảo kiến trúc cảnh quan, hài hòa trên định hướng quy hoạch chung xã Phước Thiền được duyệt.

Trên cơ sở trục giao thông chính đô thị, đường 319 nối liền đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và gắn kết các tuyến đường chính huyện Nhơn Trạch như đường 25B, 25C; trục giao thông phụ kết nối trục giao thông chính tiếp cận phía Bắc và phía Nam dự án, hình thành các khu chức năng:

- Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ: Bố trí phía Đông khu đất tiếp giáp đường 319, diện tích khoảng 1,7260 ha, chiếm tỷ lệ 22,08% diện tích toàn khu; nhà chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ, công trình có chiều cao 09 ÷ 15 tầng, tạo điểm nhấn không gian cảnh quan đô thị.

- Đất công trình công cộng: Bố trí giữa khu quy hoạch, diện tích khoảng 3,8898 ha, chiếm tỷ lệ 49,76% diện tích toàn khu, đảm bảo bán kính phục vụ, gồm các loại hình công trình:

+ Chợ truyền thống: Bố trí góc Tây Bắc khu đất giáp các tuyến đường nội khu quy hoạch, diện tích khoảng 1,1339 ha, chiếm tỷ lệ 14,50% diện tích toàn khu.

+ Siêu thị: Bố trí giữa khu đất giáp các tuyến đường nội khu quy hoạch, diện tích khoảng 2,1016 ha, chiếm tỷ lệ 26,88% diện tích toàn khu.

+ Nhà kho: Bố trí góc Tây Nam khu đất giáp các tuyến đường nội khu quy hoạch, diện tích khoảng 0,6544 ha, chiếm tỷ lệ 8,37% diện tích toàn khu.

- Đất công viên - cây xanh: Diện tích khoảng 0,4520 ha, chiếm tỷ lệ 5,78% diện tích toàn khu. Công viên cây xanh phục vụ công cộng bố trí giữa các khu chợ truyền thống và nhà kho; giữa bãi đậu xe, tổ chức các sân chơi, lối đi bộ, chòi nghỉ... Ngoài ra tổ chức trồng cây xanh tán rộng theo các tuyến đường giao thông nhằm tăng diện tích cây xanh và cảnh quan đô thị cho toàn dự án.

- Đất giao thông: Diện tích khoảng 1,7502 ha, chiếm tỷ lệ 22,39% diện tích toàn khu. Hệ thống giao thông được quy hoạch theo dạng ô cờ nối kết trục chính (đường 319 và đường theo quy hoạch).

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích đất (m2) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất ở | 17.260 | 22,08 |
|  | - Chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ cao tầng | 17.260 |  |
| 02 | Đất công trình công cộng | 38.898 | 49,76 |
|  | - Chợ truyền thống | 11.338 | 14,50 |
|  | - Siêu thị | 21.016 | 26,88 |
|  | - Nhà kho | 6.544 | 8,38 |
| 03 | Đất cây xanh | 4.520 | 5,78 |
| 04 | Đất giao thông | 17.001 | 21,74 |
|  | - Bãi đậu xe | 7.146 | 9,49 |
|  | - Giao thông | 9.855 | 12,25 |
| 05 | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 500 | 0,64 |
|  | Tổng | 78.179 | 100,00 |

### b) Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy hoạch chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Đất ở (chung cư kết hợp thương mại dịch vụ)	: 20 ÷ 25%.

- Đất thương mại dịch vụ				: 48 ÷ 52%.

- Đất cây xanh						: 05 ÷ 07%.

- Đất giao thông - bãi đậu xe				: 20 ÷ 25%.

+ Các chỉ tiêu tầng cao, mật độ xây dựng, chiều cao công trình và số căn hộ:

| STT | Chức năng | Mật độ XD (%) | Tầng cao (tầng) | Diện tích sàn (m2) | Chiều cao công trình (m) | Số căn hộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất ở |  |  | 77.670 ÷ 108.737 |  | 450 ÷ 600 |
|  | - Nhà chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ | 40 ÷ 50 | 09 ÷ 15 | 77.670 ÷ 108.737 | 40 ÷ 60 | 450 ÷ 600 |
| 02 | Đất công trình công cộng |  |  |  |  |  |
|  | - Chợ truyền thống | 30 ÷ 40 | 01 ÷ 03 |  | 07 ÷ 20 |  |
|  | - Siêu thị | 30 ÷ 40 | 03 ÷ 04 |  | 15 ÷ 20 |  |
|  | - Nhà kho | 40 ÷ 50 | 01 ÷ 02 |  | 07 ÷ 12 |  |
| 03 | Đất công viên - cây xanh | 01 ÷ 05 | 01 |  | 03 ÷ 05 |  |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng... của từng lô đất, từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500.

* Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu cấp nước		: 150 ÷ 180 lít/người/ngày.đêm.

+ Chỉ tiêu thoát nước		: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện		: 1.500 KWh/người/năm.

+ Chỉ tiêu rác thải		: 1 ÷ 1,2 kg/người.ngày.

+ Thông tin liên lạc		: 01 máy/02 người.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới giao thông được thiết kế theo dạng ô cờ, lưu thông thuận tiện đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc.

+ Giao thông đối ngoại:

- Đường 319 (mặt cắt A-A) chạy dọc theo ranh phía Đông dự án, lộ giới 100m (lòng đường 02 bên: 2 x 15,0m; dải phân cách giữa 03m; dải phân cách 02 bên: 2 x 14,0m; đường song hành 02 bên: 2 x 10,5m; vỉa hè 02 bên: 2 x 9m).

- Đường phía Nam khu đất (mặt cắt B-B) chạy dọc theo ranh khu cây xanh cách ly khu công nghiệp, có lộ giới 24m (lòng đường 14m; vỉa hè 02 bên: 05m).

- Đường phía Bắc khu đất (mặt cắt C-C) chạy dọc theo ranh khu dân cư xã Phước Thiền, có lộ giới 26m (lòng đường 14m; vỉa hè 02 bên: 06m).

- Đường phía Tây khu đất (mặt cắt D-D) chạy dọc theo ranh khu dân cư xã Phước Thiền, có lộ giới 15m (lòng đường 07m; vỉa hè 02 bên: 2 x 4m).

+ Giao thông đối nội:

Tổ chức trên cơ sở song song và vuông góc các trục đường đối ngoại với quy mô về lộ giới và mặt cắt:

- Đường N1, D1, D2 (mặt cắt C-C) đường nội bộ khu thương mại dịch vụ, có lộ giới 17m (lòng đường 07m; vỉa hè 02 bên: 2 x 5m).

- Từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Phạm vi dự án có địa hình độ dốc tương đối đều từ hướng Tây Nam về hướng Đông Nam và Đông Bắc, việc san nền bám theo địa hình tự nhiên, tận dụng các vị trí cao để đắp vào vị trí thấp, khớp nối cao độ với các dự án lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực và hệ thống thoát nước liên quan, tránh ngập úng cục bộ.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước phải thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, khai thác tối đa độ dốc địa hình, độ dốc san nền trong các khu công trình chức năng tối thiểu 0,4% (bản vẽ gắn cao trình cụ thể).

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch tại xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu thông qua mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước 807m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp, khoảng 645m3/ ngày. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng hệ thống thoát nước mưa.

- Toàn bộ nước thải của khu vực thiết kế được dẫn đến trạm xử lý có công suất dự kiến 450m3/ngày, diện tích khoảng 500m2. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo TCVN hiện hành.

- Rác thải: Sử dụng bãi rác thải liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

e) Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu thương mại dịch vụ kết nối từ nguồn lưới điện Quốc gia thông qua tuyến 22 KV có trong khu vực.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành Điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu khoảng 1.429 số.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chi tiêu kỹ thuật.

6) Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

Dự kiến phân kỳ đầu tư theo 03 giai đoạn gồm:

a) Giai đoạn 01 (từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2015)

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, kêu gọi đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

- Đầu tư xây dựng chợ truyền thống giáp đường 319, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

b) Giai đoạn 02 (từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2018)

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Đầu tư xây dựng khu siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, khu cây xanh.

c) Giai đoạn 03 (từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020)

- Tiến hành di dời khu chợ truyền thống xây dựng giai đoạn 01 vào vị trí quy hoạch.

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh toàn dự án.

Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách huyện Nhơn Trạch và nguồn vốn huy động khác.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Thiền, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Phước Thiền quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Thiền, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |