ỦY BAN NHÂN DÂN            	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3093/QĐ-UBND	                       Biên Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Phước tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Phước tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Thanh Bình lập tháng 7/2009 đã hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh tại Biên bản họp số 28/BB-SXD ngày 28/4/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 274/TTr-SXD ngày 20/10/2009,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Phước tại xã An Phước, huyện Long Thành, với những nội dung chính như sau:

- Vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí: Khu đất dự kiến quy hoạch thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có giới hạn ranh giới như sau:

- Phía Bắc: Giáp Khu công nghiệp Long Thành.

- Phía Nam	: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Đông: Giới hạn bởi đường đất và khu dân cư hiện hữu.

- Phía Tây		: Giáp Khu công nghiệp Long Thành.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích	: 45,0253 ha (450.253m²).

- Quy mô dân số		: Khoảng 7.900 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

- Tính chất, mục tiêu:

- Là khu dân cư xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở tại khu vực.

- Quy hoạch chi tiết phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở sinh hoạt của người dân.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Đất ở 			                           : 26 - 28m²/người.

+ Công trình công cộng  : 03 - 04m²/người.

+ Đất cây xanh 	 	             : 08 - 09m²/người.

+ Đất giao thông 	 	          : 17 - 18m²/người.

- Tiêu chuẩn cấp điện		     : 1500 KWh/người.năm.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 150 lít/người.ngày.

- Tiêu chuẩn nước thải		: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải		: 01 - 1,2 kg/người/ngày.

- Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

- Quy hoạch sử dụng đất:

| Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| - Đất ở | 211.212,55 | 46,91 |
| + Đất chung cư - nhà ở xã hội | 39.352,76 |  |
| + Đất nhà liên kế | 81.756,99 |  |
| + Đất nhà liên kế vườn | 34.684,89 |  |
| + Đất biệt thự đơn lập | 25.155,77 |  |
| + Đất biệt thự song lập | 30.262,14 |  |
| - Đất dịch vụ đô thị | 27.492,09 | 6,11 |
| + Đất xây dựng nhà trẻ | 6.103,30 |  |
| + Đất xây dựng trường tiểu học | 7.800,00 |  |
| + Đất thương mại dịch vụ kết hợp chung cư cao tầng | 13.588,79 |  |
| - Đất cây xanh | 70.382,00 | 15,63 |
| - Đất giao thông | 141.166,36 | 31,35 |
| Tổng cộng | 450.253,00 | 100,00 |

- Phân khu chức năng, thiết kế đô thị: Khu vực lập quy hoạch được phân khu chức năng và thiết kế đô thị như sau:

- Đất ở diện tích quy hoạch 211.212,55m² bố trí loại hình nhà liên kế phố, liên kế có sân vườn, nhà biệt thự và nhà chung cư:

+ Nhà liên kế phố (xây dựng theo mẫu): Tổng diện tích 81.756,99m², diện tích trung bình 6m x 18m = 108m2/lô, tầng cao 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%.

+ Nhà liên kế vườn (xây dựng theo mẫu): Tổng diện tích 34.684,89m², diện tích trung bình 7m x 17m = 119m2/lô, tầng cao 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%.

+ Nhà biệt thự song lập (xây dựng theo mẫu): Tổng diện tích 30.262,14m², diện tích trung bình 10m x 20m = 200m2/lô, tầng cao 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.

+ Nhà biệt thự đơn lập (xây dựng theo mẫu): Tổng diện tích 25.155,77m², diện tích trung bình 250 - 500m2/lô, tầng cao 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 45%.

+ Chung cư cao tầng - khu phức hợp tổng diện tích 13.588,79m², cao từ 09 - 12 tầng, mật độ xây dựng tối đa 45%.

+ Nhà ở xã hội (chung cư): Tổng diện tích 39.352,76m², tầng cao xây dựng từ 05 - 09 tầng và mật độ xây dựng tối đa 50%.

- Trường tiểu học: Tổng diện tích 7.800m2, tầng cao xây dựng từ 02 - 04 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Trường mầm non: Tổng diện tích 6.103m², tầng cao xây dựng 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Đất công viên - cây xanh bao gồm cây xanh tập trung, cây xanh cách ly với khu công nghiệp và phần chiếm đất của Ta-luy (có trồng cây) tổng diện tích quy hoạch 70.382,00m².

- Chỉ giới xây dựng:

- Nhà liên kế phố:

+ Khoảng lùi phía trước: 03m.

+ Khoảng lùi phía sau: Tối thiểu 01m.

- Nhà liên kế vườn:

+ Khoảng lùi phía trước: 03m.

+ Khoảng lùi phía sau: Tối thiểu 01m.

- Nhà biệt thự song lập:

+ Khoảng lùi phía trước: 03m.

+ Khoảng lùi từ ranh công trình đến ranh đất tối thiểu 02m.

- Nhà biệt thự đơn lập:

+ Khoảng lùi phía trước: 03m.

+ Khoảng lùi từ ranh công trình đến ranh đất tối thiểu 02m.

- Nhà ở xã hội:

+ Khoảng lùi phía trước: Theo đường chỉ giới xây dựng trên bản vẽ quy hoạch phân lô (tối thiểu 06m).

+ Khoảng lùi các phía còn lại từ ranh đất tối thiểu 06m.

- Khu phức hợp:

+ Khoảng lùi phía trước: Theo đường chỉ giới xây dựng trên bản vẽ quy hoạch phân lô (tối thiểu 06m từ lộ giới đường giao thông chính).

+ Khoảng lùi các phía còn lại: Tối thiểu 10m.

- Khu trường học:

+ Khoảng lùi dọc theo đường giao thông chính: 06m.

+ Các khoảng lùi khác: Tối thiểu 06m.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Tận dụng các lợi thế về địa hình nhằm tạo ra một khu đô thị đa dạng nhưng hài hòa về kiến trúc, cảnh quan, môi trường giữa con người và thiên nhiên; đồng thời có những nét đặc trưng riêng biệt.

- Công trình dịch vụ đô thị: Bao gồm nhà trẻ - mẫu giáo, trường tiểu học và khu phức hợp thương mại dịch vụ, được tập trung thành cụm chính tại vị trí trung tâm dự án kết hợp với công viên trung tâm nhằm tạo thành một trung tâm cộng đồng mạch lạc, nổi bật trong khu vực dự án.

- Kết nối hệ thống công viên - cây xanh: Các mảng cây xanh được liên kết với nhau để đảm bảo sự kết nối các không gian mở, khu dịch vụ đô thị, cũng như tạo ra các tuyến đi bộ liên hoàn, không gian đô thị thân thiện với người đi bộ.

- Kết hợp chung cư với công trình thương mại dịch vụ để tăng hiệu quả sử dụng đất cũng như đảm bảo lượng khách hàng cho các hoạt động thương mại - dịch vụ.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- San nền: Địa hình khu vực tương đối phức tạp, độ chênh cao trung bình giữa Khu công nghiệp Long Thành và dự án từ 5 ÷ 10m thêm vào đó là địa hình của dự án có độ cao thay đổi liên tục. Phương án san nền sử dụng phương án san lấp cục bộ, dự án được chia làm 03 khu vực cho phù hợp với địa hình tự nhiên: Khu vực thung lũng, khu vực đồi cao và khu Taluy.

- Thoát nước mưa:

+ Nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, sử dụng cống BTCT làm hệ thống thoát nước mưa toàn khu. Bố trí cống ngầm trên vỉa hè, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước từ ngoài đường vào và nước từ trên mái nhà xuống.

+ Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt. Lưu vực thoát nước mưa hướng từ Tây sang Đông theo địa hình san nền, tạo điều kiện thoát nước mưa nhanh nhất về đường Quốc lộ 51 và thoát ra khu vực suối Nước Trong bằng 03 cửa xả Ø1250 ÷ Ø1500.

+ Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần cập nhật các dự án quy hoạch đã được phê duyệt, cập nhật và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với hướng thoát và cốt cao độ san lấp của các tuyến đường. Liên hệ thỏa thuận với địa phương diện tích tuyến thoát nước từ ranh dự án đến nguồn tiếp nhận (suối Nước Trong).

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Đường chính khu vực lộ giới 24m (mặt cắt 1 - 1);  vỉa hè mỗi bên 4m x 2, dải phân cách giữa 01m, mặt đường rộng 7,5m x 2 bên.

- Đường liên khu lộ giới 22m (mặt cắt 2 - 2); vỉa hè phía dân cư rộng 03m, vỉa hè phía Taluy rộng 05m, mặt đường rộng 10m.

- Đường khu ở lộ giới 18m (mặt cắt 3 - 3); vỉa hè mỗi bên 3m x 2, mặt đường rộng 06m.

- Đường khu ở lộ giới 14m (mặt cắt 6 - 6); vỉa hè hai bên mỗi bên 03m, dải phân cách giữa 02m, mặt đường rộng 3m x 2 bên.

- Đường khu ở lộ giới 12m (mặt cắt 7 - 7); vỉa hè mỗi bên 3m x 2, mặt đường rộng 06m.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 2.413m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Lấy từ hệ thống cấp nước của Nhà máy nước Thiện Tân thông qua hệ thống ống cấp Ø500 dọc Quốc lộ 51.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 1.800m3/ngày.đêm.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, nước thải sau khi thu gom bằng hệ thống cống, hố ga sẽ được đưa tới trạm xử lý nước thải của dự án, đặt 02 trạm xử lý: 01 trạm với công suất là 1200m3/ngày.đêm nằm ở khu công viên cây xanh phía Đông của dự án; 01 trạm với công suất là 600m3/ngày.đêm ở phía Nam của dự án, sau khi nước thải được xử lý theo 02 cấp đạt tiêu chuẩn TCVN 5942-1995 cột A sẽ được đấu nối chung với hệ thống thoát nước mưa trước khi thải ra môi trường.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Tổng công suất: 5.671 KW.

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch là nguồn điện lưới Quốc gia qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành đến thông qua tuyến 22 KV hiện hữu chạy dọc Quốc lộ 51.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đảm bảo mỹ quan đối với đô thị mới.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng dung lượng: 2.355 thuê bao.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực thông qua Bưu điện Khu công nghiệp Long Thành.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

6.  Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện:

  - Giai đoạn 1 (từ tháng 10/2009 đến tháng 10/2010):

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

  - Giai đoạn 2 - 3 (từ tháng 11/2010 đến tháng 6/2014):

- Xây dựng các loại hình nhà ở và công trình dịch vụ theo quy hoạch.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

  - Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã An Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã An Phước, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt UBND huyện Long Thành phối hợp cùng các sở, ngành có chức năng liên quan và nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong phạm vi vùng quy hoạch đã được phê duyệt.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin truyền thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã An Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |