ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 310/QĐ-UBND	                   Biên Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình,

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

–––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Xét quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dịch vụ Thương mại Toàn Kiến Phát lập tháng 10 năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 04/TTr-SXD ngày 11/01/2008, và đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa tại Tờ trình số 3304/TTr-UBND ngày 13/11/2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dịch vụ Thương mại Toàn Kiến Phát lập tháng 10 năm 2007).

Điều 2. Phê duyệt quy hoạch chi tiết nêu trên với các nội dung sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí:

Khu đất quy hoạch khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, phạm vi giới hạn khu đất như sau:

- Phía Đông Bắc: Giáp đường sắt.

- Phía Tây Bắc: Giáp suối Linh, đất quốc phòng.

- Phía Đông Nam: Giáp vùng cây xanh cách ly tuyến đường điện Khu công nghiệp Amata.

- Phía Tây Nam: Giáp suối Linh.

b. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 14,33 ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 2.500-3.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

- Xây dựng khu ở mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, theo quy chuẩn đô thị loại II, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tái định cư cho các đối tượng thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án quy hoạch trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

- Thực hiện quy hoạch chi tiết phù hợp với quy hoạch phường Long Bình đã được phê duyệt.

- Hình thành một môi trường ở tốt, đảm bảo yêu cầu chất lượng cao về không gian ở, cây xanh môi trường, cơ sở hạ tầng kỹ thuật,...

- Góp phần vào công tác chỉnh trang và nâng cấp đô thị, hình thành những không gian ở văn minh hiện đại.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

1. Đất ở phân lô:                   5,04 ha                        chiếm tỷ lệ:    35,17%

2. Đất cây xanh công viên:    3,79 ha                       chiếm tỷ lệ:    26,45%

3. Đất mặt nước:                    0,36 ha                       chiếm tỷ lệ:      2,51%

4. Đất giao thông:                 5,14 ha                        chiếm tỷ lệ:    35,87%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng                            14,33 ha                       chiếm tỷ lệ:  100,00%

Khu nhà ở với tổng diện tích 5,04 ha bố trí với loại hình nhà phố, tổng cộng 660 lô, diện tích trung bình mỗi lô 4,2m x 18m = 75,6m2, mật độ xây dựng tối đa 90%, tầng cao trung bình 3 tầng, gồm các khu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, cụ thể như sau:

+ Khu A với diện tích 3.064m2                : gồm 40 lô.

+ Khu B với diện tích 6.253,6m2       : gồm 82 lô.

+ Khu C với diện tích 6.253,6m2       : gồm 82 lô.

+ Khu D với diện tích 3.064m2          : gồm 40 lô.

+ Khu E với diện tích 6.581,28m2      : gồm 86 lô.

+ Khu F với diện tích 6.581,28m2          :  gồm 86 lô.

+ Khu G với diện tích 3.064m2           :  gồm 40 lô.

+ Khu H với diện tích 6.253,6m2             :  gồm 82 lô.

+ Khu H với diện tích 3.064m2                  :  gồm 40 lô.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Không gian chủ đạo của khu nhà ở tái định cư phường Long Bình là không gian nhà phố với sự đồng bộ của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Tổ chức bố trí các dãy nhà kết hợp với mạng lưới giao thông vuông góc nhau tạo các không gian phố sinh động.

- Yếu tố địa hình đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực. Hình ảnh không gian các dãy nhà bố trí cao dần đều theo hướng dốc của địa hình tạo nên một không gian đô thị đẹp, tổ chức được nhiều hướng nhìn tốt.

- Không gian thấp tầng của các dãy nhà phù hợp với không gian cảnh quan các khu vực lân cận bao gồm không gian của khu công nghiệp ở phía Đông và không gian của khu quân sự ở phía Tây khu quy hoạch.

- Khu vực cây xanh công viên ở phía Tây khu đất đóng vai trò là không gian chuyển đổi kết hợp với yếu tố địa hình và mặt nước là tuyến suối giáp ranh bờ Tây sẽ tạo nên một cảnh quan đẹp.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Chỉ tiêu sử dụng đất                            : 50 - 58m2/người

+ Chỉ tiêu đất ở                                     : 18 - 22m2/người

+ Chỉ tiêu đất giao thông                      : 15 - 19m2/người

+ Chỉ tiêu đất cây xanh                         : 13 - 16m2/nguời

- Chỉ tiêu cấp nước                                : 130 - 150 lít/người/ngày/đêm

- Chỉ tiêu thoát nước                              : 80% lượng nước cấp

- Chỉ tiêu cấp điện                                  : 1200 - 1500 KWh/người/năm

- Thông tin liên lạc                                 : 1 máy/2 người

- Mật độ xây dựng toàn khu                   : 70-90%

- Tầng cao trung bình                             : 2 - 4 tầng

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Trong khu vực quy hoạch có 2 loại đường là đường chính khu vực và đường nội bộ. Do đó mặt cắt ngang của từng tuyến sẽ được thiết kế khác nhau để đảm bảo lưu lượng xe chạy cũng như thành phần cấp đường.

- Đường chính: Bao gồm đường A1, A2, A3:

+ Đường A1: Lộ giới: 5m - 14m - 4m = 23m.

+ Đường A2: Lộ giới: 5m - 7m - 5m = 17m.

+ Đường A3: Lộ giới: 5m - 7m - 3m = 15m.

+ Độ dốc ngang mặt đường: i = 2%; trắc ngang 2 mái.

+ Độ dốc ngang vỉa hè: i = 1,5% về phía mặt đường.

+ Độ chênh cao giữa mép đường xe chạy và bề mặt vỉa hè là 15cm.

+ Bó vỉa vạt góc 45 độ.

- Đường nội bộ: Bao gồm các tuyến A4 ÷ A12:

+ Bề rộng mặt đường xe chạy: 6m.

+ Bề rộng vỉa hè mỗi bên: 4m.

+ Độ dốc ngang mặt đường: i = 2% ; trắc ngang 2 mái.

+ Độ dốc ngang vỉa hè: i = 1,5% về phía mặt đường.

+ Độ chênh cao giữa mép đường xe chạy và bề mặt vỉa hè là 15cm.

b. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Nước cung cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ Nhà máy nước Long Bình qua đường ống hiện hữu chạy dọc Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 15.

-  Mạng lưới đường ống được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng khép kín đảm bảo cung cấp nước an toàn đến tất cả các khu nhà.

- Trên mạng lưới cấp nước bố trí 18 họng cứu hỏa, mỗi họng cứu hỏa cách nhau tối đa 150 mét đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho khu dân cư.

c. Quy hoạch san nền thoát nước mưa:

c.1. Quy hoạch san nền

- Khu đất quy hoạch có địa hình nằm trong khu vực triền đồi có cao độ chênh lệch khá lớn giữa phía Đông và phía Tây khu đất, giữa phía Bắc và phía Nam khu đất. San nền có đường đồng mức hướng Nam - Bắc.

- Cao độ khống chế sau khi san nền trong khu dân cư tại điểm cao nhất phía Đông 50.00 và thấp nhất phía Tây giữa là 27.00.

c.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

Do có tuyến suối Linh giáp ranh phía Tây khu đất nên toàn bộ nước mưa được dẫn về phía tuyến suối này.

- Nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt.

- Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần cập nhật các dự án quy hoạch lân cận đã được phê duyệt và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với hướng thoát và cốt cao độ san lấp của các tuyến đường.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa.

- Giai đoạn trước mắt, nước thải sau khi qua trạm xử lý cục bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn trong từng căn hộ trước khi được thải ra suối Linh.

- Giai đoạn khi hệ thống thoát nước chung của thành phố hoàn chỉnh, sẽ nối kết với hệ thống thu gom nước thải thành phố.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Tiêu chuẩn nước thải là 80% nước cấp, tổng lưu lượng nước thải 1.056 m3/ngày. Đêm.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện lấy từ lưới điện trung thế hiện hữu dọc tuyến đường (vào ga Hố Nai) song song với đường sắt bằng đường dây 22 KV đi trên cột điện trung thế dọc theo tuyến đường chính khu quy hoạch đến các trạm biến áp.

- Xây dựng mới các trạm biến áp 15(22)/0,4 KV. Dùng trạm ba pha loại đặt trong nhà (theo tiêu chuẩn khu dân cư). Gồm 2 trạm, 2 máy, dung lượng 2850 KVA. Các trạm có bán kính phục vụ từ 300 - 500 mét, được đặt ở những vị trí gần trung tâm phụ tải. Các tuyến dây đi nổi trên trụ BTCT.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin-liên lạc:

- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là một hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông chung.

- Từ tổng đài của trạm Viễn thông Bưu điện thành phố Biên Hòa sẽ có các tuyến cáp đồng có dung lượng 300x2 đưa tới các hộp cáp trong khu vực thiết kế. Mạng cáp trong khu vực sẽ được phân bổ từ các hộp cáp này. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại hộp cáp có dung lượng khác nhau.

- Bố trí xây dựng sẵn một hệ thống cống bể thông tin chờ nhằm mục đích phục vụ cho các tuyến cáp thông tin nói trên khi mạng cáp được triển khai, tránh đầu tư và thi công không đồng bộ.

- Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính có dung lượng là 2 ống PVC ø 110x5 mm. Sử dụng ống nhựa PVC đường kính ø 100/110.

- Các tuyến cống bể và cáp đồng đi ngầm.

Điều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Long Bình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1 . Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND thành phố Biên Hòa giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Long Bình, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

## PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái