| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3114/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa

(Quy mô khoảng 10,42 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 07/TTr-ĐTC ngày 11/10/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 294/TTr-SXD ngày 11/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa (đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 04/5/2011) với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Khu dân cư tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc  : Giáp Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Biên Hòa;

- Phía Nam : Giáp đất dân cư;

- Phía Đông: Giáp suối Cầu Quan;

- Phía Tây	 : Giáp đường đất.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 104.205m2 (khoảng 10,42 ha). Trong đó: Khoảng 8,35 ha thuộc đất quy hoạch khu dân cư và 2,07 ha là đất quy hoạch giao thông thuộc phạm vi lộ giới tuyến đường tránh thành phố Biên Hòa.

- Quy mô dân số: Khoảng 1.300 - 1.400 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

- Là khu dân cư xây dựng mới nhằm đáp ứng nhà ở cho người dân có nhu cầu, tổ chức quy hoạch khu ở theo tiêu chuẩn đô thị loại II. Trong đó khu quy hoạch có khoảng 2,07 ha là đất quy hoạch giao thông thuộc phạm vi lộ giới tuyến đường tránh thành phố Biên Hòa; chủ đầu tư có trách nhiệm quy hoạch và đầu tư tuyến đường song hành với tuyến đường tránh thành phố Biên Hòa theo đúng quy định.

- Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong khu vực lập quy hoạch.

- Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan theo tiêu chuẩn dân cư đô thị hiện đại, kích thích sự phát triển chung của khu vực.

- Tạo điều kiện thuận lợi về nhà ở, sinh hoạt nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho các đối tượng sống trong khu quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

* Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Đất ở 	: 29 - 31m2/người.

- Đất dịch vụ đô thị 	: 07 - 08m2/người.

- Đất cây xanh - TDTT 	: 05 - 06m2/người.

- Đất giao thông  	: 18 - 20m2/người.

* Mật độ xây dựng	: 40 - 80% (tùy theo chức năng sử dụng đất).

* Tầng cao xây dựng:

- Nhà liên kế 	: 04 tầng.

- Biệt thự 	: 02 tầng.

- Nhà vườn 	: 02 tầng.

- Chung cư kết hợp TMDV	: 12 tầng.

- Trường mầm non 	: 02 tầng.

- Thương mại - dịch vụ  	: Tối đa 03 tầng.

* Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp nước 	: 150 lít/người/ngày.đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước 	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện 	: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải	: 1,0 kg/người/ngày.

- Thông tin liên lạc 	: 01 máy/02 người.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất khu dân cư | 83.469 | 100 |
|  | Đất ở | 40.571 | 48,6 |
|  | Đất dịch vụ đô thị | 9.676 | 11,6 |
|  | Đất giao thông khu ở | 25.069 | 30,0 |
|  | Đất cây xanh - TDTT | 8.153 | 9,8 |
| 2 | Đất giao thông thuộc phạm vi lộ giới đường tránh thành phố Biên Hòa | 20.736 |  |
|  | Tổng cộng | 104.205 |  |

b) Phân khu chức năng:

Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm các thành phần chức năng chính sau:

- Đất ở: Với quy mô diện tích 40.571m2, chiếm 48,6%. Gồm các loại hình nhà liên kế, biệt thự, nhà vườn và chung cư kết hợp thương mại dịch vụ. Đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân địa phương.

+ Khu nhà liên kế: Với quy mô diện tích 11.280m2, bố trí phía Bắc khu quy hoạch, trên trục đường tránh thành phố Biên Hòa. Diện tích lô đất khoảng 120m2 (6m x 20m), chiếm 13,5% đất khu dân cư, tổng số 94 lô.

+ Khu nhà vườn: Với quy mô diện tích 11.280m2, bố trí phía Bắc khu quy hoạch tiếp giáp với khu nhà liên kế. Diện tích lô đất khoảng 280m2 (14m x 20m), chiếm 13,5% đất khu dân cư, tổng số 40 lô.

+ Khu biệt thự: Với quy mô diện tích 13.650m2, bố trí phía Nam khu quy hoạch. Diện tích lô đất khoảng 360m2 (18m x 20m), chiếm 16,4% đất khu dân cư, tổng số 38 lô.

+ Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ: Với quy mô diện tích 4.360m2, bố trí phía Bắc khu quy hoạch, trên trục đường tránh thành phố Biên Hòa, chiếm 5,2% đất khu dân cư, tổng số 165 căn hộ.

- Đất dịch vụ đô thị: Với quy mô diện tích 9.676m2, chiếm 11,6%. Gồm các loại hình: Công trình thương mại dịch vụ, quy mô diện tích 3.131m2, bố trí phía Bắc và phía Đông khu quy hoạch, trên trục đường tránh thành phố Biên Hòa, chiếm 3,8% đất khu dân cư; công trình giáo dục - trường mầm non, quy mô diện tích 6.545m2, bố trí phía Bắc và phía Tây Nam khu quy hoạch, trên trục đường tránh thành phố Biên Hòa, chiếm 7,8% đất khu dân cư.

- Đất cây xanh - TDTT: Với quy mô diện tích 8.153m2, chiếm 9,8%. Bố trí tập trung tại trung tâm khu ở. Tổ chức sân TDTT, vườn hoa, lối đi dạo, sân chơi thiếu nhi, chòi nghỉ... Hình thành khu vực công viên tạo không gian, môi trường thoáng mát, tạo vi khí hậu cho khu dân cư.

- Phần diện tích còn lại tổ chức hệ thống giao thông nội bộ và giao thông đối ngoại phục vụ cho toàn khu quy hoạch.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị:

- Chú trọng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực nghiên cứu lập quy hoạch, tạo các mảng xanh nhỏ gồm công viên và cây xanh trên các trục đường nội bộ khu ở.

- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tôn trọng hình thái, phương thức ở của người dân trong vùng, không phá vỡ địa hình và các điều kiện tự nhiên sẵn có.

- Tổ chức các dãy nhà liên kế, biệt thự, nhà vườn thấp tầng kết hợp các công viên cây xanh tập trung tạo các không gian phố sinh động.

- Công trình kiến trúc điểm nhấn cảnh quan khu vực là cụm công trình chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ góp phần tạo dựng không gian đô thị trên trục đường tránh thành phố Biên Hòa.

- Các công trình xây dựng trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được quy định cụ thể như sau:

+ Chung cư kết hợp thương mại dịch vụ: Tầng cao xây dựng tối đa 12 tầng, mật độ xây dựng tối đa 65%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

+ Nhà liên kế: Tầng cao xây dựng 04 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 2,5m.

+ Nhà vườn: Tầng cao xây dựng 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 50%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 2,5m.

+ Biệt thự: Tầng cao xây dựng 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 50%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 2,5m.

+ Công trình giáo dục - trường mầm non: Tầng cao xây dựng 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

+ Công trình thương mại dịch vụ: Tầng cao xây dựng tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

- Khu đất quy hoạch có địa hình tự nhiên tương đối cao, phương án san nền là cân bằng đào đắp tại chỗ, không san lấp lớn. Cao độ nền thiết kế bám theo địa hình tự nhiên, không làm thay đổi hướng dốc thoát nước tự nhiên của lưu vực.

- Hướng dốc san nền được thiết kế dựa trên đường đồng mức hiện trạng và các khu vực xung quanh từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam với cao độ chỗ cao nhất +24,0m xuống cao độ chỗ thấp nhất +14,22m. Độ dốc trung bình 2,37%.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, dựa vào độ dốc tự nhiên của địa hình, độ dốc san nền của dự án.

- Hướng thoát nước thiết kế theo độ dốc đường giao thông, được thu gom vào các hố ga bố trí tại vỉa hè dọc các tuyến đường nội bộ trong khu vực quy hoạch dẫn về cửa xả đặt tại hướng Nam sau đó thoát ra suối Cầu Quan.

c) Quy hoạch giao thông:

- Trục giao thông đối ngoại: Quốc lộ 1A (đoạn tránh thành phố Biên Hòa) thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng khu vực dọc Quốc lộ 1A được duyệt. Lộ giới 77m (5m - 10,5m - 5m - 7,25m - 10,5m - 0,5m - 10,5m - 27,75m).

- Đường trục chính khu vực:

+ Đường N1, ký hiệu mặt cắt 1 - 1: Lộ giới 16m (4m - 7m - 5m).

+ Đường D13, ký hiệu mặt cắt 6 - 6: Lộ giới 18m (5m - 10m - 3m).

- Giao thông nội bộ gồm các tuyến đường:

+ Đường N3 (đoạn 1) và N5, ký hiệu mặt cắt 2 - 2: Lộ giới 12m (4m - 7m - 1m).

+ Đường D1, D3, D5, D7, D9, D11 và N3 (đoạn 2), ký hiệu mặt cắt 3 - 3: Lộ giới 15m (4m - 7m - 4m).

+ Phía Nam khu đất, giáp với khu dân cư, tổ chức trục đường rộng 04m thay thế trục đường đất hiện hữu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Nước cấp được đấu nối với hệ thống cấp nước 500 từ cổng 11 dẫn về khu quy hoạch.

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q = 370m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước liên tục, đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, bố trí mạng lưới thu gom nước thải dọc các tuyến đường. Toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hạng mục công trình phải được xử lý bằng các bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi được đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Sử dụng cống BTCT kết hợp cống BTCT chịu lực làm đường ống thoát nước bẩn.

- Rác thải: Chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ sinh hoạt gia đình, hoạt động thương mại, chợ. Rác sẽ được thu gom theo mạng dịch vụ thu gom rác của thành phố, được phân loại ngay từ đầu vào và được tập trung đến bãi rác quy định của thành phố.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện được lấy từ Trạm biến áp trung gian Long Bình 110/15 - 22 KV - 2 x 63 MVA theo tuyến 574 Đồng Khởi qua đường dây trung thế hiện hữu trên đường Cổng 11.

- Tổng nhu cầu dùng điện: 1.556 KW/ngày.đêm.

- Các trạm đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có phát các tuyến 0,4 KV dẫn đến từng nơi tiêu thụ.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất v.v…, và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là một hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện Long Bình, thành phố Biên Hòa.

- Hệ thống hạ tầng viễn thông bao gồm: Hệ thống điện thoại cố định, hệ thống Internet, hệ thống truyền hình cáp và được thiết kế đi ngầm.

- Tổng số thuê bao dự kiến: 529 thuê bao.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Bưu chính Viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng v.v…, và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

i) Quy hoạch hệ thống cây xanh:

Cây xanh bóng mát được bố trí dọc các tuyến đường giao thông, các mảng công viên, cây xanh trong khu ở có sự kết hợp giữa cây xanh bóng mát, các loại cây cảnh, cây bụi, mảng cỏ với các sân bãi, đường đi bộ tạo sự biến đổi về không gian, là nơi nghỉ ngơi, thư giãn, tập luyện TDTT phục vụ nhu cầu của người dân, đồng thời cải tạo vị khí hậu cho khu dân cư.

6. Các hạng mục đầu tư và phân kỳ đầu tư

Để tiết kiệm vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả dự án, chủ đầu tư tiến hành xây dựng dự án theo tiến trình sau:

- Giai đoạn 01 (từ năm 2011 - 2017): Thực hiện đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông; đầu tư xây dựng khu nhà liên kế, nhà vườn và biệt thự.

- Giai đoạn 02 (từ năm 2017 - 2020): Thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ hạng mục công trình trong dự án.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận phối hợp cùng UBND thành phố Biên Hòa chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Phước Tân quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được phê duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an Phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

6. Chủ đầu tư lập thủ tục đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 71/2010/NĐ-CP trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |