| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3211/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Cụm công nghiệp Phú Túc tại xã Phú Túc, huyện Định Quán

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp, Khu kinh tế;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Phú Túc tại xã Phú Túc, huyện Định Quán do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thống Nhất T.N lập tháng 07/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 303/TTr-SXD ngày 21/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Phú Túc tại xã Phú Túc, huyện Định Quán với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Phú Túc, huyện Định Quán có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc	: Giáp đất trồng cây công nghiệp;

- Phía Nam	: Giáp đất trồng cây công nghiệp;

- Phía Đông	: Giáp đất trồng lúa;

- Phía Tây	: Giáp đất trồng lúa.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích	: Khoảng 50 ha;

- Quy mô hoạt động: Khoảng 3.600 – 5.400 công nhân. (Tương đương 120 - 180 người/ha);

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2000.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là Cụm công nghiệp địa phương được đầu tư xây dựng mới, với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đảm bảo phục vụ và gắn kết đồng bộ; ưu tiên thu hút phát triển các ngành nghề truyền thống tại địa phương và tiếp nhận việc di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực lân cận; với các hoạt động sản xuất sử dụng và thải ít nước, hạn chế gây ảnh hưởng môi trường.

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa nội dung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Định Quán.

- Tạo cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư các hạng mục trong Cụm công nghiệp; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động của địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

4. Cơ cấu tỷ lệ sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Trên cơ sở tuyến đường Cầu Ván là tuyến đường chính liên xã đi ngang qua khu đất lập quy hoạch, hình thành hệ thống giao thông nội bộ Cụm công nghiệp song song và vuông góc với trục giao thông chính. Bố trí các khu chức năng cụ thể như sau:

- Khu trung tâm điều hành, dịch vụ: Được bố trí tiếp giáp với trục chính phía Đông - Bắc Cụm công nghiệp với diện tích khoảng 19.910m2, chiếm tỷ lệ 3,9% tổng diện tích toàn khu, bao gồm các công trình: Nhà điều hành, dịch vụ, trưng bày, triển lãm với mật độ xây dựng 30 - 35%, tầng cao trung bình 02 - 03 tầng.

- Khu nhà máy - cơ sở sản xuất: Được bố trí thành 04 khu chính với tổng diện tích khoảng 300.366m2, chiếm tỷ lệ 60% tổng diện tích toàn khu, gồm 26 lô, diện tích trung bình mỗi lô 8.000 - 16.500m2/lô, mật độ xây dựng 50 - 70%, tầng cao trung bình 01 - 03 tầng.

- Khu cây xanh: Với diện tích khoảng 66.302m2, chiếm tỷ lệ 13,5% tổng diện tích toàn khu, bao gồm một khu công viên cây xanh với diện tích khoảng 15.620m2, bố trí tại cửa ngõ phía Đông - Bắc Cụm công nghiệp, mật độ xây dựng tối đa 5%, tầng cao tối đa 01 tầng và hệ thống cây xanh cách ly bao quanh Cụm công nghiệp với diện tích khoảng 50.682m2.

- Khu đầu mối kỹ thuật: Được bố trí tại trung tâm Cụm công nghiệp, với diện tích khoảng 12.515m2, chiếm tỷ lệ 2,5% tổng diện tích toàn khu, mật độ xây dựng 30 - 35 %.

- Khu xử lý nước thải: Được bố trí tại phía Nam Cụm công nghiệp, với diện tích khoảng 14.657m2, chiếm tỷ lệ 2,9%, mật độ xây dựng 30 - 35%.

- Giao thông nội bộ Cụm công nghiệp: Với diện tích khoảng 86.250m2, chiếm tỷ lệ 17,2% tổng diện tích toàn khu.

b) Bảng cơ cấu tỷ lệ sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà máy, xí nghiệp - Hiện hữu - Xây dựng mới | 300.366 26.000 274.366 | 60,0 |
| 2 | Đất khu điều hành, dịch vụ | 19.910 | 3,9 |
| 3 | Đất khu đầu mối kỹ thuật - Khu cấp điện, cấp nước - Khu xử lý nước thải | 27.172 12.515 14.657 | 5,4 |
| 4 | Đất giao thông | 86.250 | 17,2 |
| 5 | Đất cây xanh - Cây xanh công viên - Cây xanh hành lang HTKT - Cây xanh cách ly | 66.302 15.620 28.500 22.182 | 13,5 |
|  | Tổng cộng | 500.000 | 100 |

5. Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm khác liên quan, phương án cơ cấu quy hoạch sử dụng đất phải đạt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng:

- Trên cơ sở vị trí, diện tích các lô đất xây dựng công trình công nghiệp xác định mật độ xây dựng và tầng cao tương ứng phù hợp theo quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD.

- Mật độ xây dựng trong các khu vực trung tâm dịch vụ từ 30 - 35%. Tầng cao trung bình là 02 - 03 tầng.

- Tỷ lệ đất cây xanh trong từng khuôn viên nhà máy ≥20%.

- Tỷ lệ đất giao thông trong từng khuôn viên nhà máy ≥15%.

b) Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

- Cấp điện	: 200 - 250 KW/ha.

- Cấp nước	: 45m3/ha/ngày.đêm.

- Thoát nước bẩn = 80% lượng nước cấp	: 36m3/ha/ngày.đêm.

- Thông tin liên lạc	: 03 máy/ha.

- Rác thải	: 0,5 tấn/ha/ngày.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Đường D1 (hay đường Cầu Ván) là trục chính Cụm công nghiệp giao cắt với Quốc lộ 20, ký hiệu mặt cắt 1-1: Lộ giới 30m (5m - 7,5m - 5m - 7,5m - 5m).

- Giao thông đối nội:

+ Đường D2, D7, ký hiệu mặt cắt 2-2: Lộ giới 17,5m (5m - 7,5m - 5m).

+ Đường D3, D4, D5, D8, ký hiệu mặt cắt 3-3: Lộ giới 17,5m (5m - 7,5m - 5m).

+ Đường D6, ký hiệu mặt cắt 4-4: Lộ giới 12m (3m - 6m - 3m).

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Khu vực có địa hình tương đối cao và phức tạp, sử dụng giải pháp san nền cục bộ san lấp cân bằng tại chỗ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên, tạo hướng dốc chung cho các khu đất theo hướng từ trung tâm Cụm công nghiệp thấp dần về hai hướng Tây - Bắc và hướng Đông - Nam. Độ dốc thiết kế trung bình i = 0,5 - 5%.

- Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước chính của Cụm công nghiệp được thiết kế theo độ dốc san nền. Nước mưa sau khi được thu vào hệ thống cống bố trí dọc theo các đường giao thông và tập trung chảy về tuyến cống chính, rồi thoát ra suối qua cửa xả phía Đông Nam.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp hiện chưa có nhà máy nước. Nguồn cung cấp nước sẽ được lấy từ nguồn nước ngầm của khu vực.

- Xây dựng khu xử lý nước tập trung, xử lý đạt chuẩn trước khi đưa vào sử dụng.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước là 2.045m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống dạng mạch vòng kết hợp mạng cụt khép kín, đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành về quản lý và cấp nước để thỏa thuận về việc sử dụng mạch nước ngầm và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn cấp điện cho khu vực được lấy từ lưới điện 15 (22) KV từ tuyến 479 Phú Túc - Trạm 110/22 KV Định Quán qua hệ thống đường dây điện trung thế trên Quốc lộ 20 và rẽ nhánh đường Cầu Ván.

- Tổng nhu cầu dùng điện: 6.590 KW.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông khu vực thông qua tuyến cáp trên Quốc lộ 20.

- Tổng số thuê bao tại khu quy hoạch khoảng 102 thuê bao.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành Bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo các đường giao thông, tập trung chảy về tuyến cống chính của khu vực và dẫn về trạm xử lý nước thải nằm ở phía Đông - Nam Cụm công nghiệp. Thu gom nước thải đạt ≥80% tiêu chuẩn cấp nước.

- Xử lý nước thải 02 cấp: Cục bộ tại nhà máy và triệt để tại trạm xử lý nước thải của Cụm công nghiệp, đạt tiêu chuẩn loại A theo QCVN 24: 2009/BTNMT trước khi xả ra ngoài.

- Rác thải: Chất thải rắn của từng xí nghiệp được thu gom hàng ngày qua sự thỏa thuận giữa các xí nghiệp công nghiệp với Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị của huyện.

7. Phân kỳ đầu tư

- Giai đoạn 01: Từ năm 2011 - 2012: Thực hiện và hoàn tất các thủ tục quy hoạch chi tiết 1/2000, thiết kế cơ sở, thu hồi đất...

- Giai đoạn 02: Từ năm 2012 - 2015: Xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiếp nhận các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Định Quán, UBND xã Phú Túc, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Định Quán chỉ đạo việc chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Định Quán lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã Phú Túc, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Minh Phúc |
| --- | --- |