| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI –––––––––––––– Số: 3228/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 03 tháng 10 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu trung tâm hành chính xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 7600/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh;

Căn cứ Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính xã Bàu Trâm do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đồng Nai lập tháng 8/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 191/TTr-SXD ngày 19/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, ranh giới được xác định theo sơ đồ giới thiệu địa điểm tỷ lệ 1/5.000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Long Khánh thực hiện ngày 03/4/2008 và được UBND thị xã Long Khánh xác nhận ngày 07/4/2008. Phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất dân cư hiện hữu và ruộng lúa.

- Phía Nam: Giáp đất dân cư hiện hữu và ruộng lúa.

- Phía Đông: Giáp đất dân cư hiện hữu và vườn cây ăn trái.

- Phía Tây: Giáp vườn cây ăn trái.

b) Quy mô, tỷ lệ  lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 22,856 ha.

- Quy mô dân số: 1.500 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch:

a) Tính chất:

Là khu trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ và dân cư xã Bàu Trâm thuộc thị xã Long Khánh. Khu quy hoạch được lập theo định hướng quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị xã Long Khánh đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng khu trung tâm xã Bàu Trâm mới bao gồm các công trình hành chính, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ và khu ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ làm việc cho các cán bộ, các dịch vụ công cộng tiện ích cho cộng đồng dân cư và chỗ ở cho người dân trong khu vực và các khu vực lân cận.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian, quy hoạch cảnh quan kiến trúc.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng: Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Đất công trình công cộng 	: 5m2/người.

- Đất ở				: 45 ÷ 55m2/người.

- Đất cây xanh 			: 2 ÷ 5m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Công trình công cộng dịch vụ: 2 lít/m2 sàn/ngày.

+ Trường học			: 20 lít/học sinh/ngày.

+ Trường mẫu giáo		: 200 lít/cháu/ngày.

+ Công viên cây xanh 		: 2 lít/m2/ngày.

+ Đất ở				: 100-120 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước		: 80% lượng nước cung cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện		: 700 KWh/người.năm.

+ Công trình công cộng dịch vụ: 250 KW/ha.

+ Trường học			: 0,1 KW/học sinh.

+ Trường mẫu giáo		: 0,15 KW/cháu.

+ Đất ở				: 2 KW/hộ.

- Chỉ tiêu rác thải		 	: 0,8 - 1 kg/người.ngày.

Tầng cao và mật độ xây dựng  trung bình toàn khu:

- Công trình công cộng		: 1÷4 tầng, mật độ 30-40%.

- Nhà liên kế phố			: 1÷2 tầng, mật độ 70-80%.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất công trình công cộng 	: 101.100m2, chiếm tỷ lệ 44,23%.

- Đất ở (nhà liên kế phố)	:   35.370m2, chiếm tỷ lệ 15,47%.

- Đất cây xanh  	:   15.400m2, chiếm tỷ lệ   6,73%.

- Đất giao thông  	:   76.690m2, chiếm tỷ lệ 33,57%.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 			     : 228.560m2, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Phân khu chức năng và thiết kế đô thị

a) Phân khu chức năng:

Khu đất quy hoạch nằm về phía Đông của Khu trung tâm thị xã Long Khánh. Khu quy hoạch có đường Bàu Sầm đi ngang qua và cắt khu đất thành 02 phần: Phần Đông Bắc và phần Tây Nam, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Khu phía Đông Bắc đường Bàu Sầm, bố trí đất công trình công cộng gồm: Bưu điện, Trạm Y tế, Trường tiểu học, Khu trung tâm thể dục thể thao; đất khu ở (nhà liên kế phố) gồm: Cụm lô M, N, O.

- Khu phía Tây Nam đường Bàu Sầm, bố trí đất công trình công cộng gồm: UBND xã, Trường trung học cơ sở, Trường mẫu giáo, khu thương mại; đất khu ở (nhà liên kế phố) gồm: Cụm lô A, B, P.

- Khu cây xanh công viên bố trí dọc suối Rết giữa khu đất và cắt ngang qua đường Bàu Sầm.

b) Thiết kế đô thị:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận. Khu công trình công cộng tổ chức tập trung, nhà ở tổ chức thành từng nhóm, dùng hệ thống giao thông bàn cờ kết hợp với các tuyến vành đai kết nối các nhóm ở với nhau. Khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các cụm công trình công cộng và cụm nhà ở được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng công trình.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho khu làm việc và khu ở.

- Khu công trình công cộng được bố trí dọc đường Bàu Sầm với tổng diện tích 101.100m2, mật độ xây dựng 30%, tầng cao trung bình 1-4 tầng, tỷ lệ cây xanh trong mỗi công trình là 30%.

- Khu ở (nhà liên kế phố) được bố trí về phía Đông, Tây, Nam khu đất với tổng diện tích 35.370m2, bố trí được 308 lô, diện tích trung bình 81-154m2/lô, mật độ xây dựng 70-80%, tầng cao trung bình 1-2 tầng.

- Khu công viên cây xanh dọc suối, tổng diện tích 15.400m2, được tổ chức đường dạo, chòi nghỉ chân phục vụ nhu cầu thư giãn của cộng đồng dân cư.

* Chỉ giới xây dựng:

- Công trình công cộng: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 10m.

- Nhà liên kế phố: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 2m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, mặt nền thiết kế cơ bản bám theo cao độ quy hoạch chung được duyệt, quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Khu quy hoạch được chia làm 02 khu vực san nền: Khu phía Đông suối Rết có hướng dốc chính Đông - Tây, cao độ thiết kế cao nhất +141.5m và cao độ thấp nhất +138.5m (giáp suối Rết), độ dốc trung bình 0,2-0,5%; khu phía Tây suối Rết có hướng dốc chính Tây - Đông, cao độ thiết kế cao nhất +147.5m và cao độ thấp nhất +138.5m (giáp suối Rết), độ dốc trung bình 0,2-0,5%;

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát về suối Rết nằm giữa khu đất, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Khu quy hoạch có đường Bàu Sầm (đường D1) đi ngang qua và chia khu đất thành 02 phần, đường Bàu Sầm có lộ giới 24m: Mặt đường 14m, vỉa hè 2 x 5m.

- Giao thông trong khu quy hoạch: Toàn bộ các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu quy hoạch có lộ giới 17m: Mặt đường 7m, vỉa hè 2 x 5m.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 472m3/ngày.

- Nguồn cấp: Sử dụng hệ thống cấp nước chung hiện hữu của thị xã Long Khánh. Điểm đấu nối tại đường Trần Phú cách ranh khu đất khoảng 3.000m.

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế tạo thành các mạng vòng khép kín. Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí gắn kết và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 325m3/ngày.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải chung của thị xã Long Khánh cách ranh khu đất khoảng 1.200m về phía Tây.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại trước khi thu gom về trạm xử lý nước thải.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Được cung cấp từ nguồn trung thế 22 KV hiện hữu dọc đường Bàu Sầm từ trạm 110/22 KV 2x40 MVA Long Khánh.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đảm bảo mỹ quan cho đô thị.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 465 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thị xã Long Khánh, UBND xã Bàu Trâm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thị xã Long Khánh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn lập kế hoạch chuyển mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho UBND xã Bàu Trâm quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp, thoát nước, cấp điện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chọn vị trí đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND thị xã Long Khánh hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Chủ tịch UBND xã Bàu Trâm, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |