| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3251/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

khu dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng ;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ.UBT ngày 17/3/2000 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 khu dân cư trung tâm 347 ha huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đô thị lập tháng 8 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 189/TTr-SXD ngày 18/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch.

- Phía Nam: Giáp đường 25B.

- Phía Đông: Giáp khu dân cư do Công ty Phương Đông làm chủ đầu tư.

- Phía Tây: Giáp khu trung tâm huyện Nhơn Trạch 71 ha.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 7,9268 ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 3.450 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

Xây dựng khu ở mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, theo tiêu chuẩn đô thị loại II, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân tại khu vực; gồm các hạng mục nhà ở chung cư, biệt thự, nhà liên kế, các công trình dịch vụ công cộng và khu công viên, công trình thể dục thể thao…

Tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được duyệt.

Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

b) Quy hoạch phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc:

Khu ở hình thành trên cơ sở hệ thống giao thông và các khu chức năng chính đã định hình tại quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư trung tâm 347 ha đô thị mới Nhơn Trạch. Bao gồm các loại hình nhà ở: Nhà phố thương mại, nhà liên kế vườn, biệt thự, cao ốc thương mại kết hợp căn hộ.

Khu cao ốc văn phòng kết hợp căn hộ bố trí dọc đường 25C kết hợp đồng bộ với khu vực lân cận mang lại không gian hiện đại và khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất.

Trường mẫu giáo tại góc Đông Bắc dự án, bố trí tiếp giáp về phía Nam là khu công viên cây xanh dọc đường 25B nhằm hạn chế các ảnh hưởng từ việc giao thông đến hoạt động giáo dục và đáp ứng không gian giải trí của dân cư trong khu ở.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| Khu chức năng | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| Đất ở: - Cao ốc thương mại + căn hộ - Nhà liên kế vườn - Biệt thự | 41.247 14.275 18.074 8.898 | 52 |
| Đất công cộng (trường mẫu giáo) | 12.751 | 16,1 |
| Đất cây xanh, thể dục thể thao | 5.325 | 6,7 |
| Đường giao thông | 19.945 | 25,2 |
| Tổng | 79.268 | 100,0 |

b) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

* Chỉ tiêu đất khu ở bình quân	: 25 - 30m2/người.

* Mật độ xây dựng trung bình

- Chung cư				: 40 - 45% .

- Công trình công cộng		: 25 - 30%.

- Nhà biệt thự 			: < 60% .

- Nhà liên kế vườn		: < = 75%.

- Khu công viên cây xanh	: < 10%.

* Tầng cao trung bình

- Chung cư				: 18 - 20 tầng.

- Công trình công cộng		: 2 - 4 tầng.

- Nhà biệt thự 			: 2 - 3 tầng.

- Nhà liên kế vườn		: 3 - 4 tầng.

c) Thống kê diện tích các khu đất quy hoạch:

| STT | Tên lô đất | Tính chất sử dụng | Số lô | Tổng DT (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu A1 | Nhà liên kế sân vườn | 48 | 4.932 |
| 2 | Khu A2 | Nhà liên kế sân vườn | 56 | 5.317 |
| 3 | Khu A3 | Nhà liên kế sân vườn | 30 | 2.869 |
| 4 | Khu B1 | Nhà liên kế sân vườn | 22 | 2.478 |
| 5 | Khu B2 | Nhà liên kế sân vườn | 22 | 2.478 |
| 6 | Khu C1 | Biệt thự | 16 | 2.992 |
| 7 | Khu C2 | Biệt thự | 16 | 2.914 |

| 8 | Khu C3 | Biệt thự | 16 | 2.992 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Cao ốc thương mại - căn hộ |  |  | 14.275 |
| 10 | Đất giáo dục (Khu E) |  |  | 12.751 |
| 11 | Đất cây xanh (Khu F) |  |  | 5.325 |
| 12 | Đất giao thông |  |  | 19.945 |
|  | TỔNG CỘNG |  | 994 lô | 79.268m2 |

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Trên cơ sở mạng lưới giao thông theo quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt với các tuyến giao thông chính như sau:

* Đường 25B: Có lộ giới theo quy hoạch chung là 80m, đường xe chạy liên tục 2 bên: 2 x 12m; Dải phân cách giữa với tàu điện trên cao: 7m; Dải phân cách hai bên: 2 x 7m; Đường song hành 2 bên: 2 x 10m; Vỉa hè hai bên: 2 x 7,5m.

* Đường số 3: Đường bao phía Tây khu quy hoạch có lộ giới 26m, lòng đường 14m = 2 x 7m; Vỉa hè 12m = 2 x 6m.

* Đường số 4: Đường bao phía Bắc khu quy hoạch có lộ giới 26m, lòng đường 14m = 2 x 7m; Vỉa hè 12m = 2 x 6m.

* Đường số 5: Đường bao phía Đông khu quy hoạch có lộ giới 22m, lòng đường 10m; Vỉa hè 12m = 2 x 6m.

* Các đường nội bộ QH1, QH2 có lộ giới 15m (mặt cắt: 4m-7m-4m); N1, N2, D2, D3, D4 có lộ giới 14m (mặt cắt: 4m-6m-4m); D1 có lộ giới 17m (mặt cắt:  5m-7m-5m).

b) Quy hoạch san nền thoát nước mưa:

San nền: Xác định hướng dốc san nền trên cơ sở quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết và thực tế triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng tại khu vực khống chế đối với các tuyến đường, phải đảm bảo hợp lý, tránh ngập úng cục bộ tại khu vực.

Hướng dốc nền: Theo hướng từ Bắc xuống Nam ra đường 25B.

Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu dân cư là nguồn điện lưới Quốc gia qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Các trạm đều là loại trạm trong nhà hoặc trạm Compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các hộ tiêu thụ.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 1.129m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng, khép kín đảm bảo khả năng cấp nước liên tục, đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ Bưu điện huyện Nhơn Trạch. Từ đây cáp mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng toàn khu quy hoạch khoảng 2100 máy.

- Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lưu lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa, nước thải sinh hoạt phải qua bể tự hoại dẫn về trạm xử lý nước thải số 1 theo quy hoạch chung của thành phố. Chủ đầu tư có trách nhiệm đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng trạm xử lý trên cơ sở diện tích và suất đầu tư.

- Rác thải: Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Vệ sinh Môi trường, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

- Giai đoạn 1: Sau khi quy hoạch được duyệt đến 30/12/2008 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

- Giai đoạn 2: Đến 30/6/2009 hoàn thiện hệ thống hạ tầng và 30% nhà liên kế và biệt thự.

- Giai đoạn 3: Đến 30/3/2010 hoàn thiện 1 block chung cư và 30% nhà liên kế và biệt thự tiếp theo.

- Giai đoạn 4: Đến 30/3/2012 hoàn thành việc đầu tư xây dựng toàn dự án.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phú Hội, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Phú Hội quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Hội, Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |