ỦY BAN NHÂN DÂN     	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3325/QĐ-UBND	                       Biên Hòa, ngày 13 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư Tam Phước tại xã Tam Phước, huyện Long Thành

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 8758/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tam Phước tại xã Tam Phước, huyện Long Thành;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tam Phước tại xã Tam Phước do Công ty Cổ phần thiết kế và tư vấn xây dựng Tín Nghĩa lập tháng 8/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 256/TTr-SXD ngày 06/10/2009,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tam Phước tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, với những nội dung chính như sau:

1.  Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu quy hoạch thuộc xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp Khu công nghiệp Tam Phước.

- Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Đông: Giáp Khu dân cư 18 ha Tam Phước.

- Phía Tây: Giáp Trường Trung học địa chính 3.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Diện tích nghiên cứu quy hoạch: 150.200m².

- Quy mô dân số: 2.936 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu

- Là khu nhà ở phục vụ cho công nhân, dân cư tại khu vực.

- Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong vùng quy hoạch phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tam Phước I.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Đất ở	: 25,9m²/người.

- Đất cây xanh	: 5,6m²/người.

- Đất giao thông : 17,7m²/người.

- Tiêu chuẩn cấp nước	: 120 l/người/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước	: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 700 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu thải rác: 1kg /người/ngày.

- Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất ở : | 76.942,2m² | chiếm tỷ lệ | 51,23% |
| --- | --- | --- | --- |
| + Đất xây dựng chung cư : | 5.209,2m² | chiếm tỷ lệ | 3,47% |
| + Đất nhà liên kế có sân vườn: | 62.040,5m² | chiếm tỷ lệ | 41,31% |
| + Đất nhà ở biệt thự : | 9.692,5m² | chiếm tỷ lệ | 6,45% |
| - Đất nhà trẻ mẫu giáo : | 4.000m² | chiếm tỷ lệ | 2,66% |
| - Đất cây xanh - T.D.T.T : | 16.559m² | chiếm tỷ lệ | 11,02% |
| - Đất giao thông : | 52.698,8m² | chiếm tỷ lệ | 35,09% |
| Tổng cộng : | 150.200m² |  | 100,00% |

- Phân khu chức năng, thiết kế đô thị: Khu vực lập quy hoạch được phân khu chức năng và thiết kế đô thị như sau:

- Nhà trẻ, mẫu giáo với quy mô diện tích 4.000m², mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 01 - 02 tầng.

- Khu nhà ở: Tổng diện tích 76.942,2m² với các loại hình nhà ở:

+ Nhà liên kế có sân vườn: Mỗi hộ có quy mô diện tích trung bình 100 - 200m²/hộ, tầng cao trung bình 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%, tổng diện tích 62.040,5m².

+ Nhà biệt thự: Tổng diện tích 9.692,5m², mỗi hộ có quy mô diện tích trung bình 240 - 500m²/hộ tầng cao trung bình 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 50%.

+ Nhà chung cư: Tổng diện tích quy hoạch 5.209,2m², tầng cao trung bình 09 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Đất cây xanh TDTT: Công viên cây xanh sẽ làm thay đổi vi khí hậu trong khu vực, tạo cảnh quan cho đô thị, tổ chức 01 công viên tại trung tâm khu dân cư và các hoa viên xen kẽ trong các nhóm nhà ở, là nơi nghỉ ngơi sinh hoạt cho người dân và sân chơi cho trẻ em. Bố trí các câu lạc bộ nhỏ sinh hoạt thiếu nhi, phòng đọc sách, các sân thể dục thể thao như sân tennis, cầu lông, bóng chuyền, mật độ xây dựng tối đa 10%, tầng cao 01 tầng. Tổng diện tích công viên cây xanh trong toàn khu với diện tích 16.559m².

c) Chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi chỉ giới xây dựng được xác định cụ thể như sau:

+ Các công trình dịch vụ đô thị, chung cư khoảng lùi tối thiểu 06m.

+ Nhà biệt thự, liên kế sân vườn tối thiểu 03 - 04m.

(Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ chỉ giới đường đỏ).

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước…) theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tam Phước I.

- Tại trung tâm khu dân cư bố trí các công trình dịch vụ đô thị, công viên cây xanh tạo cảnh quan và điểm nhấn về không gian kiến trúc cho khu vực trung tâm khu ở. Bố trí các hoa viên cây xanh trong các nhóm nhà ở tạo không gian thoáng đãng, hài hòa giữa công trình xây dựng với không gian tự nhiên, cải thiện môi trường khí hậu.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Đường liên khu vực lộ giới 20m (mặt cắt  1 - 1); Mặt đường rộng 12m vỉa hè hai bên rộng 4m x 2.

- Đường khu vực lộ giới 14m (mặt cắt  4 - 4); Mặt đường rộng 06m vỉa hè hai bên rộng 4m x 2.

- Đường khu ở lộ giới 12m (mặt cắt  2 - 2); Mặt đường rộng 06m vỉa hè hai bên rộng 3m x 2.

- Đường vành đai phía Bắc giáp Khu công nghiệp Tam Phước lộ giới 10m (mặt cắt  3 - 3); Mặt đường rộng 06m vỉa hè phía dự án rộng 03m, vỉa hè giáp ranh dự án rộng 01m.

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Dùng biện pháp san lấp cục bộ chỉ san lấp các khu vực trũng thấp, các khu vực có độ dốc lớn không đảm bảo độ dốc xây dựng, cao độ khống chế san nền từ 38,20m - 40,97m.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường sau đó thoát ra mương thoát nước hiện hữu của khu vực ở phía Bắc của dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tự thỏa thuận hệ thống thoát nước ngoài ranh dự án.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ hệ thống cấp nước từ Nhà máy nước Thiện Tân, thông qua hệ thống cấp nước Ø500 dọc Quốc lộ 51 cung cấp cho khu vực dọc hành lang Quốc lộ 51.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường thu nhận nước thải, trong giai đoạn trước mắt chưa có hệ thống xử lý theo quy hoạch chung cho thoát chung với thoát nước mưa.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 5942-1995 cột A hiện hành trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện cấp từ trạm biến áp trung gian 110 KV Long Thành, qua tuyến 22 KV tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua bưu điện xã Tam Phước.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

6. Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện:

  - Giai đoạn 1: (Tháng 10/2009 đến tháng 12/2009).

- Tiếp tục thực hiện các công tác; chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, thu hồi đất, lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu ở.

  - Giai đoạn 2: (Tháng 01/2010 đến tháng 12/2012).

-  Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

  - Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Tam Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Phú Tín, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Tam Phước, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt UBND huyện Long Thành phối hợp cùng các sở, ngành có chức năng liên quan và nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong phạm vi vùng quy hoạch đã được phê duyệt.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin truyền thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 8758/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Phú Tín, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |