| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3350/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch; tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4444/QĐ-UBND ngày 14/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tân Thuận thiết lập tháng 9 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 285/TTr-SXD ngày 04/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Phát triển và Kinh doanh nhà Thế Kỷ làm chủ đầu tư, với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch có ranh giới giới hạn:

- Phía Bắc: Giáp sông Đồng Nai.

- Phía Đông: Giáp sông Đồng Nai.

- Phía Tây: Giáp rạch bà Vong.

- Phía Nam: Giáp khu dân cư theo quy hoạch.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích 	: Khoảng 33,91 ha.

- Quy mô dân số 		: Khoảng 1.600 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch 	: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Tính chất: Là khu dân cư đô thị mới, được tổ chức ở mật độ thấp, khai thác tối đa cảnh quan môi trường sông nước, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người sống và làm việc tại khu vực với các hạng mục: Nhà ở nhà liên kế, biệt thự, các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng, khu công viên cây xanh - thể dục thể thao; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận.

- Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, quy hoạch chung xây dựng xã Long Tân, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Long Tân; áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành, theo tiêu chuẩn đô thị loại II; xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kỹ thuật, cảnh quan của dự án; tạo mối liên kết, thống nhất trong quản lý, đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết trong xây dựng đối với các dự án liền kề xung quanh; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.

b) Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

- Hệ thống giao thông tổ chức theo kiểu ô cờ, song song và vuông góc với mạng đường chính đồng thời là đường đối ngoại của Khu dân cư Long Tân - đường D7, đường N7.

- Xác định các không gian chức năng chính tại các vị trí tiếp giáp các trục giao thông đối ngoại, hai bên trục đường chính D3, N3, N4, khu vực trung tâm khu ở. Khai thác tối đa cảnh quan môi trường sông nước, tổ chức gắn kết giữa các khu chức năng, các không gian mở; đảm bảo sự liên kết thông suốt, thuận tiện, hài hòa giữa hình khối và màu sắc công trình.

- Đất công trình công cộng bố trí tại khu vực trung tâm, có tổng diện tích 1,52 ha chiếm 4,48% bao gồm các công trình: Trường mẫu giáo, công trình hành chính, thương mại dịch vụ.

- Đất ở có tổng diện tích 12,63 ha chiếm 37,25% với hai loại hình nhà ở:

+ Nhà liên kế bố trí tại góc Tây Nam khu quy hoạch có tổng diện tích 3,09 ha. Trong đó bao gồm quỹ đất 2,54 ha (lô NP3, NP4, NP5) sẽ bàn giao cho UBND huyện Nhơn Trạch sau khi đầu tư xong cơ sở hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo Văn bản thỏa thuận số 1529/UBND-KT ngày 10/8/2009.

+ Nhà biệt thự bố trí trên phạm vi còn lại chiếm tổng diện tích là 9,54 ha, tổ chức dưới 2 dạng diện tích: 750 - 1050m2/lô và 430 - 450m2/lô.

- Đất hoa viên cây xanh, thể dục thể thao bố trí tại các vị trí trung tâm các nhóm ở, dọc theo sông Đồng Nai và rạch bà Vong có tổng diện tích 9,99 ha chiếm 29,46%. Trong khu cây xanh tổ chức quảng trường nhỏ, vườn hoa, tiểu cảnh, sân chơi, bãi xe, sân tập TDTT, lối đi bộ, chòi nghỉ,... với mật độ xây dựng <5%, tầng cao ≤7m mang lại tiện nghi giải trí công cộng và chất lượng môi trường đô thị. Các hoa viên phục vụ các nhóm nhà ở được bố trí ở vị trí trung tâm các nhóm nhà ở. Ngoài ra còn tổ chức trồng cây xanh tán rộng tạo bóng mát dọc theo các đường phố đưa mảng xanh xuyên suốt trên toàn dự án.

Lưu ý: Phạm vi hành lang 30m ven sông Đồng Nai và 20m ven rạch Bà Vong không được xây dựng công trình quy mô kiên cố và ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Mục đích sử dụng | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 12,63 | 37,25 |
| 2 | Đất công trình công cộng | 1,52 | 4,48 |
| 3 | Đất công viên - cây xanh, mặt nước | 9,99 | 29,46 |
| 4 | Đất giao thông | 9,67 | 28,52 |
| 5 | Đất công trình kỹ thuật hạ tầng đầu mối | 0,10 | 0,29 |
|  | Tổng cộng | 33,91 | 100 |

b) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

* Chỉ tiêu đất khu ở bình quân		: 210m2/người.

* Chỉ tiêu cấp điện 			: 1500 KWh/người/năm.

* Chỉ tiêu cấp nước			: 150 lít/người/ngày.

* Chỉ tiêu thoát nước 			: 80% lượng nước cấp.

* Chỉ tiêu rác thải 			: 1,2 kg/người.ngày.

* Mật độ xây dựng và tầng cao công trình:

Công trình			             Mật độ trung bình	  Tầng cao

- Công trình công cộng		          : 	        30%		02 - 03 tầng

- Công trình thương mại dịch vụ	:          30 - 40%		04 - 05 tầng

- Nhà liên kế phố			          :          70 - 80% 		03 - 04 tầng

- Nhà biệt thự		 		:          30 - 50%		02 - 03 tầng

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường, khoảng lùi của các công trình thể hiện cụ thể tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới đường giao thông được thiết kế trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Long Tân, đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc, lưu thông thuận tiện.

- Giao thông đối ngoại:

+ Đường số D7: Kết nối từ tổng thể Khu dân cư Long Tân, dọc sông Đồng Nai bao phía Bắc và Đông Bắc khu quy hoạch, lộ giới 26,5m, mặt cắt lòng đường 10,5m; vỉa hè hai bên: 2 x 8m.

+ Đường N7: Kết nối từ tổng thể Khu dân cư Long Tân, bao phía Nam khu quy hoạch, lộ giới 22m, mặt cắt lòng đường 10m; vỉa hè hai bên: 2 x 6m.

- Giao thông Nội bộ: Tổ chức trên cơ sở song song, vuông góc các trục đường đối ngoại với các quy mô về lộ giới và mặt cắt:

+ Đường N3 - N4 là đường trục chính vuông góc với đường đối ngoại D7, dẫn vào trung tâm khu quy hoạch, được thiết kế 02 đoạn có lộ giới: Lộ giới 36m trong đó lòng đường rộng 14m (2 x 7m), dải phân cách giữa 12m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 05m; lộ giới 42m trong đó lòng đường rộng 20m (2 x 10m), dải phân cách giữa 12m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 05m.

+ Đường D3 là đường trục chính song song với đường đối ngoại D7, dẫn vào trung tâm khu quy hoạch, được thiết kế 02 đoạn có lộ giới: Lộ giới 17m trong đó lòng đường rộng 07m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 05m; lộ giới 21m trong đó lòng đường rộng 07m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 07m

+ Đường D1, D2, D4, D5, D6, N1, N2, N5, N6 là các đường nội bộ khu ở có lộ giới 17m trong đó lòng đường rộng 07m, lề đường 02 bên mỗi bên rộng 05m.

+ Ngoài ra còn có các đường nội bộ trong các khu vực công viên cây xanh, thể dục thể thao.

+ Trong khu quy hoạch bố trí 03 cây cầu từ các trục đường D7, N7, D3 bắt qua rạch bà Vong nối kết liên hoàn với tổng thể khu dân cư xã Long Tân.

b) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

- San nền: Phạm vi dự án có địa hình thấp, việc san nền hoàn toàn là tôn đắp, phải được tính toán cụ thể đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ và khu vực lân cận.

- Hướng dốc san nền: Thiết kế cao nhất tại vị trí trung tâm thấp dần ra các hướng sông Đồng Nai và rạch bà Vong, độ dốc san nền tối thiểu là 0,4%, điểm thấp nhất là 2,3m (bản vẽ gắn cao trình cụ thể).

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu dân cư là nguồn điện từ trạm biến thế 110 KV Nhơn Trạch. Về lâu dài kết nối vào trạm biến thế 110/22 KV có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng điện 4,17 triệu KWh/năm.

- Các trạm điện đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các trạm tiêu thụ.

- Tất cả các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước trước mắt là lấy từ hệ thống nước từ đường 25B, theo đường số 2 dẫn đến khu quy hoạch. Về lâu dài lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch tại xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu thông qua mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 340m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín, đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt, chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện huyện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng toàn khu khoảng 530 số.

- Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây mới.

-  Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

f) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- - Trong khu vực hiện chưa có trạm xử lý nước thải tập trung. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp tự đầu tư trạm xử lý nước thải riêng cho khu quy hoạch. Vị trí tại phía Bắc thuộc khu vực cây xanh dọc sông Đồng Nai, việc xử lý phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

- - Rác thải: Sử dụng bãi xử lý rác thải liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

- - Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

- - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: (Sau khi quy hoạch được duyệt đến tháng 6/2010) hoàn thiện các hồ sơ thiết kế cơ cở, thiết kế chi tiết hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục pháp lý.

- - Các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình:

- + Giai đoạn 1: (Từ tháng 6/2010 - tháng 6/2012): Thực hiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng toàn bộ công trình nhà liên kế và biệt thự trong dự án và  các công trình công cộng trong phạm vi phía Nam dự án, diện tích: Khoảng 14,19 ha (bản vẽ phân kỳ đầu tư).

- + Giai đoạn 2: (Từ tháng 6/2012 - tháng 12/2015): Thực hiện, hoàn tất việc xây dựng phần thô các công trình nhà liên kế, biệt thự và các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, chung cư, công viên cây xanh trên phần còn lại. Quy mô diện tích: Khoảng 19,72 ha (bản vẽ phân kỳ đầu tư).

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Long Tân, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thế Kỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Long Tân quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Long Tân, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thế Kỷ, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |