ỦY BAN NHÂN DÂN     	              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3351/QĐ-UBND	                          Biên Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 9525/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Văn bản số 5280/UBND-CNN ngày 16/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh một phần chức năng dự án Khu du lịch sinh thái Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom do Công ty TNHH An Thiên lập tháng 10 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 294/TTr-SXD ngày 10/11/2009,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1.  Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí: Thuộc xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và có ranh giới như sau:

- Phía Bắc: Giáp khu dân cư nông thôn hiện hữu.

- Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Tây: Giáp sông Buông, Khu du lịch sinh thái Giang Điền.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 420.092,9m².

- Quy mô dân số: Khoảng 2.500 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2.. Tính chất, mục tiêu

- Là khu dân cư xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở tại khu vực.

- Quy hoạch chi tiết phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở sinh hoạt của người dân.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng: 158,7m²/người.

+ Đất ở: 70m²/người.

+ Công trình công cộng: 8,7m²/người.

+ Đất cây xanh: 24m²/người.

+ Đất giao thông: 56m²/người.

- Tiêu chuẩn cấp điện		: 1.000 KWh/người.năm.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 150 lít/người.ngày.

- Tiêu chuẩn nước thải		: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải		: 01 - 1,2 kg/người/ngày.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| - Chức năng sử dụng đất: | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| - Đất ở: | 174.594,0 | 41,6 |
| + Đất nhà liên kế vườn: | 18.352,0 |  |
| + Đất nhà nhà vườn: | 156.242,0 |  |
| - Đất dịch vụ đô thị: | 21.901,4 | 5,2 |
| + Đất xây dựng nhà trẻ: | 4.891,7 |  |
| + Đất câu lạc bộ: | 3.742,9 |  |
| + Đất thương mại dịch vụ: | 8.200,0 |  |
| + Khu vui chơi thể thao: | 5.066,8 |  |
| - Đất cây xanh: | 59.874,1 | 14,3 |
| - Đất mặt nước: | 22.432,4 | 5,3 |
| - Đất công trình kỹ thuật: | 2.219,8 | 0,5 |
| - Đất giao thông: | 139.071,2 | 33,1 |
| Tổng cộng: | 420.092,9 | 100,0 |

b) Phân khu chức năng, thiết kế đô thị: Khu vực lập quy hoạch được phân khu chức năng và thiết kế đô thị như sau:

- Đất ở diện tích quy hoạch 174.594m² bố trí loại hình nhà liên kế có sân vườn, nhà vườn:

+ Nhà liên kế vườn (xây dựng theo mẫu): Tổng diện tích 18.352m², diện tích trung bình 5m x 21m = 105m2/lô, tầng cao 04 tầng, mật độ xây dựng tối đa 76%.

+ Nhà vườn (xây dựng theo mẫu): Tổng diện tích 156.242m², diện tích trung bình 300 - 500m2/lô, tầng cao 02 - 03 tầng, mật độ xây dựng 30 - 40%.

- Đất công trình dịch vụ khu ở; tổng diện tích 21.901,4m² bao gồm các công trình sau:

+ Nhà trẻ mẫu giáo: Diện tích 4.891,7m², tầng cao xây dựng 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

+ Thương mại dịch vụ: Diện tích quy hoạch 8.200m², tầng cao xây dựng 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

+ Câu lạc bộ: Diện tích quy hoạch 3.742,9m², tầng cao xây dựng 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

+ Khu vui chơi thể dục thể thao giải trí: Diện tích quy hoạch 5.066,8m², tầng cao xây dựng 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 20%.

- Đất công viên - cây xanh: Tổ chức các hoa viên xen kẽ trong các nhóm nhà ở, là nơi nghỉ ngơi sinh hoạt cho người lớn và sân chơi cho trẻ em. Bố trí các câu lạc bộ nhỏ sinh hoạt thiếu nhi, phòng đọc sách, các sân thể dục thể thao, sân tennis, cầu lông, bóng chuyền. Tổng diện tích công viên cây xanh trong toàn khu với diện tích 59.874,1m².

c) Chỉ giới xây dựng: (Xem bản vẽ quy hoạch giao thông chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ)

- Nhà liên kế vườn:

+ Khoảng lùi phía trước 03m.

+ Khoảng lùi phía sau tối thiểu 02m.

- Nhà vườn:

+ Khoảng lùi phía trước 05m.

+ Khoảng lùi từ ranh công trình đến ranh đất tối thiểu 02m.

- Công trình dịch vụ khu ở:

+ Khoảng lùi phía trước: Theo chỉ giới xây dựng trên bản vẽ giao thông (tối thiểu 06m).

+ Khoảng lùi các phía còn lại từ ranh đất tối thiểu 06m.

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Tận dụng các lợi thế về địa hình nhằm tạo ra một khu ở hài hòa về kiến trúc, cảnh quan và môi trường giữa con người và thiên nhiên và có những nét đặc trưng riêng biệt.

- Kết nối hệ thống công viên - cây xanh: Các mảng cây xanh được liên kết với nhau để đảm bảo sự kết nối các không gian mở và khu dịch vụ khu ở, cũng như tạo ra các tuyến đi bộ liên hoàn, không gian khu ở thân thiện với người đi bộ.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- San nền: Địa hình khu vực tương đối phức tạp, phương án san nền sử dụng phương án san lấp cục bộ, dự án được chia làm các khu vực cho phù hợp với địa hình tự nhiên cao độ khống chế san nền từ 21,15m ÷ 31,95m.

- Thoát nước mưa:

+ Nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, sử dụng cống BTCT làm hệ thống thoát nước mưa toàn khu. Bố trí cống ngầm trên vỉa hè, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước từ ngoài đường vào và nước từ trên mái nhà xuống.

+ Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt. Lưu vực thoát nước mưa hướng theo địa hình san nền, tạo điều kiện thoát nước mưa nhanh nhất về đường Suối Tre và thoát ra khu vực sông Buông.

+ Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư phải có các giải pháp kè bờ và xây dựng hành lang bảo vệ dọc suối đảm bảo thoát nước thông suốt tuyến suối thuộc khu vực dự án.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Đường chính khu vực lộ giới 18m (mặt cắt 1-1); vỉa hè mỗi bên 4m x 2, mặt đường rộng 10m.

- Đường khu ở lộ giới 12m (mặt cắt 2-2); vỉa hè mỗi bên 3m x 2, mặt đường rộng 06m.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ chỉ giới đường đỏ.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 740m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Lấy từ hệ thống cấp nước của Nhà máy nước Thiện Tân thông qua hệ thống ống cấp Ø500 dọc Quốc lộ 51.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu P.C.C.C của toàn khu khi cần thiết.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 300m3/ngày.đêm.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, nước thải sau khi thu gom bằng hệ thống cống, hố ga sẽ được đưa tới trạm xử lý nước thải của dự án, đặt 03 trạm xử lý: Trạm số 01 với công suất là 50m3/ngày.đêm; Trạm số 02 với công suất là 80m3/ngày.đêm, Trạm số 03 với công suất là 150m3/ngày.đêm sau khi nước thải được xử lý theo 02 cấp đạt tiêu chuẩn TCVN 5942-1995 cột A sẽ được đấu nối chung với hệ thống thoát nước mưa trước khi thải ra môi trường.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Tổng công suất: 1.927 KW.

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch là nguồn điện lưới Quốc gia qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Trảng Bom đến thông qua tuyến 22 KV hiện hữu chạy dọc đường Giang Điền.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đảm bảo mỹ quan đối với đô thị mới.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng dung lượng: 620 thuê bao.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực thông qua Bưu điện xã Giang Điền.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

6. Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện

  - Giai đoạn 1: (Từ tháng 11/2009 đến tháng 11/2010)

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

  - Giai đoạn 2: (Từ tháng 11/2010 đến tháng 6/2014)

- Xây dựng các loại hình nhà ở và công trình dịch vụ theo quy hoạch.

-  Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

  - Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Trảng Bom, UBND xã Giang Điền, Giám đốc Công ty Cổ phần Giang Điền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Trảng Bom giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Giang Điền, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt UBND huyện Trảng Bom phối hợp cùng các sở, ngành có chức năng liên quan và nhà đầu tư có trách nhiệm giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong phạm vi vùng quy hoạch đã được phê duyệt.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin truyền thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Trảng Bom ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, Giám đốc Công ty Cổ phần Giang Điền, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |