| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 336/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Dự án nghĩa trang nhân dân xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

(Quy mô: 98.523 m2; chủ đầu tư: HTX Dịch vụ Thương mại

tổng hợp môi trường Vĩnh Cửu)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 16/TTr-SXD ngày              18/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án nghĩa trang nhân dân xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với nội dung chính như sau

1. Vị trí

Khu vực lập quy hoạch nằm ở phía Nam xã Tân Bình, tiếp giáp với phường Tân Phong của thành phố Biên Hòa. Phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Đông	: Đất trồng cây tràm;

- Phía Tây	: Đất trồng cây tràm và suối;

- Phía Nam	: Đường đất (giáp với phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa);

- Phía Bắc	: Đường đất và đất trồng cây tràm.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch: 98.523 m²

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu:

a) Tính chất:

Là nghĩa trang được xây dựng phục vụ nhu cầu an táng, hỏa táng, tiễn đưa thăm viếng, các hoạt động tang lễ của người dân. Tạo cơ sở hình thành nghĩa trang chôn cất trật tự, thẩm mỹ và hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật an toàn vệ sinh môi trường theo quy định. Là nơi tưởng niệm theo phong tục tập quán dân tộc, đồng thời mang nét văn minh, thẩm mỹ.

b) Mục tiêu lập quy hoạch:

- Xây dựng một khu nghĩa trang mới nhằm đáp ứng nhu cầu an táng của người dân trong khu vực và các vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực quy hoạch, phục vụ nhu cầu an táng cho toàn huyện Vĩnh Cửu và các địa phương lân cận. Sử dụng công nghệ an táng hiện đại giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và nâng cao dịch vụ an táng cho người dân.

- Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đảm bảo được yêu cầu đầu tư và phù hợp với định hướng phát triển chung của địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan kiến trúc tại khu vực.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

- Diện tích đất sử dụng cho mỗi mộ (không tính diện tích đường đi xung quanh mộ):

+ Mộ chôn một lần	: ≤ 5 m²/mộ.

+ Mộ cát táng		: ≤ 3 m²/mộ.

- Thể tích ô để lọ tro hỏa táng tối đa: 0,125 m³/ô.

- Trục giao thông chính (đường phân khu) tối thiểu 7,0 m.

- Đường giữa các lô mộ tối thiểu 3,5 m.

- Khoảng cách giữa hai hàng mộ liên tiếp tối thiểu 0,8 m.

- Khoảng cách giữa hai mộ liên tiếp cùng hàng tối thiểu 0,6 m.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật chính yếu khác:

| STT | Nội dung | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất an táng | Tối đa 60% |
| 2 | Đất các công trình chức năng và hạ tầng kỹ thuật. Trong đó: | Tối thiểu 40% |
|  | - Đất giao thông phục vụ chung cho toàn nghĩa trang | Tối thiểu 10% |
|  | - Đất cây xanh | Tối thiểu 25% |
| 3 | Điện công trình dịch vụ | Theo tiêu chuẩn công trình công cộng |
| 4 | Chiếu sáng + Đường, quảng trường + Cây xanh, công viên |  |
| 5 | Cấp nước + Nhân viên phục vụ + Khách thăm viếng + Tưới cây rửa đường | 100 lít/người.ngày 5 lít/người.ngày 10 m³/ha.ngày |
| 6 | Thoát nước | 100% nước cấp sinh hoạt |
| 7 | Thu gom chất thải rắn | 0,8 kg/người.ngày |

### 5. Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Ký hiệu | Loại đất sử dụng | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A, B, C | Đất mộ | 40.788,82 | 41,40 |
|  |  | Đất mộ chôn một lần | 33.694,38 | 34,20 |
|  |  | Đất mộ cát táng | 7.094,44 | 7,20 |
| 2 |  | Đất công trình dịch vụ | 4.649,23 | 4,72 |
|  | CC1 | Đền trình | 652,01 | 0,66 |
|  | CC2 | Nhà quản trang - vệ sinh | 841,13 | 0,85 |
|  | CC3 | Nhà lưu cốt | 774,64 | 0,79 |
|  | CC4 | Nhà hỏa táng | 2.381,45 | 2,42 |
| 3 | CX | Đất cây xanh | 25.297,14 | 25,68 |
| 4 | BX-QT | Bãi xe - quảng trường | 1.745,70 | 1,77 |
| 5 |  | Đất giao thông | 26.042,11 | 26,43 |
|  |  | Tổng cộng | 98.523,00 | 100,00 |

6. Nội dung lập quy hoạch:

Quy hoạch sử dụng đất phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Đề xuất được các cấu trúc tổ chức không gian nghĩa trang.

- Đề xuất được các giải pháp quy hoạch sử dụng đất đáp ứng được yêu cầu về sử dụng đất hỗn hợp, đảm bảo linh hoạt và năng động cho nhu cầu phát triển nghĩa trang, bao gồm: Các loại chức năng được phép xây dựng trong mỗi khu đất, đề xuất các ngưỡng khống chế về mật độ xây dựng và chiều cao công trình phù hợp với cấu trúc không gian quy hoạch và chiến lược phát triển chung của toàn nghĩa trang.

- Đảm bảo tính độc lập và yêu cầu kỹ thuật của các khu chức năng, không ảnh hưởng tiêu cực lẫn nhau trong cơ cấu quy hoạch.

- Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất hiện có.

### 7. Phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan:

### a) Phân khu chức năng:

### Nghĩa trang nhân dân xã Tân Bình được chia thành 04 khu vực, trong đó có 03 khu chôn cất và 01 khu là các công trình dịch vụ tang lễ, nằm ở gần lối vào chính của khu đất. Các khu chức năng được phân chia bởi các công viên cây xanh tập trung và trục cảnh quan:

### * Đất mộ khu A: Được giới hạn từ đường D1 đến đường D9.

### - Diện tích đất mộ khu A là 13.952,44 m2. Số ngôi mộ là 2.445 mộ.

### * Đất mộ khu B: Được giới hạn từ đường D9 đến đường D13.

### - Diện tích đất mộ khu B: 13.430,43 m2. Số ngôi mộ là 2.728 mộ.

### * Đất mộ khu C: Được giới hạn từ đường D14 đến đường D18.

### - Diện tích đất mộ khu C: 13.405,95 m2. Số ngôi mộ là 3.077 mộ.

### a.1. Đất công trình dịch vụ tang lễ:

### Tổng diện tích 4.649,23 m2, gồm các công trình: Đền trình, nhà quản trang, nhà vệ sinh, nhà lưu cốt, nhà hỏa táng, chòi nghỉ chân... đáp ứng nhu cầu dịch vụ an táng và thăm viếng của những người thân đối với người đã mất. Màu sắc chủ đạo và vật liệu chính cho công trình: Màu sắc nhẹ nhàng, các màu tương phản không quá đậm. Mái dốc, mái chồng mái, lợp ngói. Tận dụng vật liệu địa phương.

### + Đền trình: Diện tích đất 652,01 m2, mật độ xây dựng 40%, cao 01 tầng. Chiều cao công trình ≤ 7,5 m.

### + Nhà quản trang + nhà vệ sinh: Diện tích đất 841,13 m2, mật độ xây dựng 40%, cao 01 tầng. Chiều cao công trình ≤ 7,0 m.

### + Nhà lưu cốt: Diện tích đất 774,64 m2, mật độ 40%, cao 01 - 03 tầng. Chiều cao ≤ 15,0 m.

### + Nhà hỏa táng: Diện tích đất 2.381,45 m2, mật độ 40%, cao 02 tầng. Chiều cao ≤ 12,0 m.

### + Chòi nghỉ chân (nhà mát) có diện tích đảm bảo phục vụ nhu cầu. Chiều cao ≤ 6,0 m.

### + Tổ chức 01 nhà vệ sinh công cộng, phục vụ nhu cầu khách khi thăm viếng. Chiều cao ≤ 5,5 m.

### * Các công trình chức năng phục vụ nghĩa trang có chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6,0 m.

### a.2. Đất các loại mộ:

### Tổng diện tích 40.788,82 m2, gồm 8.250 mộ:

### * Khu mộ chôn một lần:  Diện tích 33.695,02 m2; số mộ 5.930 mộ:

### - Loại 1 (ký hiệu A5; B6; B7; B8; C2 và C7): Kích thước mộ 1,53 m * 3,2 m * 0,8 m. Diện tích 8.224,36 m2. Số lô mộ là 1.445 mộ.

### - Loại 2 (ký hiệu A4; B2; B3; C4 và C5): Kích thước mộ 1,2 m * 3,5 m * 0,8 m. Diện tích 7.928,38 m2. Số lô mộ là 1.385 mộ.

### - Loại 3 (ký hiệu A1; A8 và B1): Kích thước 1,3 m * 3,8 m * 0,8 m. Diện tích 6.134,30 m2. Số lô mộ là 990 mộ.

### - Loại 4 (ký hiệu A2; A3; A7; A9; A10; B4; B5; C1 và C8): Kích thước mộ 1,13 m * 4,1 m * 0,8 m. Diện tích 11.407,34 m2. Số lô mộ là 2.110 mộ.

### * Khu mộ cát táng (ký hiệu A6; B9; B10; B11; C3 và C6): Kích thước mộ 1,26 m * 1,53 m * 0,8 m. Diện tích 7.094,44 m2. Số lô mộ là 2.320 mộ.

### * Chỉ giới xây dựng các ngôi mộ trùng với chỉ giới đường đỏ giao thông.

### (Phụ lục thống kê chi tiết các loại mộ kèm theo).

### a.3. Đất cây xanh:

### Cây xanh công viên nhằm tạo cảnh quan thiên nhiên, cải thiện môi trường vi khí hậu, chống xói mòn... Ngoài ra, cây xanh trong nghĩa trang còn phục vụ nhu cầu nghỉ mát cho người thân khi đến thăm viếng nghĩa trang. Tổng diện tích đất cây xanh là 25.297,14 m2.

### a.4. Đất sân bãi - quảng trường:

### Tổng diện tích 1.745,70 m2. Sân bãi và quãng trường được bố trí ở phía Tây của khu đất, gần lối ra vào chính. Vị trí nằm sâu bên trong khu đất, phía ngoài là lối vào và bố trí cây xanh cảnh quan tạo khoảng lùi và tầm nhìn khi tiếp cận với khu nghĩa trang.

### a.5. Đất giao thông:

Tổng diện tích 26.042,11 m2. Mạng lưới giao thông với một trục chính rộng 11,0 m trải dài theo khu đất theo hướng Đông - Tây. Các trục nhánh rộng 3,5 m được bố trí vuông góc với trục chính và nối liền với nhau một cách liên hoàn.

b) Tổ chức cảnh quan:

Nghĩa trang nhân dân xã Tân Bình được quy hoạch phát triển thành một khu nghĩa trang với chất lượng tốt và có nét đặc trưng riêng. Với nguyên tắc tổ chức không gian và quy hoạch như sau:

- Hệ thống giao thông và công viên cây xanh phân chia nghĩa trang thành 04 khu vực, gồm 03 khu mộ và 01 khu các công trình dịch vụ tang lễ nằm gần lối vào chính, trên trục cảnh quan dẫn đến các khu mộ.

- Nghĩa trang có bố cục cân bằng và ổn định qua trục cảnh quan Bắc Nam. Lối vào nghĩa trang được tiếp nối bằng một trục cảnh quan, có chức năng như một quãng trường khi kết hợp với công viên. Và điểm nhấn trục là một vòng xoay, giới hạn giữa khu dịch vụ tang lễ và các khu mộ.

- Ngoài tuyến giao thông bao quanh các khu mộ và được nối với nhau bởi những đường nhánh vuông góc còn có tuyến giao thông trục mà điểm đầu là không gian chung của các công trình dịch vụ, điểm cuối là công viên cây xanh với điểm nhấn là các chòi nghỉ chân. Các tuyến giao thông có bố cục mạch lạc, liên hoàn.

- Ngoài ra, hệ thống giao thông khai thác tối đa yếu tố địa hình cũng như hình dạng của khu đất, mạng giao thông đối nội thuận tiện cho việc tiếp cận các khu chức năng trong khu nghĩa trang và kết nối với bên ngoài.

- Tổ chức hệ thống giao thông bến bãi phù hợp với yêu cầu phát triển và đảm bảo kết nối thuận tiện với giao thông ngoại vi, nối kết các khu chức năng một cách hợp lý, đảm bảo sự yên tĩnh cho các khu mộ tuy nhiên vẫn đản bảo thuận tiện liên hệ với các khu chức năng khác.

- Bố trí khu công trình kiến trúc, công viên cây xanh,… làm điểm nhấn về không gian cho khu nghĩa trang.

- Khai thác tối đa không gian, hướng nhìn, điểm nhấn trên các trục giao thông chính, nút giao tại cửa ngõ đi vào khu nghĩa trang.

- Khu các công trình kiến trúc phục vụ nghĩa trang (gồm: Đền trình, nhà quản trang, nhà lưu cốt, nhà hỏa táng, khu vệ sinh…) được bố trí về phía Tây của khu đất, gần về phía lối ra vào chính.

8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch san nền:

Mặt nền san lấp thiết kế cơ bản bám theo cao độ hiện hữu của toàn khu theo nguyên tắc tận dụng đất đào để đắp lại cho toàn bộ dự án. Cao độ thấp nhất + 24,56 m và cao độ cao nhất + 31,36 m.

- Hướng dốc san lấp trục Đông - Tây: Cao ở khu vực trung tâm dự án thấp dần về hai hướng Đông và Tây, độ dốc trung bình khoảng 0,35%. Hướng dốc san lấp trục Bắc - Nam: Cao ở phía Nam dự án và thấp dần về phía Bắc dự án.

- Mái taluy có tỷ lệ 1:1 từ phía bên ranh, khoảng cách an toàn từ mép đường nội bộ đến đỉnh hoặc chân taluy là 0,5 m. Mái taluy trồng cỏ chống sói mòn.

b) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải trong khu vục nghĩa trang chủ yếu là nước mưa và nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh.

- Nước thải trong các ngôi mộ: Sử dụng hình thức chôn chặt, “Trong quan ngoài quách”, huyệt mộ được xây dựng bằng bê tông đảm bảo không gây hại đến nguồn nước ngầm và tài nguyên đất. Mộ phần được bịt kín bằng bê tông và xử lý chống thấm nên không thấm nước, bay mùi. Khi áp dụng các biện pháp thi công đúng theo thiết kế sẽ đảm bảo tuyệt đối không rò rỉ nước, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Nước rỉ từ các tử thi: Sử dụng công nghệ mai táng hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến làm hạn chế phát sinh nước rỉ từ tử thi do đã được xử lý bằng hóa chất và chống thấm tuyệt đối, vì vậy không có nước rỉ từ các huyệt mộ ra bên ngoài.

- Lưu lượng nước thải từ các khu vệ sinh không đáng kể. Nước thải bẩn phải được xử lý qua bể tự hoại 05 ngăn.

- Quản lý chất thải rắn: Rác sinh hoạt từ nhân viên và khách thải ra 01 ngày ước tính khoảng 5 kg/ngày. Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

- Trước khi tiến hành triển khai đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

c) Thoát nước mưa:

- Lưu vực thoát nước: Căn cứ vào độ dốc san nền và hệ thống giao thông, chia khu vực dự án thành một lưu vực thoát nước. Bố trí các hố ga thu nước mưa ở hai bên đường, tập trung nước mưa vào tuyến cống thu gom và thoát ra suối cạn phía Tây.

- Vật liệu: Sử dụng cống BTCT ly tâm hoặc đỗ tại chỗ, đường kính cống D400, D500, D600, D800, D1000, D1200 phân bố hai bên đường.

- Trên tuyến, bố trí các hố ga, khoảng cách bố trí theo tiêu chuẩn quy phạm 40 - 60 m/hố ga.

d) Quy hoạch hệ thống giao thông:

d.1. Giao thông đối ngoại:

- Phía Nam dự án tiếp giáp đường mòn hiện hữu rộng 5,0 m (đường Phi Trường xã Tân Bình), phía Tây giáp đường hiện hữu rộng 6,0 m kết nối ra đường ĐT 768.

- Sự kết nối của giao thông đối ngoại với khu vực:

+ Hướng tiếp cận từ phía Tây: Từ ngã 3 Bình Ý trên ĐT 768, cách khoảng 1 km. Tiếp cận với trục chính của nghĩa trang.

+ Hướng tiếp cận từ phía Đông: Từ đường Đồng Khởi, cách khoảng 2 km.

+ Hướng tiếp cận phía Nam: Là đường mòn rộng khoảng 5,0 m. Theo quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội đến năm 2020 của huyện Vĩnh Cửu, mạng lưới đường xã loại A có lộ giới là 15 m.

d.2. Giao thông đối nội:

- Các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI, địa hình miền núi có vận tốc tính toán là 20 km/h. Tải trọng thiết kế là H10.

- Đường trục chính N1: Tuyến đường này có lộ giới 11 m, mặt đường rộng 7,0 m, vỉa hè mỗi bên rộng 2,0 m. Đây là tuyến đường trục chính chạy từ Đông sang Tây của dự án, có vai trò kết nối giao thông trong khu vực dự án và kết nối ra mạng lưới giao thông bên ngoài.

- Đường nội bộ: Là các tuyến đường còn lại có lộ giới 3,5 m ÷ 8,05 m, mặt đường rộng 3,5 m ÷ 5,0 m, vỉa hè thay đổi từ 1,0 ÷ 3,85 m tùy theo vị trí các lô mộ.

Bảng thống kê mạng lưới giao thông

| STT | Tên đường | Chiều dài (m) | Mặt cắt | Bề rộng (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lộ giới | V. hè trái | Mặt đường | V. hè phải |
| 1 | Đường N1 | 953,16 | 1 - 1 | 11 | 2 | 7 | 2 |
| 2 | Đường N2 | 65,56 | 5 - 5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 |
| 3 | Đường N3 | 47 | 4 - 4 | 5 | 1,5 | 3,5 | 0 |
| 4 | Đường N4 | 60 | 4 - 4 | 5,5 | 2 | 3,5 | 0 |
| 5 | Đường N5 | 49,76 | 4 - 4 | 5 | 1,5 | 3,5 | 0 |
| 6 | Đường N6 | 145,39 | 4 - 4 | 6,95 | 3,45 | 3,5 | 0 |
|  |  |  |  | 5,5 | 2 | 3,5 | 0 |
| 7 | Đường N7 | 48,5 | 4 - 4 | 7,35 | 3,85 | 3,5 | 0 |
| 8 | Đường N8 | 144,77 | 3 - 3 | 6,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 |
| 9 | Đường N9 | 159,88 | 5 - 5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 |
| 10 | Đường N10 | 46 | 4 - 4 | 6,45 | 2,95 | 3,5 | 0 |
| 11 | Đường N11 | 41,33 | 4 - 4 | 5 | 1,5 | 3,5 | 0 |
| 12 | Đường N12 | 46 | 4 - 4 | 6,95 | 3,45 | 3,5 | 0 |
| 13 | Đường N13 | 48,5 | 4 - 4 | 5 | 1,5 | 3,5 | 0 |
| 14 | Đường N14 | 48,5 | 4 - 4 | 6,6 | 3,1 | 3,5 | 0 |
| 15 | Đường N15 | 51,21 | 4 - 4 | 5 | 1,5 | 3,5 | 0 |
| 16 | Đường D1 | 65,19 | 2 - 2 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Đường D2 | 87,33 | 3 - 3 | 6,85 | 1,4 | 3,5 | 1,95 |
|  |  |  |  | 7,45 | 2 | 3,5 | 1,95 |
| 18 | Đường D3 | 93,05 | 3 - 3 | 7,5 | 2 | 3,5 | 2 |
|  |  |  | 4 -4 | 5,5 | 2 | 3,5 | 0 |
| 19 | Đường D4 | 93,05 | 3 - 3 | 8,05 | 2,55 | 3,5 | 2 |
|  |  |  | 4 -4 | 5,05 | 1,55 | 3,5 | 0 |
| 20 | Đường D5 | 88,3 | 3 - 3 | 7,45 | 2 | 3,5 | 1,95 |
|  |  |  |  | 7 | 2 | 3,5 | 1,5 |
| 21 | Đường D6 | 87,38 | 3 - 3 | 7 | 1,5 | 3,5 | 2 |
|  |  |  |  | 7,5 | 2 | 3,5 | 2 |
| 22 | Đường D7 | 86,68 | 3 - 3 | 7,5 | 2 | 3,5 | 2 |
| 23 | Đường D8 | 86,68 | 3 - 3 | 7,5 | 2 | 3,5 | 2 |
| 24 | Đường D9 | 87,43 | 3 - 3 | 6,5 | 2 | 3,5 | 1 |
|  |  |  |  | 7 | 2 | 3,5 | 1,5 |
| 25 | Đường D10 | 115,69 | 3 - 3 | 6,6 | 1,5 | 3,5 | 1,6 |
|  |  |  |  | 7 | 1,75 | 3,5 | 1,75 |
|  |  |  |  | 6,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 |
| 26 | Đường D11 | 115,38 | 3 - 3 | 6,6 | 1,6 | 3,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 7,2 | 1,95 | 3,5 | 1,75 |
|  |  |  |  | 6,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 |
| 27 | Đường D12 | 99,73 | 3 - 3 | 6,75 | 1,75 | 3,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | 6,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 |
| 28 | Đường D13 | 94,72 | 3 - 3 | 6,45 | 1,45 | 3,5 | 1,5 |
| 29 | Đường D14 | 93,05 | 3 - 3 | 6,45 | 1,5 | 3,5 | 1,45 |
| 30 | Đường D15 | 93,05 | 3 - 3 | 5 | 1,5 | 3,5 | 1,75 |
| 31 | Đường D16 | 93,05 | 3 - 3 | 6,85 | 1,75 | 3,5 | 1,6 |
| 32 | Đường D17 | 102,05 | 3 - 3 | 6,6 | 1,6 | 3,5 | 1,5 |
| 33 | Đường D18 | 103,91 | 4 - 4 | 5 | 1,5 | 3,5 | 0 |

đ) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 70 m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ bằng giếng khoan sâu 60 m bơm lên đài nước 10 m3 để tạo áp lực cấp nước đến từng thiết bị dùng nước, về sau sẽ sử dụng nguồn nước Nhà máy nước Thiện Tân.

- Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế theo mạng vòng khép kín để đảm bảo cấp nước an toàn và kinh tế. Sử dụng ống sắt tráng kẽm làm đường ống cấp nước.

- Bố trí mạng lưới ống cấp nước bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho Nghĩa trang nhân dân xã Tân Bình là tuyến trung thế 22 KV hiện hữu đi dọc tuyến đường ở phía Tây của khu đất.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đảm bảo mỹ quan đối với khu nghĩa trang.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 03 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại xã Tân Bình.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống cây xanh, mặt nước:

Để tạo cảnh quan đa dạng, phong phú với nhiều loại cây trồng và duy trì được môi trường tự nhiên, cây xanh được trồng phân tầng và được kết hợp với nhiều loại khác nhau. Hệ thống cây xanh, mặt nước được tổ chức với hai loại hình cơ bản:

- Cây xanh cảnh quan: Diện tích 10.913,40 m2, gồm cây xanh trục đường chính (cây xanh, thảm cỏ trồng trong phạm vi chỉ giới đường đỏ và vỉa hè), cây xanh tập trung bố trí tại vị trí trung tâm (bao quanh khu công trình công cộng - dịch vụ).

- Cây xanh cách ly: Diện tích 14.383,74 m2, cây xanh cách ly bố trí viền quanh dự án, dọc theo đường ranh giới khu đất, cách ly hoàn toàn khu đất với các khu lân cận. Cây xanh xung quanh nghĩa trang có tác dụng làm cho không khí trong lành hơn và giảm thiểu các tác động môi trường từ nghĩa trang ra môi trường bên ngoài.

9. Quá trình thực hiện và tiến độ đầu tư:

- Giai đoạn 01 (từ 12/2015 - 11/2017):

+ Hoàn tất thủ tục về cắm mốc đền bù giải tỏa, thiết kế xây dựng.

+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án.

- Giai đoạn 02 (từ 12/2017 - 11/2019):

+ Xây dựng nhà hỏa táng, nhà lưu tro cốt, bãi xe và khu mộ I.

- Giai đoạn 03 (từ 10/2019 - 9/2020):

+ Xây dựng hoàn thiện các công trình dịch vụ và các khu mộ còn lại.

+ Hoàn thành việc xây dựng toàn bộ dự án.

Điều 2. Ban hành kèm theo quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án nghĩa trang nhân dân xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do HTX Dịch vụ Thương mại tổng hợp môi trường Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư gồm 03 chương và 11 điều.

Điều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Tân Bình, HTX Dịch vụ Thương mại tổng hợp môi trường Vĩnh Cửu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

2. Chủ đầu tư tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Chủ đầu tư tổ chức lập dự án theo quy định hiện hành.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, lãnh đạo HTX Dịch vụ Thương mại tổng hợp môi trường Vĩnh Cửu, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |