ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3381/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 16 tháng 12 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch do Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Thanh Bình thiết lập tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 199/TTr-SXD ngày 18/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch: Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch.

- Phía Nam: Giáp đường quy hoạch và khu dân cư xã Vĩnh Thanh.

- Phía Đông: Giáp đất dân cư.

- Phía Tây: Đường 25C.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 50,9472 ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 7.276 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Tính chất: Là khu ở xây dựng mới, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người sống và làm việc tại khu vực với các hạng mục: Nhà ở chung cư, nhà liên kế, biệt thự, các công trình dịch vụ công cộng và khu công viên cây xanh - thể dục thể thao; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận; cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

- Mục tiêu: Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kỹ thuật, cảnh quan của dự án; tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết trong xây dựng đối với các dự án liền kề xung quanh; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.

b) Quy hoạch phân khu chức năng và không gian kiến trúc:

Hình thành trục không gian chính vuông góc đường 25C vào phạm vi trung tâm, 02 đường bao khu quy hoạch tại phía Bắc và phía Nam kết nối vuông góc với đường 25C. Trên cơ sở các đường chính, hình thành các đường nội khu, phân định các khu chức năng chính như sau:

- Công trình thương mại và các công trình phức hợp chung cư kết hợp thương mại dịch vụ đa chức năng bố trí tại khu vực tiếp giáp đường chính 25C nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất, góp phần tạo dựng cảnh quan kiến trúc cho đô thị mới Nhơn Trạch.

- Các công trình công cộng khu ở như: Nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, nhà văn hóa, công viên, hồ nước bố trí tại khu vực trung tâm đảm bảo bán kính phục vụ tối thiểu đến cộng đồng dân cư.

- Các nhóm nhà ở với loại hình nhà ở liên kế, biệt thự bố trí bao quanh các khu trung tâm công cộng.

- Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước bố trí theo tuyến và mạng: Các dải không gian xanh cách ly đường 25C, đường song hành phía Bắc và phía Nam; các dải ranh giới mềm cây xanh giữa các phân khu; không gian xanh bao xung quanh từng cụm nhà; công viên chính trung tâm kết hợp hồ nước, công trình văn hóa; các không gian mở, vườn hoa trong phạm vi trung tâm nhóm ở. Mật độ xây dựng trong các khu vực này 0 - 10%, tầng cao 01 tầng, tổ chức ở các hình thức: Hoa viên, vườn hoa, quảng trường, sân chơi, sân tập TDTT, lối đi bộ, chòi nghỉ, tạo tiện nghi giải trí công cộng cho dân cư, tăng chất lượng cuộc sống và chất lượng môi trường đô thị. Ngoài ra còn tổ chức trồng cây xanh thân mộc, tán rộng tạo bóng mát dọc theo các đường phố đưa mảng xanh xuyên suốt trên toàn dự án.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà ở | 253.973 | 49,8 |
|  | Nhà liên kế | 90.881 |  |
|  | Nhà ở biệt thự song lập | 92.923 |  |
|  | Công trình phức hợp: Chung cư kết hợp thương mại dịch vụ | 70.169 |  |
| 2 | Đất công cộng - thương mại | 37.690 | 7,4 |
|  | Đất nhà trẻ | 14.710 |  |
|  | Đất trường tiểu học | 13.623 |  |
|  | Đất y tế | 3.436 |  |
|  | Đất văn hóa | 1.486 |  |
|  | Công trình thương mại dịch vụ | 4.434 |  |
| 3 | Đất cây xanh - mặt nước | 77.229 | 15,16 |
|  | Đất cây xanh | 73.201 |  |
|  | Đất mặt nước | 4.029 |  |
| 4 | Đất giao thông | 140.580 | 27,59 |
|  | Tổng cộng | 509.472 | 100 |

b) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng: 70 - 86m2/người.

- Tầng cao và mật độ xây dựng như sau:

| Chức năng | Mật độ XD | Tầng cao |
| --- | --- | --- |
| Công trình phức hợp | 35 - 40% | 9 - 12 tầng |
| Nhà phố liên kế | 70 - 80% | 3 - 4 tầng |
| Biệt thự song lập | 50- 60% | 2 - 3 tầng |
| Công trình công cộng | 30 - 40% | 2 - 4 tầng |
| Khu công viên - thể dục thể thao | 0 - 10% | 01 tầng |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng… của từng lô đất, của từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500.

- Chỉ tiêu cấp nước 	: 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước     : 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện 	: 1.500 KWh/người/năm.

- Thông tin liên lạc 	: 01 máy/02 người.

- Chỉ tiêu rác thải 	: 1 - 1,2 kg/người/ngày.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường, khoảng lùi của các công trình thể hiện cụ thể tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới đường được thiết kế hài hòa với địa hình tự nhiên, phân cấp đường theo chức năng nhằm đảm bảo giảm thiểu tác động xấu từ hoạt động giao thông tới môi trường sống trong khu đô thị và vận hành hiệu quả nhất hệ thống này trong phục vụ nhu cầu đi lại.

Các tuyến đường chính: Bao gồm trục đường chính và hai đường bao phía Bắc và Nam khu quy hoạch kết nối vuông góc với đường chính đô thị 25C, liên hệ từ khu đô thị ra các khu vực xung quanh và ngược lại. Đây là hệ khung để bố trí mạng lưới đường nội bộ.

+ Đường trục chính D1: Vuông góc đường 25C từ cửa ngõ chính phía Tây Bắc vào trung tâm khu dân cư, quy mô mặt cắt ngang đường 28m (bề rộng phần lòng đường 16m; bề rộng hè đường 2 x 6m =12m).

+ Đường trục chính N22 (mặt cắt C-C) bao phía Nam: Quy mô mặt cắt ngang đường 33,5m (lòng đường 13,5m; hè đường 8 + 12m = 20m).

+ Đường trục chính N21 (mặt cắt B-B) bao phía Bắc: Quy mô mặt cắt ngang đường 29,5m (lòng đường 13,5m; hè đường 8 + 8 =16m).

Hệ thống đường nội bộ đơn vị ở: Gồm hệ thống các tuyến liên kết các khu chức năng trong khu ở, các nhóm ở, phân bố đến từng công trình, với các lộ giới:

* Mặt cắt 2-2 có lộ giới 22m (lòng đường = 14m; hè đường 2 x 4m = 8m);

* Mặt cắt 3-3 lộ giới 20m (lòng đường = 8m; hè đường 2 x 6m = 12m).

* Mặt cắt 4-4 lộ giới 16m (lòng đường = 8m; hè đường 2 x 4m = 8m).

* Mặt cắt 7-7 lộ giới 14m (lòng đường = 6m; hè đường 2 x 4m = 8m).

* Mặt cắt 8-8 lộ giới 30m (lòng đường = 14m; hè đường 2 x 8m = 16m).

* Mặt cắt 9-9 lộ giới 20m (lòng đường = 10m; hè đường 2 x 5m = 10m).

* Mặt cắt 10-10 lộ giới 25m (lòng đường = 2 x 7m = 14m; hè đường 2 x 4m = 8m, dải phân cách giữa = 03m).

Ngoài ra còn có các đường ven công viên, liên kết nội khu trong công viên cây xanh, thể dục thể thao và công trình.

b) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

San nền: Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận, thoát nước chung cho toàn khu vực trong khu đô thị và các khu vực phụ cận có cùng lưu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ.

Hướng dốc san nền: Hệ thống thoát nước mưa phải thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, khai thác tối đa độ dốc địa hình, hướng dốc thoát đều từ góc ranh Đông Bắc xuống Tây Nam. Độ dốc san nền trung bình trong các khu công trình chức năng là 0,4% (bản vẽ gắn cao trình cụ thể).

Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

Nguồn cấp điện cho khu dân cư kết nối từ nguồn lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến thế 110/22 KV có trong khu vực.

Tổng nhu cầu dùng điện: 5.236 KW.

Các trạm điện đều là trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các trạm tiêu thụ.

Tất cả các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu thông qua mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 2.331m3/ngày.

Mạng lưới cấp nước: Tổ chức mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín, đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện huyện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng toàn khu khoảng 4.085 số.

- Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây mới.

-  Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Trong giai đoạn đầu khi hệ thống xử lý nước thải chung của đô thị chưa thực hiện, toàn bộ nước thải của khu vực thiết kế được dẫn đến trạm xử lý có công suất dự kiến 2.000m3/ngày tại khu vực cây xanh phía Đông Bắc của dự án. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

- Rác thải: Sử dụng bãi xử lý rác liên huyện tại xã Bàu Cạn, Long Thành.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

+ Giai đoạn 1: Từ tháng 12/2010 - 10/2012, hoàn tất thủ tục về cắm mốc, đầu tư, đền bù giải tỏa, thiết kế xây dựng, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu quy hoạch đến từng nhóm ở.

+ Giai đoạn 2: Từ tháng 11/2012 - 6/2014, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các nhóm ở, xây dựng phần thô các công trình nhà ở, các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh.

+ Giai đoạn 3: Từ tháng 7/2014 - 6/2016, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện việc xây dựng các công trình nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng, thương mại dịch vụ, hoàn thành việc xây dựng toàn dự án.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Vĩnh Thanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Vĩnh Thanh quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |