Phụ lục XVI-B
BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND

ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng | ĐVT | Số lượng tối đa | Căn cứ pháp lý đề xuất | Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |  |  |  |  |
| 1 | Máy kéo đa năng 100 kN - Khả năng gia tải bằng loadcell: 100kN - Chính xác tải: 0.5% (class 0.5) - Thang đo tải: 0.2% - 100% FS | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 2 | Cân kỹ thuật (20 kg/0.1 g) - Phạm vi đo: 32 kg - Độ chia : 0,1 g | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 3 | Bộ căn mẫu cấp 0 Từ 0.1-100mm); vật liệu Ceramic kèm bộ gá căn mẫu | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 4 | Bộ tấm kính song phẳng 0-25mm và 25-50mm | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 5 | Thước panme chuẩn 0-25mm, phân dải 0.0001mm | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 6 | Thước cặp 1000mm và bộ gá panme | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 7 | Bàn rà phẳng cấp 00 kèm chân đỡ | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 8 | Máy đo độ cứng kim loại đa năng - Lực tải sơ cấp Rockwell: 3 và 10 kgf - Lực tải thứ cấp Rockwell: 15, 30, 45, 60, 100, 150 kgf - Lực tải Brinell: 31.25, 62.5, 125, 187.5, 250 kgf - Lực tải Vicker: 3, 5, 10, 20, 30, 60 and 100 | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 9 | Thiết bị xác định hàm lượng nước trong xăng dầu | Cái | 1 | Theo QCVN 01:2015 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 10 | Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín của sản phẩm dầu mỏ | Cái | 1 | Theo QCVN 01:2015 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 11 | Thiết bị xác định điểm đông đặc của sản phẩm dầu mỏ | Cái | 1 | Theo QCVN 01:2015 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 12 | Thiết bị xác định hàm lượng chất thơm đa vòng (PHA) của các sản phẩm dầu mỏ | Cái | 1 | Theo QCVN 01:2015 | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 13 | Tủ đựng hóa chất có hệ thống lọc | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 14 | Bộ thiết bị chuẩn lực hiệu chuẩn phương tiện đo độ bền kéo nén (Chỉ thị chuẩn + các loadcell chuẩn 1000kN, 200kN kèm phụ kiện)/cấp chính xác 0.5 | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 15 | Bộ chuẩn lực kéo nén dải nhỏ (Chỉ thị chuẩn + các loadcell chuẩn 50kN, 5kN kèm phụ kiện)/cấp chính xác 0.5) | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 16 | Bộ Loadcell ống kiểm tra máy căng cáp dự ứng lực (Max 500 tấn) | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 17 | Bộ thiết bị kiểm định dụng cụ đo mô men lự Bao gồm các bộ đầu chuẩn mô men 0.5Nm, 5Nm, 50Nm, 500Nm và bộ bàn gá tạo mô men cho thiết bị dưới kiểm | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn |
| 18 | Hệ thống thiết bị thử nghiệm động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ đến 75 kW - Hệ thống có thể tự động tính toán và xác định hiệu suất và tổn hao động cơ theo hai phương pháp: Trực tiếp (đo đầu vào - đầu ra) và gián tiếp (tự động xác định hiệu suất động cơ bằng cách xác định tổng các thành phần tổn hao - Phù hợp TCVN 7540-1:2013; TCVN 7540-2:2013; TCVN 6627-2-1 (IEC 60034-2-1). - Thực hiện tự động 7 bước kiểm theo tiêu chuẩn, có thể xác định các thông số sau của động cơ: hiệu suất, mô men, tốc độ, dòng điện, điện áp, công suất đầu vào, công suất đầu ra, nhiệt độ | Hệ thống | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng |
| 19 | Thiết bị thử nghiệm hiệu suất biến tần Dải đo điện áp DC: 20 ~ 1000V Độ chính xác đo điện áp DC: 0.5% số đọc + 2 số thập phân Đo điện áp xoay chiều AC: 0~ 600V (P-N), 0~1000V (P-P) Đo điện áp bất thường theo thời gian: 0~ 600V (P-N) , 0~1000V (P-P) | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng |
| 20 | Camera nhiệt (Máy ảnh nhiệt đo xa) Dải đo nhiệt độ: -20°C đến +350°C (tùy chọn +1200°C) Độ chính xác: ±2°C hoặc 2% Điều chỉnh hệ số phát xạ ε 0.01 đến 1 Bộ nhớ 2 GB, SD lưu trữ >2000 ảnh Thời gian hoạt động liên tục 4.5 giờ với pin sạc Li-ion | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng |
| 21 | Bộ thiết bị đo nồng độ bụi tổng, bụi kích thước (PM 2.5, PM10), bụi hô hấp, bụi trọng lượng Dải đo rộng 0 đến 250 g/m3 (Tự động chọn dải đo ) Độ phân giải: 0.001 mg/m3 Độ ổn định điểm 0: < 2µg/m3 Đohiển thị kết quả dạng số và đồ thị Hiển thị giá trị bụi: tức thời, Max, trung bình | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường |
| 22 | Bộ thiết bị lấy mẫu bụi/khí cá nhân (bụi tổng/bụi bông/bụi chì/bụi Amiang/bụi hô hấp, bụi PM2.5/PM10) lấy mẫu khí VOC (Benzen, Toluen, Xylen, Napthalene ) - Bộ thiết bị lấy mẫu bụi (gồm bụi tổng/bụi bông/bụi chì/bụi Amiang/bụi hô hấp, bụi PM2.5/PM10) - Bộ thiết bị lấy mẫu khí/bụi dải thấp kèm phụ kiện; - Ống than hoạt tính - Ống hấp thụ Silicagel (520/260mg) - Bộ dụng cụ hấp phụ khí | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường |
| 23 | Bộ thiết bị kiểm định van an toàn (kèm nguồn khí và bơm áp lực điện) Thông số kỹ thuật: - Dải đo: đến 150 bar - Sai số 0.1% FS | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động |
| 24 | Liều kế cá nhân 2 chíp (hoặc 3 chíp) Thông số kỹ thuật: 3.2 mm x 3.2mm x 0.89 mm | Cái | 500 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ |
| 25 | Hệ thiết bị chuẩn liều kế Thông số kỹ thuật: dùng để chuẩn các dạng liều kế nhiệt phát quang như dạng card, chip, thanh, dạng đĩa. Nguồn sử dụng: 90Sr/90Y Hoạt độ: 18 MBq (0.5mCi) | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ |
| 26 | Thiết bị đo đa năng kiểm định máy chụp Xquang và phụ kiện Thông số kỹ thuật - Dải đo 0.001 ÷ 9999 mAs - Độ không đảm bảo đo: 1% | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ |
| 27 | Bộ Phantom kiểm định Xquang răng Thông số kỹ thuật: - Đo độ tuyến tính giá trị cường độ Pixel - Đo nhiễu - Đo độ đồng nhất | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ |
| 28 | Thiết bị đo điện trở tiếp địa (Loại đo cả 2 phương pháp kìm và cọc) - Dải đo: 1 V đến 50 V; 0,020 Ω đến 300 kΩ - Phạm vi hiển thị: 0,0 V đến 50 V - Độ phân giải: 0,1 V - Dải tần số: dc / ac 45 Hz đến 400 Hz sin - Độ chính xác: ± (5% rdg + 5 chữ số) | Cái | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động thử nghiệm Điện - Điện tử |
| 29 | Bộ thiết bị hiệu chuẩn các loại tủ nhiệt độ/độ ẩm (Bộ chỉ thị chuẩn nhiệt độ 15 kênh kèm 10 đầu đo Pt100, 01 đầu đo kiểu Tc kèm phụ kiện) + (03 cảm biến kiểm độ ẩm không dây, đầu đọc và phần mềm) Cảm biến độ ẩm | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ hoạt động Hiệu chuẩn các phương tiên đo Nhiệt độ |
| 30 | Bộ quả cân chuẩn E2 từ 1 kg đến 10kg | Bộ | 1 | Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng |
| 31 | Bộ các cân chuẩn so sánh kiểm quả cân F1 từ 1g đến 10 kg | Bộ | 1 |  | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng |
| 32 | Lực kế chuẩn cấp chính xác cao | Cái | 2 |  | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng |
| 33 | Thiết bị kiểm huyết áp kế điện tử trong y tế | Bộ | 1 |  | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất |
| 34 | Thiết bị hiệu chuẩn transmitter, công tắc áp suất, bộ chỉ thị áp suất | Bộ | 1 | Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất |
| 35 | Bộ đầu nối áp suất | Bộ | 3 |  | Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất |