Phụ lục XXXII-B

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND

ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng | ĐVT | Số lượng tối đa | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Căn cứ pháp lý đề xuất | Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản |
| 1 | Hệ thống thiết bị quan trắc, giám sát tài nguyên nước thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ | Hệ thống | 1 | Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường | Phục vụ công tác quan trắc, giám sát tài nguyên nước |
| 1.1 | Thiết bị đo lưu lượng nước |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ống đo và Sesor đo | Cái | 6 |  |  |
| 1.1.2 | Màn hình hiển thị và điều khiển | Cái | 6 |  |  |
| 1.1.3 | Modul Output 4 - 20mA (kèm theo thiết bị) | Cái | 6 |  |  |
| 1.1.4 | Dụng cụ chống nhiễu khi đo (kèm theo thiết bị) | Cái | 6 |  |  |
| 1.2 | Thiết bị đo mức thủy tĩnh | Cái | 6 |  |  |
| 1.3 | Thiết bị truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Thiết bị truyền | Cái | 6 |  |  |
| 1.3.2 | Modul 3G | Cái | 6 |  |  |
| 1.3.3 | Thẻ sim 3G, mạng Ưu đãi dung lượng tốc độ cao: 12GB; Khi hết dung lượng tốc độ cao gói D120 sẽ hạ băng thông về tốc độ truy cập thông thường | Cái | 6 |  |  |
| 1.3.4 | Thẻ nhớ dùng để lưu trữ kết quả vả dùng chép chương trình phần mềm | Cái | 6 |  |  |
| 1.3.5 | Phần mềm lập trình dùng để kết nối với Sở TMNT tỉnh Đồng Nai Chức năng: - Tích hợp các dữ liệu đo: Lưu lượng tức thời, lưu lượng tổng, lưu lượng theo ngày, mực nước - Đồng bộ kết quả theo yêu cầu của Sở TNMT - Lưu trữ dữ liệu đo theo file yêu cầu của Sở TNMT - Có khả năng kết xuất dữ liệu khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. - Khả năng update phần mềm phù hợp với yêu cầu nâng cấp của cơ quan quản lý - Phần mềm đáp ứng (hoặc dựa trên yêu cầu) của Thông tư 47 của Bộ TN&MT - Định dạng xuất file dữ liệu: Excel | Bộ | 6 |  |  |
| 1.4 | Tủ quan trắc. (KT: 600x600x350, sơn tĩnh điện - CB nguồn, biến thế cách ly - Quạt giải nhiệt) Nhà thầu thực hiện Kích thước: 600 x 600 x 350 (mm); Chất liệu: Tole thép dày 2.0mm, sơn tĩnh điện cao cấp; Tự động cắt điện khi ngắn mạch. | Cái | 6 |  |  |
| 1.5 | Các thiết bị và vật tư khác trong quá trình lắp đặt |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Mặt bít ống kết nối thiết bị đo lưu lượng (mỗi lưu lượng sử dụng 2 mặt bít) Chất liệu: Inox 316, đường kính DN80 | Cái | 6 |  |  |
| 1.5.2 | Dây tín hiệu kết nối truyền về Sở TNMT Dây tín hiệu kết nối từ thiết bị đo lưu lượng và đo mực nước tới thiết bị truyền. Bao gồm: Ống bảo vệ dây tín hiệu. | Cái | 6 |  |  |
| 1.5.3 | Ống nhựa Ø27 | Cái | 6 |  |  |
| 1.6 | Phần mềm giám sát từ xa để kết nối truyền dữ liệu về Sở TNMT (Nhà thầu thực hiện). Chức năng: - Truyền dữ liệu các dữ liệu đo: Lưu lượng tức thời, lưu lượng tổng, lưu lượng theo ngày, mực nước qua mạng di động, tải dữ liệu lên trung tâm giám sát một cách thường xuyên. - Bảo mật dữ liệu trong quá trình giao tiếp bất thường, phải bổ sung và báo cáo dữ liệu trong khi khôi phục liên lạc. - Có thể theo dõi từ xa trạng thái hệ thống và nâng cấp các chức năng phần mềm. | Bộ | 6 |  |  |
| 1.7 | Máy vi tính. 23.8"Full HD/Intel Core i3-1115G4/8GB/256GBSSD/Windows 10 Home SL 64-bit/WiFi 802.11ax | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Thiết bị quan trắc tài nguyên nước thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Phú An, huyện Tân Phú | Hệ thống | 1 | Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường | Phục vụ công tác quan trắc, giám sát tài nguyên nước. |
| 2.1 | Thiết bị đo lưu lượng nước |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ống đo và Sesor đo | Cái | 3 |  |  |
| 2.1.2 | Màn hình hiển thị và điều khiển | Cái | 3 |  |  |
| 2.1.3 | Modul Output 4 - 20mA (kèm theo thiết bị) | Cái | 3 |  |  |
| 2.1.4 | Dụng cụ chống nhiễu khi đo (kèm theo thiết bị) | Cái | 3 |  |  |
| 2.2 | Thiết bị đo mức thủy tĩnh | Cái | 3 |  |  |
| 2.3 | Thiết bị truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và môi trường |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Thiết bị truyền | Cái | 3 |  |  |
| 2.3.2 | Modul 3G | Cái | 3 |  |  |
| 2.3.3 | Thẻ sim 3G | Cái | 3 |  |  |
| 2.3.4 | Thẻ nhớ dùng để lưu trữ kết quả vả dùng chép chương trình phần mềm | Cái | 3 |  |  |
| 2.3.5 | Phần mềm lập trình dùng để kết nối với Sở TMNT tỉnh Đồng Nai (nhà thầu thực hiện) Chức năng: - Tích hợp các dữ liệu đo: lưu lượng tức thời, lưu lượng tổng, lưu lượng theo ngày, mực nước - Đồng bộ kết quả theo yêu cầu của Sở TNMT tỉnh Đồng Nai - Lưu trữ dữ liệu đo theo file yêu cầu của Sở TNMT Đồng Nai - Có khả năng kết xuất dữ liệu khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. - Khả năng update phần mềm phù hợp với yêu cầu nâng cấp của cơ quan quản lý - Phần mềm đáp ứng (hoặc dựa trên yêu cầu) của Thông tư 47 của Bộ TN&MT - Định dạng xuất file dữ liệu: Excel | Bộ | 3 |  |  |
| 2.4 | Tủ quan trắc. KT: 600x600x350, sơn tĩnh điện - CB nguồn, biến thế cách ly. Kích thước: 600 x 600 x 350 (mm); Chất liệu: Tole thép dày 2.0mm, sơn tĩnh điện cao cấp; Tự động cắt điện khi ngắn mạch | Cái | 3 |  |  |
| 2.5 | Các thiết bị và vật tư khác trong quá trình lắp đặt |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Mặt bít ống kết nối thiết bị đo lưu lượng (mỗi lưu lượng sử dụng 2 mặt bít) Chất liệu: Inox 316, đường kính DN80 | Cái | 3 |  |  |
| 2.5.2 | Dây tín hiệu kết nối truyền về Sở TNMT Dây tín hiệu kết nối từ thiết bị đo lưu lượng và đo mực nước tới thiết bị truyền. Bao gồm: Ống bảo vệ dây tín hiệu. | Cái | 3 |  |  |
| 2.5.3 | Ống nhựa Ø27 | Cái | 3 |  |  |
| 2.6 | Phần mềm giám sát từ xa để kết nối truyền dữ liệu về Sở TNMT (Nhà thầu thực hiện) Chức năng: - Bảo mật dữ liệu trong quá trình giao tiếp bất thường, phải bổ sung và báo cáo dữ liệu trong khi khôi phục liên lạc. - Có thể theo dõi từ xa trạng thái hệ thống các dữ liệu đo: lưu lượng tức thời, lưu lượng tổng, lưu lượng theo ngày, mực nước và nâng cấp các chức năng phần mềm. | Bộ | 3 |  |  |
| 2.7 | Máy vi tính. 23.8"Full HD/Intel Core i3-1115G4/8GB/256GBSSD/Windows 10 Home SL 64-bit/WiFi 802.11ax | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Thiết bị quan trắc tài nguyên nước thuộc Dự án hệ thống cấp nước tập trung ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh. | Hệ thống | 1 | Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường | Phục vụ công tác quan trắc, giám sát tài nguyên nước. |
| 3.1 | Thiết bị đo lưu lượng nước |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ống đo và Sesor đo | Cái | 2 |  |  |
| 3.1.2 | Màn hình hiển thị và điều khiển | Cái | 2 |  |  |
| 3.1.3 | Modul Output 4 - 20mA (kèm theo thiết bị) | Cái | 2 |  |  |
| 3.1.4 | Dụng cụ chống nhiễu khi đo (kèm theo thiết bị) | Cái | 2 |  |  |
| 3.2 | Thiết bị đo mức thủy tĩnh | Cái | 2 |  |  |
| 3.3 | Thiết bị truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Thiết bị truyền | Cái | 2 |  |  |
| 3.3.2 | Modul 3G | Cái | 2 |  |  |
| 3.3.3 | Thẻ sim 3G, mạng Ưu đãi dung lượng tốc độ cao: 12GB; Khi hết dung lượng tốc độ cao gói D120 sẽ hạ băng thông về tốc độ truy cập thông thường | Cái | 2 |  |  |
| 3.3.4 | Thẻ nhớ dùng để lưu trữ kết quả vả dùng chép chương trình phần mềm | Cái | 2 |  |  |
| 3.3.5 | Phần mềm lập trình dùng để kết nối với Sở TMNT tỉnh Đồng Nai (Nhà thầu thực hiện) Chức năng: Tích hợp các dữ liệu đo: Lưu lượng tức thời, lưu lượng tổng, lưu lượng theo ngày, mực nước Đồng bộ kết quả theo yêu cầu của Sở TNMT tỉnh Đồng Nai Lưu trữ dữ liệu đo theo file yêu cầu của Sở TNMT Đồng Nai Có khả năng kết xuất dữ liệu khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Khả năng update phần mềm phù hợp với yêu cầu nâng cấp của cơ quan quản lý Phần mềm đáp ứng (hoặc dựa trên yêu cầu) của Thông tư 47 của Bộ TN&MT Định dạng xuất file dữ liệu: Excel | Bộ | 2 |  |  |
| 3.4 | Tủ quan trắc. KT: 600x600x350, sơn tĩnh điện - CB nguồn, biến thế cách ly. Quạt giải nhiệt Nhà thầu thực hiện Kích thước: 600 x 600 x 350 (mm); Chất liệu: Tole thép dày 2.0mm, sơn tĩnh điện cao cấp; Tự động cắt điện khi ngắn mạch. | Cái | 2 |  |  |
| 3.5 | Các thiết bị và vật tư khác trong quá trình lắp đặt |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Mặt bít ống kết nối thiết bị đo lưu lượng (mỗi lưu lượng sử dụng 2 mặt bít) Chất liệu: Inox 316, đường kính DN80 | Cái | 2 |  |  |
| 3.5.2 | Dây tín hiệu kết nối truyền về Sở TNMT Dây tín hiệu kết nối từ thiết bị đo lưu lượng và đo mực nước tới thiết bị truyền. Bao gồm: Ống bảo vệ dây tín hiệu. | Cái | 2 |  |  |
| 3.5.3 | Ống nhựa Ø27 | Cái | 2 |  |  |
| 3.6 | Phần mềm giám sát từ xa để kết nối truyền dữ liệu về Sở TNMT (Nhà thầu thực hiện) Chức năng: Truyền dữ liệu các dữ liệu đo: Lưu lượng tức thời, lưu lượng tổng, lưu lượng theo ngày, mực nước qua mạng di động, tải dữ liệu lên trung tâm giám sát một cách thường xuyên. Bảo mật dữ liệu trong quá trình giao tiếp bất thường, phải bổ sung và báo cáo dữ liệu trong khi khôi phục liên lạc. Có thể theo dõi từ xa trạng thái hệ thống và nâng cấp các chức năng phần mềm. | Bộ | 2 |  |  |
| 3.7 | Máy vi tính. 23.8"Full HD/Intel Core i3-1115G4/8GB/256GBSSD/Windows 10 Home SL 64-bit/WiFi 802.11ax | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Máy tính để bàn (laptop) CPU >= i7-1185G7 Bộ nhớ 16GB Khe cắm bộ nhớ: 2 SODIMM Hỗ trợ camera: Integrated HD 720p DualAryMic Webcam Màn hình: 14 inch FHD (1920x1080) Thiết bị lưu trữ 512GB Cổng mạng: Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 MU-MIMO nvP160MHz +Bluetooth 5 WW with 2 Antennas Cạc mạng: Realtek 10/100/1000 GbE NIC | Cái | 3 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác báo cáo các dự án tái định cư công Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công tác thanh tra kiểm tra (bộ phận sử dụng: Ban Giám đốc: 1; Phòng Cấp thoát nước: 1; Phòng Giao thông: 1) |
| 5 | Máy scan tài liệu chuyên dụng khổ A4 Tốc độ scan: 40 trang/phút, 80 ảnh/phút. Dung lượng khay nạp tài liệu tự động: 50 trang, Scan 2 mặt: 1 lần quét Kích thước quét (ADF), tối đa: 216 x 3100 mm Kích thước quét (ADF), tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm. Chu kỳ nhiệm vụ hàng ngày được đề xuất: 4000 trang. Độ phân giải quét: lên tới 600 dpi Kích thước tối thiểu (W x D x H): 300 x 172 x 154 mm Kích thước tối đa (W x D x H): 300 x 410 x 310 mm. Độ sâu bit: 24 bit bên ngoài 48 bit bên trong, Mức độ độ xám: 256. Bộ nhớ: 256 MB Bảng điều khiển: Nút quét, nút Nguồn có đèn LED và đèn LED để chỉ báo lỗi. Kết nối: USB 3.0. Bao gồm dịch vụ triển khai Bảo hành 12 tháng. | Cái | 5 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác scan, lưu trữ hồ sơ các dự án, scan hồ sơ, chứng từ kế toán giao dich trên trang DVC của KBNN |
| 6 | Máy tính bàn chuyên làm thiết kế core i7; bộ nhớ DDR4 16GB; hỗ trợ khe cắm bộ nhớ RAM: 2; thiết bị lưu trữ 512 GB, đồ họa AMD Redeon RX 550X 4GB FHDP+HDMI Pcle x 16; âm thanh realtek ALC3601 codec, internal speaker; màn hình 21.5-in; loại màn hình IPS, độ phân giải 1920x1080@60Hz. | Bộ | 4 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ công tác kiểm tra thiết kế (phần mềm thiết kế đường AND Design, phần mềm dự toán Bắc Nam) |