ỦY BAN NHÂN DÂN     	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––                                             ––––––––––––––––––––––––

Số: 3422/QĐ-UBND	                         Biên Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Khu công nghiệp Giang Điền tại xã Giang Điền, An Viễn - huyện Trảng Bom và xã Tam Phước - huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Giang Điền;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Giang Điền tại xã Giang Điền, An Viễn - huyện Trảng Bom và xã Tam Phước - huyện Long Thành do Phân viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn miền Nam lập tháng 8/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 264/TTr-SXD ngày 27/9/2007 và đề nghị của Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa tại Tờ trình số 797/PTCN-DA ngày 10/9/2007 về việc phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khu công nghiệp Giang Điền,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Giang Điền tại xã Giang Điền, An Viễn - huyện Trảng Bom, xã Tam Phước - huyện Long Thành (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Phân viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn miền Nam lập tháng 8/2007).

Điều 2. Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a. Vị trí:

Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần xã An Viễn, Giang Điền huyện Trảng Bom, xã Tam Phước huyện Long Thành có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giới hạn bởi đường liên khu vực và tiếp giáp khu dân cư dịch vụ Giang Điền đang triển khai quy hoạch và khu du lịch sinh thái Giang Điền.

- Phía Nam giáp đất nông nghiệp.

- Phía Tây giáp đất nông nghiệp.

- Phía Đông giáp đất nông nghiệp.

b. Quy mô quy hoạch:

- Diện tích quy hoạch: 529,20 ha

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu:

a. Mục tiêu:

- Hình thành khu công nghiệp sản xuất tập trung, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng đầu tư.

- Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư và tranh thủ các cơ hội đầu tư vào địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

b. Tính chất:

Là Khu công nghiệp tập trung đa ngành; ưu tiên cho các ngành nghề sử dụng công nghệ cao, hiện đại, công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi trường: Điện, điện tử, sản xuất gia công cơ khí, chế tạo các sản phẩm công nghệ cao trong tự động hóa, cơ điện tử và cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo lắp ráp ô tô xe máy, sản xuất sản phẩm trang trí nội ngoại thất, các ngành nghề sản xuất ít gây ô nhiễm khác.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng:

a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp	: 40 m³/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước			: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện

+ Đất công nghiệp 			: 250 KW/ha.

+ Đất dịch vụ			          : 300 KW/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc		: 5 máy/ha.

b. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng trong lô đất xây dựng nhà máy:

+ Công trình bố trí xây dựng hợp khối ≤ 70%.

+ Công trình bố trí xây dựng phân tán  ≤ 50%.

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy ≥ 20%.

- Tầng cao xây dựng: Trung bình 1 - 2 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía) tối thiểu 9m để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất xây dựng nhà máy: | 317,34 ha | chiếm tỷ lệ | 59,97% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất khu dịch vụ, dịch vụ, nghiên cứu và đào tạo: | 16,56 ha | chiếm tỷ lệ | 3,13% |
| - Đất kho bãi: | 7,29 ha | chiếm tỷ lệ | 1,38% |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: | 12,44 ha | chiếm tỷ lệ | 2,35 % |
| - Đất cây xanh: | 86,02 ha | chiếm tỷ lệ | 16,25% |
| - Đất giao thông khu công nghiệp: | 89,55 ha | chiếm tỷ lệ | 16,92% |
| Tổng cộng : | 529,20 ha | chiếm tỷ lệ | 100,00% |

b. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một khu công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

b1. Đất khu dịch vụ, dịch vụ, nghiên cứu và đào tạo:

Trung tâm khu công nghiệp là khu vực bao gồm: Trụ sở cơ quan quản lý và điều hành, nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm, nghỉ ngơi, giải trí, sân thể thao, dịch vụ y tế, bưu điện, ngân hàng, cơ sở nghiên cứu và đào tạo, trung tâm thương mại, khu dịch vụ ăn uống... Tổng diện tích 16,56 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao công trình tối đa 04 tầng.

b2. Khu xây dựng nhà máy sản xuất:

Khu sản xuất được chia thành từng cụm nhà máy với tổng diện tích 317,34 ha, cơ cấu sử dụng đất trong lô đất nhà máy xí nghiệp được quy hoạch theo quy 

chuẩn: Diện tích xây dựng nhà xưởng hợp khối mật độ xây dựng tối đa là 70%, nhà xưởng xây dựng phân tán mật độ xây dựng tối đa 50%, cây xanh tối thiểu 20% và sân đường bến bãi 15 - 20%.

b3. Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

Các công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng có tổng diện tích là 12,44 ha là nơi tập kết trung chuyển đổ rác phế thải, trạm cấp nước, trạm phòng cháy chữa cháy, trạm xử lý nước thải.

b4. Khu kho tàng bến bãi:

Bố trí gồm ba khu kho tàng bến bãi tổng hợp phục vụ chung cho toàn khu công nghiệp với tổng diện tích 7,29 ha.

b5. Khu cây xanh:

Trong phạm vi khu công nghiệp, tổng diện tích cây xanh quy hoạch tập trung 86,02 ha; ngoài ra còn tổ chức thêm:

- Cây xanh trong khu vực trung tâm quản lý và dịch vụ, vườn cây xung quanh các công trình của khu trung tâm và khu sân thể thao, phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi giải trí cho công nhân, cải thiện môi trường đồng thời đóng góp cho việc tổ chức cảnh quan khu trung tâm khu công nghiệp.

- Cây xanh trong khuôn viên của từng nhà máy xí nghiệp có vai trò cải thiện môi trường thuộc lô đất nhà máy.

- Cây xanh dọc theo các tuyến đường tạo cảnh quan, cải tạo vi khí hậu cho khu công nghiệp.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- San nền: Khu vực có địa hình tự nhiên tương đối cao từ 43,50m - 55,50m, sử dụng phương án san nền bám sát điều kiện địa hình tự nhiên, san ủi cân bằng tại chỗ.

- Thoát nước mưa: Ðược thiết kế tách riêng với thoát nước bẩn, sử dụng cống tròn, cống hộp B.T.C.T làm hệ thống thoát nước mưa cho khu công nghiệp nước sau khi thu gom dẫn về hai suối hiện hữu; suối Son ở phía Tây Bắc và suối  ở phía Đông Bắc.

b. Quy hoạch giao thông:

◦ Đường giao thông đối ngoại:

- Đường liên khu vực nối từ Quốc lộ 1A sang Quốc lộ 51 giới hạn ở phía Tây Bắc khu công nghiệp lộ giới 45m; Mặt đường 02 bên mỗi bên rộng 12m, dải cây xanh ngăn cách ở giữa rộng 1,0m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 10m.

◦ Đường khu công nghiệp:

- Ðường giao thông trục chính lộ giới 37m; Mặt đường 02 bên mỗi bên rộng 7,5m, dải cây xanh ngăn cách ở giữa rộng 2,0m, vỉa hè mỗi bên rộng 10m.

- Đường nội bộ lộ giới 27,5m; Mặt đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 10m.

- Đường tuần tra, phòng cháy chữa cháy lộ giới 17m; Mặt đường 5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

◦ Chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới xây dựng của tất cả các tuyến đường cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu ≥ 7m.

c. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho khu công nghiệp được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân thông qua hệ thống ống 500 dọc Quốc lộ 1, xây dựng tuyến nhánh dẫn về đáp ứng nhu cầu sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt.

- Tổng nhu cầu dùng nước là: 21.200m³/ngày.

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng mạng vòng khép kín có đường kính từ 100 - 400, hệ thống trụ cứu hỏa đặt dọc các tuyến ống chính với cự ly 150m/trụ.

d. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước bẩn công nghiệp 17.000 m³/ngày, xử lý nước thải hai cấp: Xử lý cục bộ tại nhà máy và triệt để tại trạm xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo TCVN, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là sông Buông. Xây dựng khu xử lý công suất: Q=12.000 m³/ngày.

- Mạng lưới thoát nước bẩn là hệ thống tự chảy và độc lập hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, gồm các tuyến cống BTCT 200 - 800.

- Rác thải công nghiệp: Được tập trung vào bãi thu gom sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh.

e. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện sử dụng điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110/22 KV Sông Mây.

- Mạng lưới phân phối các tuyến trung thế đi nổi trên trụ BTCT, các tuyến hạ thế luồn trong ống PVC đi ngầm.

g. Thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện xã Giang Điền.

- Mạng lưới phân phối các tuyến cáp luồn trong ống PVC đi ngầm.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND các xã: Giang Điền, An Viễn, Tam Phước, Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Trảng Bom, UBND huyện Long Thành giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Giang Điền, An Viễn, Tam Phước quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND tỉnh ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND các xã: Giang Điền, An Viễn, Tam Phước, Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |