| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 344/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2019 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Phước Bình tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Thực hiện Văn bản số 964/TTg-KTN ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 6062/TTr-SXD ngày 13/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Phước Bình tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

a) Phạm vi, ranh giới: Thuộc xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch được xác định cụ thể như sau:

- Phía Đông	: Giáp đất ở nông thôn.

- Phía Tây	: Giáp đất trồng cây lâu năm.

- Phía Nam	: Giáp làng đồng bào dân tộc Châu Ro.

- Phía Bắc	: Giáp suối hiện hữu.

b) Quy mô lập điều chỉnh quy hoạch

- Diện tích lập quy hoạch: 189,99 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Mục tiêu, tính chất

a) Mục tiêu

- Hình thành khu công nghiệp đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư trong nước và FDI nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Đồng Nai.

- Quy hoạch phân bổ hợp lý các khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khu công nghiệp. Phân chia hợp lý các lô đất cho từng loại xí nghiệp công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu cho từng đối tượng đầu tư công nghiệp.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc.

b) Tính chất

Với tính chất là khu công nghiệp tập trung chủ yếu các ngành sản xuất công nghiệp nhẹ, trong đó có các lĩnh vực đầu tư như: Thiết bị điện, máy móc thiết bị cơ khí và các thiết bị tương đương,… và các sản phẩm thân thiện với môi trường.

3. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu quy hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích đất toàn khu | ha | 189,99 |
| 2 | Mật độ xây dựng tối đa toàn khu | % | 46,2 |
| 3 | Hệ số sử dụng đất tối đa toàn khu | lần | 2,73 |
| 4 | Tầng cao xây dựng tối đa toàn khu | tầng | 09 |
| 5 | Chiều cao xây dựng tối đa toàn khu | m | 40 |
| 6 | Chỉ tiêu cấp nước | m³/ha | 200 |
| 8 | Chỉ tiêu cấp điện | kW/ha | 500 |

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất

| STT | Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công trình dịch vụ, điều hành | A | 2,19 | 1,15 |
|  | Khu điều hành, dịch vụ | A-1.1 | 1,10 |  |
|  | Đội PCCC | A-1.2 | 0,15 |  |
|  | Đội dân quân tự vệ | A-1.3 | 0,15 |  |
|  | Khu điều hành, dịch vụ | A-2 | 0,79 |  |
| 2 | Đất xây dựng nhà máy | B | 136,67 | 71,94 |
| 3 | Đất công trình kho bãi | C | 3,00 | 1,58 |
| 4 | Đất công trình đầu mối hạ tầng | D | 5,51 | 2,90 |
|  | Đất công trình cấp điện, cấp nước | D-1 | 1,61 |  |
|  | Đất công trình thoát nước thải | D-2 | 2,05 |  |
|  |  | D-3 | 1,85 |  |
| 5 | Đất cây xanh | E | 23,95 | 12,61 |
| 6 | Đất giao thông |  | 18,67 | 9,83 |
|  | Tổng cộng |  | 189,99 | 100% |

b) Phân khu chức năng

- Đất công trình dịch vụ, điều hành: Diện tích: 2,19 ha, mật độ xây dựng tối đa 60%, gồm các lô đất xây dựng công trình điều hành, dịch vụ, trụ sở phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ,…

- Đất xây dựng nhà máy: Diện tích 136,67 ha, mật độ xây dựng tối đa 60%, gồm các lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp có quy mô diện tích tùy theo yêu cầu, tính chất của từng loại hình sản xuất cụ thể.

- Đất cây xanh diện tích 23,95 ha, bao gồm khu cây xanh công viên tập trung và cây xanh cách ly.

- Đất công trình kho bãi diện tích 3,00 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật diện tích 5,51 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 01 tầng.

c) Chỉ tiêu kỹ thuật cho từng lô đất

| STT | Hạng mục | Ký hiệu lô | Diện tích (ha) | Tầng cao tối đa (tầng) | Mật độ XD tối đa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công trình dịch vụ, điều hành | A | 2,19 |  |  |
|  | Khu điều hành, dịch vụ | A-1.1 | 1,10 | 09 | 60 |
|  | Đội PCCC | A-1.2 | 0,15 | 02 - 03 | 60 |
|  | Đội dân quân tự vệ | A-1.3 | 0,15 | 02 - 03 | 60 |
|  | Khu điều hành, dịch vụ | A-2 | 0,79 | 09 | 60 |
| 2 | Đất xây dựng nhà máy | B | 136,67 |  |  |
|  | Đất xây dựng nhà máy | B-1 | 27,36 | 06 | 60 |
|  |  | B-2 | 27,18 | 06 | 60 |
|  |  | B-3 | 22,47 | 06 | 60 |
|  |  | B-4 | 17,05 | 06 | 60 |
|  |  | B-5 | 14,03 | 06 | 60 |
|  |  | B-6 | 11,26 | 06 | 60 |
|  |  | B-7 | 11,81 | 06 | 60 |
|  |  | B-8 | 5,51 | 06 | 60 |
| 3 | Đất công trình kho bãi | C | 3,00 | 04 | 60 |
| 4 | Đất công trình đầu mối hạ tầng | D | 5,51 |  |  |
|  | Đất công trình cấp điện, cấp nước | D-1 | 1,61 | 04 | 40 |
|  | Đất công trình thoát nước thải | D-2 | 2,05 | 04 | 40 |
|  |  | D-3 | 1,85 | 04 | 40 |
| 5 | Đất cây xanh | E | 23,95 |  |  |
|  | Đất cây xanh | E-1 | 2,21 | 01 | 5 |
|  |  | E-2 | 1,22 | 01 | 5 |
|  |  | E-3 | 0,73 | 01 | 5 |
|  |  | E-4 | 1,40 | 01 | 5 |
|  |  | E-5 | 0,94 | 01 | 5 |
|  |  | E-6 | 1,68 | 01 | 5 |
|  |  | E-7 | 1,95 | 01 | 5 |
|  |  | E-8 | 3,22 | 01 | 5 |
|  |  | E-9 | 7,64 | 01 | 5 |
|  | Cây xanh 02 bên đường |  | 2,96 |  |  |

d) Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp là sự kết hợp thiết kế không gian các tiện ích công cộng và thiết kế kiến trúc nhằm tạo nên cảnh quan hoàn chỉnh cho khu vực quy hoạch:

- Khu công trình dịch vụ, điều hành: Được bố trí tại cửa ngõ tiếp cận chính vào khu công nghiệp từ đường huyện Phước Bình.

- Khu xây dựng nhà máy: Các lô đất xây dựng nhà máy được phân chia rõ ràng bởi các trục giao thông theo ô bàn cờ, đảm bảo việc lưu thông tiếp cận của phương tiện vận tải vào các khu nhà máy an toàn và thuận tiện nhất.

- Khu cây xanh: Cây xanh trong khu công nghiệp được bố trí theo dạng dải, nhằm tạo ra lớp cây xanh cách ly giữa các hoạt động trong khu công nghiệp với khu vực xung quanh. Bên cạnh việc tổ chức cây xanh cách ly, hai bên các tuyến đường trong khu công nghiệp được bố trí cây xanh cảnh quan. Dải cây xanh cảnh quan 02 bên tuyến đường trục chính khu công nghiệp (đường D1) có bề dày 10 m, dải cây xanh cảnh quan 02 bên các tuyến đường khác có bề dày 04 m. Việc tổ chức các dải cây xanh cảnh quan hai bên tuyến đường sẽ tạo cảnh quan đẹp và cải thiện vi khí hậu cho khu công nghiệp.

- Khu công trình kho bãi: Khu công trình kho bãi được phân ra làm 02 khu bố trí tại đường N3, có chức năng là kho bãi hàng hóa và bãi đậu xe.

- Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được bố trí nằm về hướng Tây Bắc khu công nghiệp, gồm 03 khu: 1 khu công trình cấp điện, cấp nước và 02 khu công trình thoát nước thải. Các khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được tổ chức cách ly với các khu chức năng lân cận khác trong khu công nghiệp bằng các dải cây xanh cách ly (20 - 50 m).

5. Quy định về kiến trúc - xây dựng

a) Công trình dịch vụ, điều hành

- Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 09 tầng.

- Hình thức kiến trúc: Hiện đại, hình thức nổi bật, công năng hợp lý, hài hòa với cảnh quan xung quanh.

b) Công trình nhà máy, xí nghiệp

- Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 06 tầng.

- Hình thức kiến trúc: Hiện đại, mỹ thuật, công năng hợp lý, kết cấu khung BTCT chịu lực, hoặc khung nhà kết cấu thép tiền chế.

c) Khu cây xanh

- Khu cây xanh công viên: Mật độ xây dựng 5%, tầng cao 01 tầng.

d) Công trình kho bãi

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 04 tầng.

đ) Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 04 tầng.

- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được xây dựng trong khu đất riêng, có cây xanh cách ly bao quanh.

e) Quy định về khoảng lùi xây dựng công trình trong khu công nghiệp

| STT | Hạng mục công trình | Khoảng lùi xây dựng đối với tuyến đường (m) |  |  |  | Khoảng lùi xây dựng đối với ranh lô đất (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đường D1 | Đường N1 | Đường N3, N2 | Đường D2 |  |
| 1 | Công trình nhà máy | 13,5 | 8,5 | 06 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Công trình dịch vụ, điều hành | 6 | 8,5 | - | - | 4,5 |
| 3 | Công trình kho bãi | - | - | 06 | - | 4,5 |
| 4 | Công trình đầu mối hạ tầng | 10 | - | 06 | - | 4,5 |

g) Quy định tầng cao các công trình trong khu công nghiệp

| STT | Hạng mục công trình | Tầng cao tối đa (tầng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất công trình dịch vụ, điều hành | 09 |
| 2 | Công trình nhà máy | 06 |
| 3 | Đất công trình kho bãi | 04 |
| 4 | Đất công trình đầu mối hạ tầng | 04 |

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt

- Quy hoạch cao độ nền: San ủi tạo độ dốc nền thiết kế 0,3% đến 1,2%, các công trình xây dựng sẽ tiến hành san ủi tại chỗ khi xây dựng công trình, hướng dốc san nền từ phía Đông Nam về phía Tây Bắc.

- Quy hoạch thoát nước mặt: Xây dựng mới hệ thống cống ngầm để thoát nước mưa, đảm bảo thoát nước triệt để cho khu vực, tránh ngập cục bộ, hướng thoát nước về phía Tây Bắc sau đó thoát ra suối hiện hữu.

b) Quy hoạch giao thông

- Giao thông đối ngoại: Hệ thống giao thông của khu công nghiệp đấu nối với các tuyến đường chính trong khu vực như sau:

+ Phía Nam: Đấu nối vào đường huyện Phước Bình lộ giới quy hoạch 32 m

+ Phía Bắc: Đấu nối vào đường huyện Tân Hiệp lộ giới quy hoạch 32 m.

+ Phía Đông: Đấu nối vào đường Khu dân tộc lộ giới quy hoạch 32 m.

- Giao thông đối nội:

+ Đường D1 có lộ giới 36 m, về phía Nam đấu nối vào đường huyện Phước Bình, về phía Bắc đấu nối vào đường huyện Tân Hiệp.

+ Đường N1 có lộ giới 27 m, đấu nối từ đường Khu dân tộc ở phía Đông vào đường D1.

+ Các đường nội bộ còn lại: Quy hoạch theo dạng ô cờ phân chia các khu chức năng trong khu công nghiệp, có lộ giới 24 m và 27 m.

Bảng tổng hợp mạng lưới đường quy hoạch

| STT | Tên đường | Lộ giới (m) | Kích thước (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lề trái | Lòng đường | Lề phải |
| 1 | Đường N3 | 27 | 06 | 15 | 06 |
| 2 | Đường N2 | 27 | 06 | 15 | 06 |
| 3 | Đường N1 | 27 | 05 | 17 | 05 |
| 4 | Đường D1 | 36 | 05 | 10,5 (5) 10,5 | 05 |
| 5 | Đường D2 | 24 | 06 | 12 | 06 |

c) Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị

- Tổng nhu cầu phụ tải điện toàn khu là 67,75 MVA.

- Nguồn điện

+ Giai đoạn trước mắt (2018 - 2021) từ Trạm 110/22 KV Long Thành hiện hữu qua tuyến 22 KV chạy dọc đường huyện Phước Bình rẽ vào khu quy hoạch.

+ Giai đoạn dài hạn từ Trạm 110/22 KV - 2 x 63 MVA Phước Bình xây dựng mới tại khu công nghiệp.

- Lưới phân phối điện

+ Xây dựng mới tuyến 22 KV nối từ tuyến 22 KV dọc đường huyện Phước Bình dẫn vào khu quy hoạch. Lưới trung áp 22 KV dẫn dọc các tuyến giao thông trong khu quy hoạch dùng cáp nhôm lõi thép bọc cách điện đi trên trụ bê tông ly tâm 12,5 ÷ 14 m; đoạn cáp xuất 22 KV từ trạm 110 KV đến các đường dây 22 KV dùng cáp lõi đồng bọc cách điện XLPE - 24 KV tiết diện cáp S ≥ 240 mm2 đi ngầm.

+ Trạm biến thế phân phối 15 - 22/0,4 KV: Xây dựng mới 02 trạm biến áp 22/0,4 kV với tổng công suất 125 kVA để cấp điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng của khu quy hoạch.

+ Mạng hạ áp xây dựng mới cấp điện chiếu sáng lối đi công cộng, sân bãi, công viên cây xanh, dùng cáp 4 lõi bọc cách điện XLPE luồn trong ống bảo vệ đi ngầm để đảm bảo an toàn mỹ quan cho khu vực. Chiếu sáng lối đi dùng đèn Led 70 ÷ 100 W - 220 V có chóa và cần đèn đặt trên trụ đèn thép tráng kẽm cao 09 ÷ 12m; đường rộng ≤ 12 m đèn lắp đặt 01 bên; đường rộng ≥ 12 m đèn lắp đặt 02 bên; khoảng cách các trụ đèn chiếu sáng khoảng 30 ÷ 40 m.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước

- Tổng nhu cầu dùng nước Q = 34.172 m3/ngày đến 37.589 m3/ngày.

- Nguồn nước cấp của khu xây dựng là nguồn nước máy từ Nhà máy nước Hồ Cầu Mới.

- Mạng lưới đường ống cấp nước: Từ vị trí kết nối vào tuyến ống cấp nước máy Hồ Cầu Mới trên đường Phước Bình xây dựng 01 tuyến ống cấp nước Ø600 đi theo đường Phước Bình, qua đường D1 kết nối vào mạng lưới cấp nước của khu quy hoạch.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: Bố trí 40 trụ lấy nước chữa cháy, với bán kính phục vụ 75 m, được đặt tại ngã 3 ngã 4 đường.

đ) Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

- Tiêu chuẩn và lưu lượng nước thải: Qmax = 30.431 m3/ngày.

- Giải pháp quy hoạch thoát nước thải: Xây dựng hệ thống cống thoát nước riêng và trạm xử lý nước thải cho khu quy hoạch để thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại B - QCVN 40:2011/BTNMT, sau đó xả vào cống thoát nước mưa thoát ra suối Bốn. Trạm xử lý nước thải số có công suất là Q = 30.431 m3/ngày.

- Tổng khối lượng chất thải rắn: 70 tấn/ngày, chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn tại xã Bàu Cạn huyện Long Thành để xử lý. Chất thải rắn công nghiệp được vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn công nghiệp theo quy hoạch chung của tỉnh.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- Dự kiến nhu cầu: 2.743 thuê bao.

- Nguồn thông tin liên lạc: Nguồn cấp cho mạng lưới thông tin liên lạc của khu công nghiệp từ Trạm vệ tinh (trạm Host) Phước Bình.

- Chọn cáp quang sử dụng cho mạng lưới viễn thông toàn khu để đảm bảo nhu cầu sử dụng đường truyền băng thông lớn bao gồm internet, truyền hình cáp, điện thoại; đảm bảo yêu cầu mở rộng quy hoạch sau này theo định hướng chung.

g) Đánh giá môi trường chiến lược

- Mục tiêu quy hoạch và các vấn đề môi trường chiến lược:

+ Mục tiêu 1: Giảm thiểu ô nhiễm và rò rỉ nước thải của khu công nghiệp.

+ Mục tiêu 2: Giảm thiểu ô nhiễm không khí trong quá trinh thi công xây dựng và và vận hành nhà máy của khu công nghiệp.

+ Mục tiêu 3: Giảm thiểu tác động tiêu cực của Biến đổi khí hậu (BĐKH), giảm sự cố với hệ thống đê và trạm bơm thoát nước.

+ Mục tiêu 4: Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn.

- Giải pháp quản lý: Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong khu quy hoạch, ĐMC, ưu tiên thực hiện các giải pháp kỹ thuật ưu tiên để bảo vệ môi trường sau đây:

+ Các chất thải rắn sẽ được thu gom về điểm tập kết chất thải rắn tại khu công nghiệp.

+ Trồng cây xanh cách ly để cải thiện môi trường trong khu vực.

+ Bắt buộc phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

7. Các công trình ưu tiên đầu tư

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải, trạm điện, nhà văn phòng điều hành, các công trình dịch vụ và khu công viên cây xanh.

8. Quy định quản lý theo Đồ án

Ban hành quy định quản lý xây dựng kèm theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Phước Bình tại xã Phước Bình, huyện Long Thành.

9. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện

- Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Công ty TNHH Đầu tư Phước Bình.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu và vốn khác.

- Tiến độ thực hiện: Dự kiến là khoảng 05 năm (kể từ 2019 - 2024).

- Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt  chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương thực hiện:

+ Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Long Thành, UBND xã Phước Bình tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

+ Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Công ty TNHH Đầu tư Phước Bình có trách nhiệm phối hợp cùng UBND huyện Long Thành, UBND xã Phước Bình thực hiện:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Long Thành, UBND xã Phước Bình tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành,.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho nội dung phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Long Thành tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của UBND tỉnh.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Phước Bình, Công ty TNHH Đầu tư Phước Bình, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

- TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh