ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3468/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2014 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Cụm công nghiệp Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 190/TTr-SXD ngày 02/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Vị trí ranh giới, quy mô

a) Vị trí: Phạm vi nghiên cứu Cụm công nghiệp Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành, xác định theo bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai ký ngày 21/8/2012, phạm vi ranh giới hạn như sau:

- Phía Tây Bắc giáp Hương lộ 21, đường đất và đất dân cư hiện hữu;

- Phía Đông Nam giáp khu dân cư hiện hữu và Khu công nghiệp Long Thành;

- Phía Đông Bắc giáp đất dân cư hiện hữu;

- Phía Tây Nam giáp khu dân cư hiện hữu.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích theo ranh giao đất: 509.504m2.

- Quy mô số người lao động khoảng 3.050 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là Cụm công nghiệp tập trung vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp sạch, ít sử dụng lao động, không sử dụng nước phục vụ sản xuất, công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường, công nghiệp điện - điện tử, công nghiệp chế tạo ô tô.

b) Mục tiêu:

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gắn kết chung tại khu vực; mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp hợp lý để có mối quan hệ thuận lợi trong nội bộ Cụm công nghiệp...

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

- Tạo cơ sở cho việc lập dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Khu nhà máy				: 40m3/ha/ngày đêm;

+ Khu điều hành, dịch vụ 		: ≥ 10% lượng nước sinh hoạt;

+ Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật	: ≥ 8% lượng nước sinh hoạt;

+ Khu tưới cây, rửa đường 		: ≥ 8% lượng nước sinh hoạt.

- Tiêu chuẩn thoát nước: 80% lượng nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Khu nhà máy				: 250 KW/ha;

+ Khu điều hành, dịch vụ 		: 400 KW/ha;

+ Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật	: 30% phụ tải khu nhà máy;

+ Chiếu sáng công cộng  		: 15 KW/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc:

+ Khu nhà máy				: 20 máy/ha;

+ Khu điều hành, dịch vụ 		: 40 máy/ha.

b) Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng trong lô đất xây dựng nhà máy: 35 - 70%.

- Tầng cao xây dựng trung bình 01 - 03 tầng (chiều cao trung bình 15m) tùy theo tính chất sản xuất công nghiệp và khảo sát địa chất công trình cụ thể.

- Khu điều hành, dịch vụ: Tầng cao xây dựng 03 tầng, mật độ xây dựng 40%.

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy: ≥ 20%.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía tối thiểu 06m) đối với các lô đất xây dựng nhà máy; khu điều hành, dịch vụ tối thiểu 06m để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| TT | Ký hiệu | Chức năng | Diện tích (m2) | Tỷ lệ(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CN | Đất xây dựng nhà máy | 304.069,5 | 59,68 |
|  |  | Đất xây dựng nhà máy quy hoạch mới | 291.196,5 |  |
|  |  | Đất nhà máy hiện hữu | 12.873,0 |  |
| II | DV | Đất công trình dịch vụ - hành chánh | 11.832,8 | 2,32 |
|  |  | Đất hành chánh | 3.375,0 |  |
|  |  | Đất trạm PCCC | 1.600,0 |  |
|  |  | Đất dịch vụ | 6.857,8 |  |
| III | CX | Đất cây xanh | 103.247,7 | 20,26 |
| IV | KT - BB | Đất kho tàng - bến bãi | 5.625,5 | 1,10 |
| V | XL | Đất trạm xử lý nước thải | 6.716,7 | 1,32 |
| VI | GT | Đất giao thông | 78.011,8 | 15,31 |
| Tổng cộng |  |  | 509.504,0 | 100,00 |

b) Phân khu chức năng:

Trong dự án được phân thành các khu chức năng chính như sau:

- Đất xây dựng nhà máy: Diện tích quy hoạch 304.069m2, chiếm 59,68% diện tích đất toàn Cụm công nghiệp, trong đó :

+ Diện tích nhà máy quy hoạch mới 291.196,5m2, bố trí thành 05 phân khu: CN2; CN3, CN4, CN5, CN6 phân chia các lô đất cho từng nhà máy có diện tích khoảng 0,8 ha - 1,46 ha, mật độ xây dựng tối đa 70% (tùy thuộc diện tích lô đất và chiều cao xây dựng công trình).

+ Đất nhà máy hiện hữu (CN1): Giữ nguyên hiện trạng Nhà máy SamYoung hiện hữu diện tích 12.873m2.

- Trung tâm điều hành, dịch vụ: Diện tích quy hoạch 11.832,8m2

+ Khu dịch vụ điều hành (ký hiệu HC) bao gồm: Văn phòng Ban Quản lý điều hành Cụm công nghiệp diện tích quy hoạch khoảng 3.375m2, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng 02 - 03 tầng.

+ Khu công trình công cộng dịch vụ (DV): Căn tin, bưu điện, ngân hàng, các không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, sân vườn, cây xanh cảnh quan... diện tích quy hoạch khoảng 6.857,8m2, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng 02 - 03 tầng.

+ Trạm phòng cháy chữa cháy (PC) diện tích quy hoạch 1.600m2, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng 02 - 03 tầng.

- Đất trạm xử lý nước thải (XL) diện tích 6.716,7m2.

- Đất kho tàng bến bãi (KT - BB) diện tích 5.625,5m2:

+ Khu kho tàng với diện tích 4.425m2, mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao 03 tầng.

+ Khu bến bãi diện tích diện tích 1.200m2.

- Đất cây xanh (CX): Diện tích cây xanh 103.247,7m2 tạo cảnh quan cũng như điều kiện cải thiện vi khí hậu và môi trường trong Cụm công nghiệp.

- Đất giao thông tổng diện tích 78.011,8m2 chiếm tỷ lệ 15,31% diện tích đất toàn Cụm công nghiệp.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan trên cơ sở tôn trọng hình thái, phương thức sẵn có. Không phá vỡ địa hình và các điều kiện tự nhiên sẵn có, đảm bảo sự liên thông thuận tiện trong điều hành, dịch vụ chung và nối kết hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận. Khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các nhà máy được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông thuận tiện. Hệ thống cây xanh cách ly kết hợp khu công viên cây xanh tập trung tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn Cụm công nghiệp.

c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng lô chức năng:

| STT | Ký hiệu | Loại đất | Diện tích đất (m2) | Mật độ xây dựng (%) | Hệ số SDĐ | Tầng cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất xây dựng nhà máy |  | 304.069,5 | 60 | 2,1 | 03 |
| 1.1 | CN | Đất xây dựng nhà máy hiện hữu | 12.873,0 | 60 | 2,1 | 03 |
|  | CN1 | Nhà máy CN1 | 12,873,0 | 60 | 2,1 | 03 |
| 1.2 | CN | Đất xây dựng nhà máy quy hoạch mới | 291.196,5 | 60 | 2,1 | 03 |
|  | CN2 | Đất nhà máy CN2 | 20.861,3 | 60 | 2,1 | 03 |
|  | CN3 | Đất nhà máy CN3 | 83.362,0 | 60 | 2,1 | 03 |
|  | CN4 | Đất nhà máy CN4 | 75.400,0 | 60 | 2,1 | 03 |
|  | CN5 | Đất nhà máy CN5 | 39.773,2 | 60 | 2,1 | 03 |
|  | CN6 | Đất nhà máy CN6 | 71.800,0 | 60 | 2,1 | 03 |
| II | Đất công trình dịch vụ - hành chánh |  | 11.832,8 | 40 | 0,8 | 03 |
| 2.1 | DV | Đất xây dựng công trình dịch vụ | 6.857,8 | 40 | 0,8 | 03 |
| 2.2 | HC | Đất xây dựng công trình hành chánh | 3.375,0 | 40 | 0,8 | 03 |
| 2.3 | PC | Đất phòng cháy chữa cháy | 1.600,0 | 40 | 0,8 | 03 |
| III | Đất cây xanh tập trung |  | 103.247,7 | 5 | 0,05 | 01 |
| 3 | CX | Đất cây xanh tập trung | 103.247,7 | 5 | 0,05 | 01 |
|  |  | Đất cây xanh CX1 | 49.937,2 | 5 | 0,05 | 01 |
|  |  | Đất cây xanh CX2 | 2.847,6 | 5 | 0,05 | 01 |
|  |  | Đất cây xanh CX3 | 6.091,0 | 5 | 0,05 | 01 |
|  |  | Đất cây xanh CX4 | 44.371,9 | 5 | 0,05 | 01 |
| IV | Đất bến bãi |  | 5.625,5 | 10 | 0,1 | 01 |
| 4 | KT | Đất kho tàng - bến bãi | 5.625,5 | 60 | 2,1 | 03 |
|  |  | Đất bến bãi KT | 4.425,5 | 60 | 2,1 | 03 |
|  |  | Đất bến bãi BB | 1.200,0 | 10 | 0.1 | 01 |
| VI | Đất trạm xử lý nước thải |  | 6.716,7 | 40 | 1.2 | 03 |
| 6 | XL | Đất trạm xử lý nước thải | 6.716,7 | 40 | 1.2 | 03 |
| VII | Đất giao thông |  | 78.011,8 |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  | 509.504,0 |  |  |  |

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận, thoát nước chung cho toàn khu vực; các khu vực phụ cận có cùng lưu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng. Giải pháp san nền cục bộ theo phương pháp cân bằng đào đắp. Cao độ san nền khống chế theo cao độ thiết kế san nền từ 13 ÷ 32,5m; hướng dốc san nền từ Đông Nam xuống Tây Bắc; độ dốc san nền trung bình i = 0,5%.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải và dựa vào độ dốc tự nhiên của địa hình, độ dốc san nền của dự án.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát hồ hoàn thiện phía Tây Bắc và được thoát ra khu vực suối cạn hiện hữu cách dự án khoảng 200m (chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư bằng dự án khác).

c) Quy hoạch giao thông:

- Đường D1, lộ giới 37.0m (mặt cắt 1-1): Chiều rộng mặt đường 7,5m x 2 giải phân cách giữa 2,0m, vỉa hè hai bên 10m x 2.

- Đường N1, N2, D2 lộ giới 17.5m (mặt cắt 2-2): Chiều rộng mặt đường 7.5m, vỉa hè hai bên 05m x 2.

- Đường cách ly PCCC (mặt cắt 4-4): Chiều rộng mặt đường 07m.

- Chỉ giới xây dựng công trình đối với tất cả các tuyến đường ≥ 06m.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho dự án được đấu nối với hệ thống cấp nước trên trục đường Hương lộ 21 theo quy hoạch chung.

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q = 1.312m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp.

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu gom bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường, thu nhận nước thải và dẫn về trạm xử lý tập trung phía Đông của dự án có công suất dự kiến 2.800m3/ngày.đêm. Nước thải sau khi xử lý phải đạt cột A quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT. Toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hạng mục công trình phải được xử lý bằng các bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi được đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp của tỉnh.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch lấy từ tuyến 22 KV trên trục Hương lộ 21.

- Tổng nhu cầu dùng điện: Khoảng 8.660 KVA.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc cho khu quy hoạch lấy ghép nối hệ thống viễn thông khu vực trên trục đường Hương lộ 21.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh thi công sau này.

- Tổng số thuê bao dự kiến: 1.700 thuê bao.

8. Ban hành Quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Tam An tại xã Tam An, huyện Long Thành do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư gồm 03 chương và 14 điều, được Sở Xây dựng thẩm tra ngày 02/10/2014.

9. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trường Lâm.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trường Lâm khẩn trương thực hiện:

+ Có trách nhiệm phối hợp UBND huyện Long Thành, UBND xã Tam An thực hiện việc công bố công khai quy hoạch và chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

+ Lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư, thiết kế cơ sở trình thẩm tra và phê duyệt theo các quy định theo hiện hành. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ sở, ngành liên quan để xác định vị trí đấu nối… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Tam An, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trường Lâm, lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |