| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3477/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 19 tháng 11 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư

khu phố 2, 3 và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn tại phường

Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư khu phố 2, 3 phường Long Bình Tân thành phố Biên Hòa;

Thực hiện Văn bản số 3880/BYT-K2ĐT ngày 18/6/2009 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Cao đẳng Anh Vinh Đồng Nai;

Thực hiện Văn bản số 5458/BYT-K2ĐT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế về việc thay đổi tên Trường Cao đẳng Anh Vinh Đồng Nai thành Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn;

Thực hiện Văn bản số 2972/UBND-CNN ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giải quyết địa điểm đầu tư các dự án;

Thực hiện Văn bản số 4520/UBND-VX ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Y tế và bệnh viện tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa;

Thực hiện Văn bản số 7327/UBND-VX ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đổi tên Trường Cao đẳng Anh Vinh Đồng Nai thành Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn;

Thực hiện Văn bản số 9099/UBND-CNN ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy hoạch chi tiết xây dựng đầu tư Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn;

Thực hiện Văn bản số 9352/UBND-CNN ngày 16/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc khu nhà ở phục vụ cán bộ công nhân viên và giáo viên thỉnh giảng của Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn tại phường Long Bình Tân;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khu phố 2, 3 và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thống Nhất T.N lập tháng 10 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 309/TTr-SXD ngày 17/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khu phố 2, 3 và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Vị trí khu đất quy hoạch thuộc phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa và có ranh giới xác định theo Sơ đồ giới thiệu địa điểm số 1017/SĐGTĐĐ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai lập ngày 26/8/2009, được UBND thành phố Biên Hòa xác nhận ngày 01/9/2009, cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp khu quân sự.

- Phía Nam	: Giáp Quốc lộ 51 hiện hữu.

- Phía Đông: Giáp dự án khu dân cư do Công ty Cổ phần Miền Đông làm chủ đầu tư.

- Phía Tây: Giáp dự án Khu dân cư khu phố 2, 3 phường Long Bình Tân.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Diện tích khu đất lập quy hoạch: Khoảng 11,87 ha.

- Quy mô dân số (bao gồm khu nhà ở bố trí tái định cư và nhà ở dành cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên: Khoảng 1.200 người.

- Quy mô đào tạo                           : Khoảng 5.000 sinh viên.

- Quy mô bệnh viện                       : Khoảng 500 giường.

- Tỷ lệ lập quy hoạch                     : 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực y dược, quản trị kinh doanh, kế toán, công nghệ thông tin bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản vững chắc, có kỹ năng đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nguồn nhân lực trong tỉnh và các địa phương khác trong khu vực. Tham gia nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính và cung cấp các dịch vụ, tư vấn sức khỏe về y tế.

b) Mục tiêu:

- Xác định vai trò tính chất và quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch cảnh quan kiến trúc, quy mô đầu tư các hạng mục công trình theo chức năng của trường.

- Quy hoạch một trường cao đẳng hiện đại với đầy đủ các khu chức năng đáp ứng cho nhu cầu học tập, ở của sinh viên, giáo viên, cán bộ, công nhân viên và quỹ đất bố trí tái định cư cho các đối tượng thuộc diện giải tỏa khi thu hồi đất thực hiện dự án.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Tiêu chuẩn đất ở: 25,8m2/người.

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Khu ở		: 150 lít/SV/ngày.

+ Khu ký túc xá	: 100 lít/SV/ngày.

+ Khu học tập	: 15 lít/người/ngày.

+ Khu hành chính: 25 lít/người/ngày.

+ Tưới cây		: 1,5 lít/m2

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn: Tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước.

- Tiêu chuẩn cấp điện: Tùy thuộc vào từng công trình cụ thể. Tiêu chuẩn cấp điện dao động từ 20/m2 sàn ÷ 70/m2 sàn.

- Rác thải 			: 01 ÷ 1,2 kg/người/ngày.

- Mật độ xây dựng 	: 20% ÷ 60%.

- Tầng cao công trình	: 02 ÷ 09 tầng.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

- Theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khu phố 2, 3 phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa với quy mô diện tích 49,1546 ha. Bảng cân bằng sử dụng đất được duyệt như sau:

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 207.231 | 42,16 |
|  | Chung cư cao tầng | 97.704 | 19,88 |
|  | Biệt thự | 39.666 | 8,07 |
|  | Nhà liên kế | 47.450 | 9,65 |
|  | Nhà liên kế bố trí tái định cư | 22.411 | 4,56 |
| 2 | Đất dịch vụ đô thị | 70.636 | 14,37 |
|  | Thương mại dịch vụ | 45.498 | 9,26 |
|  | Trường học | 22.176 | 4,51 |
|  | Nhà trẻ | 2.962 | 0,60 |
| 3 | Đất cây xanh | 73.641 | 14,98 |
|  | Cây xanh khu vực | 52.947 | 10,77 |
|  | Cây xanh cách ly | 20.694 | 4,21 |
| 4 | Đất giao thông | 140.038 | 28,49 |
|  | Tổng cộng | 491.546 | 100 |

- Sau khi trừ ra diện tích đất 118.719m2 giao cho Công ty Cổ phần Anh Vinh lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn, diện tích đất dự án Khu dân cư khu phố 2, 3 còn lại 372.827m2. Bảng cân bằng quy hoạch sử dụng đất của dự án Khu dân cư khu phố 2, 3 sau khi trừ ra các hạng mục trên phần diện tích đất giao cho công ty còn lại như sau:

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 134.126 | 35,98 |
|  | Chung cư cao tầng | 38.185 | 10,24 |
|  | Biệt thự | 26.080 | 7,00 |
|  | Nhà liên kế | 47.450 | 12,73 |
|  | Nhà liên kế bố trí tái định cư | 22.411 | 6,01 |
| 2 | Đất dịch vụ đô thị | 70.636 | 18,95 |
|  | Thương mại dịch vụ | 45.498 | 12,21 |
|  | Trường học | 22.176 | 5,95 |
|  | Nhà trẻ | 2.962 | 0,79 |
| 3 | Đất cây xanh | 59.987 | 16,09 |
|  | Cây xanh khu vực | 44.673 | 11,98 |
|  | Cây xanh cách ly | 15.314 | 4,11 |
| 4 | Đất giao thông | 108.078 | 28,98 |
|  | Tổng cộng | 372.827 | 100,00 |

* Bảng cân bằng quy hoạch sử dụng đất thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Anh Vinh như sau:

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Đất công trình công cộng | - 46.981 | - 39,58 |
|  | - Đất y tế (bệnh viện) | - 17.982 | - 15,15 |
|  | - Đất giáo dục (Trường Cao đẳng) | - 28.999 | - 24,43 |
| - 2 | - Đất ở | - 30.966 | - 26,08 |
|  | - Nhà liên kế bố trí tái định cư | - 18.831 | - 15,86 |
|  | - Nhà ở phục vụ CB-CNV, giáo viên | - 12.135 | - 10,22 |
| - 3 | - Đất cây xanh - thể dục thể thao | - 12.445 | - 10,48 |
|  | - Đất công viên - thể dục thể thao | - 7.238 | - 6,10 |
|  | - Đất cây xanh cách ly | - 5.207 | - 4,38 |
| - 4 | - Đất giao thông | - 28.327 | - 23,86 |
|  | - Tổng cộng | - 118.719 | - 100 |

b) Phân khu chức năng:

Trên cơ sở xây dựng một trung tâm giáo dục, y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo, nhu cầu khám chữa bệnh và nhu cầu ở cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên… với hệ thống hạ tầng phục vụ tốt. Khu vực quy hoạch được phân khu với các nội dung như sau:

- Khu Trường Cao đẳng Y tế (06 - 07 tầng):

+ Mang chức năng giáo dục đào tạo kết hợp ký túc xá lưu trú cho sinh viên được bố trí phía Tây, phía Nam khu đất, dọc theo đường Quốc lộ 51 tiếp cận qua đường song hành. Khu giáo dục và đào tạo được bố trí kết hợp với hệ thống quảng trường, cây xanh, đường đi bộ nhằm tạo những không gian mở, tầm nhìn thoáng cho các công trình kiến trúc trong khuôn viên của trường.

+ Khu Trường Cao đẳng Y tế bao gồm các công trình: Giảng đường khu A, giảng đường khu B, thư viện, hội trường đa năng, ký túc xá, căn tin…

- Khu bệnh viện đa khoa (07 - 09 tầng):

+ Các hạng mục công trình trong khu bệnh viện đa khoa bao gồm các công trình: Bệnh viện đa khoa 500 giường, khu hạ tầng kỹ thuật (hồ xử lý nước thải cục bộ, trạm điện, khu xử lý rác y tế…), nhà xác, vườn thuốc nam. Khu vực này được bố trí ở phía Đông của khu vực lập quy hoạch được bố trí hợp lý, tiếp giáp với đường bên trong khu đất, thuận tiện và an toàn cho việc tiếp cận, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên:

+ Nhằm giải quyết nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên và đặc biệt là giảng viên thỉnh giảng người nước ngoài trong thời gian công tác tại trường học và bệnh viện, khu nhà ở này do chủ đầu tư thực hiện phục vụ theo mục tiêu của dự án.

- Khu nhà ở phục vụ tái định cư:

+ Bố trí phía Bắc khu vực lập quy hoạch nhằm giải quyết nhu cầu tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án.

- Khu cây xanh - công viên thể dục thể thao (01 tầng):

+ Khu cây xanh công viên được phân bố xen kẽ bên trong giữa đất ở và cụm công trình giáo dục, y tế. Một số công viên nhỏ kết hợp với cây xanh cách ly của tuyến điện cao thế để tạo ra một dãy cây xanh chạy từ Đông sang Tây.

+ Công viên - thể dục thể thao phục vụ nhu cầu giải trí cho toàn khu dân cư nằm ở phía trung tâm khu đất.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Dựa vào địa hình tự nhiên của khu vực để tổ chức hệ thống giao thông hợp lý, đồng bộ và thống nhất mà không phá vỡ địa hình tự nhiên. Hình thành những không gian linh hoạt bằng những công viên, hồ nước, công trình đặc trưng.

- Tổ chức hệ thống không gian hòa hợp với các khu vực xung quanh.

- Bố trí phối hợp cây xanh thảm cỏ, công viên dọc theo đường Quốc lộ 51 hiện hữu, tạo bộ mặt cảnh quan cho khu dân cư. Sử dụng những khoảng cây xanh lớn để làm sân thể thao, vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi.

- Cây xanh trung tâm và cây xanh ở phía Nam khu vực quy hoạch không những làm đẹp cảnh quan mà còn đóng vai trò quan trọng trong công việc giảm bớt chấn động tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

- Hình thức kiến trúc độc đáo, nhẹ nhàng phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

- Tạo nên quần thể không gian thống nhất và hoàn chỉnh toàn khu.

d) Thiết kế đô thị:

Các quy định chung về thiết kế đô thị trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm:

- Trường Cao đẳng Y tế:

+ Mật độ xây dựng	: Tối đa 40%.

+ Tầng cao xây dựng	: 06 - 07 tầng.

+ Cốt nền công trình	: Cốt nền trệt cao hơn cốt vỉa hè từ 0,45m ÷ 1,2m.

+ Chỉ giới xây dựng 	: Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

- Bệnh viện:

+ Mật độ xây dựng	: Tối đa 40%.

+ Tầng cao xây dựng	: 07 - 09 tầng.

+ Cốt nền công trình	: Cốt nền tầng trệt cao hơn cốt vỉa hè 1,2m.

+ Chỉ giới xây dựng 	: Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m.

- Khu nhà ở dạng biệt thự dành cho cán bộ, công nhân viên:

+ Mật độ xây dựng	: 40 - 60%.

+ Tầng cao xây dựng	: 02 - 03 tầng.

+ Cốt nền công trình	: Cốt nền tầng trệt cao hơn cốt vỉa hè 0,45m.

+ Chỉ giới xây dựng 	: Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 04m.

- Khu nhà liên kế dành cho cán bộ, công nhân viên và giáo viên:

+ Mật độ xây dựng	: Tối đa 80%.

+ Tầng cao xây dựng	: 03 - 04 tầng.

+ Cốt nền công trình	: Cốt nền tầng trệt cao hơn cốt vỉa hè 0,3m.

+ Chỉ giới xây dựng 	: Cách chỉ giới đường đỏ 02m.

- Nhà liên kế bố trí tái định cư:

+ Mật độ xây dựng	: Tối đa 85%.

+ Tầng cao xây dựng	: 02 - 03 tầng.

+ Cốt nền công trình	: Cốt nền tầng trệt cao hơn cốt vỉa hè 0,3m.

+ Chỉ giới xây dựng 	: Cách chỉ giới đường đỏ 02m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

- Cao độ nền thiết kế bám theo địa hình tự nhiên, không làm thay đổi hướng dốc thoát nước tự nhiên của lưu vực, đồng thời bám theo độ dốc mặt đường hiện hữu, khống chế độ dốc dọc các tuyến đường trong phạm vi cho phép.

- Hướng dốc san nền được thiết kế dựa trên hướng dốc hiện trạng từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Cao độ thiết kế chỗ cao nhất 5,74m, cao độ thiết kế chỗ thấp nhất 1,96m.

- Độ dốc trung bình 1,4%.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Trong khu vực hiện chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, hướng thoát nước chủ yếu là tự thấm và tự chảy theo địa hình hiện trạng xuống khu vực trũng rồi thoát vào con rạch nằm phía Tây khu đất.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

- Trên suốt hệ thống thoát nước mưa, có bố trí các hố ga thu nước ở mặt đường, vỉa hè và các công trình lân cận… tạo thuận lợi cho việc thoát nước nhanh nhất.

- Hướng dốc, độ dốc hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo hệ thống giao thông, độ dốc cống tối thiểu là i ≥ 0,1%.

- Sau khi nước mưa được thu gom, sẽ được thoát ra khỏi khu quy hoạch bằng hệ thống cống BTCT hiện hữu băng qua Quốc lộ 51 về phía Nam khu quy hoạch.

c) Quy hoạch giao thông:

Hệ thống giao thông trong khu vực bao gồm các loại đường:

- Đường trục chính: Đường N2 giữ nguyên lộ giới theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh (mặt cắt 1 - 1). Lộ giới 22m: Mặt đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m.

- Đường D1 (mặt cắt 2 - 2). Lộ giới 20,5m: Mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m.

- Đường D7 (mặt cắt 3 - 3). Lộ giới 20m: Mặt đường rộng 10m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m.

- Đường D3, D4, D6 và N2 (mặt cắt 4 - 4). Lộ giới 14m: Mặt đường rộng 06m, vỉa hè mỗi bên rộng 04m.

- Đường D2 và N1 (mặt cắt 5 - 5). Lộ giới 11m: Mặt đường rộng 06m, vỉa hè một bên rộng 04m, một bên rộng 01m.

- Đường D5 (mặt cắt 6 - 6). Lộ giới 10m: Mặt đường rộng 06m, vỉa hè mỗi bên rộng 02m.

- Đường N4: Đường nội bộ phục vụ nhu cầu kết nối các cụm công trình, bề rộng mặt đường 04m.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Đấu nối với hệ thống cấp nước từ Nhà máy nước Thiện Tân chạy dọc theo đường vào Quốc lộ 51 để cung cấp cho nhu cầu sử dụng nước của khu vực lập quy hoạch.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 1.230m3/người/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng, khép kín đảm bảo khả năng cấp nước liên tục, đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải trong khu quy hoạch chủ yếu là nước thải từ các hộ gia đình, sinh viên, bệnh viện… Toàn bộ nước thải sinh hoạt phải qua bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải tập trung đưa về khu xử lý nước thải chung thành phố. Riêng khu vực bệnh viện, nước thải phải được thu gom triệt để và có trạm xử lý nước thải riêng được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu quy hoạch nằm phía Nam khu đất.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Sử dụng cống BTCT kết hợp cống BTCT chịu lực làm đường ống thoát nước bẩn.

- Trạm xử lý nước thải: Quy hoạch 01 trạm xử lý nước thải tại khu vực phía Đông dự án, công suất 1.000m3/ngày.đêm.

- Cao độ đặt cống được thiết kế dựa vào cao độ hoàn thiện mặt đường và vỉa hè.

- Rác thải: Rác cần được phân loại tại nguồn từ các hạng mục công trình. Rác vô cơ (giấy, thủy tinh, bao nilon...) cần được tập trung thu gom để tái chế đồng thời giảm tải cho bãi rác chôn lấp. Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Đấu nối từ lưới điện Quốc gia qua tuyến 22 KV hiện hữu chạy dọc đường Quốc lộ 51. Đây là tuyến nguồn chính đấu nối cấp điện cho lưới trung hạ thế xây dựng mới.

- Nhu cầu: Tổng mức tiêu thụ điện hàng năm khoảng 3.174 KW.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất… các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu được đấu nối với nguồn cáp mạng bưu chính viễn thông hiện hữu chạy dọc Quốc lộ 51.

- Hệ thống cáp điện thoại trong khu vực thiết kế đi ngầm dưới đất.

- Tổng số thuê bao dự kiến: Khoảng 340 thuê bao.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Bưu chính Viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

6. Tiến độ thi công, triển khai dự án và danh mục các công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch

Trên cơ sở giải pháp tổ chức tổng mặt bằng đã đề ra, quá trình đầu tư xây dựng được phân thành 02 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2009 - năm 2015) đầu tư các hạng mục:

+ Xây dựng toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án.

+ Xây dựng Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.

+ Xây dựng khu nhà ở phục vụ cán bộ, công nhân viên và giáo viên.

- Giai đoạn 2 (năm 2015): Đầu tư xây dựng bệnh viện quy mô khoảng 500 giường với đầy đủ các hạng mục phụ trợ.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh Vinh, Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND phường Long Bình Tân quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Miền Đông, Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ao Văn Thinh |
| --- | --- |