| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––– Số: 3629/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư

phục vụ tái định cư ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 8875/QĐ-UBND ngày 28/9/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định dân cư ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 286/TTr-SXD ngày 19/10/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu tại Tờ trình số 1232/TTr-UBND ngày 26/6/2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu (kèm theo bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất - Sở Tài nguyên - Môi trường lập tháng 7/2007).

Điều 2. Phê duyệt quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: Khu đất quy hoạch khu dân cư phục vụ tái định cư ấp Thới Sơn thuộc xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, phạm vi giới hạn khu đất như sau:

- Phía Đông - Bắc	: Giáp đường đất - xã Tân Bình.

- Phía Đông - Nam: Giáp đất vườn hiện hữu trồng cây lâu năm.

- Phía Tây - Nam: Giáp đất vườn hiện hữu trồng cây lâu năm, đất nghĩa địa và đường đất hiện hữu.

- Phía Tây: Giáp Trường cấp 2 Võ Trường Toản.

b. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích   	: 37.160,0m2 (3,71 ha).

- Quy mô dân số      	: 660 người.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

- Khu dân cư phục vụ tái định cư ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu xây dựng mới với loại hình nhà ở liên kế có sân vườn được quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị loại V nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở tái định cư trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| - Đất ở phân lô: | 17.780m² | Chiếm tỷ lệ : | 47,85% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất cây xanh công viên: | 1.740m² | Chiếm tỷ lệ : | 4,68% |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: | 455m² | Chiếm tỷ lệ : | 1,22% |
| - Đất công trình tín ngưỡng: | 3.640m² | Chiếm tỷ lệ : | 9,80% |
| - Đất giao thông: | 13.545m² | Chiếm tỷ lệ : | 36,45% |
| Tổng cộng | 37.160,0m² | Chiếm tỷ lệ: | 100,00% |

b. Phân khu chức năng:

Khu nhà ở với tổng diện tích 17.780m² bố trí với loại hình nhà ở liên kế có sân vườn, tổng cộng 83 lô diện tích trung bình mỗi lô 25m x 8m = 200m², mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao trung bình 2 tầng, gồm các khu A, B, C và D cụ thể như sau:

+ Khu A với diện tích 3.827m² gồm 18 lô.

+ Khu B với diện tích 2.934m² gồm 14 lô.

+ Khu C với diện tích 2.342m² gồm 10 lô.

+ Khu D với diện tích 8.653m² gồm 41 lô.

c. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các khu vực kế cận. Phần diện tích quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên hệ giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các cụm nhà được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông nội bộ thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng căn nhà.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho toàn khu ở.

4.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Chỉ tiêu đất ở 		: 36m²/người;

- Chỉ tiêu đất giao thông		: 20m²/người;

- Chỉ tiêu đất công viên cây xanh		: 2,6m²/người;

- Chỉ tiêu cấp nước 		: 80-100 lít/người.ngày.đêm;

- Chỉ tiêu thoát nước 		: 80% lượng nước cấp;

- Chỉ tiêu cấp điện 		: 700 kwh/người.năm;

- Chỉ tiêu vệ sinh môi trường		: 0,8 - 1,0 kg rác/người.ngày.đêm;

- Mật độ xây dựng tối đa		: 70%;

- Tầng cao trung bình  	 	: 2 tầng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Trục đường chính nối với Tỉnh lộ 768 (đường số 1) theo quy hoạch có lộ giới 16m; lòng đường rộng 8m, lề đường mỗi bên rộng 4m.

- Giao thông nội bộ: Đường nội bộ khu dân cư lộ giới 14m; lòng đường rộng 6m, lề đường mỗi bên rộng 4m.

Chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi chỉ giới xây dựng cho tất cả các tuyến đường tối thiểu 3m.

b. Quy hoạch san nền - Thoát nước mưa:

- Khu vực quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, sử dụng phương án san lấp theo địa hình tự nhiên.

- Hướng dốc san nền theo hướng Tây Bắc xuống Đông Nam và có độ dốc trung bình là 0,5% - 0,7%.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường sau đó dẫn vào kênh thủy lợi hiện hữu ở phía Nam khu vực quy hoạch.

- Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần cập nhật các dự án quy hoạch lân cận đã được phê duyệt và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với hướng thoát và cốt cao độ san lấp của các tuyến đường.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Trong giai đoạn trước mắt khi chưa có hệ thống cấp nước chung tại khu vực sử dụng nguồn nước ngầm, giếng khoan tại chỗ bơm lên đài nước cấp chung cho toàn dự án.

- Tổng lưu lượng nước cho toàn bộ khu quy hoạch khoảng 154 m3/ngày.đêm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi xả vào hệ thống thoát chung.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp, tổng lưu lượng nước thải 123,2 m3/ngày.đêm.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện được đấu nối với đường dây trung thế hiện hữu cặp đường Tỉnh lộ 768 và đi mạch đơn trên trụ BTLT 12m vào khu dân cư bằng dây 3AC95mm2 +AC70mm2 cho toàn tuyến.

- Hệ thống trạm biến áp gồm 1 trạm tổng công suất 620 KVA.

- Các tuyến dây đi nổi trên trụ BTCT.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện xã Bình Hòa.

- Các tuyến dây đi nổi trên trụ BTCT.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Bình Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Vĩnh Cửu giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |