| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3644/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 01 tháng 11 năm 2016 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phục vụ

cán bộ và công nhân Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn

(Quy mô: 223.963,5 m², do Công ty Cổ phần Đầu tư

và Phát triển VRG Long Thành làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở phục vụ cán bộ và công nhân Khu công nghiệp Lộc An -Bình Sơn lập tháng 9/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 225/TTr-SXD ngày 14/9/2016 và giải trình bổ sung tại Văn bản số 3254/SXD-QLQH ngày 21/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phục vụ cán bộ và công nhân Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch

Khu vực lập quy hoạch thuộc phạm vi địa bàn hành chính xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Xác định theo bản vẽ trích lục và biên vẽ khu đất tỷ lệ 1/1.000 số 418/TLCLBĐ do Trung tâm kỹ thuật địa chính Nhà đất Đồng Nai ký xác lập ngày 02/02/2013, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp khu nhà ở phục vụ cán bộ và công nhân Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn giai đoạn 01;

- Phía Đông: Giáp đường đất và khu nhà ở của dân;

- Phía Nam: Giáp đường lô và đất của dân;

- Phía Tây: Giáp Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích	: 223.963,5 m².

- Quy mô dân số		: Khoảng 10.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là khu nhà ở và dịch vụ, phục vụ nhu cầu ở và dịch vụ cho cán bộ và công nhân Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác được xây dựng đồng bộ.

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa các chủ trương của UBND tỉnh về việc cho phép đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ cán bộ công nhân Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn, quy phạm hiện hành áp dụng cho đô thị loại V;

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô và cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án, tạo mối liên kết và sự thống nhất trong quản lý, xác định mối liên kết về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với các dự án liền kề xung quanh.

- Xây dựng điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Tuân thủ theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành, cụ thể:

- Chỉ tiêu đất dân dụng		: 21,9 m²/người.

+ Đất ở				: 10,2 m²/người.

+ Đất công trình dịch vụ đô thị	: 3 m²/người.

+ Chỉ tiêu đất cây xanh		: 2 m²/người.

+ Chỉ tiêu đất giao thông	: 6,7 m²/người.

- Mật độ xây dựng toàn khu	: ≤ 35%.

+ Đất nhà biệt thự		: 40% - 50%.

+ Đất nhà liên kế			: 70% - 80%.

+ Công trình dịch vụ đô thị	: 10% - 40%.

+ Đất công viên cây xanh	:  ≤ 5%.

- Chỉ tiêu tầng cao xây dựng:

+ Biệt thự				: 02 - 03 tầng (≤ 15 m).

+ Nhà liên kế			: 03 - 04 tầng (≤ 18 m).

+ Đất chung cư			: 03 - 05 tầng (≤ 20 m).

+ Công trình công cộng dịch vụ: 01 - 03 tầng (≤ 15 m).

+ Công viên cây xanh		: 01 tầng (≤ 5 m).

- Chỉ tiêu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu cấp nước		: 150 lít/người/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước		: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện		: 1.500 KWh/người/năm.

+ Chỉ tiêu thông tin liên lạc	: 01 máy/02 người.

+ Chỉ tiêu rác thải			: 1,2 kg/người/ngày.

5. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

a) Tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Thành phần đất đai | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu m²/người |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 101.711,6 | 45,4 | 10,2 |
|  | Đất chung cư công nhân | 55.903,8 |  |  |
|  | Đất nhà liên kế | 30.355,8 |  |  |
|  | Đất biệt thự cho chuyên gia | 15.452,0 |  |  |
| 2 | Đất công trình dịch vụ đô thị | 30.211,7 | 13,5 |  |
|  | Đất công cộng (trạm y tế) | 2.994,7 |  | 03 |
|  | Đất giáo dục | 21.792,2 |  | 2,2 |
|  | Đất thương mại - dịch vụ (chợ truyền thống) | 5.424,8 |  |  |
| 3 | Đất cây xanh | 19.665,4 | 8,8 | 2,0 |
|  | Cây xanh - TDTT | 14.271,9 |  |  |
|  | Cây xanh - vườn hoa | 5.393,5 |  |  |
| 4 | Đất HTKT (trạm xử lý nước thải) | 3.867,9 | 1,7 |  |
| 5 | Đất giao thông | 68.506,9 | 30,6 |  |
|  | Tổng cộng | 22.3963,5 | 100,0 |  |

b) Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc cho từng lô đất trong dự án:

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Dân số (người) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao XD | Hệ số sử dụng đất lần |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở |  | 101.711,6 |  |  |  |  |
|  | Đất chung cư công nhân | CCCN1 | 20.873,4 | 3.120 | 40 | 03 - 05 | 2 |
|  |  | CCCN2 | 15.546,1 | 2.340 | 40 | 03 - 05 | 2 |
| 1.1 |  | CCCN3 | 9.639,9 | 1.560 | 40 | 03 - 05 | 2 |
|  |  | CCCN4 | 9844,5 | 1.560 | 40 | 03 - 05 | 2 |
|  | Đất nhà liên kế | LK1 | 2.586,7 | 144 | 80 | 02 - 04 | 3,2 |
|  |  | LK2 | 2.720,4 | 152 | 80 | 02 - 04 | 3,2 |
|  |  | LK3 | 3.769,5 | 152 | 80 | 02 - 04 | 3,2 |
|  |  | LK4 | 3.805,8 | 152 | 80 | 02 - 04 | 3,2 |
| 1.2 |  | LK5 | 4.110 | 160 | 80 | 02 - 04 | 3,2 |
|  |  | LK6 | 4.110 | 160 | 80 | 02 - 04 | 3,2 |
|  |  | LK7 | 5.406,7 | 216 | 80 | 02 - 04 | 3,2 |
|  |  | LK8 | 3.846,7 | 168 | 80 | 02 - 04 | 3,2 |
| 1.3 | Đất biệt thự | BT1 | 4.556,9 | 64 | 50 | 02 - 04 | 1,5 |
|  |  | BT2 | 6.797 | 88 | 50 | 02 - 04 | 1,5 |
|  |  | BT3 | 4.098 | 64 | 50 | 02 - 04 | 1,5 |
| 2 | Đất công trình dịch vụ đô thị |  | 30.211,7 |  |  |  |  |
| 2.1 | Trạm y tế | YT | 2.994,7 |  | 40 | 01 | 1,2 |
| 2.2 | Đất trường mẫu giáo | TMG | 10.014,7 |  | 40 | 01 | 1,2 |
| 2.3 | Đất trường THCS | THCS | 11.777,5 |  | 40 | 01 | 1,2 |
| 2.4 | Đất thương mại - dịch vụ (chợ truyền thống) | CHỢ | 5.424,8 |  | 40 | 01 | 1,2 |
| 3 | Đất cây xanh |  | 19.665,4 |  |  |  |  |
| 3.1 | Đất cây xanh - vườn hoa | CX-VH1 | 3.481,3 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | CX-VH2 | 1.972,4 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Đất cây xanh - TDTT | CX-TDTT | 14.271,9 |  | 5 | 01 | 0,05 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải) | HTKT | 3.867,9 |  | 60 | 01 | 0,6 |
| 5 | Đất giao thông | GT | 68.506,9 |  |  |  |  |
|  | Tổng |  | 223.963,5 | 10.100 |  |  |  |

c) Quy hoạch phân khu chức năng:

Khu vực lập quy hoạch được phân định các khu chức năng chính sau:

- Đất ở quy hoạch tổng diện tích 101.711,6 m² bao gồm các loại hình nhà ở: Nhà chung cư công nhân, nhà liên kế, biệt thự:

+ Đất chung cư: Diện tích quy hoạch 55.903,8 m², tầng cao xây dựng 03 - 05 tầng, mật độ xây dựng 40%.

+ Đất nhà liên kế: Diện tích quy hoạch 30.355,8 m², tầng cao xây dựng 02 - 04 tầng, mật độ xây dựng 80%.

+ Đất biệt thự: Diện tích quy hoạch 15.452,0 m², tầng cao xây dựng 02 - 04 tầng, mật độ xây dựng 80%.

- Đất công trình dịch vụ đô thị có tổng diện tích 30.211,7 m², bao gồm: Trạm y tế diện tích 2.994,7 m²; trường mẫu giáo diện tích 10.014,7 m²; trường THCS diện tích 11.777,5 m² và thương mại dịch vụ diện tích 5.424,8 m². Các công trình dịch vụ đô thị được bố trí tại các vị trí trung tâm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo bán kính phục vụ cho dân cư trong khu quy hoạch, đồng thời là những điểm nhấn cảnh quan cho khu vực.

- Đất cây xanh diện tích 19.665,4 m², bao gồm: Đất công viên thể dục thể thao; cây xanh vườn hoa trong các nhóm nhà ở; cây xanh dọc đường giao thông tạo thành những khoảng không gian mở cho khu quy hoạch.

- Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải) có diện tích 3.867,9 m², bố trí ở khu vực phía Nam, thuận lợi cho việc thu gom, xử lý và xả thải ra môi trường.

- Đất giao thông có tổng diện tích 68.806,9 m².

6. Tổ chức cảnh quan, thiết kế đô thị

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Nhóm các công trình công cộng dịch vụ: Khu thương mại - dịch vụ tập trung ở cửa ngõ tiếp cận dự án, ngã giao hai trục chính và trục cảnh quan tạo điểm nhấn cho khu quy hoạch. Các công trình công cộng dịch vụ khác được bố trí tiếp giáp với các trục đường chính tạo sức hút và sự hấp dẫn cho khu ở.

- Tuân thủ các yêu cầu về hình thức kiến trúc theo quy hoạch chi tiết được duyệt trong quá trình đầu tư xây dựng. Các công trình xây dựng phải đảm bảo tính thống nhất, hài hòa về hình thức kiến trúc, màu sắc công trình, cao độ nền, chỉ giới xây dựng, chiều cao tầng của công trình trên từng tuyến phố.

b) Thiết kế đô thị:

b.1) Công trình điểm nhấn theo các hướng - tầm nhìn:

- Công trình thương mại dịch vụ là những công trình điểm nhấn quan trọng nhất nằm trên các trục đường chính đi vào khu quy hoạch, công trình đặt vào vị trí được xác định theo tuyến nhìn và phần bề mặt công trình nhìn thấy theo tuyến nhìn được thiết kế nhấn mạnh về tính thẩm mỹ.

- Công trình thương mại dịch vụ và chung cư là điểm nhấn quan trọng có quy mô và diện tích khá lớn có ý nghĩa về xác định thị giác.

- Công trình giáo dục, y tế là những công trình điểm nhấn có quy mô nhỏ và yếu tố vị trí ít quan trọng hơn. Các công trình này có các chức năng khác ngoài chức năng “Thiết kế đô thị” (chức năng là công trình điểm nhấn, nặng về yếu tố thẩm mỹ).

b.2) Quy định về mật độ xây dựng:

- Đất ở nhà biệt thự		: 40% - 50%.

- Đất ở nhà liên kế		: 70% - 80%.

- Đất nhà ở xã hội	           	: 30% - 40%.

- Công trình dịch vụ đô thị	: 20% - 40%.

- Đất công viên cây xanh	: 0% - 5%.

- Mật độ xây dựng toàn khu	: ≤ 35%.

c) Quy định về tầng cao và chiều cao xây dựng:

- Biệt thự				: 02 - 03 tầng (≤ 15 m).

- Nhà liên kế			: 02 - 04 tầng (≤ 18 m).

- Nhà ở xã hội			: 03 - 05 tầng (≤ 20 m).

- Công trình dịch vụ đô thị 	: 01 - 03 tầng (≤ 16 m).

- Công viên cây xanh		: 01 tầng (≤ 05 m).

d) Quy định về khoảng lùi công trình:

- Biệt thự: Khoảng lùi phía trước ≥ 4,0 m; khoảng lùi phía sau ≥ 3,0 m; khoảng lùi mặt bên (lô giữa) ≥ 2,5 m và mặt bên (lô góc) ≥ 3,0 m.

- Nhà ở liên kế: Khoảng lùi phía trước ≥ 4,0 m; khoảng lùi phía sau ≥ 1,0 m.

- Nhà ở xã hội: ≥ 10 m.

- Thương mại dịch vụ, trạm y tế, công trình giáo dục: ≥ 6,0 m.

e) Quy định về đường nét, hình khối kiến trúc, màu sắc:

- Đường nét và hình khối kiến trúc công trình: Theo khuynh hướng hiện đại hoặc kết hợp với truyền thống. Các công trình phải tạo được không gian hài hòa giữa các loại nhà ở với nhau trong cùng một khu nhà và tạo được sự đồng bộ hợp lý trong từng dãy nhà ở cùng loại (về hình thức mái, số tầng cao, khoảng lùi từng dãy nhà), hình khối đơn giản, tránh sử dụng các chi tiết cầu kỳ. Đảm bảo được tiêu chí “Công năng - thích dụng - kinh tế - thẩm mỹ”.

- Quy định về vật liệu xây dựng: Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của khu vực, phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới.

- Quy định về màu sắc trang trí mặt tiền nhà: Sử dụng màu sắc tươi sáng, cùng tông màu hài hòa trên bề mặt công trình và cả dãy công trình đồng nhất. Hạn chế dùng các màu tối, sẫm, gây cảm giác khó chịu về thị giác, nóng bức về cảm giác và gây tâm lý phản cảm. Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu đối với mảng tường lớn bên ngoài cho một công trình nhà ở.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

+ Đường D2 (mặt cắt 1-1) lộ giới 28 m: Vỉa hè hai bên 5 m x 2, mặt đường hai bên 7,5 m x 2, dải ngăn cách giữa 03 m.

+ Đường N3 (mặt cắt 2-2) lộ giới 28 m: Vỉa hè hai bên 6 m x 2, mặt đường hai bên 7 m x 2, dải ngăn cách giữa 02 m.

+ Đường khu vực N6 (mặt cắt 6-6) lộ giới 15 m: Vỉa hè hai bên 3 m x 2, mặt đường 09 m.

- Giao thông nội bộ:

+ Đường nội bộ D7 lộ giới 10 m: Vỉa hè một bên 03 m, mặt đường 07 m.

+ Đường nội bộ (mặt cắt 5-5) lộ giới 13 m: Vỉa hè hai bên 3 m x 2, mặt đường 07 m.

b) San nền và thoát nước mưa:

- Khớp nối cao độ với các khu vực lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực, tránh ngập úng; cao độ cao nhất 37,50 m ở phía Tây Bắc, cao độ thấp nhất 14,54 m nằm ở phía Đông Nam.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải, sử dụng cống tròn D600 - D1.200. Hướng thoát nước cho khu xây dựng là từ Tây Bắc về phía Đông Nam vào tuyến cống D1.200 ra mương hiện hữu có mặt cắt trung bình 1,5 m chảy ra suối Bưng Môn.

c) Hệ thống cấp nước:

- Lấy nguồn nước từ hệ thống cấp nước Thiện Tân - Nhơn Trạch. Tổng nhu cầu dùng nước trong ngày 2.100 m³/ng.đêm.

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế dạng kết hợp: Mạng vòng và mạng nhánh; để đảm bảo áp lực nước trong ống ổn định trong những giờ cao điểm thì bố trí chủ yếu là tuyến mạch vòng, những khu vực nhỏ và dùng nước ít mới bố trí mạch nhánh.

d) Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng hệ thống thoát nước mưa, cống nước thải được bố trí 02 bên đường và đi dưới vỉa hè.

- Trạm xử lý nước thải: Công suất 1.600 m³/ng.đêm được bố trí tại khu vực cây xanh tập trung, nằm sát ranh phía Nam của khu quy hoạch.

- Rác thải: Rác được thu gom được chuyển bằng xe chuyên dụng và đưa tới bãi xử lý rác chung của huyện Long Thành.

e) Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu vực là nguồn điện lưới Quốc gia, giai đoạn đầu qua Trạm 110/15 - 22 KV Long Thành thông qua Tỉnh lộ 769 hiện hữu, về sau sẽ nhận điện từ đường dây trung thế của Trạm 110/15 - 22 KV trong khu công nghiệp.

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng: 6.000 KVA.

- Tất cả các tuyến dây, tuyến cáp cấp điện và chiếu sáng đi ngầm bố trí dọc theo các tuyến đường.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan Điện lực Đồng Nai để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu khoảng 4.000 máy.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với Viễn thông Đồng Nai để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống cây xanh:

- Hệ thống cây xanh thảm cỏ phải được thiết kế với các loại cây phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương, có màu sắc đẹp tạo cảnh quan chung, thân cây có tán rộng tạo bóng mát, ít gãy đổ, không có gai độc, mùi hương không thu hút côn trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Cây xanh được tổ chức theo 02 loại hình cơ bản:

+ Khu hoa viên cây xanh tập trung tại lõi giữa dự án phục vụ nghỉ ngơi, giải trí, thể thao cải tạo vi tiểu khí hậu khu vực.

+ Cây xanh bố trí dọc theo hệ thống đường giao thông nội khu có tác dụng cải tạo vi tiểu khí hậu, tạo cảnh quan.

8. Quy định quản lý theo quy hoạch

Ban hành kèm theo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phục vụ cán bộ và công nhân Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành làm chủ đầu tư.

9. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu và vốn tín dụng thương mại.

- Tiến độ thực hiện: Dự kiến khoảng 05 năm (tháng 10/2016 - 10/2020).

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành có trách nhiệm phối hợp cùng UBND huyện Long Thành, UBND xã Long An thực hiện:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Long Thành, UBND xã Long An tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Long An, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | - TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |