ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI –––––––––– Số: 3660/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Cụm công nghiệp Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trị An, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu;

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trị An, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trị An tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu do Công ty TNHH Hoàn Thịnh Phát lập tháng 10 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 215/TTr-SXD ngày 27/10/2008,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trị An tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô điều chỉnh quy hoạch

a) Vị trí:

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Trị An thuộc xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất trồng lúa và suối.

- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Nam: Giáp đất trồng lúa và suối.

- Phía Tây: Giáp đường ĐT 768 và khu dân cư.

b) Quy mô điều chỉnh quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 48,7 ha.

- Tỷ lệ điều chỉnh quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu

a) Mục tiêu:

- Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư và khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, làm tiền đề cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế huyện từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững nền công nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân lao động tại địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

b) Tính chất:

- Cụm công nghiệp Trị An được hình thành phục vụ các ngành nghề sản xuất truyền thống của địa phương và thu hút đầu tư phát triển một số ngành sản xuất công nghiệp nhẹ ít gây ô nhiễm môi trường như: Sản xuất hàng may mặc, giầy da, hàng mộc, bao bì…

- Các ngành nghề không được bố trí vào Cụm công nghiệp: Công nghiệp sử dụng và thải nhiều nước, công nghiệp thải ra nhiều chất thải, khí thải độc hại trong quá trình sản xuất, công nghiệp dệt nhuộm, sản xuất giấy, thuộc da, tinh chế tinh bột, các loại lò giết mổ, sản xuất thức ăn gia súc.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| - Đất máy xí nghiệp: | 29,2 ha | chiếm tỷ lệ: | 60,0% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất dịch vụ kỹ thuật: | 2,2 ha | chiếm tỷ lệ: | 4,6% |
| - Đất cây xanh: | 8,5 ha | chiếm tỷ lệ: | 17,7% |
| - Đất giao thông: | 8,6 ha | chiếm tỷ lệ: | 17,7% |
| Tổng cộng | 48,7 ha | chiếm tỷ lệ: | 100,00% |

b) Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một Cụm công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

+ Khu trung tâm dịch vụ, kỹ thuật:

- Khu trung tâm dịch vụ, kỹ thuật bố trí ngay cửa ngõ và nằm trên trục chính của Cụm công nghiệp Trị An, có tổng diện tích 2,27 ha chiếm 4,6% diện tích toàn Cụm công nghiệp Trị An. Bao gồm các công trình: Nhà điều hành dịch vụ, trạm điện, trạm để xe PCCC, trạm bơm, đài nước, khu xử lý nước thải...

- Tầng cao xây dựng trung bình đối với khu trung tâm điều hành, dịch vụ: từ 2 - 4 tầng. Mật độ xây dựng trung bình: 35 - 40%.

+ Khu vực xây dựng các xí nghiệp công nghiệp:

Trên cơ sở tổ chức mạng lưới đường Cụm công nghiệp chia đất xây dựng công nghiệp thành 5 khu (ký hiệu từ khu A đến khu G). Tổng diện tích đất bố trí các xí nghiệp công nghiệp là 29,2 ha chiếm 60% diện tích toàn Cụm công nghiệp Trị An. Các lô đất có diện tích trung bình từ 1 ha - 2 ha/lô.

+ Khu cây xanh tập trung và cây xanh cách ly:

- Hệ thống cây xanh (cả cây xanh tập trung và cây xanh cách ly) có tổng diện tích là 8,5 ha chiếm 17,6% diện tích toàn Cụm công nghiệp.

- Hệ thống cây xanh tập trung được bố trí tại chính giữa Cụm công nghiệp với tổng diện tích là 3,96 ha.

- Dải cây xanh cách ly được bố trí ở phía Đông Cụm công nghiệp Trị An cách ly với khu dân cư với chiều rộng 50m.

- Dải cây xanh cách ly với khu vực phía Tây Cụm công nghiệp với đất lâm nghiệp với chiều rộng 50m.

- Cây xanh đường phố bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ để giải quyết vấn đề vi khí hậu trong Cụm công nghiệp Trị An làm giảm sự hấp thụ nhiệt độ của đường cũng như làm giảm sự tỏa nhiệt của đường vào buổi tối.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Chỉ tiêu đất xây dựng nhà máy	: 50-60%.

- Đất công trình điều hành, dịch vụ    : 2-4%.

- Chỉ tiêu đất cây xanh	: 15-20%.

- Chỉ tiêu đất giao thông	: 15-20%.

- Đất công trình đầu mối kỹ thuật	: 2-5%.

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp	: 40m³/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước	: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện công nghiệp 	: 250 KW/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc	: 20 máy/ha.

b) Chỉ tiêu quản lý xây dựng:

Mật độ xây dựng gộp (brut-tô) tối đa trong toàn Cụm công nghiệp là 50%.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch giao thông:

+ Giao thông đối ngoại:

- Hệ thống giao thông trong Cụm công nghiệp Trị An được đấu nối với Tỉnh lộ 768 (có lộ giới 45m) là trục giao thông đối ngoại duy nhất của Cụm công nghiệp Trị An và cách Tỉnh lộ 768 khoảng 100m về phía Tây.

- Cụm công nghiệp kết nối với đường xóm Quế ở phía Nam (đường này có bề rộng mặt đường rộng 7m, đi đường ĐT 768).

+ Giao thông đối nội:

- Đường chính Cụm công nghiệp - đường số 2 lộ giới 20,5m (mặt cắt 2-2), bao gồm:

+ Chiều rộng phần xe chạy: 10,5m.

+ Vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

- Đường chính Cụm công nghiệp - đường số 8 lộ giới 35m (mặt cắt 8-8), bao gồm:

+ Chiều rộng phần xe chạy: 7,5m x 2 bên = 15m.

+ Dải phân cách 5m.

+ Vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

- Đường nội bộ Cụm công nghiệp - đường số 1; số 3; số 4; số 7, lộ giới 17,5m (mặt cắt 1-1; 3-3; 4-4; 7-7) bao gồm:

+ Chiều rộng mặt đường 7,5m.

+ Vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

- Đường nội bộ Cụm công nghiệp - đường số 5; số 6, lộ giới 17,0m (mặt cắt 5-5) bao gồm:

+ Chiều rộng mặt đường 7,0m.

+ Vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 5m.

### b) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

- San nền: Do điều kiện địa hình cao ở phía Đông (cao độ san nền nơi cao nhất là 30m) và nơi thấp nhất ở phía Tây (cao độ san nền 14,5m). Phương án san nền dựa trên phương án san cục bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thiết kế hạ tầng.

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa của khu vực được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải và được xả thẳng ra mương, suối hiện hữu bằng hệ thống cống BTCT ly tâm đúc sẵn thông qua ba cửa xả chính của Cụm công nghiệp gồm:

Cửa xả số 1: Thoát ra suối hiện hữu cách ranh quy hoạch khoảng 40m, suối có bề rộng trung bình từ 2,5m - 4,0m, chiều sâu trung bình 2,0 - 3,0m.

Cửa xả số 2 và 3: Thoát ra mương đất hiện hữu cách ranh khu quy hoạch khoảng 15m, mương có bề rộng trung bình 1,5m - 3,0m, bề sâu từ 2,0 - 2,5m. Mương này sẽ được nạo vét và chỉnh trang để đảm bảo thoát nước.

c) Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Nguồn cấp nước chính cho cụm công nghiệp được lấy từ sông Đồng Nai cách Cụm công nghiệp khoảng 500m về phía Tây, nước sông được bơm vào khu xử lý nội bộ và sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt, nước được bơm lên đài nước và cung cấp nước cho toàn bộ Cụm công nghiệp qua hệ thống bơm tăng áp và đường ống dẫn nước.

- Ống cấp nước dùng ống gang dẻo với ống 200, 150, 100.

- Nước tưới cây nên kết hợp chung với hệ thống cấp nước chính, giảm giá thành đầu tư cho công trình. Bố trí các van lấy nước tưới cây với khoảng cách trung bình 50 - 100m, dùng ống nối mềm tưới cây.

- Trên mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ lấy nước cứu hỏa 100 dọc theo các tuyến ống chính có khoảng cách trung bình 120m/trụ. Trụ nước cứu hỏa cách mép đường tối đa 2,5m theo quy phạm.

- Tổng nhu cầu dùng nước của Cụm công nghiệp: 1.948m3/ngày đêm.

- Ngoài ra cần dự trữ lượng nước chữa cháy 30l/s cho một đám cháy.

d) Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn là 80% nước cấp.

- Hệ thống nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Quy mô nước thải toàn Cụm công nghiệp là 1.558m3/ngày đêm. Hệ thống thoát nước bẩn trong Cụm công nghiệp được chia làm hai phần:

+ Hệ thống riêng trong từng nhà máy: Nước thải được xử lý sơ bộ tại từng nhà máy.

+ Hệ thống đường ống thu gom bên ngoài nhà máy (dẫn nước thải từ các nhà máy trong KCN) tới cụm xử lý nước tập trung làm sạch lần 2 đạt tiêu chuẩn nguồn loại A (TCVN 5945 - 2005).

- Nước thải sau xử lý đạt TCVN theo quy định được xả vào mương thoát nước mưa và dẫn ra sông Đồng Nai.

e) Quy hoạch cấp điện:

- Công suất điện yêu cầu từ lưới là: 7.665,035 KW.

- Nguồn điện: Đấu nối vào lưới điện hiện hữu dọc đường Tỉnh lộ ĐT 768.

- Lưới điện trung thế: Xây dựng mới lưới điện 22 KV trong Cụm công nghiệp - được đi nổi trên trụ BTLT 12m - F350. Khoảng cách giữa hai trụ trung thế liên tiếp cách nhau khoảng từ 40m - 50m, tổng chiều dài tuyến 3.650m.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Thông tin liên lạc:

- Tổng số máy dự kiến là 200 máy.

- Nguồn: Hiện trạng dọc trên đường ĐT 768 đã có hệ thống cáp thông tin liên lạc.

- Xây dựng mới đường dây điện thoại cáp ngầm trong Cụm công nghiệp. Đường dây cáp điện thoại xây dựng mới được đi ngầm dọc theo các trục đường giao thông trong Cụm công nghiệp cách mép vỉa hè 4m.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Trị An, Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Phước Bình có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Vĩnh Cửu  giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, Chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Trị An, Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Phước Bình, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |