ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________                                                                     __________________________________

Số: 3699/QĐ-UBND	                        Biên Hòa, ngày 29 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

cụm Công nghiệp Hưng Lộc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất

–––––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Thống Nhất lập thủ tục quy hoạch đầu tư cụm công nghiệp tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, được gia hạn tại Văn bản số 7600/UBND-CNN ngày 24/9/2007 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm Công nghiệp tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 8 năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 281/TTr-SXD ngày 15/10/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất tại Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 09/8/2007 về việc xin phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm Công nghiệp tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm Công nghiệp Hưng Lộc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 8 năm 2007).

Điều 2. Phê duyệt quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí:

Vị trí lập quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc:	Giáp đất vườn tạp.

- Phía Tây - Tây Nam: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Đông - Đông Nam: Giáp đất vườn tạp.

- Phía Nam: Giáp Quốc lộ 1A.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 41,86 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a. Tính chất:

Là một cụm công nghiệp địa phương với quy mô trung bình nhằm phục vụ cho các ngành nghề công nghiệp truyền thống tại địa phương và khu vực lân cận, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và giải quyết nhu cầu việc làm của người dân địa phương. Cụm công nghiệp được lập với các ngành sản xuất có tính chất không sử dụng nhiều nước thải, không có công nghiệp gây ô nhiễm lớn cho môi trường, gồm các ngành nghề thủ công, chế biến các sản phẩm từ gỗ.

b. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thống Nhất, quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

- Tạo cơ sở cho việc lập dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cụm công nghiệp theo quy định.

3. Phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Phân khu chức năng:

Khu đất quy hoạch tiếp giáp với đường QL 1A, trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất chế biến của các nhà máy, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Khu trung tâm điều hành cụm công nghiệp bố trí tiếp giáp với trục chính Bắc-Nam và trục phụ Đông-Tây về phía Nam khu đất với diện tích 11.300m2, mật độ xây dựng 30% - 35%, tầng cao trung bình 2-3 tầng.

- Khu cây xanh - mặt nước với diện tích 64.000m2 chiếm tỷ lệ 15,29% tổng diện tích toàn khu, bao gồm:

+ Khu công viên cây xanh - mặt nước bố trí phía Nam khu đất tạo cảnh quan và cải tạo môi trường của cụm công nghiệp.

+ Khu cây xanh cách ly các đường điện cao thế ở phía Bắc khu đất và trục chính giao thông Đông-Tây.

- Khu nhà máy - xí nghiệp với tổng diện tích 227.200m2 chiếm tỷ lệ 54,28% tổng diện tích toàn khu, bao gồm 23 lô, diện tích trung bình 8.000 - 18.000 m2/lô, mật độ xây dựng 70%, các nhà máy xí nghiệp trong cụm công nghiệp bố trí theo dạng hợp khối, tầng cao trung bình 1 - 2 tầng.

- Khu kho tàng - bến bãi với tổng diện tích 8700m2 chiếm tỷ lệ 2,08% tổng diện tích toàn khu, bố trí tại góc đường vành đai và trục chính nối từ QL1A vào về phía Tây-Nam cụm công nghiệp.

- Khu hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích 7400m2 chiếm tỷ lệ 1,76% tổng diện tích toàn khu đất quy hoạch, bao gồm:

+ Khu xử lý nước thải bố trí tại khu vực có địa hình tương đối thấp về phía Tây-Nam, thuận lợi cho việc thu gom nước thải toàn khu.

+ Trạm biến thế và hồ điều hòa bố trí tại khu vực cây xanh cách ly ở phía Đông của cụm công nghiệp.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn cụm công nghiệp.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a. Quy hoạch sử dụng đất:

* Đất công nghiệp - tiểu thủ CN  	:  227.200m2, chiếm tỷ lệ  	54,28%

* Đất cây xanh - mặt nước	:   64.000m2,  chiếm tỷ lệ  	15,28%

* Đất trung tâm dịch vụ 	:   11.300m2,  chiếm tỷ lệ  	2,7%

* Đất kho tàng - bến bãi	:     8.700m2,  chiếm tỷ lệ  	2,08%

* Đất hạ tầng kỹ thuật	:     7.400m2,  chiếm tỷ lệ	1,76%

* Đất giao thông  	:  100.000m2,  chiếm tỷ lệ 	23,89%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 	:  418.600m2, chiếm tỷ lệ 	100%

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng:

b.1. Các chỉ tiêu kinh tế:

+ Mật độ xây dựng toàn khu	:    50 - 70%.

+ Tỷ lệ cây xanh toàn khu	:    > 15%.

+ Chỉ tiêu cấp nước 	:	45 m3/ha/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước	:	80% lượng nước cung cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện	:	200 KW/ha.

+ Chỉ tiêu rác thải	:	0,5 tấn/ha/ngày.

b.2. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng trong lô đất xây dựng công nghiệp (xây dựng phân tán là 50%, hợp khối là 70%). Tầng cao trung bình là 1,5 tầng.

+ Tỷ lệ đất cây xanh ≥ 20%.

+ Tỷ lệ đất giao thông ≥ 15%.

- Mật độ xây dựng trong các khu vực trung tâm dịch vụ (30% - 35%). Tầng cao trung bình là 2 - 3 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch san nền:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Hướng dốc san nền bám theo hướng hiện hữu và có độ dốc trung bình từ 1% - 2%.

- Cao trình nền cao nhất + 108,00; thấp nhất + 97,75.

b. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hướng thoát nước theo hướng Tây Nam - Đông Nam theo độ dốc san nền thoát ra suối phía Tây khu quy hoạch và dẫn ra hồ Bàu Hàm thuộc xã Bàu Hàm.

- Hệ thống cống dẫn nước mưa được bố trí dọc hai bên vỉa hè đường giao thông, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu.

c. Quy hoạch hệ thống giao thông:

* Giao thông đối ngoại:

- Khu đất quy hoạch cụm công nghiệp cách QL1A khoảng 250m về hướng Nam và đường giao thông dọc theo hành lang đường dây điện cao thế ở phía Bắc cụm công nghiệp.

* Giao thông đối nội:

- Đường N1 trục chính nối liền các trục đường trong khu quy hoạch với trục đường QL1A có lộ giới 33m, mặt đường 2 x 10,5m, dải phân cách 2m, vỉa hè 2 x 5m.

- Đường N2, N3, N4, N5,N6, N7 (mặt cắt 2-2) có lộ giới 17,5m, mặt đường 7,5m, vỉa hè 2 x 5m.

- Đường N4 vành đai phía Đông khu quy hoạch (mặt cắt 4-4) có lộ giới 15,5m, mặt đường 7,5m, vỉa hè 5m + 3m.

* Hệ thống giao thông được định hướng cho việc mở rộng cụm công nghiệp giai đoạn 2.

d. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 1.884m3/ngày.

- Nguồn cấp: Được cấp từ nguồn hệ thống nước ngầm bằng các giếng khoan.

- Mạng lưới đường ống trong khu quy hoạch được bố trí theo mạng vòng để đảm bảo áp lực cấp nước an toàn và kinh tế. Sử dụng ống gang dẻo làm đường ống cấp nước trong khu vực.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

e. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp, tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% lượng nước cấp.

- Xử lý nước thải 2 cấp: Cục bộ tại nhà máy và triệt để tại trạm xử lý theo quy hoạch trước khi xả ra hồ điều hòa trước khi thoát ra suối tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị của huyện, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dụng.

g. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Được cung cấp từ tuyến 22 KV hiện hữu trên QL1A từ xuất tuyến 471 Xuân Thạnh thuộc trạm 110/22 KV-2x40 MVA Long Khánh.

- Tổng công suất yêu cầu 4.281 kw.

- Các tuyến dây hệ thống chiếu sáng đi ngầm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

h. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn: Lấy từ Bưu điện huyện Thống Nhất thông qua tuyến cáp quang trên Quốc lộ 1A.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Thống Nhất, UBND xã Hưng Lộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Thống Nhất giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Hưng Lộc, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Thống Nhất ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |