PHỤ LỤC 2

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

ĐỢT 1 NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI CÓ DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP BỘ THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐTM

(Kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh)

| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường | Lý do đưa vào danh sách | Đề xuất thời gian thực hiện xử lý | Đề xuất biện pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. TP. Biên Hòa |  |  |  |  |
| 1 | Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai - Cogido | KCN Biên Hòa 1 | (ĐTM) Bộ KH, CN&MT | Nước thải: Độ màu vượt tiêu chuẩn 3,5 lần, BOD vượt tiêu chuẩn 2,5 lần, COD vượt tiêu chuẩn 2,6 lần | Trước ngày 30/4/2010 | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng. |
|  |  | 2. H. Nhơn Trạch |  |  |  |  |
| 2 | Công ty TNHH Choong Nam VN | KCN Nhơn Trạch 2 | (ĐTM) Bộ KH, CN&MT | - Nước thải: Độ màu vượt tiêu chuẩn 5,2 lần - Khí thải: SO2 vượt tiêu chuẩn 1,9 lần | Trước ngày 30/4/2010 | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng. |
| 3 | KCN Nhơn Trạch 5 - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) | KCN Nhơn Trạch 5 | (ĐTM) Bộ KH, CN&MT | Nước thải: Amoni vượt tiêu chuẩn 1,5 lần (theo biên bản thông báo kết quả kiểm tra về bảo vệ môi trường ngày 17/11/2008 của Đoàn Kiểm tra Bộ TN&MT) | Trước ngày 30/4/2010 | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng. |
| 4 | KCN Dệt may Nhơn Trạch - Công ty CP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo | KCN Dệt may Nhơn Trạch | (ĐTM) Bộ KH, CN&MT | Nước thải: Độ màu vượt tiêu chuẩn 3,4 lần, COD vượt tiêu chuẩn 1,8 lần (theo biên bản thông báo kết quả kiểm tra về bảo vệ môi trường ngày 14/11/2008 của Đoàn Kiểm tra Bộ TN&MT) | Trước ngày 30/4/2010 | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng. |