PHỤ LỤC 3

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

ĐỢT 1 NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI CÓ DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP BỘ THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐTM

(Kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh)

| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường | Lý do đưa vào danh sách | Thời hạn hoàn thành xử lý triệt để | Đề xuất biện pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TP. Biên Hòa |  |  |  |  |
| 1 | KCN Loteco - Công ty Phát triển Khu công nghiệp Long Bình (Loteco) | KCN Loteco | (ĐTM) Bộ KH, CN&MT | Nước thải: COD vượt tiêu chuẩn 3,4 lần, với lưu lượng nước thải khoảng 4.800m3/ngày.đêm. (Theo Quyết định xử phạt hành chính số 41/QĐ-XPHC ngày 27/3/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) | Trước ngày 30/4/2010 | Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 41/QĐ-XPHC ngày 27/3/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. Ngoài ra yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải. |