| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3775/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm

thương mại CBD và hệ thống hạ tầng bao quanh thuộc dự án

Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch

(Quy mô: 55,9579 ha, do Tổng Công ty cổ phần Đầu tư

Phát triển Xây dựng (DIC Corp) làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 279/TTr-SXD ngày 05/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm thương mại CBD và hệ thống hạ tầng bao quanh thuộc dự án Khu đô thị du lịch Sinh thái Đại Phước tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng làm chủ đầu tư với nội dung như sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí nghiên cứu lập quy hoạch Khu trung tâm thương mại CBD thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông Bắc	: Giáp Phân khu 9 (Khu sân Golf);

- Phía Đông Nam	: Giáp Phân khu 3 và Phân khu 7 thuộc giai đoạn 01;

- Phía Tây Nam	: Giáp Phân khu 6 và Phân khu 7 thuộc giai đoạn 01;

- Phía Tây Bắc	: Giáp Phân khu 8.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 55,9579 ha; trong đó Khu trung tâm CBD 36,0165 ha và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mặt nước bao quanh 19,9414 ha.

- Quy mô dân số		: Khoảng 6.500 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

Tính chất: Là Khu trung tâm thương mại CBD và hệ thống hạ tầng bao quanh được xây dựng mới hoàn chỉnh và đồng bộ phát triển gắn liền không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với toàn Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước; trong đó tổ chức các khu chức năng chính như sau: Khu trung tâm phát triển thương mại; khu trung tâm văn hóa; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mặt nước cảnh quan bao quanh... gắn kết trong tổng thể dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước quy mô 464,559 ha.

Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước được duyệt; các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành; xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án; tạo mối liên kết thống nhất trong quản lý; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

b) Quy hoạch phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Khu trung tâm thương mại (CBD) bố trí nằm giữa khu đất, là nơi tập trung các khu chức năng, gồm các công trình phức hợp cao ốc văn phòng, thương mại dịch vụ, khách sạn, hội nghị, không gian lễ hội văn hóa, vui chơi giải trí, công viên cây xanh được kết nối các không gian lân cận gắn với quảng trường trung tâm, mặt nước cảnh quan bao quanh qua các tuyến giao thông chính, đảm bảo sự thông suốt, thuận tiện của toàn khu đô thị, là trục chủ đạo với các mô hình kiến trúc công trình hiện đại, tạo điểm nhấn mang tính biểu tượng đặc trưng cho toàn khu quy hoạch.

- Khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất, giải pháp thiết kế hướng tới tổ chức hợp lý các không gian kiến trúc cảnh quan, liên kết chặt chẽ các khu chức năng trên cơ sở tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật chính yếu theo quy hoạch được duyệt; quy mô, tầng cao xây dựng công trình cũng được nghiên cứu tính toán mang tính vượt trội cho toàn khu đô thị và các khu vực lân cận.

* Đất khu CBD: Diện tích khoảng 36,0165 ha, chiếm tỷ lệ 64,36% diện tích toàn khu, gồm các loại hình nhà cao ốc văn phòng, thương mại dịch vụ, khách sạn, công viên cây xanh...

+ Nhà phức hợp cao tầng, thương mại dịch vụ: Diện tích khoảng 9,30 ha, chiếm tỷ lệ 16,62% diện tích toàn khu. Bố trí tập trung giữa khu đất từ Tây Bắc xuống Đông Nam, công trình có chiều cao 09 ÷ 25 tầng, tạo điểm nhấn không gian cảnh quan đô thị.

+ Đất cây xanh - công viên: Diện tích khoảng 26,20 ha, chiếm tỷ lệ 46,82% diện tích toàn khu. Bố trí giữa khu đất từ Tây Bắc xuống Đông Nam; tổ chức các sân chơi, sân tập TDTT, lối đi bộ, chòi nghỉ. Ngoài ra tổ chức trồng cây xanh theo các tuyến đường giao thông nhằm tăng diện tích cây xanh và cảnh quan đô thị cho dự án.

+ Đường giao thông nội bộ, diện tích khoảng 0,5165 ha, chiếm tỷ lệ 0,92% diện tích toàn khu.

* Đất hạ tầng kỹ thuật và mặt nước bao quanh: Diện tích khoảng 19,9414 ha, chiếm tỷ lệ 35,64% diện tích toàn khu, gồm: Tổ chức hệ thống giao thông và hồ nước cảnh quan.

+ Hệ thống giao thông: Diện tích khoảng 11,4843 ha, chiếm tỷ lệ 20,52% diện tích toàn khu, kết nối từ đường cầu Đại Phước sang vào tuyến đường chính bao quanh khu trung tâm theo hướng Tây Bắc - Đông Nam; bố trí các bãi đậu xe tại khu công viên trung tâm, các khu phức hợp cao tầng.

+ Tổ chức hồ nước cảnh quan: Diện tích khoảng 8,4571 ha, chiếm tỷ lệ 15,12% diện tích toàn khu, bố trí bao quanh trung tâm dự án tạo quảng trường trung tâm và là điểm nhấn chính của toàn khu đất.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất khu CBD - Đất xây dựng công trình - Đất công viên cây xanh, đường đi dạo, sân TDTT - Đất giao thông | 360.165 93.000 262.000 5.165 | 64,36 16,62 46,82 0,92 |
| 02 | Đất hạ tầng kỹ thuật và mặt nước bao quanh - Hạ tầng kỹ thuật - giao thông - Đất cây xanh mặt nước | 199.414 114.843 84.571 | 35,64 20,52 15,12 |
|  | Tổng cộng | 559.579 | 100,00 |

### b) Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch và phù hợp quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

* Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu cấp nước		: 150 ÷ 200 lít/người/ngày.đêm.

+ Chỉ tiêu thoát nước		: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện		: 1.500 KWh/người/năm.

+ Chỉ tiêu rác thải		: 1 ÷ 1,2 kg/người.ngày.

+ Thông tin liên lạc		: 01 máy/02 người.

* Các chỉ tiêu tầng cao, mật độ xây dựng, chiều cao công trình:

| STT | Chức năng | Mật độ XD (%) | Diện tích chiếm đất (m2) | Tầng cao (tầng) | Diện tích sàn (m2) | Chiều cao công trình (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất khu CBD |  |  |  | 406.636 |  |
|  | Cao ốc phức hợp thương mại dịch vụ | 10 ÷ 15 | 9.500 | 23 ÷ 25 | 115.176 | 90 ÷ 100 |
|  | Cao ốc văn phòng | 10 ÷ 15 | 9.000 | 15 ÷ 18 | 69.300 | 60 ÷ 70 |
|  | Trung tâm hội nghị | 20 ÷ 35 | 7.300 | 03 ÷ 04 | 20.900 | 18 ÷ 25 |
|  | Khách sạn | 25 ÷ 30 | 13.800 | 20 ÷ 25 | 119.400 | 90 ÷ 100 |
|  | Căn hộ lưu trú ngắn hạn kết hợp thương mại dịch vụ (06 Block) | 30 ÷ 40 | 53.400 | 07 ÷ 09 | 81.860 (360 ÷ 400 căn hộ cho thuê) | 30 ÷ 40 |
| 02 | Đất công viên - cây xanh | 01 ÷ 05 |  | 01 |  | 03 ÷ 05 |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng... của từng lô đất, từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới đường giao thông được thiết kế theo dạng hỗn hợp, hài hòa với địa hình tự nhiên, có phân cấp đường theo chức năng nối kết các tuyến giao thông nội bộ và các trục chính bao quanh khu trung tâm; nhằm đảm bảo lưu thông thuận tiện, xuyên suốt toàn dự án, giảm thiểu tác động xấu từ hoạt động giao thông bên ngoài đến môi trường sống đô thị.

* Giao thông đối ngoại:

- Đường N2 (mặt cắt 4-4); đường chính Tây Bắc dự án nối liền 02 trục đường N1, N3 bao quanh Khu trung tâm CBD, có lộ giới 49,5m (lòng đường 02 bên: 2 x 11,25m; dải phân cách giữa 15m; vỉa hè 02 bên: 2 x 6m).

- Đường N1, N3 (mặt cắt 1-1) bao quanh Trung tâm CBD và chạy dọc theo phía Tây Bắc - Đông Nam dự án, có lộ giới 30m (lòng đường 02 bên: 2 x 7,5m; dải phân cách giữa 03m; vỉa hè 02 bên: 2 x 6m).

* Giao thông đối nội:

- Đường D1 (mặt cắt 2-2); đường phân khu vực nối liền 02 trục đường N1, N3, có lộ giới 27m (lòng đường rộng: 15m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 6m).

- Đường D2 (mặt cắt 3-3); đường phân khu vực nối liền 02 trục đường N1, N3, có lộ giới 23,25m (lòng đường rộng: 11,25m; vỉa hè 02 bên rộng 2 x 6m).

- Bãi đậu xe bố trí tại khu công viên trung tâm, khu thương mại dịch vụ, khách sạn, khu chung cư cho thuê…

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Phạm vi dự án có địa hình tương đối thấp trũng so với khu vực, việc san nền phải đảm bảo hợp lý, khớp nối cao độ với các dự án lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước phải thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, khai thác tối đa độ dốc địa hình, độ dốc san nền trong các khu công trình chức năng tối thiểu 0,4% (bản vẽ gắn cao trình cụ thể).

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch thông qua mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch có trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước 2.160m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung khu vực.

- Lượng nước thải được tính toán bằng 80% lượng nước cấp, khoảng 1.728m3/ngày.đêm. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng hệ thống thoát nước mưa.

- Toàn bộ nước thải của khu vực thiết kế được dẫn đến trạm xử lý chung toàn dự án. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo TCVN hiện hành.

- Rác thải: Sử dụng bãi rác thải liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

e) Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu dân cư kết nối từ nguồn lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến thế 110 KV/22 KV có trong khu vực.

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 10.500 KVA.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành Điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu khoảng 2.010 số.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện:

Dự kiến phân kỳ đầu tư theo 02 giai đoạn gồm:

a) Giai đoạn 01: (Từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2015)

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khớp nối đồng bộ toàn dự án.

b) Giai đoạn 02: (Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2019)

- Đầu tư xây dựng hoàn thành việc xây dựng toàn dự án.

Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ đầu tư.

7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại CBD và hệ thống hạ tầng bao quanh thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng làm chủ đầu tư gồm 04 chương và 23 điều.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Đại Phước, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. UBND huyện Nhơn Trạch chủ trì phối hợp UBND xã Đại Phước, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tổ chức công bố, công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện; cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới theo đồ án quy hoạch đã phê duyệt.

2. Trong quá trình thiết kế, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các cơ quan chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và việc đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

3. Sau khi hồ sơ quy hoạch được duyệt, Chủ đầu tư định kỳ mỗi 03 tháng gửi báo cáo tiến độ triển khai dự án về UBND huyện Nhơn Trạch, Sở Xây dựng và UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Đại Phước, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |